SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fantomu szkoleniowego - tors osoby dorosłej.

Ilość – 2 szt.

Oferowany fantom szkoleniowy - tors osoby dorosłej musi spełniać poniższe wymagania:

- realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka,

- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne ( żebra, mostek, sutki ),

- szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED,

- konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych,

- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji,

- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza – możliwość nauki udzielenia pomocy przy zadławieniu,

- unikalny mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku,

- sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu,

- wykonany z trwałego tworzywa

- produkt nowy