## Sheet1
INFORMACJE OGÓLNE dot. wypełniania formularza
Zamawiający dopuszcza załączenie Formularza Cenowego z pominiętymi pakietami na które nie została złożona oferta.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, prosimy o podawanie jedynie wartości netto oraz złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu Oferty. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. (art. 91 ust. 3a Pzp)
W Formularzu włączono opcję „DOKŁADNOŚĆ JAK ZAZNACZONO”
Należy wypełniać jedynie białe części arkusza
Należy stosować wzory z wiersza drugiego tabeli
Lp. | Nazwa | Szacunkowa ilość | Nazwa / nr katalogowy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f = c*e | g | h = e+e*g | i = f+f*g
Pakiet 1 Zestawy do wprowadzania elektrod
1 | Zestawy do wprowadzania elektrod od 7 F do powyżej 10 F | 1000
Wartość pakietu nr 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 2 Rozruszniki jednojamowe z możliwością wykonywania badań MRI
1 | Rozruszniki jednojamowe z możliwością wykonywania badań MRI min. 1,5 bez stref wykluczeń | 100
2 | Elektrody | 80
Wartość pakietu nr 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 3 Rozruszniki jednojamowe z możliwością automatycznego wykrywania środowiska MRI
1 | Rozruszniki jednojamowe z możliwością automatycznego wykrywania środowiska MRI | 20
2 | Elektrody | 20
Wartość pakietu nr 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 4 Rozruszniki dwujamowe z możliwością wykonywania badań MRI
1 | Rozruszniki dwujamowe | 300
2 | Elektrody przedsionkowe i komorowe | 500
3 | Zatyczki (zaślepki) do łącza IS-1 | 30
4 | Śrubokręty | 20
5 | Końcówki zabezpieczające koniec elektrody | 10
Wartość pakietu nr 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 5 Rozruszniki dwujamowe z możliwością automatycznego wykrywania środowiska MRI
1 | Rozruszniki dwujamowe z możliwością wykonywania badań MRI min. 1,5 bez stref wykluczeń | 100
2 | Elektrody przedsionkowe i komorowe | 200
3 | Śrubokręty | 30
Wartość pakietu nr 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 6 Rozruszniki resynchronizujące
1 | Rozruszniki resynchronizujące dostępne z łączem IS-1 | 25
2 | Elektrody | 50
3 | Elektrody lewokomorowe | 25
4 | Zestawy do wprowadzania elektrod lewokomorowych | 25
5 | Kable do progowania śródzabiegowo | 5
6 | Cewniki do subselekcji umożliwiające wprowadzenie elektrody | 15
7 | Prowadniki diagnostyczne o średnicy 0,014", cieniodajna końcówka, różne kształty końcówki, długość min. 150 mm | 25
Wartość pakietu nr 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 7 Rozruszniki resynchronizujące umożliwiające stymulację wielobiegunową lewej komory
1 | Rozruszniki resynchronizujące dostępne z łączem IS-4 | 15
2 | Elektrody | 30
3 | Elektrody lewokomorowe | 15
4 | Zestawy do wprowadzania elektrod lewokomorowych | 15
5 | Cewniki do subselekcji umożliwiające wprowadzenie elektrody | 10
6 | Prowadniki diagnostyczne o średnicy 0,014", cieniodajna końcówka, różne kształty końcówki, długość min. 150 mm | 15
Wartość pakietu nr 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 8 Rozruszniki resynchronizujące umożliwiające wielobiegunową stymulację lewej komory w jednym cyklu
1 | Rozruszniki resynchronizujące | 5
2 | Elektrody | 10
3 | Elektrody lewokomorowe | 8
4 | Zestawy do wprowadzania elektrod lewokomorowych | 8
Wartość pakietu nr 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 9 Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe
1 | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe | 25
2 | Elektrody defibrylujące | 20
Wartość pakietu nr 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 10 Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe umożliwiające wykonywanie badań MRI
1 | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe | 50
2 | Elektrody defibrylujące | 50
Wartość pakietu nr 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 11 Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z możliwością detekcji sygnału w przedsionku
1 | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe | 12
2 | Elektrody defibrylujące | 12
Wartość pakietu nr 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 12 Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące umożliwiające wielobiegunową stymulację lewej komory i automatyczne rozpoznawanie środowiska MRI
1 | Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące | 5
2 | Elektrody defibrylujące | 5
3 | Elektrody przedsionkowe | 5
4 | Elektrody lewokomorowe | 5
5 | Zestaw do wprowadzania elektrod lewokomorowych | 5
6 | Cewniki do subselekcji umożliwiające wprowadzenie elektrody | 5
7 | Prowadniki diagnostyczne o średnicy 0,014", cieniodajna końcówka, różne kształty końcówki, długość min. 150 mm | 5
Wartość pakietu nr 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 13 Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe o wydłużonej żywotności baterii
1 | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe | 10
2 | Elektrody defibrylujące | 10
Wartość pakietu nr 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 14 Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe
1 | Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe | 25
2 | Elektrody defibrylujące | 15
3 | Elektrody przedsionkowe | 15
Wartość pakietu nr 14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 15 Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe umożliwiające wykonywanie badań MRI
1 | Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe | 25
2 | Elektrody defibrylujące | 25
3 | Elektrody przedsionkowe | 25
Wartość pakietu nr 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 16 Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące
1 | Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące | 40
2 | Elektrody defibrylujące | 40
3 | Elektrody przedsionkowe | 40
4 | Elektrody lewokomorowe | 40
5 | Zestaw do wprowadzania elektrod lewokomorowych | 50
6 | Cewniki do subselekcji umożliwiające wprowadzenie elektrody | 20
7 | Cewniki balonowe do wenografii | 20
8 | Prowadniki diagnostyczne o średnicy 0,014", cieniodajna końcówka, różne kształty końcówki, długość min. 150 mm | 80
Wartość pakietu nr 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 17 Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące umożliwiające wielobiegunową stymulację lewej komory
1 | Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące | 45
2 | Elektrody defibrylujące | 45
3 | Elektrody przedsionkowe | 45
4 | Elektrody lewokomorowe | 50
5 | Zestaw do wprowadzania elektrod lewokomorowych | 50
6 | Cewniki do subselekcji umożliwiające wprowadzenie elektrody | 20
7 | Cewniki balonowe do wenografii | 15
8 | Prowadniki diagnostyczne o średnicy 0,014", cieniodajna końcówka, różne kształty końcówki, długość min. 150 mm | 100
Wartość pakietu nr 17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 18 Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące umożliwiające wielobiegunową stymulację lewej komory w jednym cyklu
1 | Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące | 10
2 | Elektrody defibrylujące | 10
3 | Elektrody przedsionkowe | 10
4 | Elektrody lewokomorowe | 10
5 | Zestawy do wprowadzania elektrod lewokomorowych | 15
6 | Cewniki do subselekcji umożliwiające wprowadzenie elektrody | 10
7 | Cewniki balonowe do wenografii | 10
8 | Prowadniki diagnostyczne o średnicy 0,014", cieniodajna końcówka, różne kształty końcówki, długość min. 150 mm | 20
Wartość pakietu nr 18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 19 Sprzęt do usuwania elektrod
1 | Mandryny lokujące uniwersalne | 50
2 | Koszulki teleskopowe | 50
3 | Mandryny do elektrod | 50
4 | pętla do łapania elektrod z dostępu udowego (zestaw z introducerem) | 5
5 | zestaw mocujący mandryn lokujący do elektrody | 10
6 | Introducery zakrzywione o długości min. 24 cm, śr. 7-14F | 10
7 | Introducery zakrzywione o długości min. 44 cm, śr. 9F | 5
8 | Zestaw koszulek do usuwania elektrod z dostępu udowego | 2
Wartość pakietu nr 19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 20 Defibrylator serca jednoelektrodowy, podskórny
1 | kardioweter defibrylator podskórny | 5
2 | elektroda defibrylująca umożliwiająca detekcję komorowych zaburzeń rytmu oraz defibrylację bez dostępu naczyniowego (podskórna) | 5
3 | zestaw do tunelowania | 5
Wartość pakietu nr 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 21 Elektrody, cewniki do stymulacji pęczka Hissa
1 | elektrody bipolarne, bezmandrynowe z aktywną fiksacją | 10
2 | cewnik sterowalny z dołączaną zastawką hemostatyczną | 10
3 | cewnik niesterowalny z zagięciem przegrodowym | 10
Wartość pakietu nr 21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 22 Koperta antybakteryjna do implantacji urządzeń przy podwyższonym ryzyku infekcji
1 | Koperta antybakteryjna do implantacji urządzeń przy podwyższonym ryzyku infekcji w pełni absorbowalna koperta uwalniająca rifampicynę i minocyklinę | 5
Wartość pakietu nr 22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 23 Elektroda lewokomorowa do kaniulacji małych żył
1 | Elektroda lewokomorowa o końcóce 4 F kompatybilna z łączem IS-1 | 15
Wartość pakietu nr 23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 24 Elektrody do stymulacji epikardialnej
1 | elektroda epikardialna unipolarna mocowana poprzez wkręcanie kompatybilna z łączem IS-1 | 6
2 | elektroda epikardialna uni bądź bipolarna naszywana kompatybilna z łączem IS-1 | 6
3 | narzędzie do małoinwazyjnej fiksacji elektrody | 6
Wartość pakietu nr 24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 25 Akcesoria do usuwania elektrod
1 | Torquer do koszulek wazodylatacyjnych – od 10 F do 22,5 F | 20
2 | Mandryn lokujący do elektrod, z blokadą na całej długości i możliwością odblokowywania | 10
3 | Zestaw koszulek dylatacyjnych propylenowych znakowanych markerem | 20
Wartość pakietu nr 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 26 Elektrody diagnostyczne i ablacyjne wraz z dzierżawą kompletnego systemu elektrofizjologicznego umożliwiającego nagrywanie i przechowywanie danych
1 | Elektrody 4-biegunowe 5F | 100
2 | Elektrody 10-biegunowe sterowalne jedno i dwukierunkowe do zatoki wieńcowej z dostępu udowego | 200
3 | Elektrody ablacyjne irygowane chłodzone | 70
4 | Elektrody diagnostyczne typu lasso do systemu elektroanatomicznego Ensite Precision | 75
5 | Kable łączące do wszystkich ww. elektrod | 15
6 | Komplet elektrod referencyjnych do systemu Ensite Precision | 100
7 | Elektrody dyspersyjne do ablatora IBI/Ampere RF | 220
8 | Przewody do pompy CoolPoint | 200
9 | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego za sprzęt wskazany w pkt 10 | 15 | okres dzierżawy - 15 miesięcy
10 | Oferujemy dzierżawę kompletnego systemu elektrofizjologicznego umożliwiającego nagrywanie i przechowywanie danych
Nazwa / Typ
Rok produkcji
Wartość pakietu nr 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 27 Elektrody diagnostyczne do badań elektrofizjologicznych
1 | Elektrody 4-biegunowe 5F | 50
2 | Elektrody 10-biegunowe sterowalne jedno i dwukierunkowe do zatoki wieńcowej z dostępu udowego | 100
3 | Elektrody 20-biegunowe typu Halo do ablacji trzepotania przedsionków | 20
4 | Elektrody typu lasso do mapowania ujść żył płucnych | 10
5 | Kable łączące do wszystkich ww. elektrod | 10
Wartość pakietu nr 27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 28 Elektrody ablacyjne sterowalne dwukierunkowe
1 | Elektrody z końcówką 4 mm lub 8 mm (do wyboru) | 40
2 | Kable łączące do ablatora | 5
Wartość pakietu nr 28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 29 Elektrody ablacyjne sterowalne o zwiększonej przewodności cieplnej
1 | Elektrody z końcówką 4 mm lub 8 mm (do wyboru) | 15
2 | Elektrody ablacyjne chłodzone | 15
3 | kable łączące do ww. elektrod | 5
4 | koszulka sterowana dwukierunkowa | 10
Wartość pakietu nr 29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 30 Elektrody ablacyjne sterowalne chłodzone irygacyjnie ze światłowodowym czujnikiem nacisku
1 | Elektrody ablacyjne chłodzone sterowalne z czujnikiem siły nacisku dedykowane do ablacji RF migotania przedsionków | 60
2 | Kable łączące do wszystkich ww. elektrod | 5
Wartość pakietu nr 30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 31 Elektrody diagnostyczne do mapowania wysokiej rozdzielczości
1 | Elektroda dwudziestobiegunowa sterowalna o 2 mm rozmieszczeniu elektrod do mapowania lewej komory o wysokiej rozdzielczości | 10
2 | Elektroda wielopolowa do mapowania arytmii złożonych kompatybilna z systemem EnSite Precision wyposażona w czujnik pola magnetycznego, umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii | 10
3 | Kable łączące do elektrody wymienionych w pozycji 1. | 2
4 | Kable łączące do elektrody wymienionych w pozycji 2. | 2
Wartość pakietu nr 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 32 Koszulki naczyniowe i igły do punkcji transseptalnej
1 | Koszulki naczyniowe 5F-8F wraz z zestawami do wprowadzania (igła, prowadniki) | 800
2 | Koszulki 8F długie (min. 80 cm), różne krzywizny wraz z zestawami do wprowadzania (igła, prowadniki) | 200
3 | Igły do punkcji transseptalnej odługości min. 60 cm | 180
4 | Koszulki sterowalne | 60
Wartość pakietu nr 32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 33 Zestawy do krioablacji balonowej ujść żył płucnych i krioablacji punktowej
1 | Cewniki balonowe | 120
2 | Koszulki sterowalne do lewego przedsionka | 120
3 | Przewód gazowy do kriokonsoli | 125
4 | Przewód elektryczny do kriokonsoli | 10
5 | Elektrody do mapowania ujść żył płucnych podczas aplikacji | 120
6 | Przewód łączący do elektrod do mapowania ujść żył płucnych | 5
7 | Sterowalna elektroda do krioablacji punktowej | 2
8 | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego za sprzęt wskazany w pkt 9 | 15 | okres dzierżawy - 15 miesięcy
9 | Oferujemy dzierżawę kriokonsoli wraz materiałami eksploatacyjnymi (butle gazowe)
Nazwa / Typ
Rok produkcji
Wartość pakietu nr 33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 34 Folie chirurgiczne
1 | Folie samoprzylepne do pola zabiegowego | 800
Wartość pakietu nr 34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 35 Folie samoprzylepne bakteriobójcze
1 | Folie samoprzylepne do pola zabiegowego zawierające jodofor min. 15 x 20 cm | 200
Wartość pakietu nr 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 36 Prowadnik diagnostyczny teflonowy
1 | Prowadnik diagnostyczny teflonowy ze sztywnym rdzeniem o długości 175-190 cm, dostępne końcówki „J” z 3 mm promieniem, średnica 0,035” lub 0,032” | 50
Wartość pakietu nr 36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 37 Łącznik Y – (Y connector)
1 | Y connector do obsługi jednoręcznej; wyposażony w podwójną silikonową zastawkę hemostatyczną dla sprzętu zabiegowego o świetle 9 ; obsługa jednoręczna (mechanizm zaciskowy: zwolnienie/blokada – bez opcji pośrednich), możliwość pracy przy zamkniętej zastawce, szczelne zamknięcie umożliwiające manipulowanie sprzętem zabiegowym bez jakiejkolwiek utraty krwi, boczny port ze zintegrowanym drenikiem i zespolonym kranikiem trójdrożnym (muszelka) | 100
Wartość pakietu nr 37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 38 Zestaw jednorazowy do obłożenia pola
1 | zestaw jednorazowy do obłożenia pola zabiegowego | 500
Wartość pakietu nr 38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 39 Zestaw do oznaczania ACT
1 | Kuwety do oznaczania ACT z kuwetą testującą | 1000
Wartość pakietu nr 39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 40 Zestaw do podawania kontrastu i monitorowania ciśnienia
1 | Zestaw do podawania kontrastu i monitotowania ciśnienia. Komplet: Rampa – zespolone trzy kraniki trójdrożne z obrotową końcówką dla połączenia z cewnikiem oraz końcówką do połączenia sztywnego ze strzykawką, strzykawka pojemność min. 10 do 20 cc z tlokiem gumowym, zestaw do pobierania kontrastu wraz z końcówką do nakłucia butelki. Zestaw do pobierania płynów, zestaw do połączenia z przetwornikiem ciśnień, pojemnik do płynów o poj. Min. 200 ml do 500 ml | 200
Wartość pakietu nr 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet 41 Zestaw elektrod i sprzętu do zabiegów z systemem mapowania elektroanatomicznego CARTO 3
1 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku | 15
2 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą | 10
3 | Elektroda referencyjna do ablacji przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D | 25
4 | dren do elektrody ablacyjnej z chłodzoną końcówką | 27
5 | elektroda diagnostyczna do zatoki wieńcowej przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D | 25
6 | elektroda diagnostyczna typu lasso do mapowania żył płucnych przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D | 20
7 | elektroda diagnostyczna wielobiegunowa pięcioramieniowa do mapowania o wysokiej gęstości | 2
8 | elektroda diagnostyczna 10-polowa z funkcją tworzenia map elektroanatomicznej wysokiej gęstości | 3
9 | przewód łączący elektrodę ablacyjną, nawigacyjną z systemem elektroanatomicznym | 2
10 | przewód łączący elektrodę typu lasso oraz CS automatycznie z systemem elektroanatomicznym | 4
11 | przewód elektryczny łączący elektrody wielobiegunowe pięcioramienne z systemem elektroanatomicznym | 1
12 | elektroda obojętna | 1
Wartość pakietu nr 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0