## Pakiet 26
JEDNORAZOWE ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE ORAZ ABLACYJNE DO INWAZYJNYCH BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH SERCA
| Nazwa produktu: | ....................................................................................
| Symbol/nr katalogowy: | ....................................................................................
| Producent/kraj pochodzenia: | ....................................................................................
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1. | Pełna i sprawdzona kompatybilność z systemem GE Prucka CardioLab II Plus 64 oraz WorkMate Claris | TAK
2. | Elektrody 10 biegunowe sterowalne: min. 5 krzywizn, dostępne 2 różne mechanizmy sterowania, elektrody dwukierunkowe, asymetryczne | TAK
3. | Elektrody do mapowania żył płucnych: dostępność elektrod o stałej i zmiennej średnicy pętli , dostępność elektrod jedno- i dwukierunkowych, zakres ruchomości rdzenia do 180 stopni | TAK
4. | Zakres długości i kształtów gwarantujący pracę z różnych dostępów naczyniowych (ż. szyjne, podobojczykowe, udowe) | TAK
5 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z ablatorami: Stockert Shuttle oraz St. Jude Medical IBI-1500T i Ampere RF | TAK
6 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z pompą St. Jude Medical CoolPoint | TAK
7 | Wszystkie elektrody ablacyjne 4-biegunowe | TAK
8 | Średnica w zakresie 5-8F | TAK
9 | Elekktrody z elastyczną końcówką, ponacinaną laserowo | TAK
10 | Komplet elektrod referencyjnych do systemu Ensite Velocity/ Ensite Precision | TAK
11 | Elektrody dyspersyjne do ablatora IBI/Ampere RF | TAK
12 | Przewody do pompy CoolPoint | TAK
13 | Zapewnienie dostępności w trakcie trwania umowy kompletnego systemu elektrofizjologicznego umożliwającego nagrywanie i przechowywanie danych | TAK
14 | Elektrody jednorazowe, fabrycznie nowe | TAK
15 | Dostarczenie dwóch foteli operatora z podparciem lędźwiowym o regulowanej wysokości | TAK
16 | Zapewnienie 1 kompletu radiologicznej odzieży ochronnej | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Zakres kształtów, długości i konfiguracji biegunowej |  | 0-10

## Pakiet 27
JEDNORAZOWE ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE
| Nazwa produktu: | ....................................................................................
| Symbol/nr katalogowy: | ....................................................................................
| Producent/kraj pochodzenia: | ....................................................................................
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1. | Pełna i sprawdzona kompatybilność z systemem GE Prucka CardioLab II Plus 64 oraz WorkMate Claris | TAK
2. | Elektrody 10 biegunowe sterowalne: średnica 5, 6 i 7F, długość 115-120 cm, dostępne min. 3 krzywizn i min. 5 różnych odległości między biegunami, dostępne 2 różne mechanizmy sterowania, elektrody dwukierunkowe, asymetryczne | TAK
3 | Elektrody 4 biegunowe o stałej krzywiźnie: średnica 5, 6 i 7F, długość 115 -120 cm, minimum 5 stałych krzywizn zgięcia, 5 różnych odległości między biegunami, dostęp do elektrod z biegunami wypukłymi | TAK
4 | elektrody 20-biegunowe sterowalne typu halo: średnica 5, 6 i 7 F, długość 115-120 cm | TAK
5 | elektrody lasso do mapowania ujść żył płucnych, średnica 15-20 mm, | TAK
6 | Zakres długości i kształtów gwarantujący pracę z różnych dostępów naczyniowych (ż. szyjne, podobojczykowe, udowe) | TAK
7 | Oryginalne materiały informacyjne producenta wraz z tłmaczeniem na język polski | TAK
8 | Elektrody jednorazowe, fabrycznie nowe | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Zakres kształtów, długości i konfiguracji biegunowej |  | 0-10

## Pakiet 28
ELEKTRODY ABLACYJNE STEROWALNE DWUKIERUNKOWE
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z systemem GE Prucka CardioLab II Plus 64 i WorkMate Claris | TAK
2 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z ablatorem Stockert Shuttle, IBI 1500T i Ampere RF | TAK
3 | Wszystkie elektrody sterowalne | TAK
4 | Wszystkie elektrody 4-biegunowe | TAK
5 | Średnica w zakresie 7-8F | TAK
6 | Zakres długości i kształtów gwarantujący pracę z różnych dostępów naczyniowych (ż. Szyjne, podobojczykowe, udowe) | TAK
7. | Dostępność minimum 2 różnych mechanizmów sterowania | TAK
8 | Możliwość konfiguracji elektrody z krzywizną asymetryczną | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Ocena Komisji
3 | Zakres kształtów, długości i konfiguracji biegunowej | 0-10
4 | Możliwość zamawiania elektrod o asymetrycznych kształtach | 0-10

## Pakiet 29
ELEKTRODY ABLACYJNE STEROWALNE O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ
| Nazwa produktu: | .................................................................................
| Symbol/nr katalogowy: | .................................................................................
| Producent/kraj pochodzenia: | .................................................................................
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z systemem GE Prucka CardioLab II Plus 64 i WorkMate Claris | TAK
2 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z ablatorem Stockert Shuttle, IBI 1500T i Ampere RF | TAK
3 | Wszystkie elektrody sterowalne | TAK
4 | Wszystkie elektrody 4-biegunowe | TAK
5 | Średnica w zakresie 7-8F | TAK
6 | Zakres długości i kształtów gwarantujący pracę z różnych dostępów naczyniowych (ż. Szyjne, podobojczykowe, udowe) | TAK
7 | Dostępność elektrod z koncówką 4 mm i 8 mm o zwiększonej przewodności cieplnej (złoto) | TAK
8 | Dostępność elekrod chłodzonych | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Ocena Komisji
1 | Manewrowalność | 0-10
2 | Sztywność | 0-10
3 | Zakres kształtów, długości i konfiguracji biegunowej | 0-10
4 | Rodzaj i łatwość obsługi mechanizmu sterującego | 0-20

## Pakiet 30
ELEKTRODY ABLACYJNE STEROWALNE CHŁODZONE IRYGACYJNIE ZE ŚWIATŁOWODOWYM CZUJNIKIEM NACISKU
Nazwa produktu: |  | ...................................................................
Symbol/nr katalogowy: |  | ...................................................................
Producent/kraj pochodzenia: |  | ...................................................................
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z systemem GE Prucka CardioLab II Plus 64 i WorkMate Claris | TAK
2 | Elektrody ablacyjne sterowalne chłodzone irygacyjne ze światłowodowym czujnikiem nacisku | TAK
3 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z pompą St. Jude Medical CoolPoint | TAK
4 | Wszystkie elektrody sterowalne | TAK
5 | elektrody wyposażone w światłowodowy czujnik siły nacisku | TAK
6 | Co najmniej 2 krzywizny do wyboru | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Ocena Komisji
1 | Zakres kształtów, długości i konfiguracji biegunowej | 0-10
2 | Rodzaj i łatwość obsługi mechanizmu sterującego | 0-20

## Pakiet 31
Elektrody diagnostyczne do mapowania wysokiej rozdzielczości
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z systemem GE Prucka CardioLab II Plus 64 i WorkMate Claris | TAK
2 | Elektroda dwudziestobiegunowa sterowalna o 2 mm rozmieszczeniu elektrod do mapowania lewej komory o wysokiej rozdzielczości | TAK
3 | Elektroda wielopolowa (18 biegunowa) do mapowania arytmii złożonych kompatybilna z systemem EnSite Precision wyposażona w czujnik pola magnetycznego, umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii | TAK
4 | Wszystkie elektrody sterowalne | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Ocena Komisji
1 | Zakres kształtów, długości i konfiguracji biegunowej | 0-10
2 | Rodzaj i łatwość obsługi mechanizmu sterującego | 0-20

## Pakiet 32
KOSZULKI NACZYNIOWE I IGŁY DO PUNKCJI TRANSSEPTALNEJ
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Zestaw do wprowadzania (igła, prowadnik) do każdej koszulki. | TAK
2 | Dostępne minimum 2 długości koszulek min. 59-63 cm oraz 78-82 cm | TAK
3 | Dostępne krzywizny koszulek – min trzy do prawego i min trzy do lewego przedsionka | TAK
4 | Długośc igły min. 60 cm | TAK
5 | Dostępność igieł typu "extra ostra" (XS- extra sharp) do łatwego nakłucia w przypadku wiotkiej przegrody | TAK
6 | Mozliwość pomiaru ciśnienia krwawego przez igłę | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Ocena Komisji
1 | zakres rozmiarów koszulek i ich długości | 0-10

## Pakiet 33
ZESTAWY DO KRIOABLACJI BALONOWEJ UJŚĆ ŻYŁ PŁUCNYCH
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Sterowalny balon do krioablacji | TAK
2 | Conajmniej dwie średnice balonów w ofercie | TAK
3 | Elektroda do mapowania żył płucnych w trakcie aplikacji | TAK
4 | Sterowalna koszulka transseptalna kompatybilna z balonem | TAK
5 | Zapewnienie dostępności kriokonsoli wraz materiałami eksploatacyjnymi (butle gazowe) w trakcie trwania umowy | TAK
6 | Dzierżawa kriokonsoli wraz z materiałami eksploacyjnymi | TAK
7 | Elektroda sterowalna do krioablacji punktowej | TAK
8 | Dostarczenie stymulatora zewnętrznego jednokanałowego z przewodem wielorazowego użytku do zabezpieczenia pacjenta w razie zaburzeń przewodnictwa | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Ocena Komisji
1 | Oferowane średnice balonów | 0-10
2 | Zakres sterowalności balonu | 0-10

## Pakiet 34
FOLIE SAMOPRZYLEPNE DO POLA ZABIEGOWEGO min. 20x30 cm
| Nazwa produktu: | ...................................................................
| Symbol/nr katalogowy: | ...................................................................
| Producent/kraj pochodzenia: | ...................................................................
Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Jałowa folia samoprzylepna z papierem zabezpieczającym | TAK
2 | Folia przepuszczająca parę wodną | TAK
3 | Klej niedrażniący skory | TAK
4 | Rozmiar 20 x 30 cm | TAK

## Pakiet 35
FOLIE SAMOPRZYLEPNE DO POLA ZABIEGOWE BAKTERIOBÓJCZE min.15x20 cm
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Jałowa folia samoprzylepna z papierem zabezpieczającym | TAK
2 | Folia przepuszczająca parę wodną | TAK
3 | Klej niedrażniący skory | TAK
4 | Uwalnianie jodoforu zabezpieczającego rane przed penetracją bakterii ze skóry | TAK
5 | Rozmiar 15 x 20 cm | TAK

## Pakiet 36
Prowadnik diagnostyczny teflonowy
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Prowadnik diagnostyczny teflonowy ze sztywnym rdzeniem o długości 175-190 cm, dostępne końcówki „J” z 3 mm promieniem, średnica 0,035” lub 0,032” | TAK

## Pakiet 37
Łącznik Y – (Y connector)
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Y connector do obsługi jednoręcznej; wyposażony w podwójną silikonową zastawkę hemostatyczną dla sprzętu zabiegowego o świetle 9 ; obsługa jednoręczna (mechanizm zaciskowy: zwolnienie/blokada – bez opcji pośrednich), możliwość przcy przy zamkniętej zastawce, szczelne zamknięcie umożliwiające manipulowanie sprzętem zabiegowym bez jakiejkolwiek utraty krwi, boczny port ze zintegrowanym drenikiem i zespolonym kranikiem trójdrożnym (muszelka) | TAK

## Pakiet 38
Zestaw jednorazowy do obłożenia
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | chusta angiograficzna z czterema otworami o wym. Ca³kowitym 240x380 cm (+/- 2 cm.) 2 otwory z dostępu promieniowego o wym. 6X4 cm z warstwą samoprzylepną12x7 cm, 2 otwory z dostępu udowego o wym. 7,5 cm. Z warstwą przylepną 12 cm. Odległość miedzy otworami udowymi 17 cm , krawędź przezroczysta z dwóch stron stron o wym. 60 cm ( +/- 5) 1 szt. | TAK
2 | Dwa fartuchy z włókniny typu sms przepuszczające powietrze, z przodu wzmocniony, z bawełnianym mankietem o roz. XL,L po 1 szt..
3 | powłoka ochronna na ramię aparatu o wym 100x100 cm z gumką 1 szt,
4 | powłoka ochronna na ramię aparatu o wym 110x110 cm z gumką 1 szt,
5 | dren do podawania kontrastu z zastawką bezzwrotną łączącą kolec oszczędzający kontrast z rampą, duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykający przepływ kontrastuduże światło pozwalające kontrolowanie przepływu kontrastu dł. 180 cm. , końcówki mesko-męska

## Pakiet 39
Zestaw do oznaczania ACT
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Kuwety do oznaczania ACT z kuwetą testującą | TAK

## Pakiet 40
Zestaw do podawania kontrastu i monitorowania ciśnienia
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Zestaw do podawania kontrastu i monitotowania ciśnienia. Komplet: Rampa – zespolone trzy kraniki trójdrożne z obrotową końcówką dla połączenia z cewnikiem oraz końcówką do połączenia sztywnego ze strzykawką, strzykawka pojemność min. 10 do 20 cc z tlokiem gumowym, zestaw do pobierania kontrastu wraz z końcówką do nakłucia butelki. Zestaw do pobierania płynów, zestaw do połączenia z przetwornikiem ciśnień, pojemnik do płynów o poj. Min. 200 ml do 500 ml | TAK

## Pakiet 41
Zestaw elektrod i sprzętu do zabiegów z systemem mapowania elektroanatomicznego CARTO 3
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1 | Pełna i sprawdzona kompatybilność z systemem GE Prucka CardioLab II Plus 64 | TAK
2 | Elektrody ablacyjne sterowalne chłodzone cieczą z pomiarem siły nacisku | TAK
3 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą | TAK
4 | Elektroda referencyjna do ablacji przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D | TAK
5 | elektroda diagnostyczna do zatoki wieńcowej przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D | TAK
6 | elektroda diagnostyczna typu lasso do mapowania żył płucnych przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D | TAK
7 | elektroda diagnostyczna wielobiegunowa pięcioramieniowa do mapowania o wysokiej gęstości | TAK
8 | elektroda diagnostyczna 10-polowa z funkcją tworzenia map elektroanatomicznej wysokiej gęstości | TAK
9 | przewody łączące elektrody ablacyjne i diagnostyczne nawigacyjne z systemem elektroanatomicznym | TAK
10 | Kompatybilny z generatorem RF Ep-Shuttle Stockert RF –Biosense Webster | TAK
11 | Wszystkie elektrody sterowalne, o długości minimum 110 cm, średnicy 7-8 F | TAK
12 | dreny dostosowane do pompy COOLFLOW firmy Biosense Webster | TAK
13 | możliwośc automatycznego łączenia elektrod z systemem elektroanatomicznym | TAK
14 | termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Ocena Komisji
1 | Zakres kształtów, długości i konfiguracji biegunowej | 0-20
2 | Rodzaj i łatwość obsługi mechanizmu sterującego | 0-20