## załącznik nr 1 do wniosku komis
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, nr sprawy ZP/TP/05/21 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 – ściereczki jednorazowe z włókniny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe ściereczki z włókniny wiskozowo-poliestrowej 70/30%, bezpyłowe, w rolce 18,5-20,5 cm, perforowane co 38-40 cm, ilość z rolki 200-230 sztuk. Odporna na wysoką temperaturę, do ścierania na mokro i sucho, gramatura 50 (Podać zaoferowane parametry: …..................) | rolka | 250 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – jednorazowe szczoteczki do zębów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 15-20 cm, długość części czyszczącej 2-2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Pakowana pojedynczo. (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – ciśnieniomierze, stetoskopy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny, naramienny, z dużym cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzujący się wysoką dokładnością pomiaru. Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 – 299-300 mmHg. Pomiar tętna i funkcja wykrywania arytmii serca. Wbudowana pamięć (min. 20 ostatnich wyników). Rozmiar mankietu: długość 50-55cm, szerokość 13-15 cm. Skład zestawu, min.: ciśnieniomierz, mankiet, etui, baterie, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Stetoskop lekarski z jednostronną głowicą. Miękkie samouszczelniające oliwki, długość liry 55-60 cm (Podać długość: …..................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Stetoskop lekarski 2- głowicowy, konstrukcja umożliwiająca zmianę głowicy o 180º. Miękkie samouszczelniające oliwki, długość liry 55-60 cm (Podać długość: …..................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Stetoskop lekarski – pediatryczny, podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką, miękkie samouszczelniające oliwki | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – miękkie kołnierze ortopedyczne z pianki
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Miękki kołnierz ortopedyczny do stosowania profilaktycznego w przypadku przeciążeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Wykonany pianki o wysokiej gęstości obszyty miękką dzianiną, gwarantującą komfort użytkowania. Zapinany za pomocą taśmy/ rzepu (do regulacji obwodu). Dostęp do rozmiarów: S, M, L (oraz do wysokości 8-8,5 cm, 10 cm i 12 cm) | op. | 60 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 – fartuchy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Fartuch chirurgiczny z włókniny: niejałowy, mankiety zakończone ściągaczem, rozmiar uniwersalny, pakowanie: w opakowanie foliowe i karton zbiorczy | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
2 | Fartuch foliowy PE, przedni jednorazowy, chroniący przed przemoczeniem (niejałowy), zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, rozmiar 68-75 cm x 108-120 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 – serwety, prześcieradła, inne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Serwety jałowe dwuwarstwowe, z nieprzemakalnej włókniny 90-100 x 150-160 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
2 | Prześcieradło niejałowe, jednorazowe, podfoliowane, białe. Rozmiar: 80-90 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
3 | Majtki do kolonoskopii wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej typu bokserki. Dostęp do rozmiarów: M, L, XL, XXL lub rozmiar uniwersalny (Podać zaoferowane rozmiary: …..................) | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 – sprzęt jednorazowego użytku do iniekcji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku. Wyprodukowane zgodnie z ISO 7864 – cienkościenne o wysokim przepływie, silikonowane poprzez zanurzenie. Rozmiary kodowane kolorem, o szlifie typu LB/BL standard długo ścięte, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu. Nietoksyczne, niepirogenne. Pakowane pojedynczo, opakowanie blister-pack w widoczną datą sterylizacji lub datą produkcji i datą ważności. Na każdym pojedynczym opakowaniu informacja dotycząca producenta oraz importera/ autoryzowanego przedstawiciela na kraje europejskie. Pakowane po 100 sztuk. Rozmiary:
a) | 0,45x16 | op. | 20 | 3.5 |  |  | 0
b) | 0,45x22-25 (Podać zaoferowany rozmiar: ….......................) | op. | 20 | 3.5 |  |  | 0
c) | 0,5x25 | op | 20 | 3.5 |  |  | 0
d) | 0,6x30 | op. | 20 | 3.5 |  |  | 0
e) | 0,7x40 | op. | 40 | 3.5 |  |  | 0
f) | 0,8x50 | op. | 100 | 9 |  |  | 0
g) | 0,8x40 | op. | 200 | 3.5 |  |  | 0
h) | 0,9x40 | op. | 150 | 3.5 |  |  | 0
i) | 1,1x40 | op. | 150 | 3.5 |  |  | 0
j) | 1,2x25-30 (Podać zaoferowany rozmiar: ….............................) | op. | 100 | 3.5 |  |  | 0
k) | 1,2x40 | op. | 200 | 3.5 |  |  | 0
l) | 1,2x50 | op. | 250 | 4.25 |  |  | 0
m) | 1.8x 40-50 (Podać zaoferowany rozmiar: ….............................) | op. | 1 | 13 |  |  | 0
2 | Igły do iniekcji bezpieczne. W skład zestawu wchodzi: igła do iniekcji ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą , która chroni i trwale zamyka igłę po użyciu. Igłę można zabezpieczyć jedną ręką – kciukiem lub opierając o twardą powierzchnię. Mechanizm zabezpieczający aktywowany metodą ślizgową zapewniający zakrycie całej igły po aktywacji. Rozmiary kodowane zgodnie z ISO. Pakowane po 50 sztuk. Dostęp do rozmiaru: 0,8x40 i 1,2x40 | op. | 20 | 21 |  |  | 0
3 | Igły do pena jednorazowe, dostęp do następujących rozmiarów: 0,25 x 8 mm ; 0,3 x 8 mm; 0,33 x 12-12,7 mm; pakowane po 100 szt. (Podać zaoferowane rozmiary: ….............................) | op. | 20 | 21 |  |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 – przyrządy do przetaczania krwi/ płynów infuzyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wykonany z PCV komora kroplowa o dł. min.9,5 cm, filtr 200 mikro/m, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o dł.150-160 cm z łącznikiem Luer-Lock na jego końcu. Pompka do szybkiego toczenia krwi w kształcie walca o dł. min.11cm, opakowanie folia/papier (Podać zaoferowane długości – komory, drenu, pompki: ….............................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi. Nie zawierający ftalanów. Na przyrządzie logo producenta. Dren przezroczysty o dł.150 cm-170 cm. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość drenu: ….............................) | szt | 2500 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Nie zawierający ftalanów. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Na przyrządzie logo producenta. Długość komory kroplowej 60-65 mm. Dren przezroczysty o dł. 150 cm-170 cm. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość komory kroplowej i drenu: ….............................) | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9 – sprzęt jednorazowego użytku do iniekcji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przeźroczysty dł. 200-220 cm. Opakowanie jednostkowe folia-papier. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość: ….............................) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Przedłużacz czarny do pomp infuzyjnych do podaży leków światłoczułych dł. 200-220 cm . (Podać zoperowaną długość: ….............................) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 10-15 cm wolnym od DEHP. Opakowanie folia/papier. (Podać zoperowaną długość: ….............................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji zamknięte/otwarte, pozwalającym na szczelne połączenie bez możliwości samoistnego odkręcania. Sterylny, opakowanie typu blister – pack.. Odporny na pękanie, przeciekanie | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
5 | Potrójny, bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami, do użytku na 7 dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość całkowita 12,5-13 cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2 mm x 2,5 mm oraz 3,0 mm x 4,1mm. Opakowanie folia/papier (Podać zaoferowaną długość: ….............................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Bezigłowy port iniekcyjny dla dorosłych do użytku na 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta lub czerwona obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Bezigłowy port iniekcyjny nasadka na fiolkę o średnicy 13 mm do użytku przez 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Bezigłowy port iniekcyjny nasadka na fiolkę o średnicy 20 mm do użytku przez 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, o strukturze żebrowej, z iglicą z tworzywa sztucznego do pobierania z zasobników, wolna od bakterii wentylacja z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,1 μm, mała objętość napełniania, nieznaczna siła potrzebna do nakłucia, dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), ochrona przed skażeniem i oznaczenie kapturka ochronnego kolorem zielonym, wolny od lateksu i PCV | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Rampa pięciodrożna, płaska, bez elementów przesuwnych i kraników, z zastawkami antyrefluksyjnymi oraz kodowanymi kolorystycznie koreczkami zabezpieczającymi i elastycznym, krótkim drenem łączącym. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, o strukturze żebrowej, z filtrem cząsteczkowym 5 μm i iglicą z tworzywa sztucznego do pobierania z zasobników, wolna od bakterii wentylacja z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,1 μm, mała objętość napełniania, nieznaczna siła potrzebna do nakłucia , dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), ochrona przed skażeniem i oznaczenie kapturka ochronnego kolorem niebieskim, wolny od lateksu i PCV | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 – materiały medyczne do gromadzenia płynów ustrojowych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Wieszak do worka na mocz, umożliwiający zawieszenie na łóżku szpitalnym, kompatybilny z oferowanymi workami na mocz z pozycji nr 5 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Woreczki do pobierania moczu dla chłopców, sterylne, przylepne. Bezgąbkowe | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Woreczki do pobierania moczu dla dziewczynek, sterylne, przylepne. Bezgąbkowe | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Zatyczki do cewników, schodkowe z uchwytem, sterylne | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Worek do moczu, pojemność 2000 -2500 ml z odpływem, sterylny, dren z widoczną podziałką na worku, z zastawką antyrefluksyjną, elastyczny dren zapewniający stałą drożność nawet po skręceniu, pakowany pojedynczo, długość 120-150 cm (Podać pojemność worka oraz długość drenu: …..................) | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z trokarem i silikonowym cewnikiem Foley'a o rozmiarze 14 Ch i pojemności 5 ml | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Worek na mocz do godzinowej zbiórki, posiadający dwie komory, komora do godzinowej zbiórki moczu ze skalą pomiarów czytelną, niezmywalną: komora pomiarowa 500 ml z wymiennym workiem 2000 ml wyposażona w zintegrowana komorę pomiarową 50 ml dla dokonywania odczytów małej objętości (podziałka co 1 ml): wyposażony w napowietrznik komory pomiarowej i worka zapewniający optymalną równowagę ciśnień w worku, poprawiający przepływ moczu, worek wymienny z zaworem opróżniającym lub bez zaworu;zestaw wyposażony również w bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu, pakowany pojedynczo | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Kanka doodbytnicza sterylna, dostęp do następujących rozmiarów: 14, 16, 24 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
9 | Sonda Sengstakena - silikonowa, dwuświatłowa, dwa balony, znaczniki głębokości - dostęp do rozmiarów: CH 16, CH 18, CH 20 | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
10 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, dł. minimum 80 cm max. 125 cm, sztywny, nie ulegający odkształceniu pod wpływem ciepła. Wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st. ShA, dostęp do następujących rozmiarów CH 8, 16, 18, 20, 22 (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, dł. minimum 125 cm max. 150 cm, sztywny, nie ulegający odkształceniu pod wpływem ciepła; dostęp do następujących rozmiarów CH 24, 26 (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 – wielorazowe kompresy żelowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 16-18-x20-22 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 10-12x16-18 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 20-22 x 28-30 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12 – zestawy do nebulizacji, maski do tlenoterapii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z łącznikiem w kształcie litery ,,T"umożliwiający połączenie z układem rur pacjenta przy respiratorze. Z pojemnikiem o pojemności max 15 ml i szczelnej konstrukcji, drenem o dł. 200 -220 cm, kompatybilny z układem rur pacjenta dla dorosłych, przedłużaczem anestezjologicznym (martwa przestrzeń) i filtrem oddechowym producenta ALTERA (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika: …......) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj. 5,7-8 ml i szczelnej konstrukcji, z maską pediatryczną. (Podać oferowaną długość drenu i pojemność pojemnika: …......) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł.200-220 cm. Pojemnikiem o poj. 5,7-8 ml i szczelnej konstrukcji, z maską pediatryczną. (Podać oferowaną długość drenu i pojemność pojemnika: …......) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj max. 15 ml i szczelnej konstrukcji. Z maską dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżali dotyczy – pojemność pojemnika: …......) | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj max. 15 ml i szczelnej konstrukcji. Z ustnikiem dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika: …......) | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
6 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – dla noworodka. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: …......) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – pediatryczna. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: …......) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: …......) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 – klipsownica
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów. Długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14 – zestawy do przyskórnej gastrostomii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw do przezskórnej gastrostomii, o minimalnym składzie: zgłębnik do żywienia pozajelitowego posiadający silikonowane płytki zewnętrzną i wewnętrzną pozwalająca na jego zamocowanie, rozmiar 18CH lub 20CH, dł. minimum 40 cm, max. 70 cm igła punkcyjna, zacisk do regulacji przepływu (Podać zaoferowany skład zestawu: …..................) | zestaw | 25 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15 – uchwyt monopolarny, elektrody, kable i pincety
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Uchwyt monopolarny wielorazowy z przyciskami żółty - aktywne cięcie, niebieski-koagulacja, z kablem długości 4-5 metrów z wtykiem trzypinowym do diatermii [bowa, emed]. Uchwyt śr. 4 mm. Możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej – min.300 cykli sterylizacji w autoklawie | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Elektroda monopolarna szpatułkowa do uchwytu śr. 4 mm, prosta, długość 14,5 cm, .możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda monopolarna typ haczyk kształt L, dł. 360-365 mm,wtyk 4 mm (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda monopolarna typ żagielek, wymiary 15x25 mm, wtyk 4 mm, dlugość całkowita 14-14,5 cm (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Elektroda monopolarna nóż długość całkowita 150-155 mm ,część robocza 3,3x25 mm, wtyk 4 mm (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Elektroda monopolarna kulka 4 mm, dł. całkowita 125-130 mm,wtyk 4 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Elektroda monopolarna szpatułkowa do uchwytu śr.4 mm, prosta, długość 54-55 mm, .możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel monopolarny wtyk 3-pinowy, wejście na narzędzia 4 mm, dł. 3-3,5 m (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel bipolarny dł. 3-3,5 m wtyk typ vallejlab, emed, bowa (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Pinceta bipolarna prosta dł. 16-16,5 cm końce proste 1 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Pinceta prosta bipolarna końce proste 1 mm, dł. 19-20 cm (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16 – resuscytatory i maski tlenowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Resuscytator do wentylacji noworodków i niemowląt. Możliwość wentylacji niemowląt i noworodków. Podawana objętość 140-180 ml. Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady. Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie - w temp 134ºC z wyłączeniem rezerwuaru tlenu. Możliwość podłączenia manometru jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Resuscytator dla dzieci. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała 10 - 30 kg. Objętość oddechowa 450-600 ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości minimum 1500ml. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni. Możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 134ºC ) włącznie z rezerwuarem tlenu. Instrukcja obsługi w języku polskim z wykazem części zamiennych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Resuscytator dla dorosłych z rezerwuarem tlenu. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 30 kg. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Zabezpieczenie przed wypadaniem z ręki w postaci paska. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu. Objętość oddechowa 1100 ml. Rezerwuar tlenu o objętości minimum 1500 ml. Instrukcja obsługi w języku polskim z wykazem części zamiennych | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Resuscytator (worek samorozprężalny do resuscytacji). Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg. Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej. Odłączany rezerwuar tlenu o objętości 1500-1600 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 5 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 4 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 3 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 2 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
9 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 1 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
10 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 0 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 17 – obwody oddechowe, filtry i inny sprzęt jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Filtr oddechowy, pediatryczny, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste, 15M/15F-22M port kapno z koreczkiem zabezpieczającym, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, masa do 18 g, przestrzeń martwa do 24 ml, objętość oddechowa w zakresie 70-600 ml, opór przepływu do 0,6 cm H2O przy przepływie 9l/min, do 1,2 cm H2O przy 15l/min, do 2,2 cm słupa H2O przy 30l/min | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PE, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 160- 180 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 80- 100 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, średnica złącza 22 mm F z EVA, złączka prosta 22 mm M-22 mm M bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, sterylny, jednorazowy | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
3 | Obwód oddechowy do respiratora, dla dorosłych, sterylny, pakowany folia-papier. Wykonany z PCV lub PE, 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 150-160 cm. Kolanko z portem luer-lock, rury odłączalne od trójnika „y”, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22 mm F, o czasie stosowania 7 dni i przydatności do użycia min. 5 lat od daty produkcji, jednorazowy | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Obwód oddechowy o długości 175-180 cm z pułapką wodną, wykonany z PCV, z rury gładkiej wewnętrznie, z 2 drenami: drenem bąbelkowy 4-8 mm sterującym zastawką o dł. 200-220 cm i drenem bąbelkowym 4-8mm do pomiaru ciśnienia o dł. 200-220 cm, elastyczna końcówka do podłączenia respiratora 22mmF, zastawka wydechowa z wylotem powietrza wydychanego przez pacjenta, zatyczka (kapturek) 22mmF zabezpieczający układ przed zanieczyszczeniami | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 155-160 cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , - zatyczka 22F zabezpieczająca układ oddechowy, - średnica rur 22 mm, - średnica złącz do respiratora 22 mmF, - złącza wykonane z elastycznego materiału EVA (octan winylu), - złączka prosta 22mmM-22mmM, - 1 pułapka wodna, -dodatkowa rura o dł. 55-60 cm, - czysty mikrobiologicznie - max. czas użycia 7 dni | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 22 g, przestrzeń martwa do 35 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500 ml | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
7 | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii, samo zamykający się port do odsysania, z portem tlenowym, objętość oddechowa 50-1000 ml, przestrzeń martwa 11- 15 ml, waga 5-8,4 g, łącznik 15 mmF, sterylny | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Przedłużacz do obwodu oddechowego, do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, gładki wewnętrznie ograniczający zaleganie bakterii dł. 15-17 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
9 | Dren do monitoringu gazu, złącza: męskie-męskie, dł. 300-310 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Dren do monitoringu gazu, złącza: męskie-żeńskie dł.300-310 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Maska krtaniowa - jednorazowa, jałowa: • delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet • fałd na koniuszku mankietu zabezpieczający przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem • rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 80-90º) i usztywniona • element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami • znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce • znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski • dren balonika kontrolnego luźny, połączony na krótkim odcinku z rurką • informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 18 – klipsy tytanowe do klipsownicy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy Johnson&Johnson, do zabiegów laparoskopowych – średnio-duże (długość ramienia 8 mm-10 mm). Pakowane w magazynkach po 6 szt. Rozmiary M, L | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 19 – butle do drenażu wysokociśnieniowego
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 93-98 Pa) o poj. 200 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 115-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 93-98 Pa) o poj. 400 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 115-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
3 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 93-98 Pa) o poj. 600 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 115-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 20 – narzędzia chirurgiczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 20 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Nożyczki opatrunkowe 16cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 20 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa I. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
6 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
7 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
8 | Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG.Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
9 | Pęseta anatomiczna typu Micro-Adson prosta 12cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
11 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
12 | Skrobaczka kostna typu FOX, dł. 14,5 cm . Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
13 | Igła kulkowa 1,20 x 81 mm, jednorazowego użytku o wymiarach 8,1 cm, 18 G (1,2 x 81 mm) z końcówką „luer lock”. Wykonana ze austenitycznej stali nierdzewnej oraz Makrolonu – końcówka „luer lock” . Posiadająca znak CE. Okres przechowywania produktu sterylnego – 5 lat. Pakowana pojedynczo w opakowania typu „peel pouch”, umożliwiające aseptyczne pobranie produktu | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 21 – fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego bądź zabicia bakterii po 1 godzinie. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autocztniku. Na fiolce naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikiem Attest 490 Auto-reader potwierdzona przez producenta. Opisy wskaźników w języku polskim. Opakowanie 50 szt. | op. | 6 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 22 – kleszczyki i pętle jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kleszczyk jednorazowego użytku, standardowy-pokryty, owalne łyżeczki z igłą, śr. 2,3 mm, dł. 230-240 cm (opakowanie po 10 szt.) | op. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Pętla owalna jednorazowego użytku, średnica rozwarcia 32-36 mm, śr. 2,3-2,5 mm, długość 230 cm (opakowanie 10 szt.) (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | op. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 22: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 23 – cewniki do odsysania, dreny tlenowe, przewody, maski
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, dł. 40-55 cm, atraumatyczna, miękka skośnie ścięta lub prosta końcówka, co najmniej dwa otwory boczne, odporny na złamanie i odkształcanie dostęp do rozmiarów: nr 6, 8, 10; (Podać oferowaną długość oraz typ końcówki: .....................................) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, dł. 50-60 cm, atraumatyczna, miękka skośnie ścięta lub prosta końcówka ,co najmniej dwa otwory boczne, odporny złamanie i odkształcanie dostęp do następujących rozmiarów: nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (Podać oferowaną długość oraz typ końcówki: …............................................). | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
3 | Dren tlenowy umożliwiający połączenie resuscytatora ze źródłem tlenu jałowy lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, długości 2-3 metrów (Podać oferowaną długość: …..............) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Przewód do podawania tlenu dla dorosłych typu "wąsy" - miękka, dł. 300-320 cm, pakowany pojedynczo. Końcówka elastyczna i kompatybilna ze źródłem tlenu (Podać oferowaną długość: …...............) | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
5 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem. Długość drenu min. 2 m, max. 3 m, dla dorosłych. Dostęp do rozmiarów ,,S", ,,M", „L” i „XL” (Podać oferowaną długość drenu:.....................) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 23: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 24 – żel do USG/ EKG, elektrody
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Żel do USG 500 ml | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Żel do EKG 250ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda do badań EKG radioprzezierna, przeznaczona do monitorowania, okrągła z języczkiem ułatwiającym odklejanie, wymiar 45x42 mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap węglowy z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu. Pakowana po 50 szt. | op. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do monitorowania, okrągła z języczkiem ułatwiającym odklejanie, okrągła fi 30mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap węglowy z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu. Pakowana po 50 szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Elektroda do badań Holtera, sensor Ag/AgCl, elektroda o rozmiarze 55 mm x 40 mm, żel ciekły, pianka, ze specjalnym podłużnym wycięcie na przewód, bez przecięcia boków co zapobiega rozrywaniu elektrody, na plastikowym nośniku, Pakowana po 50 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
6 | Elektroda do badań EKG dla dorosłych, sensor Ag/AgCl, elektroda o średnicy 50 mm, żel ciekły, na plastikowym nośniku. Pakowana po 50 szt. | op. | 400 |  | 0 |  | 0
7 | Elektroda do czasowej przezskórnej stymulacji serca (zestaw 2 szt.) do defibrylatora ZOLL Series M 881ZO | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Elektroda do czasowej przezskórnej stymulacji serca (zestaw 2 szt.) do defibrylatora Life Pack | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 24: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 25 – igły do biopsji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igła do biopsji stercza – jednorazowy pistolet do biopsji – rozmiar 18Gx20 cm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 25: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 26 – termometry
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Termometr elektroniczny do szybkiego i bezpiecznego pomiaru temperatury pod pachą. Wodoszczelna obudowa, przeznaczony do dezynfekcji. Wynik pomiaru max. 120 s Czytelny wyświetlacz cyfrowy. Pamięć ostatniego pomiaru. Przeznaczony do pomiaru temperatury w oddziałach szpitalnych. Instrukcja obsługi w języku polskim. Pakowany pojedynczo | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 26: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 27 – kleszczyki do intubacji Magilla
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Kleszczyki do intubacji Magilla anatomicznie wygięte. Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Dostęp do rozmiarów: małe (16-17 cm), średnie (19-20 cm) i duże (24-25 cm) | szt | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 27: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 28 – ciśnieniomierze, mankiety
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ciśnieniomierz zegarowy, metalowa obudowa, naramienny, czytelna tarcza o przekątnej co najmniej 50-60mm, zegar zintegrowany z pompką i zaworem, charakteryzujący się wysoką dokładnością pomiaru. Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 – 300 mmHg. Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych na ramię od 25cm do 34cm obwodu. Skład zestawu, min.: ciśnieniomierz, mankiet, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, bawełniany, 2-żyłowy. Dostęp do następujących rozmiarów: szerokość mankietu: 9-11 cm oraz 13-15 cm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, bawełniany, 1-żyłowy. Dostęp do następujących rozmiarów: szerokość mankietu: 9-11 cm oraz 13-15 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Mankiety z ringiem metalowym do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, bawełniane, jednorurkowe. Dostęp do rozmiarów 50 cm-51 cm x 14-15 cm, 60-61 cm x 17-18 cm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Mankiety do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, nylonowe, dwu-rurkowe. Dostęp do rozmiarów 50 cm-51 cm x 14-15cm, 60-61cm x 17-18 cm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
6 | Mankiety do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, nylonowe, jednorurkowe. Dostęp do rozmiarów 50cm-51 cm x 14-15 cm, 60-61cm x 17-18 cm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 28: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 29 – myjka higieniczna z włókniny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowa myjka higieniczna niepodfoliowana, wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny, przeznaczona do mycia i pielęgnacji ciała pacjenta. Zaprojektowane tak, by skóra dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami, opakowanie 50 szt. | op. | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 29: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 30 – cewniki, zestawy, dreny, inny sprzęt (kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX)
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Cewnik do hemofiltracji, high flow, o dostępnym przekroju 11,5 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 200, 250 mm, cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak, aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy, heparynowy, worek ściekowy z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1,5 m2 | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy, heparynowy; worek ściekowy z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1 m2 | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Dren do infuzji chlorku/glukonianiu wapnia o dł. 230-250 mm (długość oferowanego drenu: …................................) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Worek spustowy 9-litrowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Igły spike, op. 100 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Łącznik Y do recyrkulacji z zaciskami, op. 50 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 30: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wszystkie akcesoria są kompatybilne z aparatem PRISMAFLEX
PAKIET NR 31 – pościel jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Poszewka jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadająca wymagane atesty. Rozmiar 60-80 cm x 80-90 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …..............) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Poszwa jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadającej wymagane atesty. Rozmiar 200 -220 cm x 150-160 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ….................) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
3 | Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadającej wymagane atesty.Rozmiar 150-160 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: …........................) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 31: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 32 – zestawy medyczne oraz inny sprzęt medyczny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstrakcji żylaków kończyn dolnych składający się z dwóch linek o dł. 100-110 cm, trzech oliwek 9-9,5 mm, 12-13 mm, 15-15,5 mm oraz uchwytu. Zestaw pakowany pojedynczo (Podać zaoferowane rozmiary elementów zestawu: ..........................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy,sterylny uchwyt do lampy operacyjnej długości 10-12 cm. Pakowany pojedynczo (Podać zaoferowaną długość:.....................) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowy, jałowy marker skórny z linijką, dł.15-16 cm, szer. 2 cm, bezwonny, szybkoschnący, odporny na ścieranie, zawierający nietoksyczny fiolet gencjanowy oraz standardowy szpic, pakowany pojedynczo (Podać zaoferowaną długość:.........................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 32: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 33 – wkład jednorazowy do zbiornika ssaka OB100
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wkład jednorazowy do zbiorników ssaków OB 1000 o pojemności 1 litra z filtrem przeciwprzelewowym | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 33: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 34 – papier do ZOLL X Series
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Papier do drukarki ZOLL X Series, kratka | szt | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 34: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 35 – testy ureazowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Testy ureazowe na sucho do wykrywania Helicobacter Pylori w wycinkach z żołądka i dwunastnicy, wynik z badania od 5 do 15 minut, nie wymagający żadnych dodatkowych odczynników ani wody | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 35: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 36 – czujniki do pomiaru ciśnienia, klamry do mocowania przetworników
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy • długości linii płuczącej 145-160 cm • biureta winna być wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) • jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) dopuszczalny do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetwornik winien zawierać wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny • długości linii płuczącej 145-160 cm • biureta winna być wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) • dwa przetwornikii do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetworniki winny zawierać wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Klamra do mocowania przetworników na stojaku (do pozycji 1 i 2) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 36: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 37 – sprzęt do poradni endoskopowej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto |  | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe, antybakteryjne filtry do ssaka KV5 firmy Olympus, kompatybilne z ssakiem KV5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny dren do WATER JET model 1608 do pompy MAJ 855, kompatybilne z aparatem – pompą endoskopową OFP 2 firmy Olympus | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka do filtru do ssaka KV5 długości 900 mm, kompatybilna ze ssakiem KV5 firmy Olympus | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Endo Lup jednorazowe sterylne, do podwiązywania polipów | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Zawór woda/powietrze do endoskopów firmy Olympus nie wymagające nawilżania | szt | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Zawór ssący do endoskopów firmy Olympus | szt | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Zawór gumowy wielorazowy do kanału biopsyjnego do endoskopów firmy Olympus | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Zapasowy komplet zatyczka z butelką do wody, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus | szt | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Zapasowa butelka na wodę, kompatybilna z endoskopami firmy Olympus | szt | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 37: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 38 – kołdry grzewcze
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kołdra grzewcza na pacjenta. Polipropylenowa kołdra z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami specjalne tunele. Na całej dolnej powierzchni otworki rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało pacjenta. 213 x 91 cm, 150g. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Posiadająca 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/ wygodniejszego dostępu do pacjenta. Na wierzchniej części posiadająca dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Kołdra grzewcza pediatryczna polipropylenowa. Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. 2 dodatkowe folie 61 x 46 cm, które służą do przykrycia głowy oraz nóg, aby nie uciekało ciepło. 1 otwór do urządzenia grzewczego umieszczone centralnie. Taśma klejąca pozwalająca na ufiksowanie kołdry do stołu. Rozmiar kołdry 188 x 22 cm, waga 28 g. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Kołdra pediatryczna do dolnej części ciała, polipropylenowa. Skonstruowana z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. Otwór do urządzenia grzewczego umieszczony centralnie. Taśma przylepna pomocna w ufiksowaniu kołdry na pacjencie .Zasłona na stopy. Rozmiar kołdry 89 x 61 cm, waga 43 g. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 38: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 39 – akcesoria jednorazowego użytku do artroskopii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kaseta całodobowa do pompy Dyonics 25. Jednorazowa,sterylna pakowana pojedynczo. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
2 | Dreny do pacjenta do pompy Dyonics 25. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 156 |  | 0 |  | 0
3 | Kaseta jednorazowa z drenami do pompy Dyonics 25. Sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera do tkanek miękkich, dostęp do rozmiarów 3,5 mm; 4,5 mm .Ostrza kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. Pakowane pojedynczo. | szt. | 102 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera typu różyczka owalna ( walec) do kości, rozmiar 4,0 mm. Ostrza kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. Pakowane pojedynczo. | szt. | 36 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera typu różyczka do kości, rozmiar 4,5 mm. Ostrze kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. | szt. | 36 |  | 0 |  | 0
7 | Jednorazowe, sterylne ostrza do haluksów 9,4 mm x 10 mm x 04 mm, pakowane pojedynczo. Ostrze kompatybilne z napędem Dyonics II. | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowe, sterylne ostrza do BTB 5,8 mm x 25,4 mm x 0,4 mm, pakowane pojedynczo Ostrze kompatybilne z napędem Dyonics II. | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
9 | Jednorazowe, sterylne ostrza do haluksów 9,4 mm x 25,5 mm x 0,4 mm, pakowane pojedynczo. Ostrze kompatybilne z napędem Dyonics II. | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
10 | Jednorazowa, sterylna końcówka do koblacjii Quantum2 zagięta 90 stopni, pakowana pojedynczo. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
11 | Jednorazowa, sterylna końcówka do koblacjii Quantum2 zagięta 50 stopni, pakowana pojedynczo. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Jednorazowe, sterylne kaniule, wkręcane posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, rozmiar 8,5 mm x 72 mm. Opakowanie 10 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 39: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 40 – wanny wielorazowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wanny wielorazowe do dezynfekcji, mycia i przechowywania - narzędzi medycznych z sitem i pokrywą; do narzędzi laparoskopowych bez sita i z pokrywą. Wanna wykonana z trwałego polietylenu lub polimeru, kolor biały Sito - kosz, trwałe, idealnie dopasowane do wanny, wykonane z PCV lub polipropylenu, kolor biały. Pokrywa szczelnie przylegająca do wanny biała lub przeźroczysta. Wanny odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, myjących i wysokiej temperatury max.75 st. C, wszystkie wanny od jednego producenta:
a) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi laparoskopowych, wydłużona dł 50-55cm wysokość 10-15 cm , bez sita z pokrywą. Wewnątrz podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
b) | Wanna o poj. 8 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Wewnątrz wanny podziałka min. co 2 litry Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
c) | Wanna o poj. 3 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet; wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
d) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
e) | Wanna o poj. 30 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą, dodatkowo korek odpływowy. Wewnętrzna podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 40: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 41 – elektrody
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, przeznaczone do defibrylatorów AED oraz Zoll: R Series, M Series, E Series, Propaq MD, X Series. Elektrody wyposażone w czujnik głębokości i częstości ucisku. Typu: CPR Stat Padz lub równoważne. Okres ważności: min. 12 miesięcy (od momentu dostawy). | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Elektrody pediatryczne, wielofunkcyjne do defibrylatorów Zoll AED Plus i Zoll AED Pro, typu Pedi-Padz II lub równoważne. Przeznaczone dla niemowląt i dzieci do lat 8. Okres ważności: min. 12 miesięcy (od momentu dostawy). | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 41: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 42 – papier termoczuły do procesów sterylizacyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Papier termoczuły do rejestracji procesów sterylizacyjnych, do sterylizatora parowego Selectomat SL 636-2ED. Trwałość zapisu powyżej 10 lat, w warunkach przechowywania do 23 st. C | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 42: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 43 – elektrody do pomiaru pH-metrii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa, jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną (opakowanie 10 sztuk) | op. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 43: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 44 – zastawka pacjenta wielorazowego użytku do respiratora
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zastawka pacjenta wielorazowego użytku do przewodów oddechowych respiratorów. Zastawka musi być wyposażona w port umożliwiający podłączenie zastawki PEEP, membranę wydechową do zaworu, membranę wargową do zaworu | szt | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Zastawka pacjenta bez zaworu ciśnieniowego dedykowana dla respiratorów ParaPac – zalecana przez producenta. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 44: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 45 – zestaw jednorazowy na amputowane części ciała
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw jednorazowy na amputowane części ciała w skład którego wchodzą, m.in. zimne kompresy błyskawiczne (co najmniej 2 szt.) oraz worki strunowe z zamknięciem strunowym (co najmniej 2 szt.) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 45: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 46 – uchwyty, filtry, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowy uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Filtr jednorazowy do słoja wielorazowego BSU 734 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | Łącznik jednorazowy do detektora co2 nonin 9840 AAT (komplet 12 sztuk) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 46: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 47 – słoje do drenażu, zestawy drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Słój do drenażu jamy opłucnowej, szklany, z podziałką co 50 ml lub co 100 ml, pojemność 2 litry | szt. | 4 |  | 0 | 8 | 0
2 | 2-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 15 |  | 0 | 8 | 0
3 | 1-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 15 |  | 0 | 8 | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 47: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 48 – miski jednorazowe z pulpy celulozowej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Miska jednorazowego użytku 1l, stojąca, wykonana z pulpy celulozowej, z podziałką umożliwiającą pomiar cieczy, po wypełnieniu łatwa do przenoszenia (op' 200 szt.) | op | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Miska jednorazowego użytku 3l, stojąca, wykonana z pulpy celulozowej, z podziałką umożliwiającą pomiar cieczy, po wypełnieniu łatwa do przenoszenia (op' 100 szt.) | op | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 48: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 49 – elektrody, induktory dożylne, zestawy do cewnikowania tętnic
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w RTG, z miękką końcówką dystalną, 6F, długość całkowita 1250 mm, długość robocza 1120 mm, rozstaw biegunów 4-10, złącze kodowane kolorem, konfiguracja końca: zagięty pod kątem ok. 135 stopni | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Introduktor dożylny, kompatybilny z cewnikiem do termodylucji oraz w/w elektrodą. Zestaw introduktora dożylnego ma zawierać: introduktor dożylny z zastawką i portem bocznym 7F/10 cm, rozszerzadło, prowadnik 0,035''/45 cm z jednej strony prosty z drugiej w kształcie litery ,,J'', igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, osłonka 30,5 cm, obturator 8 Fr; 3- 5 szt. gazików | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/5 cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4 cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zest wu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 49: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 50 – ostrza do piły oscylacyjnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan, sterylne, jednorazowe. Krawędź tnąca prosta szerokość 10 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokość 15 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokości 25 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,7 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca, prosta, szerokość 0, 9 mm, długość ostrza 75-80 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca prosta szerokość 13,5 mm, długość ostrza 90-95 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Stapler skórny jednorazowego użytku, ze zszywkami w liczbie 35 sztuk oraz ze wskaźnikiem ilości zszywek, umieszczonym na bocznej stronie staplera. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym kątem, zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach po zagięciu: 6,9mm x 4,2mm, powlekane teflonem (PTFE), o przekroju poprzecznym (grubość) 0,58mm. Opakowanie 6 szt. | op. | 300 |  | 0 |  | 0
7 | Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek staplera skórnego, opakowanie 6 szt. | op. | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 50: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 51 – jednorazowy koc samoogrzewający
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Samoogrzewający koc z polipropylenu, sterylny, jednorazowy. Koc zawiera kieszonki o rozmiarach 13-14 cm x 10-11cm, w których znajdują się naturalne składniki; aktywny węgiel, żelazo, woda, sól i substancje chemiczne. Po otwarciu i rozłożeniu koc jest aktywny pod wpływem powietrza i nagrzewa się do 40 st. C. Temperatura koca utrzymuje się do 10 godzin. Rozmiar koca 150-155cm x 90-95cm. Pakowany pojedynczo (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 51: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 52 – sondy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Sonda Rylea p/odleżynowa, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zakończona gładką oliwką z wtopionym ciężarkiem z czterema bocznymi dużymi otworami na końcu z linią widoczną w RTG, ze znacznikiem głębokości, z zatyczką, podwójnie pakowana, długość 100-110 cm. Dostęp do rozmiarów: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 F, jałowa. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 52: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 53 – sprzęt laboratoryjny do pobierania materiału systemem zamkniętym
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto
1 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 7,0 - 7,5 ml, śred. 15-16 mm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 5,0 - 5,5 ml, śred. 15- 16 mm | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
3 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,5 - 3,0 ml, śred. 10-11 mm | szt. | 19000 |  | 0 |  | 0
4 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj.1-1,5 ml, śred. 8-9 mm | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
5 | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 2,5 - 3,0 ml, śred. 10-11 mm | szt. | 22000 |  | 0 |  | 0
6 | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,0 - 1,5 ml, śred. 8-9 mm | szt. | 3100 |  | 0 |  | 0
7 | Probówki do OB. Logarytmiczne poj. 3 - 3,5 ml | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
8 | Probówki do koagulologii o poj. 2,5 - 3,0 ml, śred. 11-13 mm | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
9 | Probówki do koagulologii o poj. 1,0 - 1,5 ml, śred. 8-9 mm | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
10 | Probówka do OB, poj. 2-2,5 ml, śr. 10-11mm, metoda liniowa | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
11 | Pipeta do OB ze skalą do metody liniowej | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
12 | Igły systemowe 20 G – 0,9 | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
13 | Igły systemowe 21 G – 0,8 | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
14 | Igły systemowe 22 G – 0,7 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
15 | Probówki z fluorkiem sodu, pojemność 2,5 – 3 ml, śred. 10-11 mm | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
16 | Probówki do oznaczenia pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna o poj. 2,0 - 3,0 ml | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
17 | Probówki do oznaczenia retikulocytów z zakrętką i barwnikiem ( z błękitem brylantowo-krezylowym ) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
18 | Probówki neutralne na posiew, pojemność od 7-9 ml, śr. do 16 mm, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
19 | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową 2 ml z zamontowanym filtrem (pakowanie pojedynczo, sterylne) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
20 | Mikrometoda do morfologii 200 µl | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
21 | Mikrometoda do biochemii bez żelu 600 µl, możliwość pobierania kapilarą oraz igłą Luer | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
22 | Mikroprobówki PP 1,5 ml, stożkowe dno, z podziałką i zamknięciem | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
23 | Nakłuwacz do pobierania krwi z drenów ( z pilotek worków z krwią do przetoczeń ) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
24 | Nakłuwacz igłowy, z igłą 21G, nakłucie 1,8 mm | szt. | 24000 |  | 0 |  | 0
25 | Nakłuwacz z ostrzem 1,5 mm, nakłucie 1,6 mm | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
26 | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflonem | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
27 | Adaptery do podawania leku | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
28 | Motylki systemowe 21 G dł. wężyka 60 - 80 mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
29 | Igła motylkowa do posiewu krwi gotowa do użycia w całości( pakowana pojedynczo, sterylna), dł. wężyka 200 mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
30 | Adaptery do wykonywania rozmazów krwi z łopatką | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
31 | Statyw do probówek min 50 miejsc, średnica 15-17 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
32 | Statyw do probówek min 50 miejsc, średnica 11-13 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
Wymagania do pakietu, pozycja 1-32 - Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową. - Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego krwi muszą pochodzić od jednego producenta. - Utylizacja poprzez spalanie. - Igła na stałe połączona z holderem. - Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem. - Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej: analizatory, mieszadła. - Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego. WYMAGANIA KONIECZNE DO SPEŁNIENIA. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie pobierania materiału systemem zamkniętym.
WARTOŚĆ PAKIETU NR 53: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 54 – ostrza chirurgiczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej, zapakowane w opakowanie jednostkowe z folii aluminiowej, na powierzchni której znajduje się wzór i nr. ostrza, nazwa producenta, nr serii oraz data ważności, całość zapakowana w kartonik/ opakowanie po 100 sztuk, z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwą producenta, nr katalogowym oraz datą ważności. Dostęp do rozmiarów: 10 ,11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24. | op. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 54: |  |  |  |  | 0 |  | 0