ZUŻYCIE GAZU ZA UBIEGŁY ROK (2021)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Obiektu | Nr punktu poboru, taryfa | Moc umowna zamówiona | 10. 2020 | 11.2020 | 12.2020 | Styczeń 2021 | Luty 2021 | Marzec 2021 | Kwiecień 2021 | Maj 2021 | Czerwiec 2021 | Lipiec 2021 | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | razem |
| Zespół Szkół Nr 3  im. Antoniego Kocjana w Olkuszu ul. Francesco Nullo 32, 32-300 Olkusz | 8018590365500000032846  W-5 | 420 [MWh/h] | 29,683 | 18,176 | 55,831 | 64,86 | 64,617 | 49,775 | 34,392 | 6,11 | 0 | 0 | 0,011 | 8,755 | 332,21 MWh |

**PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ZUŻYCIA W ROKU 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Obiektu | Nr punktu poboru, taryfa | Moc umowna zamówiona | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | razem |
| Zespół Szkół Nr 3  im. Antoniego Kocjana w Olkuszu ul. Francesco Nullo 32, 32-300 Olkusz | 8018590365500000032846  W-5 | 420 [MWh/h] | 68 | 68 | 53 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 50 | 60 | 390 |