D/Kw.2232.5.2024.PD	Koszalin, dn. 21 czerwca 2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1.
Jakie są moce przyłączeniowe i moce umowne obiektów?

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie moc przyłączeniowa wynosi 350 kW, moc umowna 130 kW, natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie moc przyłączeniowa wynosi 250 kW, moc umowna 250 kW.

Pytanie nr 2.
Prosimy o wskazanie sprzedawcy energii i Operatora Systemu Dystrybucji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zarówno w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie jak i w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie sprzedawcą energii Elektrycznej jest Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., natomiast Operatorem Systemu Dystrybucji jest ENERGA-OPERATOR S.A.

Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wymaga zastosowania optymalizatorów.

Pytanie nr 4.
Czy wymagają Państwo zamontowania falownika hybrydowego?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wymaga zamontowania falownika hybrydowego.

Pytanie nr 5.
Proszę o zmianę wartości tolerancji mocy paneli w zakresie 0-3%

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę tolerancji w powyższym zakresie. Moduły fotowoltaiczne mają posiadać tolerancję mocy: 0-10 %, zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiący załacznik nr 1a i 1b do SWZ.

W zakresie udostępnienia projektu umowy, Zamawiający informuje, że w przedmiotowej sprawie właściwa umowa została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem
    Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie
       mjr Ewa Bartkowska

Wykonano w 1 egz. - zamieszczono na https://platformazakupowa.pl/pn/as_koszalin