## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1 Dostawy obłożeń pola operacyjnego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Kieszeń dwukomorowa o wymiarach min. 38x40cm, samoprzylepna, wyposażona w warstwę kleju do mocowania na powierzchni obłożeń operacyjnych, kolor przezroczysty, sterylna | szt | 5000
2. | Kieszeń dwukomorowa o wymiarach min. 45x25cm, samoprzylepna, do mocowania na powierzchni obłożeń operacyjnych, wykonana z folii polietylenowej, gdzie na obu krótszych brzegach kieszeni znajdują się 5 cm paski samoprzylepne pokryte klejem, kolor przezroczysty, sterylna | szt | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2 Dostawy serwet
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Serweta sterylna o wymiarach 120-125 x 150-155 cm, z przylepnym otworem 7 x 10 cm, wykonana z laminowanej, 2-warstwowej włókniny, nieprzemakalna, chłonna, wytrzymała na rozerwanie, stosowana do zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych | szt | 1500
2. | Serweta sterylna o wymiarach 90 x 75-80 cm, przylepna, wykonana z laminowanej 2-warstwowej włókniny, nieprzemakalna, chłonna, wytrzymała na rozerwanie, stosowana do zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych | szt | 25000
3. | Serweta sterylna o wymiarach 60 x 45-50 cm, z przylepnym otworem 4-8 cm, wykonana z laminowanej 2-warstwowej włókniny, nieprzemakalna, chłonna, wytrzymała na rozerwanie, stosowana do zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych | szt | 1500
4. | Serweta sterylna o wymiarach 60-75 x 45-50 cm, przylepna, wykonana z laminowanej 2-warstwowej włókniny, nieprzemakalna, chłonna, wytrzymała na rozerwanie, stosowana do zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych | szt | 1500
5. | Serweta sterylna o wymiarach 90 x 75-80 cm, przylepna, wykonana z laminowanej 2-warstwowej włókniny, nieprzemakalna, chłonna, wytrzymała na rozerwanie, stosowana do zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych z przylepnym otworem 6-10cm | szt | 12000
6. | Ręczniczki celulozowe , o wymiarach min. 30 x 40cm, chłonne, sterylne, do osuszania rąk, pakowane po 2 szt. | op | 4500
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3 Dostawy serwet
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Serweta operacyjna samoprzylepna, sterylna, o wymiarach 175 x 180 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min.57,4g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonalnym (ułatwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) o szerokości min. 5cm. | szt | 1500
2 | Serweta operacyjna samoprzylepna, sterylna, o wymiarach 150 x 240 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min.57,4g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonalnym (ułatwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) o szerokości min. 5cm. | szt | 500
3 | Serweta sterylna na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190cm, wielkość wzmocnienia 75 x 190 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej i foli polietylenowej. Gramatura wzmocnienia min. 80g/m2. | szt | 4000
4 | Serweta na stolik Mayo o wymiarach 145 x 80 cm, wielkość wzmocnienia 75 x 90 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej i foli polietylenowej. Gramatura wzmocnienia min. 85g/m2. | szt | 1200
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4 Dostawy Igły Veressa
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowa Igła Veressa do wytwarzania odmy otrzewnowej, o długości 150 mm, średnica zewnętrzna 2 mm, wizualny oraz dźwiękowy wskaźnik położenia zgłębnika | szt | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5 Dostawy fartucha niesterylnego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Niesterylny fartuch wizytacyjny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2. Rozmiar uniwersalny. Rękaw wykończony gumką lub rękaw wykończony mankietem z dzianiny | szt | 90000
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6 Dostawy tamponów donosowych z gazą hemostatyczną
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Tampony donosowe z gazą hemostatyczną, z gąbki PVA, sterylne, ze sznureczkiem, o wymiarach 8-10cm x 1-1,5cm x2- 2,5cm | szt | 2500
Wartość ogółem w zakresie zadania 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7 Dostawy akcesoriów do ssaków Basic, Dominant
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zbiornik wielorazowy z poliwęglanu, skalowane do wkładów jednorazowych, z blokadą zbiornika; Zbiornik 2,5 litrowy | szt | 30
2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę z substancją żelującą, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego; dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy; ochrona przeciw bryzgowa, zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra, w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw; na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego, o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta; na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania; substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu; pojemność 2,5l ; wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów i zbiorników. Kompatybilne ze zbiornikami Medela. | szt | 9000
3 | Uchwyt do zbiornika, uniwersalny | szt | 14
4 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant | szt | 100
5 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, montowany na drenie o średnicy wewnętrznej 6-8 mm | szt | 300
6 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy, z zabezpieczeniem przed zalaniem, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku; zabezpieczający ssaka Vario | szt | 30
7 | Zbiornik zabezpieczający do ssaka Basic, Dominant | szt | 2
8 | Pokrywa do zbiornika zabezpieczającego | szt | 2
9 | Łącznik prosty | szt | 4
10 | Łącznik kątowy | szt | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8 Dostawy zestawów do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych i dzieci | szt. | 2500
• komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml lub 400 ml zgodnie z potrzebami Zamawiającego, z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych ilości
• komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka
• zestaw do pracy przez siedem dni
• wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznym podciśnieniu w opłucnej
• sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze odpowiadającym 1 cm H2O
• zainstalowana na wejściu do komory kolekcyjnej dla wyeliminowania przestrzeni martwej wyeliminowana konieczność stosowania klemu na drenie pacjenta
• wydzielona komora, z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego, umożliwiająca monitoring stanu pacjenta
• kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc
• kontrolka sygnalizująca niedrożność drenu w kierunku pacjenta
• komora kolekcyjna wyposażona w bezigłowy port do pobierania próbek
• zakres regulacji siły ssania 0 - 45 cm H2o
• pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej
• wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep mocujący do ubrania pacjenta
• podwójny zawór obarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim
• zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych.
Wartość ogółem w zakresie zadania 8:

## Zadanie 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9 Dostawy masek krtaniowych I-gel
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Maska nadkrtaniowa żelowa i-gel rozmiar 1; | szt | 50
2 | Maska nadkrtaniowa żelowa i-gel rozmiar 1,5; | szt | 50
3 | Maska nadkrtaniowa żelowa i-gel rozmiar 2; | szt | 50
4 | Maska nadkrtaniowa żelowa i-gel rozmiar 2,5; | szt | 50
5 | Maska nadkrtaniowa żelowa i-gel rozmiar 3; | szt | 250
6 | Maska nadkrtaniowa żelowa i-gel rozmiar 4; | szt | 250
7 | Maska nadkrtaniowa żelowa i-gel rozmiar 5 | szt | 250
Wartość ogółem w zakresie zadania 9:

## Zadanie 10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10 Dostawy torebek do telemetrii jednopacjentowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Torebki do telemetrii jednopacjentowe, o wymiarach wewnętrznych 25 x 12,5cm (+/- 2cm); z 2 taśmami długości 90cm (+/- 4cm) umożliwiającymi zawiązanie na szyi pacjenta; etui z otworem na kable, zapinany na rzepy chroniące aparat przed wypadnięciem; etui do nadajników telemetrycznych MX40, 1 op a 50szt | op | 12
Wartość ogółem w zakresie zadania 10:

## Zadanie 11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 11 Dostawy odzieży przed i pooperacyjnej dla pacjentów z Oddziałów Dziecięcych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozm | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Koszula medyczna przed i pooperacyjna, z niebieskiej włókniny trójwarstwowej SMS, o gramaturze min. 35 g/m2., nietransparentna, niejałowa, krótki rękaw, dekolt w kształcie litery „Y”, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo | 92/98 | szt. | 1500
2 |  | 104/116 | szt. | 1500
3 |  | 122/128 | szt | 1500
4 |  | 134/146 | szt | 1500
5 |  | 152/164 | szt | 1500
Wartość ogółem w zakresie zadania 11:

## Zadanie 12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 12 Dostawy przewodów podwójnych do cystoskopu i resektoskopu
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Przewód podwójny do cystoskopu i resektoskopu | szt | 1500
Wartość ogółem w zakresie zadania 12:

## Zadanie 13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 13 Dostawy zestawów – podwójny dren do irygacji i aspiracji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw drenów sterylnych jednorazowego użytku ssąco-płuczących kompatybilnych z aspiratorem ultradźwiękowym firmy Söring. | szt | 150
2 | Jednorazowa osłonka końcówki roboczej głowicy 35 kHz krótkiej | szt | 60
3 | Jednorazowa osłonka końcówki roboczej głowicy 35 kHz długiej | szt | 60
4 | Jednorazowa osłonka końcówki roboczej głowicy 25kHz krótkiej | szt | 40
Wartość ogółem w zakresie zadania 13:

## Zadanie 14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 14 Dostawy akcesoriów do aparatu EMG
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowa żelowana samoprzylepna elektroda powierzchniowa,powierzchnia 22x30 mm,powierzchnia czynna 10x6 mm, kabel 10 cm, wtyk TP 0,7 mm, op.12szt. | op | 60
2 | Elektroda igłowa koncentryczna, jednorazowa, stalowa, powlekana silikonem z wolfranowym rdzeniem 25x0,30 mm, powierzchnia czynna 0,02 mm2,op. 25szt | op | 3
3 | Elektroda igłowa koncentryczna, jednorazowa, stalowa, powlekana silikonem z wolfranowym rdzeniem 37x0,46 mm, powierzchnia czynna 0,07 mm2,op.25szt | op | 30
4 | Elektroda igłowa koncentryczna, jednorazowa, stalowa, powlekana silikonem z wolfranowym rdzeniem 50x0,46 mm, powierzchnia czynna 0,07 mm2,op.25szt | op | 2
5 | Kabel ekranowy do jednorazowych, koncentrycznych elektrod igłowych, długość 150 cm wtyk DIN/Pogo Pin | szt | 3
6 | Elektroda powierzchniowa uziemiająca, metalowa, o średnicy 32mm z kablem 1,2m , wtyk TP 1,5 mm | szt | 5
7 | Korki filcowe, średnica 7 mm, długość 7,5 mm, op.100szt | op | 1
8 | Elektroda powierzchniowa bipolarna, do stymulacji i rejestracji z odłączonym uchwytem, z korkami filcowymi 7mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowy 2 m, wtyk DIN | szt | 3
9 | Kabel ekranowy do jednorazowych elektrod powierzchniowych i igłowych, z dwiema końcówkami czerwoną i czarną, zakończonymi wtykami TP0,7mm,dł.1 m, wtyk DIN 5 pin | szt | 4
10 | Żel przewodzący do elektrod 250 ml | szt | 8
11 | Opaska z rzepem do mocowania elektrod, 2 x 55 cm, op. 3szt. | op | 2
Wartość ogółem w zakresie zadania 14:

## Zadanie 15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 15 Dostawy monopolarnej pętli tnącej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Monopolarna pętla endoskopowa, jednorazowa, do laparoskopowej histerektomii nadszyjkowej i miomektomii, wymiary pętli: 200mmx100mm, zawiera przewód o długości 3 m i łącznik ESU 4 mm. | szt | 150
Wartość ogółem w zakresie zadania 15:

## Zadanie 16
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/47/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 16 Dostawy markera skórnego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Chirurgiczny marker skórny jednorazowego użytku; jałowy; z dodatkową linijką; atrament niedrażniący skóry pacjenta, nietoksyczny w kolorze czarnym lub fioletowym; atrament odporny na środki dezynfekujące; pakowany pojedynczo, opakowanie papier – folia lub folia – folia; szybkoschnący | szt | 1250
Wartość ogółem w zakresie zadania 16: | • atrament niedrażniący skórę pacjenta, nietoksyczny w kolorze czarnym lub fioletowym