Wejherowo, dnia 13.12.2023 r.

D.25C/250/ 849 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY I OBUWIA MEDYCZNEGO I ROBOCZEGO ORAZ ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak: D25C/252/N/31-80rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

zadanie nr.3 pozycja 2 cytuje "klapki na trzy paski, zamknięte przody"

jedno drugie wyklucza ,proszę o zmianę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia do zadania 3 poz. 2, który otrzymuje brzmienie:

Obuwie profilaktyczne skórzane damskie pełne:

•     spody przeciwpoślizgowe,

•     profil ortopedyczny,

•     kolor biały,

•     cholewka i wyściółka skórzana,

•     regulacja tęgości (pasek na przodzie),

•     zamknięte przody,

•     pasek na piętę podtrzymujący obuwie

•     odporne na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce,

•     podeszwa szyta,

•     obuwie zgodne z normą PN – EN ISO 20347: 2007 lub równoważną

2. Zapytanie Wykonawcy:

zadanie 3 pozycja 5 -wkładka powinna być wymienna czy stała.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wkładkę wymienną lub stałą.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem