Lipiany, dnia 24.08.2022r.

BUD-I.271.18.2022

**ZASADY POSTĘPOWANIA   
W PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Zamawiający – Gmina Lipiany** zaprasza do złożenia oferty cenowej, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 35/2021 Burmistrza Lipian z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, na:

**„Wymiana oświetlenia boiska głównego w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego   
w Lipianach w celu poprawienia jakości bazy sportowej”**

**Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia boiska głównego w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach w celu poprawienia jakości bazy sportowej.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi elektryczno – montażowej związanej   
z wymianą oświetlenia głównego w oparciu o technologię LED na boisku sportowym   
wg poniższych kryteriów:

1. Wykonać dokumentację projektową zawierającą obliczenia rozkładu i równomierności natężenia oświetlenia w pomieszczeniu. Średnie natężenie światła nie będzie niższe niż 500 LUX na całym polu gry. Oferent przedstawi obliczenia wykonane   
   w specjalistycznym programie np. DIALUX.
2. Zdemontować istniejące oprawy –56 szt.

UWAGA materiał po demontażu stanowi własność zmawiającego.

1. Zamontować nowe oprawy w miejsca zdemontowanych lub w miejsca zaprojektowane – 56 szt. nowych opraw.
2. Wykonać pomiary natężenia i równomierności oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej modyfikowanej instalacji.
3. Wykonać dokumentację powykonawczą.
4. Oprawy oświetleniowe będą spełniały minimalnie następujące kryteria:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **Typ** | Oprawy LED-owe |
| **Zastosowanie** | Oprawy przystosowane do obiektów sportowych spełniające normę PN-EN 12193 |
| **Natężenie światła** | Średnie natężenie światła nie będzie niższe niż 500 LUX na całym polu gry |
| **Zasilanie** | 220-240V 50Hz |
| **Moc znamionowa** | 150W-250W |
| **Strumień świetlny** | Oprawa min. 21748 lm  Lampa min. 21750 lm |
| **Temperatura barwowa** | 4000°K- 6500K° |
| **Dane mechaniczne** | **Montaż:** w suficie zawieszany na łańcuszkach  **Klosz:** zabezpieczony siatką ochronną - wariantowo |
| **Materiał szyby ochronnej** | **Tworzywo sztuczne** |
| **Wskaźnik oddawania barw** | Ra ⩾ 70 |
| **Dane ogólne** | **Informacje dodatkowe:** Odporność na uderzenia piłką.  **Uwagi:** Kąt świecenia: 120°  **Gwarancja:** 5 lata |
| **Żywotność** | 30 000h |
| **Barwa światła** | Neutralna |
| **Stopień szczelności** | IP65 |
| **Układ zasilający** | Układ zasilający powinien być wyposażony w układ ochrony antyprzepięciowej |

1. Wysokość pomieszczenia boiska głównego 8 300 m. Wysokość montażu 8 300m.
2. Całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zadania, uprawnia zamawiającego do wykorzystania tej dokumentacji na polach eksploatacji wynikających z celu zawarcia umowy, a w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publicznego odtwarzania, nadawania, publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawa udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
3. Stosownie do powyższego oferent przedstawi do oferty:

- specyfikację techniczną, na której dokona potwierdzenia spełniania ww. warunków,

- kartę katalogową proponowanej oprawy, na której będzie opis sposobu wymiany. Jeśli oprawa będzie modułowa opis powinien dotyczyć sposobu wymiany modułów,

-odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności na potwierdzenie klasy szczelności IP65 jak również normy PN-EN 12193.

**UWAGA**

Zamawiający w formularzu ofertowym dopuszcza aby cena za realizację zamówienia była podana w dwóch wariantach:

w I wariancie zamawiający nie wymaga aby klosze były zabezpieczone siatką ochronną,

w II (rozszerzonym) wariancie zamawiający wymaga aby klosze były zabezpieczone siatką ochronną.

Na podstawie złożonych ofert zamawiający podejmie decyzję, w którym wariancie udzieli zamówienia.

Niepodanie w formularzu ofertowym kwoty w jednym z wariantów uznane będzie przez zamawiającego, że dany Wykonawca może zrealizować zamówienia tylko we wskazanym wariancie. Z tego powodu oferta nie będzie odrzucona.

1. **Pozostałe informacje**
2. Prace demontażowe i montażowe mogą prowadzić osoby z odpowiednimi uprawnieniami (świadectwo kwalifikacyjne do 1kV do wykonywania instalacji elektrycznych).

**UWAGA**: Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany będzie wskazać osoby które będą dokonywać demontażu i montażu opraw i dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wskazane.

1. Pomiary elektryczne mogą wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami (świadectwo kwalifikacyjne E do 1kV do wykonywania instalacji elektrycznych). **UWAGA**: Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany będzie wskazać osoby które będą wykonywać pomiary elektryczne i dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wskazane.
2. Dokumentacja (projektowa i powykonawcza) powinna być sporządzona w formie papierowej w 1 egzemplaru.
3. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić również w formie elektronicznej. W formacie pdf (jako skan dokumentacji) i w formacie edytowalnym (dwg, docx, xlsx, innym wygenerowanym).
4. **UWAGA:** Ponieważ montaż odbywać się będzie w obiekcie czynnym harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym i dostarczyć przed podpisaniem umowy.
5. **Termin wykonania zamówienia:**

Zadanie należy wykonać do 30.09.2022r.

1. **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania z wykonawcami:**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest w sprawach formalnych Pani Małgorzata Kuczyńska tel.790 205 641, [inwestycje@lipiany.pl](mailto:inwestycje@lipiany.pl) lub Pani Wanda Kowalska tel. 91 564 10 49 wew. 106.

1. **Termin związania ofertą:**

30 dni od upływu terminu składania ofert

1. **Miejsce oraz termin składania:**

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej [**https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany**](https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany)

**Termin składania ofert upływa dnia 01.09.2022r. o godzinie 10:00**

**Termin otwarcia ofert 01.09.2022 godzina 10:10.**

1. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium   
   i jego znaczeniem w wybranym wariancie:

Cena ofertowa – 100%

Przez cenę Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.

Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższa formułą

Ilość punktów dla kryterium ceny oferty= x 100 pkt

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna te, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ocenę punktową.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu   
w przypadku gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone   
w zapytaniu ofertowym.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.

W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych   
o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert:

1. W całości, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, albo
2. W odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy, jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

**Postępowanie o udzielenie zamówienia może zakończyć się negocjacjami przeprowadzonymi z co najmniej jednym z wykonawców.**

1. **Zawarcie umowy**
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
3. Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn lezących po stronie Oferenta, Oferent zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego.
5. Na wniosek Oferenta przesłany drogą elektroniczną dopuszcza się tryb obiegowy podpisania umowy. Do zawarcia umowy w trybie obiegowym dochodzi poprzez wymianę dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze Stron.
6. W przypadku, gdy Oferent w wyznaczonym terminie: nie podpisze umowy   
   w siedzibie Zamawiającego, nie odeśle podpisanej umowy (w trybie obiegowym), złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy, − Zamawiający uzna, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
7. Jeżeli Oferent zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, Zamawiający może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.
8. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:**

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Modyfikacje treści zapytania i wydłużenie terminu składania ofert.**
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym zostało przekazane zapytanie ofertowe.
3. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. **Przesłanki odrzucenia oferty.**

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:

1. gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2. gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3. gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi  
    w dokumentach zamówienia,
4. który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:

-poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),

-wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

-oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste

omyłki rachunkowe,

-oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub

niewłaściwej formie,

-gdy Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę

w stosunku do przedmiotu zamówienia,

1. **Unieważnienie zapytania ofertowego.**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:

-nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.

1. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia), w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.
2. **Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu.**

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lipian z siedzibą   
   w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych email: iod@lipiany.pl

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy,

1. podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu udziału w postępowaniu, zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.

……………………………………………………………..  
 (pieczątka imienna i podpis)