## drogi i zieleń
KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIE 05800 - „BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU”
DROGI + ZIELEŃ
Lp. | Numer SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe | km | 0.5
2 d.1 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew; drzewo nr 1; 12 | szt. | 2
3 d.1 | D-01.02.01 | Ogrodzenie SOD na długości ok 250mb od strony ściezki rowerowej (przy drzewach); ogrodzenie pełne, drewniane wys 1,5-1,8 m | mb | 250
4 d.1 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 20 cm wraz z koszem zagospodarowania materiału z wycinki | szt | 1
5 d.1 | D-01.02.01 | Wycinka zaganików, zakrzeaczeń, samosiewów - wraz z kosztem zagospodarowania mat. z wycinki | m2 | 60
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników, opasek i wysp z kostki betonowej wraz z oczyszczeniem pełnowartościowego matewriału | m2 | 48
7 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni tłuczniowej na zjeżdzie gr. 30 cm | m2 | 34
8 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 14
9 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu | m3 | 0.56
10 d.2 | D-01.02.04 | Załadunek i wywóz odpadów powstałych z rozbiórek na składowisko wykonawcy wraz z kosztem składowania i utylizacji | m3 | 13.74
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 |  | ROBOTY ZIEMNE
11 d.3 | D-02.01.01 | Korytowanie pod konstrukcję nowej nawierzchni , | m3 | 41.26
12 d.3 | D-02.01.01 | Załadunek i wywóz urobku na składowisko wykonawcywraz z kosztem utylizacji, | m3 | 41.26
13 d.3 | D-02.01.01 | Wykopy, zdjęcie humusu - przygotowanie terenu pod trawniki (gr 20 cm) | m3 | 355.28
14 d.3 | D-02.01.01 | Załadunek i wywóz darni na składowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji, | m3 | 41.26 |  |  | zmiana 19.06.2023 Pozycja powielona
15 d.3 | D-02.01.03 | Wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem i pozyskaniem gruntu | m3 | 272.4
16 d.3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne ręczne wraz z użyciem Air spade ( przy drzewie nr 1 i 12) pow. 145 m2 | kpl | 1
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
4 |  | ŚCIEŻKA ROWEROWA
17 d.4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 931
18 d.4 | D-04.01.01 | Wzmocnienie nasypu georusztem | m2 | 1656
19 d.4 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem C0,4/0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 10 cm | m2 | 14
20 d.4 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem C0,4/0,5 Rm=2,00 Mpa, gr. 20 cm | m2 | 15
21 d.4 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie), o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm gr. warstwy 25 cm | m2 | 902
22 d.4 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5) | m2 | 916
23 d.4 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (uziarnienie 0/31.5) | m2 | 15
24 d.4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 931
25 d.4 | D-05.03.05b | Warstwa wiąrząca z mieszanki AC16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną | m2 | 15
26 d.4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; | m2 | 15
27 d.4 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4cm wraz z uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumicną | m2 | 931
Razem dział: ŚCIEŻKA ROWEROWA
5 |  | CHODNIKI I DOJŚCIA
28 d.5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 33
29 d.5 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego 0/6 mm gr. warstwy 10 cm | m2 | 33
30 d.5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie), grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (uziarnienie 0/31.5) | m2 | 33
31 d.5 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce z miału kamiennego 0/5 mm gr. 4 cm (kostka z odzysku) | m2 | 33
Razem dział: CHODNIKI I DOJŚCIA
6 |  | ZJAZDY
32 d.6 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 19
33 d.6 | D-05.01.04a | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - górna warstwa gr. 20 cm | m2 | 19
34 d.6 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - górna warstwa gr. 10 cm doziarniona miałem kamiennym 0/5 mm gr 3 cm | m2 | 19
Razem dział: ZJAZDY
7 |  | ELEMENTY DRÓG I ULIC
35 d.7 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy 0,04 m3/mb; | m | 971
Razem dział: ELEMENTY DRÓG I ULIC
8 |  | ZIELEŃ
36 d.8 | D-09.01.01 | Rozłożenie humusu | m3 | 499.6
37 d.8 | D-09.01.01 | Założenie trawnika | m2 | 2498
38 d.8 | D-09.01.01 | Pielenacja trawników w okresie gwarancyjnym - 3 lata | m2 | 2498 |  |  | zmiana 19.06.2023 - usunięto 3 lata
Razem dział: ZIELEŃ
9 |  | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ
39 d.9 | D-03.02.01b D-03.02.01c | Regulacja pionowa studni kanalizacji. W przypadku podniesienia włazu studni należy stosować oryginalne pierścienie zgodnie z technologią właściciela sieci, w przypadku obniżenia włazu może zajść potrzeba zdjęcia kręgu. | kpl | 2
40 d.9 | D-03.02.01b | Regulacja pionowa studni MKT | kpl | 1
Razem dział: REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ
Ogółem wartość cz. DROGI+ZIELEŃ

## ORD
KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIE 05800 - „BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU”
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
Lp. | Numer SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | OZNAKOWANIE PIONOWE
1 d.1 | D-07.02.01 | Przymocowanie nowych tablic znaków drogowych na słupkach, przedłużkach, uchwytach, wysięgnikach | szt. | 3 |  | 0
2 d.1 | D-07.02.01 | Słupki/wysięgniki (nowe) do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60/70 mm | szt. | 2 |  | 0
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE
2 | OZNAKOWANIE POZIOME
3 d.2 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej koloru białego | m2 | 3.5 |  | 0
4 d.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych (chemospray) - białe | m2 | 2.65 |  | 0
5 d.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - czerwone | m2 | 13.8 |  | 0
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME | [5 empty] | 0
Ogółem cz. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

## MKT
KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIE 05800 - „BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU”
KANAŁ TECHNOLOGICZNY MKT
Lp. | Numer SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Sieć MKT - ciągi
1 d.1 | D-01.03.04A | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 w wykopie wykonanym mechanicznie o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - ciąg MKT wykopy otwarte | m | 461 |  | 0
2 d.1 | D-01.03.04A | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi - rury w zwojach - każda następna rura 1xHDPE 40 mm + DB7/10 w rurociągu | m | 461 |  | 0
3 d.1 | D-01.03.04A | Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną - rury 2xRHDPEp 110 mm + 1xRHDPEp 160mm z wykonaniem komory nadawczej / odbiorczej o wym min 0,75xmx2mx1m - przejścia poprzeczne pod drogą; Obmiar dodatkowy - ilość przepustów 3 | m | 59 |  | 0
4 d.1 | D-01.03.04A | Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną - rury 3xRHDPEp 160mm z wykonaniem komory nadawczej / odbiorczej o wym min 0,75xmx2mx1m- prace w obszarze SOD; Obmiar dodatkowy - ilość przepustów 5 | m | 33.5 |  | 0
5 d.1 | D-01.03.04A | Budowa obiektów ochronnych z rur RHDPEp 160 w wykopie wykonanym mechanicznie o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - obiekt ochronny na # z gazociagiem | m | 1 |  | 0
6 d.1 | D-01.03.04A | Mechaniczne wciąganie rur 1xRHDPEKS 110 do obiektu ochronnego RHDPEp 160 dla każdej rury metoda bezrozkopowa SOD | m | 67 |  | 0
7 d.1 | D-01.03.04A | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm na bębnach (1 szt.) + wiązka mikrorur DB 7/10 | m | 93.5 |  | 0
8 d.1 | D-01.03.04A | Wprowadzenie kanalizacji kablowej do studni istniejącej | wprowadz. | 1 |  | 0
9 d.1 | D-01.03.04A | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociąg kablowy, sprężarka | odcinek | 1 |  | 0
10 d.1 | D-01.03.04A | Badanie szczelności zmontowanych odcinków wraz z kalibracją, do 2 km, kanalizacja wtórna - mikrokanalizacja, sprężarka | odcinek | 7 |  | 0
Razem dział: Sieć MKT - ciągi
2 | Sieć MKT - studnie kablowe
11 d.2 | D-01.03.04A | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g rama i pokrywa ciężka | szt. | 11 |  | 0
12 d.2 | D-01.03.04A | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 11 |  | 0
Razem dział: Sieć MKT - studnie kablowe
Ogółem cz. KANAŁ TECHNOLOGICZNY MKT

## Oświetlenie
KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIE 05800 - „BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU”
OŚWIETLENIE
Lp. | Numer SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
1 | D-01-03-01 | Budowa przepustu 110p wraz z robotami ziemnymi (wykop, podsypka, obsypka, zasypanie) | m | 487
2 | D-01-03-01 | Roboty ziemne z użyciem w obrębie drzew metody - Air spade (22m) | kpl | 1
3 | D-01-03-01 | Ręczne wciąganie kabla YAKXS 4x35 mm2 do kanalizacji kablowej w otwór wolny i do słupów oświetleniowych | m | 555
4 | D-01-03-01 | Fundamenty prefabrykowane (275x275x1000mm) | elem. | 17
5 | D-01-03-01 | Montaż i stawianie aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości 4m, uchylnych | szt. | 17
6 | D-01-03-01 | Montaż tabliczki bezpiecznikowej z wkładką bezpiecznikową 6A w słupie (jedna tabliczka trójfazowa na słup) | szt. | 17
7 | D-01-03-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) | szt. | 136
8 | D-01-03-01 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 | szt. | 136
9 | D-01-03-01 | Montaż palczatki na końcach kabli - przekrój żył do 50 mm2 | szt. | 34
10 | D-01-03-01 | Obróbka na sucho kabla 4 żyłowego o przekroju 50 mm2 | szt. | 34
11 | D-01-03-01 | Układanie kabla YKY3x1,5mm2 w słupach ( 1 kpl - 6 m) | kpl.przew. | 17
12 | D-01-03-01 | Montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED o mocy 13W | szt. | 17
13 | D-01-03-01. | Montaż uziomu prętowego pionowego (min 6m dlo 10 om) | szt | 1
14 | D-01-03-01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4 | m | 487
15 | D-01-03-01 | Układanie bednarki w fundamencie słupa (po 1m) | m | 17
16 | D-01-03-01 | Układanie przewodu w słupa (po 1m) | m | 17
17 | D-01-03-01 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 | szt. | 34
18 | D-01-03-01 | Trzykrotne malowanie farbą antygraffiti | m2 | 15.3
19 | D-01-03-01 | Trzykrotne malowanie farbą antyplakat | m2 | 15.3
20 | D-01-03-01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 17
21 | D-01-03-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 17
22 | D-01-03-01 | Pomiary fotometryczne oświetlenia | szt. | 17
23 | D-01-03-01 | Malowanie numeracji słupów oświetleniowych | zn. | 17
24 | D-01-03-01 | Załadunek, wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, koszty utylizacji | m3 | 38.96
25 | D-01-03-01 | Obsługa geodezyjna | kpl | 1
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE
Ogółem OŚWIETLENIE

## linia SN
KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIE 05800 - „BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU”
ZMIANA OBOSTRZENIA LINII NAPOWIETRZNEJ SN
Lp. | Numer SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | DEMONTAŻ ELEMENTÓW
1 d.1 | D-01-03-01 | Opuszczenie przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żelbetowych | km/3 przew. | 0.6
2 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż poprzeczników o masie do 75 kg | szt. | 4
3 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory stojące LWP 8/24 | szt. | 12
4 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące LP60/5U | szt. | 12
5 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące CS70 E24 | szt. | 6
6 d.1 | D-01-03-01 | Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące SDI90.280 | szt. | 3
7 d.1 | D-01-03-01 | Odkopanie fundamnetu słupa 2xE12/12 celem sprawdzenia wielkości fundamentu | szt. | 0
Razem dział: DEMONTAŻ ELEMENTÓW
2 | ROBOTY MONTAŻOWE
8 d.2 | D-01-03- 01 | Prostowanie słupów narożnych bliźniaczych o wysokości do 12 m -sprawdzenie fundamentu | szt. | 1
9 d.2 | D-01-03- 01 | Sprawdzenie fundamentu słupa RPK do 12 m | szt. | 1
10 d.2 | D-01-03- 01 | Montaż elementów słupa - zamiana istniejącego słupa typu RPK na ROK | szt. | 1
11 d.2 | D-01-03- 01 | Montaż poprzeczników o masie do 75 kg | szt. | 4
12 d.2 | D-01-03- 01 | Montaż izolatorów na na poprzecznikach typu LWP 8/24 (po dwa na linie) | szt. | 18
13 d.2 | D-01-03- 01 | Zawieszenie przelotowe przewodów na izolatorach stojących LWP 8/24 | szt. | 9
14 d.2 | D-01-03- 01 | Zawieszenie przelotowe przewodów na izolatorach stojących LWP 8/24 - dodat- kowy oplot | szt. | 9
15 d.2 | D-01-03- 01 | Montaż łańcuchów izolatorów CS70 170/745 (po dwa na łańcuch) | szt. | 18
16 d.2 | D-01-03- 01 | Montaż łańcuchów izolatorów CS70 AA20 (po dwa na łańcuch) | szt. | 6
17 d.2 | D-01-03- 01 | Zawieszenie odciągowe przewodów z łańcuchów izolatorów i z przewodami dla mostków | szt. | 24
18 d.2 | D-01-03- 01 | Uziomy prętowe - budowa | m | 9
19 d.2 | D-01-03- 01 | Uziomy powierzchniowe - budowa | m | 45
20 d.2 | D-01-03- 01 | Ponowny naciąg przewodów uprzednio opuszczonych z regulacją zwisów i na- prężeń (3przew/km) | km | 0.45
21 d.2 | D-01-03- 01 | Badanie napięcia rażenia | pomiar | 6
22 d.2 | D-01-03- 01 | Pomiary uziemień z wypisaniem protokołu pomiarów | pomiar. | 6
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE
Ogółem ZMIANA OBOSTRZENIA LINII NAPOWIETRZNEJ SN