|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/43/2024 | Zawiercie, 03.06.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa sprzęt jednorazowego: **czujniki SpO2 do pulsoksymetrow, opaski piankowe i maski krtaniowe oraz ostrza do strzygarek dla Oddziału Noworodków Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1:**

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czujnika bezklejowego dla każdej grupy wagowej (<3 kg >40 kg)?

**Odpowiedź: Tak . Zamawiający wyraża zgodę jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wymaga czujnika sterylnego?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga czujnika sterylnego.**