## Cz. 1 Preparaty, konc. do mycia
zał. 2 SWZ 17/TP/2024
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | ASORTYMENT | opakowanie | j.m. | Ilość zamawiana | cena j. netto (zł) | wartość netto (zł) | Stawka VAT ( %) | cena j. brutto (zł) | wartość brutto (zł) | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa
1 | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 30 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. Opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. | 300 tab. | Op. | 150
2 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych, również mających kontakt z żywnością. Preparat musi być kompatybilny z materiałami tj. stal nierdzewna, cynk, polietylen. Możliwość dozowania płynu przez automatyczne pompy dozujące. Produkt o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny (dual use). Opakowanie 5 L. Spektrum: B,F,Tbc,V. Preparat przebadany zgdonie z normą EN 14476 i EN 16615. | kanister 5l | Szt. | 150
3 | Gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne o działaniu sporobójczym ( w tym Clostridium difficile) na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych. Chusteczki powinny mieć szerokie spektrum działania i krótki czas oddziaływania bójczego. Preparat do dezynfekcji w obszarach wysokiego ryzyka w tym ognisk C. difficile. Chusteczki mogą być stosowane do dezynfekcji powierzchni bezkanałowych wyrobów medycznych takich jak: sondy do przezprzełykowej echokardiografii (TEE), wzierniki nosowo-gardłowe (otorynolaryngologia), sondy ultradźwiękowe. Rozmiar chusteczki minimum 20cm x 30 cm. Trwałość od otwarcia 28 dni. Chusteczki muszą wykazywać skutecznośc wobec bakterii (Tbc), grzybów, wirusów: adeno i polio oraz spor (w tym Clostridium difficile, Bacillus subtilis). | pojemnik 50 sztuk | Op. | 100
[6 empty] | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Cz. 2 Chusteczki, śr. do dezynf
zał. 2 SWZ 17/TP/2024
CZĘŚĆ NR 2
Lp. | ASORTYMENT | Spektrum działania | j.m. | Ilość zamawiana | cena j. netto (zł) | wartość netto (zł) | Stawka VAT ( %) | cena j. brutto (zł) | wartość brutto (zł) | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa
1. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni sprzętów medycznych, łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej, trudno dostępnych powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Mogą być używane do dezynfekcji końcówek stomatologicznych, wycisków sylikonowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością, Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Chusteczki o przyjemnym zapachu. Wymiary: co najmniej13x20 cm, gramatura co najmniej 23 g/cm2. Preparat nasączający posiada opinię producenta materiałów obiciowych Famed lub równoważną | Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. | puszka 100 szt. | 420
2. | Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, metalu, gumy, porcelany, szkła akrylowanego, do dezynfekcji aparatury medycznej , sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp, głowic USG, do dezynfekcji powierzchni majacych kontakt z zywnością. Nie zawierają aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Wykanane z włókniny, rozmiar co najmniej 13 x 20 cm, gramatura co najmniej 23g/m2. Substancja czynna w 100g poduktu: 015g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14g Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-(2-(didecylometyloamino)-omega-hydroksy-,propanian (sól). | Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, grzyby (C. albicans), pratki gruźlicy (M.terrae), pratki (M.avium, M. terrae), wirusy osłonkowe, wirus BVDV | puszka 100 szt. | 100
3. | Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, gotowa do użycia przed własciwym procesem dezynfekcji. Zawiera inhibitory korozji oraz wykazuje wysoką tolerancję materiałową, sprawdza się do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, materiałów z towarzyw sztucznych i gumy. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych dzięki formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nanomiceli. Zapobiega zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji. Posiada przyjemny zapach. Wykazuje działanie batkeriostatyczne oraz bakteriobójcze. Skład: substancja czynna w 100g preparatu: 0,15g N--(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, 014g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.45-(didecylmetyloamino)ety-lo).omega.-hydroksy-,propanian (sól) | Spektrum działania w warunkach brudnych - czas 15 minut: bakterie (EN 13727, EN14561), grzyby (C.albicans) (EN 13624, EN 13697, EN 14562), prątki (M.avium, M.terrae) (EN 14348, EN 14563), wirusy osłonkowe ( EN 14476), wirus DVDV (EN 14476), wirus Adeno (EN 14476), wirus Polio (EN 14476) | Butelka 1l ze spryskiwaczem DUO | 100
4. | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Podwójna rejestracja produktu jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. | 5 L kanister | 400
5. | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Podwójna rejestracja produktu jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. | 1 L | 1000
[5 empty] | SUMA | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Cz. 3 Detergenty, płyny
zał. 2 SWZ 17/TP/2024
CZĘŚĆ NR 3
Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zamawiana | cena j. netto (zł) | wartość netto (zł) | Stawka VAT ( %) | cena j. brutto (zł) | wartość brutto (zł) | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa
1. | Detergent - multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące. Butelka, opakowanie po 1 l | op | 100
2. | Płyn dezynfekcyjny - do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu Nadoctowego i Diazaadamantany (ISAZONE®) zgodny z UNI PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1, przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885. Wysoka skuteczność biobójcza i sprobójcza już po 5 min.,roztwór roboczy stabilny 15 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów (1 op. - 5l ) | op | 100
3 | Paski testowe - do pomiaru efektywności i Minimalnej Zalecanej Koncentracji Kwasu Nadoctowego w ADASPOR® Plus (1 op. - 100 szt.) | op | 10
|  |  |  | SUMA | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Cz. 4 Preparaty do mycia
zał. 2 SWZ 17/TP/2024
CZĘŚĆ NR 4
Lp. | ASORTYMENT | opakowanie | j.m. | Ilość zamawiana | cena j. netto (zł) | wartość netto (zł) | Stawka VAT ( %) | cena j. brutto (zł) | wartość brutto (zł) | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa
1 | Preparat dezynfekcyjny. Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Spektrum działania - B, F, Tbc (mycobacterium tuberculossis), V (Tr HSV-1) - 5min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 oC. narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego i elastomerów. Dozowanie: 10 ml/l. pH 3,5 (koncentrat) | kanister 5l | szt. | 22
2 | Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,1% do 0,5%. Szerokie zastosowanie – mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach‑dezynfektorach. Wartość pH* (koncentrat) 20 ºC - 7,89, wartość pH* (roztwór, 1 – 5 ml/l) 20 ºC - 6,89 - 7,29. Szybkie działanie – już po 5 min; kanister 5L; wyrób medyczny klasy I. | kanister 5l do mycia maszynowego | Szt. | 10
3 | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego; z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych; zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze; spektrum maks. stęż 0,5% w czasie 15 min B (zgodnie z EN 13727 i EN 14561 - warunki brudne) drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13624 i EN 14562 - warunki brudne) V osłonkowe (zgodnie z EN 14476 / EN 17111 - warunki brudne) z możliwością poszerzenia spektrum o Tbc. | kanister 5L | Szt. | 20
4 | Gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy - PHERA®System - brak zawartości kwasu octowego, ph: 7,5-8,5. Aktywność preparatu max. 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie 5l + zintegrowany aktywator.Paski testowe pakowane po 50 szt. | kanister 5l | szt. | 3
[5 empty] | SUMA | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. | [10 empty] | ,
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis

## Cz. 5 Chusteczki, dozowniki
zał. 2 SWZ 17/TP/2024
CZĘŚĆ NR 5
Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zamawiana | cena j. netto (zł) | wartość netto (zł) | Stawka VAT ( %) | cena j. brutto (zł) | wartość brutto (zł) | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa
1. | Preparat myjąco dezynfekujący do wszystkich wodoodpornych powierzchni na bazie QAV.= czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum bójcze w stężeniu 0,25% B, F, V (HIV, HBV, HVC, Corona, Rota, Vaccinia, Adeno)15min. z możliwością rozszerzenia spektrum o V (Polio, Adeno , Noro), oraz S (C. difficile) wg. Normy EN 17126. Skład :chlorek didecylodimetyloamoniowy 6g, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 5,5g, substancje pomocnicze. Opakowanie: kanister 5l | op, kanister 5l | 100
2. | Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia zanieczyszczonych narzędzi medycznych, w tym endoskopów. Zawierający w swoim składzie co najmniej 4 enzymy (proteaza, amylaza, lipaza, celulaza ). Stosowany w stężeniu 0,5%, wykazujące efekt mycia już od 1 minuty. Możliwość stosowania w procesach manualnych oraz maszynowych. Nie powodujący korozji, bezpieczny dla narzędzi, redukujący biofilm. Trwały w temperaturze powyżej 55 - 60 stopni C. Wyrób medyczny kl. I. Opakowania: kanister 5l. Wraz z pierwszą dostawą 50 sztuk pompek kompatybilnych do preparatu. | op, kanister 5l | 150
3 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615 oraz EN 17126. Op. Tuba / flow pack 100szt. | op | 100
4. | Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615 oraz EN 17126. Op. Butelka ze spryskiwaczem. | op | 50
5. | Chusteczki stosowane po uprzednim zalaniu środkami dezynfekcyjnymi , nasączone zachowują spektrum biobójcze przez min. 28 dni. Zwoje do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze co najmniej 50g/m2, o wymiarach co najmniej od 18 cm x 39 cm, Skład: wiskoza 70 %, poliester 30%. Ilość roztworu potrzebna do nasączenia ok. 2 L. Zwój 256szt. Chusteczki kompatybilne z dozownikiem z pozycji 6 | op | 1000
6. | Dozownik do systemu suchych chusteczek. Kompatybilne z chusteczkami z poz. 5 | op | 50
|  |  |  | SUMA | 0 |  |  | 0
Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą 50 sztuk pompek kompatybilnych do preparatu z poz. 2 do mycia manualnego.
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać : nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
podpis