**PAKIET 1 Modyfikacja 12.02.2024 r. Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość | Producent/  Nr katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. | Ostrza do napędów chirurgicznych firmy Stryker jednorazowe kompatybilne z systemem S8 HD  Wszystkie rodzaje ostrzy w tym mikro  Ostrza do napędów chirurgicznych/ortopedycznych firmy Stryker, jednorazowe, kompatybilne z systemem S8CD  Ostrza diamentowe do wiertarek neurochirurgicznych firmy Stryker  Ostrza do shavera stawu kolanowego kompatybilne z napędem Crossfire Console Kit  Dreny dopływowe i odpływowe do pompy artroskopowej CROSSFIRE FIRMY STRYKER  Frezy kompatybilne z napędem crossfire console kit  Elektroda robocza wielorazowego użytku z pomiarem temperatury długości 154cm kompatybilna z aparatem do termolezji MultiGen 2 RF Firmy Stryker  Kaniula prosta o długości 150mm grubości 20G, aktywna końcówka o długości 5mm, 10mm oraz 15mm. Kaniula jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem RF MULTI GEN.  Przeznaczona do termolezji tkanek miękkich w zastosowaniach ortopedycznych, artroskopowych, neurochirurgicznych i w chirurgii kręgosłupa. Długość kaniuli kodowana kolorem. Opakowanie 10 szt.  Kaniula prosta o długości 100mm, grubości 22G  aktywna końcówka o długości 2,5mm , 5mm oraz 10 mm. Kaniula jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem RF MULTIGEN.  Przeznaczona do termolezji tkanek miękkich w zastosowaniach ortopedycznych, artroskopowych, neurochirurgicznych i w chirurgii kręgosłupa. Długość kaniuli kodowana kolorem. Opakowanie 10 szt. | 100 szt.  500 szt.  20 szt.  120 szt.  30 szt.  6 szt.  50 op.  40 op. |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** | X | X |  | X |  |  |

Wartość pakietu netto: **………………………… zł** Wartość pakiet brutto: **………………………….zł**

Podpis i pieczęć