# Zadanie 1.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obłożenie do stymulatora. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | fartuch w rozmiarze L wykonany z włókniny SMS o gramaturze 44g/m2, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | trójwarstwowa serweta do obłożenia pacjenta w rozmiarze 240x335cm z 2 otworami w kształcie kwadratu w rozmiarze 20x20cm (+/-1cm) wypełnionymi w całości folią chirurgiczną. Odległość między otworami 11cm, położenie otworów 115cm od krawędzi górnej. Przezroczysta folia z obu stron umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego o szerokości 70cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | ręczniki wysokochłonne do rąk wykonane z celulozy bielonej 30x40cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | ręcznik włókninowy, biały o wym. 56x80cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | miska 250 ml przezroczysta z podziałką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | miska 250 ml niebieska z podziałką - 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | osłona foliowa ochronna z gumką typu czapka o wym. 75x80cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | skalpel rozmiar 20 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, proste długości 13cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, zagięte długości 13cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | kleszczyki naczyniowe, metalowe typu kocher, zagięte długości 18,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | kleszczyki anatomiczne metalowe, zagięte długości 12,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | imadło chirurgiczne typu Mayo – Hegar długości 12cm wykonane ze stali nierdzewnej – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | imadło chirurgiczne typu Mayo – Hegar długości 14cm wykonane ze stali nierdzewnej – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | pęseta anatomiczna, prosta, wykonana ze stali nierdzewnej dł. 14,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | pęseta chirurgiczna, prosta, wykonana ze stali nierdzewnej dł. 14cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | opinak do serwet typu Backhaus, metalowy dł. 9cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | kleszczyki plastikowe typu Korcang dł. 24 cm, dł. części chwytnej 9cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| s | nożyczki metalowe ostro – ostre, proste dł. 11,5cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| t | nożyczki metalowe zagięte typu Metzenbaum dł. 18cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| u | gaziki 8-warstwowe 10x10cm – 40 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| w | serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu w rozmiarze 150-155x190cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| z | etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Produkt bezpiecznie pakowany w opakowanie folia-papier. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zestawy do transportu pakowane w karton. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie jednostkowe zapewniające łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Na opakowaniu indywidualnym nazwa, producent, nr katalogowy, data ważności, nr serii. Wszystkie opisy w języku polskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 5 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 9 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie nr 1.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obłożenie do angiografii | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jałowe. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej sms o wymiarach 220-225x340-345cm. Dwa otwory do nakłucia tt. udowych o średnicy 13cm otoczone folią przylepną w świetle otworu (Ø samego otworu 9 cm). Położenie otworów 65cm od krawędzi górnej serwety. Wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną wykonaną z trójwarstwowego materiału typu SMF w rozmiarze min. 80x150cm. Przezroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego z obu stron obłożenia na całej jego długości o szer. 68–70cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna - rozmiar XL – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | serweta absorpcyjna o dużej wchłanialności z nieprzemakalną spodnią warstwą 40x60cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | serweta z otworem o wym. 75x75cm (+/- 1 cm) wykonana z włókniny typu SMS. Otwór przylepny o wym. 5x4 cm (+/- 1 cm) umieszczony centralnie. Wokół otworu wzmocnienie tkaniną wysokochłonną trójwarstwową o wymiarach min. 20x 2cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | ręczniki wysokochłonne do rąk wykonane z celulozy bielonej 30x40cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | skalpel bezpieczny obniżający poziom przenoszenia infekcji wskutek ran ciętych rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | ręcznik włókninowy, wysokochłonny, biały o wym. 56x80cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | miska okrągła, niebieska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | strzykawka do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock z przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem w kolorze żółtym zachowującym wytrzymałość podczas wymagających iniekcji – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | strzykawka do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock z przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem w kolorze niebieskim zachowującym wytrzymałość podczas wymagających iniekcji – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | strzykawka dwuczęściowa typu luer o poj. 10ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | strzykawka dwuczęściowa typu luer o poj. 2ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | miseczka okrągła, przezroczysta z miarką 250ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | kubek typu miarka z lejkiem 600ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dwudzielną komorą kroplową z zatrzymującym powietrze filtrem z membraną 15µm w komorze kroplowej oraz zastawką bezzwrotną na końcu drenu długość 180cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | gaziki 8-warstwowe 10x10cm – 20 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | igła iniekcyjna z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu rozm. 0.8x40mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | igła iniekcyjna z zintegrowanym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu rozm. 1.2x40mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| s | osłona foliowa ochronna typu torba z gumką o wym. 85x90cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| t | osłona foliowa ochronna typu czapka z gumką czapka o wym. 80x120cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| u | serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu, wzmocniona w rozm. 150-155x190cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| w | etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Każdy zestaw pakowany indywidualnie w sposób zapewniający łatwe wyjęcie z opakowana zachowując jałowość wyrobu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wyrób zgodny z normą EN 13795. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Na opakowaniu indywidualnym opisy w języku polskim: nazwa, wymiar, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne kartonowe opisane (producent, nazwa, wymiar, liczba sztuk, nr serii, data ważności). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 5 zestawów | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 9 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wszczepienia stymulatora | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta wzmocniona, barierowa na stół narzędziowy 200x150cm (opakowanie zestawu) – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | serweta dwuwarstwowa wzmocniona w rozmiarze 200x300cm, otwór przylepny 15x15cm decentralnie. Wzmocnienie o wymiarze 100x160cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | fartuch standardowy L , wykonany z włókniny typu SMMS, u góry zapinany na rzep typu Combi tape , dzięki czemu można zapiąć fartuch w dowolnym miejscu , rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | pojemnik plastikowy 250ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | pojemnik 150ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | osłona na sprzęt medyczny 55x40cm, PE okrągła – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | ręcznik celulozowy min. 30x30cm – 4 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Gramatura serwety głównej min. 110 g/m2 w obszarze wzmocnionym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Na każdym wyrobie sterylnym minimum dwie samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierająca minimum: oznaczenie produktu, nr serii oraz datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wyrób spełniający normę EN 13795 , potwierdzoną karta danych technicznych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub folii, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 10 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 8 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 2.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do angiografii | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta wzmocniona, barierowa na stół narzędziowy 190x140cm (opakowanie zestawu) – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | serweta do angiografii dwuwarstwowa w strefie krytycznej, wzmocnionona w rozmiarze 220x340 cm, 2 x otwór przylepny Ø 8 cm (folia operacyjna na brzegach otworu), osłona na pulpit przeźroczysta obustronnie 60x340cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym 75x90cm, otwór Ø 7cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | fartuch wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha ), u góry zapinany na rzep typu Combi tape, dzięki czemu można zapiąć fartuch w dowolnym miejscu , rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | osłona na sprzęt medyczny 130x95cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | kompres z gazy 10x10cm, 8 warstw 17 nitek - segregowane a 10 sztuk - krepowa banderola – 20 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | serweta gazowa 4w. z czipem rtg i tasiemką 45x60cm , biała po procesie prania wstępnego – 4 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | igła iniekcyjna bezpieczna 21G, 0,80x40mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | igła iniekcyjna bezpieczna 18G – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | skalpel bezpieczny jednorazowy Nr 11 – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | pojemnik plastikowy na prowadnik 2500 ml (22x8cm) – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | pojemnik plastikowy 250ml (9,2x5,5cm), z podziałką, czerwony – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | kubek plastikowy 500ml, przeźroczysty – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | ręcznik celulozowy min. 30x30cm – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | strzykawka 10ml, 2-części, Luer Lock, zielona – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | strzykawka 10ml, 3-części, Luer Lock, transparentna – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | strzykawka 10ml, 2-części Luer – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | Strzykawka 2ml, 2-części Luer – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Na każdym wyrobie sterylnym minimum dwie samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierająca minimum: oznaczenie produktu, nr serii oraz datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wyrób spełniający normę EN 13795 , potwierdzoną karta danych technicznych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub folii, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 10 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 7 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do angiografii | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | fartuch chirurgiczny wzmocniony L , wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace o gramaturze 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach klejone obwodowo. Łączenia wykonane metodą ultradźwiękową. Mankiet o długości min. 9 cm, rzep w okolicach szyi min. 14cm - 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | ręcznik celulozowy 30x34cm – 4 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | skalpel bezpieczny nr 11 – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | kleszcze do mycia pola operacyjnego 24cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | miska okrągła, transparentna o pojemności 250ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | miska okrągła, transparentna o pojemności 500ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | miska okrągła, niebieska o pojemności 250ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | miska na prowadnik z wypustkami zabezpieczającymi przed wysunięciem 2500ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | kompres gazowy 10x10cm, 12 warstwowy, 17 nitkowy – 20 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | igła bezpieczna 21x40mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | strzykawka trójczęściowa LL 3ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | strzykawka trójczęściowa LL 5ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| m | strzykawka trójczęściowa LL 10ml – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| n | strzykawka trójczęściowa LL w kolorze żółtym 20ml, wykonana z poliwęglanu – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| o | osłona na ekran ołowiany o wymiarach 90x80cm (prostokątna) , wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| p | osłona na aparaturę o wymiarach 120x 60 cm, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| r | osłona na aparaturę o wymiarach 150x 75 cm, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| s | osłona na aparaturę o wymiarach 75x 38 cm, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| t | dren wysokociśnieniowy PCV LL, długość 200cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| u | kranik trójdrożny wysokociśnieniowy - 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| w | serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75x90cm (gramatura 56 g/m2), jedną z warstw stanowi folia PE – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| y | obłożenie chirurgiczne do angiografii udowej o wymiarach 230 x 350cm (+/- 1 cm), wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 7,5cm otoczone folią chirurgiczną (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 16 x 16cm (+/- 1cm)) , oraz dwa samoprzylepne otwory umożliwiające wkłucie do tętnicy promieniowej o wymiarach 7 x 5cm (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 12 x 14cm (+/- 1cm)). Serweta posiadająca dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery „T” o wymiarach 230/120x 180 (+/- 1cm), wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (wysoko chłonny poliester + folia PE ), dwa zintegrowane panele o szerokości 55 cm (+/-1 cm), służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z foli PE – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Materiał bazowy serwety laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2 (jedną z warstw ma stanowić folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta musi charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna, > 250 cm H2O (strefa mniej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >1000% (>500 g/m2 ) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Serweta musi spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Komponenty „drobne” zapakowane w dodatkową torebkę foliową ściąganą sznurkiem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie jednostkowe typu folia/Tyvek (folia w kolorze białym nie transparentna) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Dla potwierdzenia parametrów oferowanego wyrobu wymaga się załączenia kart technicznych gotowego wyrobu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 5 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 9 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 4

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obłożenie do zabiegów okulistycznych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Skład zestawu: | TAK | Warunek konieczny |  |
| a | serweta okulistyczna 160x120cm z prostokątnym otworem 10x11cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną z dwiema kieszeniami na płyny 24x27cm, z plastycznymi paskami ułatwiającymi ich optymalne ułożenie. Wykonana z niepylącej włókniny SMS – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| b | pokrowiec na podłokietnik 75x35cm z bilaminatu – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| c | fartuch chirurgiczny XL, wykonany z włókniny typu SMS, 132cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| d | serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) 195x150cm ze wzmocnieniem o szerokości 76cm na całej długości serwety – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| e | kompres z gazy 5x5cm, 12 warstw 17 nitek – 20 sztuk | TAK | Warunek konieczny |  |
| f | igła iniekcyjna 21Gx40mm, zielona – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| g | igła iniekcyjna 22Gx40mm, czarna – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| h | igła iniekcyjna 25Gx25mm, pomarańczowa – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| i | kaniula zakrzywiona 23Gx22mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| j | kaniula zakrzywiona 27Gx22mm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| k | kieliszek 60ml, skalowany – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| l | strzykawka 2ml z gumką wokół tłoka, 3-częściowa, centric, LS – 2 sztuki | TAK | Warunek konieczny |  |
| ł | strzykawka 5ml z gumką wokół tłoka, 3-częściowa, centric, LL – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | samoprzylepny opatrunek na oko z padem chłonnym o kształcie owalnym, z dwoma nacięciami dzięki którym łatwo dopasowujący się do warunków anatomicznych twarzy, wykonany z materiałów „oddychających” – z włókniny poliestrowej (na obwodzie warstwa mocująca na bazie kauczuku syntetycznego) pad z wiskozy i poliestru z włóknami PP/PE zabezpieczającymi przed przywieraniem. Rozmiar 9,6x6,6cm – 1 sztuka | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Na każdym wyrobie sterylnym minimum dwie samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierająca minimum: oznaczenie produktu, nr serii oraz datę ważności. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub folii, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wyrób spełniający normę EN 13795 , potwierdzoną karta danych technicznych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu kartonowym maksymalnie 10 zestawów. | TAK | Warunek konieczny (podać) |  |
| 8 | Wymagane próbki - 2 zestawy gotowe do użycia | TAK | Załączyć do oferty |  |

Zadanie nr 5.1 osłona na kończynę

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna osłona na kończynę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Osłona na kończynę 25cmx80cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Minimum dwuwarstwowa. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie z minimum 1 cm marginesem, pozwalające na aseptyczne otwarcie produktu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 30 sztuk jałowych pojedynczo pakowanych serwet. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wymagane próbki – 2 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 5.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Dwuwarstwowa barierowa w rozmiarze 120cmx150cm z otworem przylepnym Ø 7cm położonym centralnie. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Serweta zbudowana z włókniny, która musi składać się z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia minimum 55g/m2 i odporności na penetracje płynów minimum 200 cm H2O. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | W kolorze zielonym lub niebieskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 30 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Wymagane próbki – 2 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 5.3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta samoprzylepna wzmocniona. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Serweta 75cmx95cm, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna z minimum dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego w strefie bazowej o gramaturze minimum 55g/m2, w części wzmocnionej minimum 110g/m2. Wzmocnienie na całej długości dłuższego boku. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | W kolorze zielonym lub niebieskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie z minimum 1 cm marginesem, pozwalające na aseptyczne otwarcie produktu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wymagane próbki – 2 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 5.4

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta na ekran anestezjologiczny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Serweta sterylna samoprzylepna z transparentnej folii na ekran anestezjologiczny o wymiarach minimum 234cm x150cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Pakowana w papier krepowy lub serwetę włókninową. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Serweta bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, oraz musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Produkt bezpiecznie pakowany: serweta owinięta w specjalną serwetę/papier krepowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W kolorze zielonym lub niebieskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wymagane próbki – 2 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 5.5

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieszeń dwusekcyjna sterylna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Samoprzylepna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE o gramaturze min. 90 µm.) | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Służąca do mocowania na serwetach włókninowych i stolikach narzędziowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Rozmiar 40 cm x 46 cm (+/- 1cm). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W kolorze zielonym lub niebieskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Wymagane próbki – 2 sztuki | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 6.1

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 50-51cmx50mb. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 50cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Ilość odcinków 100. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Dostępne minimum 2 kolory: zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem: minimum następujące informacje nazwa producenta, wymiar, nr serii. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 6.2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 60cmx50mb. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 50cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Ilość odcinków 80. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Dostępne minimum 2 kolory: zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem: minimum następujące informacje nazwa producenta, wymiar, nr serii. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

# Zadanie 6.3

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład na rolce o wymiarach 33cmx25mb. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Jednorazowy, higieniczny, nieprzemakalny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z dwóch warstw: bibuły zapewniającej chłonność oraz z warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Z otworem umożliwiającym umieszczenie na uchwycie kozetki lekarskiej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Nawinięty na rolkę. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Perforowany w odcinki co 50cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Ilość odcinków 50. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Gramatura minimum 30g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Dostępne minimum 2 kolory: zielony, niebieski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Każda rolka zapakowana indywidualnie w folię z opisem: minimum następujące informacje nazwa producenta, wymiar, nr serii. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Opakowanie zbiorcze karton z maksymalną ilością 15 rolek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagana próbka – 1 rolka | TAK | Załączyć do oferty |  |

## Zadanie nr 7.1-2

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niejałowa bluza ogrzewająca. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Z krótkim rękawem i z długim rękawem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Z mankietem i dekoltem wykończonym białym ściągaczem dzianinowym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Zapinana na zatrzaski. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Posiadająca trzy duże kieszenie obszyte białą lamówką. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W kolorze zielonym lub niebieskim. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Wykonana z nieprzeźroczystej, miękkiej i układanej włókniny SMS o gramaturze minimum 45g/m2. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Nie pyląca, nie zawierająca lateksu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Oznakowanie CE zgodne z UE dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Wymagane próbki – 2 sztuki z krótkim i 2 sztuki z długim rękawem. | TAK | Załączyć do oferty |  |