KOSZTORYS OFERTOWY

	 

	 
	Obiekt :	Kompleks Sportowy Moje Boisko ORLIK 2012 przy ul. Leśnej 10 w Barlinku
	Adres :	ul. Leśna 10, 74-320 Barlinek
	 
	Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 przy ul. Leśnej 10 w Barlinku

	Inwestor :	Gmina Barlinek
	Adres :	ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
	Wykonawca :	...............................................................................................................................................................................................
	Adres :	...............................................................................................................................................................................................

	Wartość kosztorysowa robót :	..........................................................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	..........................................................   zł
	Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł
	 
	Słownie :  	.................................................................................................................................................................................................................................................

	 

                     Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 przy ul. Leśnej 10 w Barlinku 
	Obiekt :	Kompleks Sportowy Moje Boisko ORLIK 2012 przy ul. Leśnej 10 w Barlinku
	Adres :	ul. Leśna 10, 74-320 Barlinek
	 
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................
	 
	      KOSZTORYS OFERTOWY

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	I	Roboty przygotowawcze	

	1	KNR  223-0310-06-00  GKKFiS	  2,000	szt	..................................     .	...................................
		Analogia: Demontaż wraz z zabezpieczeniem bramek do piłki ręcznej
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	2	KNR  401-1216-01-00  WACETOB Warszawa	  203,400	m2	..................................     .	...................................
		Analogia: Zabezpieczenie terenów wokół boiska folią budowlaną przymocowaną do ogrodzenia
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	II	Roboty naprawcze i renowacyjne nawierzchni poliuretanowej	

	3	KSNR  006-1005-06-00  WACETOB Warszawa	 1 500,000	m2	..................................     .	...................................
		Analogia: Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni boiska
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	4	KNR  Kalkulacja wł.	  22,500	m2	..................................     .	...................................
		Wycięcie odspojonych fragmentów nawierzchni, zagruntowanie oraz ułożenie nowych warstw: ET,
		SBR - przyjęto 1,5% całej powierzchni
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	5	KNR  Kalkulacja wł.	 1 500,000	m2	..................................     .	...................................
		Natryskowe gruntowanie podłoża, gruntem na bazie żywic poliuretanowych, służące do
		wzmocnienia wierzchniej warstwy nawierzchni oraz zapewnienia przyczepności warstwy EPDM
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	6	KNR  Kalkulacja wł.	 1 500,000	m2	..................................     .	...................................
		Natryskowe naniesienie dwóch nowych warstw EPDM o łącznej grubości 2-3mm w dwóch
		kolorach:
		kolor zielony - pole do gry w siatkówkę;
		kolor czerwony - pozostała powierzchnia
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	7	KNR  Kalkulacja wł.	  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Wyznaczenie oraz malowanie linii boiska do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa ziemnego oraz dwóch
		boisk do koszykówki
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	                      Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 przy ul. Leśnej 10 w Barlinku 
	III.  Instalacje elektryczne - wymiana lamp oświetlenia boiska na oprawy LED

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	III	Instalacje elektryczne - wymiana lamp oświetlenia boiska na oprawy LED	

	8	KNNR  009-1005-01-00  WACETOB Warszawa	  20,000	kpl	..................................     .	...................................
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego - na trzpieniu słupa na oprawy LED o minimalnych
		parametrach:
		Napięcie znamionowe 220-240 AC V
		Moc maksymalna 300 W
	Strumień świetlny oprawy 45000 lm
	Użyteczny strumień świetlny źródła światła Öuse [lm] w szerokim stożku (120°)
	Trwałość >=50000 h
	Temperatura barwowa 4000 K
	Stopień IP 65
	Współczynnik mocy 0.98
	Czas zapłonu lampy <=0,5 s
	Czas nagrzewania lampy <=0,5 s
	Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I
	Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym: 180°
	- skuteczność świetlna min 150 lm/W
	- ochrona przed przepięciem: 6 kV
	- ilość cykli włącz/wyłącz >= 50 000
	- kąt świecenia: X40/Y90°
	- odporność na uderzenia >= IK 08
	- zużycie energii w trybie włączenia <=300 kWh/1000h
	5-letnia gwarancja
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	9	KNR  1321-0301-03-00  MGiEn	  1,000	kpl pom.	..................................     .	...................................
		Pomiar natężenia oświetlenia dokonywany na stanowisku - pierwszy kpl.5 pomiarów
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	10	KNR  1321-0301-04-00  MGiEn	  3,000	kpl pom.	..................................     .	...................................
		Pomiar natężenia oświetlenia dokonywany na stanowisku - każdy następny kpl. pomiarów, krotność:
		3
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	11	KNR  Kalkulacja wł.	  20,000	szt	..................................     .	...................................
		Utylizacja zdemontowanych opraw i źródeł światła
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	IV	Roboty wykończeniowe	

	12	KNR  223-0310-06-00  GKKFiS	  2,000	szt	..................................     .	...................................
		Analogia: Ustawienie w gotowych tulejach i regulacja: bramek do piłki ręcznej
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	13	KSNR  006-1005-05-00  WACETOB Warszawa	  45,500	m2	..................................     .	...................................
		Analogia: Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej wokół boiska - kostka
	Wykonawca robót :   ......................................................................................................................

	                      Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 przy ul. Leśnej 10 w Barlinku 
	IV.  Roboty wykończeniowe

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Wartość kosztorysowa robót	

     Wykonawca :