# Szp/ZP-177/       /2022						             	Wrocław, dnia 26.07.2022 r.

# INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa myjni dezynfektorów”

Pytanie nr 1

# Zgodnie z pkt V SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego myjni dezynfektorów w ilości 7 sztuk zwanych dalej „sprzętem medycznym” wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem w zakresie niezbędnym do właściwego działania urządzenia, przeznaczonych na:

# - Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych - 1 szt.,

# - Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym– 1 szt.,

# - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 szt.,

# - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej – 1 szt.,

# - Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I – 1szt.,

# - Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej – 1 szt.

# Ponadto w pkt V SWZ ppkt 2 Zamawiający stawia jednoznaczny wymóg, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prac budowlanych pozwalających na montaż oraz instalację urządzenia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii polegających na:

# 1) Wykonaniu instalacji kanalizacyjnej f100

# 2) Wykonaniu instalacji elektrycznej tzw. siły trójfazowej

# 3) Wykonanie instalacji wody zimnej zasilającej urządzenie

# Mając na uwadze powyższe jednoznaczne zapisy SWZ zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji i potwierdzenie, że w pozostałych miejscach gdzie mają być zainstalowane myjnie- dezynfektory tj. :

# -Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

# -Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

# -Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej

# -Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym

# -Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

# zgodnie z obowiązującą sztuką i ogólnie przyjętą praktyką dostawca urządzeń – ,,sprzętu medycznego” będzie miał przygotowane miejsca pod montaż i uruchomienie w/w urządzeń a wszystkie wymagane i potrzebne do prawidłowej pracy media i ich przyłącza zgodnie z DTR producenta urządzenia będą przygotowane w miejscach instalacji przez Zamawiającego tj. ( ciepła i zimna woda wraz z systemem zaworów, odpływ do kanalizacji f100 oraz zasilanie 230V).

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do montażu, instalacji i uruchomienia w zakresie niezbędnym do właściwego działania urządzeń w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz dostosowanie wszystkich potrzebnych przyłączy do uruchomienia i prawidłowej pracy urządzeń.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.