SPZZOZ.ZP/38/2024 Przasnysz, dnia 23.08.2024 r.

**Do wszystkich, którzy**

**pobrali zapytanie ofertowe**

*Dotyczy: zapytanie ofertowe pn. „Przebudowa drzwi podjazdu dla karetek”*

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania:

Pyt. 1

**Czy dopuszczają Państwo zmianę przenikalności cieplnej bramy na U1,5**

**Przenikalność U 0,9 przy zamontowaniu okienek w bramie nie jest możliwa do uzyskania**

*Odp. Zamawiający wymaga maksymalnego dopuszczonego przepisami współczynnika przenikania U 1,3. Jednocześnie informuje, że wymaga montażu okien zgodnie z zapytaniem.*

 Z poważaniem