**Świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowy dla SPZZOZ w Gryficach**

**Tomograf komputerowy- GE REVOLUTION EVO RE36A1700179XC**

**Czas trwania usługi: 24 miesiące**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania stawiane oferentom | Wymagany lub punktowany | Oferowany |
| 1. | Planowane usługi konserwacyjne (przeglądy techniczne) minimum 4 razy w roku. | Tak |  |
| 2. | Praca inżynierów serwisowych bez limitów w zakresie diagnostyki i naprawa aparatu (robocizna wraz z dojazdami) | Tak |  |
| 3. | Wymiana części zamiennych w tym lampa RTG. | Tak |  |
| 4. | Czas realizacji naprawy liczony od daty i godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, w przypadku awarii objawiającej się brakiem możliwości wykonywania obrazów diagnostycznych. | Podać  do 5 h – 20 pkt.  powyżej 5 h do 24 h – 0 pkt. |  |
| 5. | Zatrudnienie min. 6 inżynierów\* | Podać liczbą:  Tak – 10 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |
| 6. | Posiadanie Certyfikatów ISO:9001:2015,  ISO: 13485:2016.\*\* | Podać  Tak – 10 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania wszelkich czynności serwisowych szczegółowym raportem technicznym zawierającym wykaz przeprowadzonych prac, wyniki pomiarów oraz ewentualne zalecenia pokontrolne. Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w wersji elektronicznej przesłane na adresy e-mail podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Dodatkowo wykonawca dokona wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności serwisowej, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), datę następnego przeglądu.

Zgłaszanie awarii sprzętu będzie wykonywane telefonicznie lub drogą elektroniczną przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

\* Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę skierowanych do realizacji zamówienia.

\*\* W przypadku potwierdzenia posiadania certyfikatu należy załączyć go do oferty.