Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

Znak sprawy: ZP.272.04.2024

Kościan, dnia 21.06.2024 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.) pn. „Budowa ul. Granicznej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu”

Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ

- Gmina Kościan działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

W związku z zamiarem udziału w postępowaniu przetargowym pn: Budowa ul. Granicznej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót w zadaniu nr 2. W decyzji nr 44/2024 odtworzenie nawierzchni należy wykonać z kruszywa granitowego 31,5-63 mm gr 20cm warstwa dolna ,oraz warstwa górna z kruszywa granitowego 0-31,5 gr 10cm W przedmiarze robót są te same warstwy tylko z pospółki.

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być odtworzona nawierzchnia drogi i ewentualne poprawienie przedmiaru i kosztorysu

Odp. Nawierzchnia ma być odtworzona z kruszywa granitowego (frakcje zgodnie z powyższym). W załączeniu poprawiony przedmiar.

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1  ustawy  Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SWZ:

- Załącza się opinię geotechniczną dot. ul. Granicznej (dot. 1. części zamówienia).

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i dokumentach/oświadczeniach składanych wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego powyższych wyjaśnień/zmian SWZ

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła