Łeba, dnia 19 maja 2021 r.
RI.7011.5.2.2021.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Ochrona zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik w Łebie będąca formą ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:
W związku z tym, że projekt i dokumentacja projektowa nie obejmuje robót wyszczególnionych w przedmiarze w dziale: 4 Elementy Wyposażenia - proszę o potwierdzenie, że oferent ma również w swojej ofercie ująć te roboty z przedmiaru związane z oświetleniem zewnętrznym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma ująć w swojej ofercie roboty związane z oświetleniem zewnętrznym

Treść 2 zapytania Wykonawcy:
Proszę o określenie parametrów istotnych przy kalkulowaniu ceny dla podanych robót takich jak:
- wysokość słupa oświetleniowego, materiał i zabezpieczenie antykorozyjne
- parametry wysięgnika
- wzór lub model oprawy oświetlenia
- moc świetlna.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:
Zamawiający wymaga aby oświetlenie było tożsame z oświetleniem montowanym na zejściu na plażę nr 3. Pod adresem https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/641/pdf_prev znajduje się dokumentacja tego oświetlenia. Wykonawca może zastosować inną oprawę pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.