Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(dalej SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 ust. 1 Pzp) na:

„Wykonanie projektu nadbudowy kondygnacji skrzydła A1 Szpitala SP ZOZ 
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2.”

Postępowanie nr: AZ-P.2021.21

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wykonał: Rafał Nowakowski –inspektor ds. zamówień publicznych

Sprawdził: Mariusz Pawlików  – Kierownik Działu Technicznego

Zatwierdził: Jarosław Kończyło - Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

.........................................................

Kierownik Zamawiającego

### Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

Adres:  ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Strona internetowa: www.e-szpital.eu,

E-mail: przetargi@e-szpital.eu

Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35.

NIP: 7491790304,  REGON:  000314661,

tel. +48 77 40 62 566,   faks +48 77 40 62 567,

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

### Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych określonych w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EO z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 14, z późn. zm.).

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia stosuje się przepisy Pzp, akty wykonawcze do Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz nie przekracza kwot określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.

  - Użyte w niniejszej SWZ definicje mają następujące znaczenie:

    - „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

    - „SWZ”/ „Specyfikacja Warunków Zamówienia” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

    - „kwalifikowany podpis elektroniczny” - zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE),

    - „Podpis zaufany” – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn.zm.),

    - „Podpis osobisty” – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.653, z późn.zm.),

    - „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SWZ przeprowadzone przy użyciu platformy zakupowej,

    - „Projektowane postanowienia umowy” – postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego postępowaniem,

    - „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

    - „Zamówienie” – zamówienie, którego udzielenie jest przedmiotem niniejszego postępowania, szczegółowo opisanym w projektowanych postanowieniach umownych wraz z załącznikami,

    - „Dokumenty zamówienia” – dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań,

    - „Podmiotowe środki dowodowe” – środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego,

    - „Przedmiotowe środki dowodowe” – środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia,

    - „Rozporządzenie ws podmiotowych środków dowodowych (Dz. U z 2020 r. poz. 2415)” –  przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),

    - „Rozporządzenie ws komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)” – przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452).

### Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem części zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie projektu nadbudowy kondygnacji skrzydła A1 Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, zapisy projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 6 do SWZ oraz Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna i Ekspertyza techniczna budynku A1 wchodzące w skład załącznika nr 7 do SWZ.

Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawiającego.

  - Kody CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

  - Wykonawca winien dostosować projekt do możliwości finansowych inwestora w realizacji inwestycji poprzez rozdzielenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego  w etapach: stan surowy zamknięty, instalacje (odrębnie według rodzajów), wykończenia wewnętrzne, wyposażenie i technologia.

Rozdział IV. Przedmiotowe  środki dowodowe (art. 106 ust. 1 i art. 107 ust. 1 Pzp)

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp o składaniu ofert wariantowych oraz informacje dodatkowe

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  - Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

  - Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 261 Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem  sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: minimalny 160 dni, maksymalny 200 dni od dnia podpisania umowy.

Rozdział VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 Pzp

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę̨:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7.2., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7.2., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku.

- Zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty: co najmniej trzy (3) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla obiektów ochrony zdrowia o powierzchni powyżej 2.000 m2, a obiekty te zostały oddane do użytkowania lub zostało zgłoszone rozpoczęcie robót. Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanych usług, należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac projektowych (załącznik nr 3 do SWZ).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

- na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,    w szczególności:

- Głównym projektantem/kierownikiem prac projektowych - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 10 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania  w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej.

- Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania.

- Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego  w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania.

- Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania.

- Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania.

Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu osób – załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta w poszczególnych branżach/specjalnościach pod warunkiem łącznego spełniania przez taką osobę wyżej wskazanych wymogów.

Ww. osoby zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku  z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień projektantów dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Informacja w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.

  - Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Rozdział IX. Zasady składania ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne) oraz podwykonawstwo

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

  - Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

  - Podwykonawstwo:

            - Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań, które muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę.

            - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w druku oferty – załącznik nr 1a do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znane. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom.

            - Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

Rozdział X. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe (art. 273 ust. 1 Pzp)

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia:

  - Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania:

- Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe:

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1)	Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2)	Wykaz  osób, (załącznik nr 4 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia (nie dotyczy niniejszego postępowania).

  - Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (nie dotyczy niniejszego postępowania).

  - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Rozdział XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

  - We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: AZ-P.2021.21

  - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Rafał Nowakowski, e-mail: rnowakowski@e-szpital.eu lub przetargi@e-szpital.eu.

  - Wszelkie wnioski składane poza godzinami urzędowania Zamawiającego traktowane będą jako wniesione w następnym dniu roboczym.

  - Zamawiający nie dopuszcza przesyłania wniosków w trybie art. 284 ust. 1 Pzp poprzez pocztę elektroniczną.

  - W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem złożenia oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W takim przypadku komunikacja odbywa się za pomocą adresu: przetargi@e-szpital.eu.

  - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie.  Do wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284 ust. 1 Pzp, wskazane jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego (np. .docx).

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wniosek lub oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

  - Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

2)   W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, 
    aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 
     Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 
    weryfikacji plików.

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania 
     wybranej metody podpisania plików oferty.

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość 
    do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podana w dokumentacji.

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
       przyjmowania ofert.

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to 
      skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

  - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

  - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

Wyjaśnienia treści SWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert tj. 02.07.2021r., Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na platformie zakupowej. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 286 ust. 3 Pzp).

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIII. Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.08.2021r.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

  - Zgodnie z art. 307 ust. 2 Pzp w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia (zgodnie z wytycznymi w rozdziale XI) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  - W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

  - Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ,

- wypełnione oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,

- zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

- dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) (jeżeli dotyczy).

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

14.6. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp - ofertę (formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

14.7. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

14.8. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz.U. z 2020.0.1173) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

14.9. Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. jedn. 
 Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn.zm.).

14.10. Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 653, z późn.zm.).

14.11. Zgodnie z art. 219 ust. 2 Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

14.12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z  2017r., poz. 2247), szczególności: .pdf, .docx, .rtf, .xps lub odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14.13. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14.14. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.).

14.15. Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej - w przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

14.16. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, zgodny  z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej  lub pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami § 7 rozporządzeniem ws. środków komunikacji elektronicznej, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), postanowieniami Pzp oraz SWZ.

14.17. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej:  W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby  na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

14.18. Stosownie do dyspozycji § 6 ust. 2 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej - w przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

14.19. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej - poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2, dokonuje:

1) w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) może dokonać również notariusz.

14.20. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 14.16 oraz w innych postanowieniach SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

14.21. W myśl  § 7 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14.22. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

14.23. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 14.20, dokonuje w przypadku pełnomocnictwa mocodawca lub notariusz.

14.24. Zgodnie z § 8 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14.25. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej).

14.26. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 14.25, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy albo uczestnika konkursu, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej).

14.27. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14.28. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej 
treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

14.29. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

Rozdział XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

  - Ofertę należy złożyć do dnia 06.07.2021r. do godziny 09:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2021r. o godz. 09:15.

  - Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi za pomocą platformy zakupowej, o której mowa w pkt 15.1.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformie zakupowej.

  - Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 178).

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, koszt ubezpieczenia dostawy na czas transportu, koszt montażu oraz przeszkolenia personelu zamawiającego, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1a.

  - Wykonawca podaje cenę jednostkową netto. Wykonawca oblicza wartość netto jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz ilości sztuk. Ponadto Wykonawca podaję stawkę podatku VAT oraz wartość brutto.

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych i uwzględniającą wymagania, zgodne z SWZ przedmiotowego postępowania i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Wykonawca obliczy cenę z uwzględnieniem technologii projektowanej nadbudowy określonej w dokumentacji przetargowej.

  - Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.).

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 225 ust. 1 Pzp)

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

  - Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 224 ust. 2 Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, na zasadach określonych w art. 224 Pzp.

Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie/Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Doświadczenie projektanta który projektował lub kierował pracami projektowymi obejmującymi obiekty ochrony zdrowia o powierzchni powyżej 2.000 m2 w ciągu ostatnich 5 lat | 30% |
| 3 | Termin wykonania | 10% |

  - Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena ofertowa brutto | 60% | 60 | C= | cena najtańszej oferty | X 60 |
|  |  |  |  | cena badanej oferty |  |
| Doświadczenie projektanta który projektował lub kierował pracami projektowymi obejmującymi obiekty ochrony zdrowia o powierzchni powyżej 2.000 m2 w ciągu ostatnich 5 lat | 30% | 30 | 1 – 2 projekty – 1 pkt. 2 – 3 projekty – 10 pkt. 4 – 5 projektów – 20 pkt. 6 i więcej – 30 pkt. |
| Termin wykonania | 10% | 10 | 160-170 dni – 10 pkt. 171-180 dni – 7 pkt 181-190 dni – 3 pkt 191-200 dni - 1 pkt |

Ad 1) „Cena ofertowa brutto” – „C”.

Kryterium obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

C=               --------------------------------------------    x 60

Cena brutto badanej oferty

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Ad 2) „Doświadczenie projektanta który projektował lub kierował pracami projektowymi obejmującymi obiekty ochrony zdrowia o powierzchni powyżej 2.000 m2 w ciągu ostatnich 5 lat” – „DP”. Punkty w tym kryterium będą przyznane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę w druku oferty zgodnie z poniższym opisem:

a)  Oferta Wykonawcy, który w druku oferty wskaże projektanta, który projektował lub kierował projektami obejmującymi obiekty ochrony zdrowia o powierzchni powyżej 2.000 m2 w ciągu ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert), otrzyma, za wykonane:

1 - 2 projekty - 1 pkt.

2 - 3 projekty  – 10 pkt.

4 - 5 projektów - 20 pkt.

6 i więcej  – 30 pkt.

  - punkty Zamawiający przyzna na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w oparciu o formularz ofertowy (zał. nr 1a do SWZ).

  - Brak którejkolwiek wymaganej zapisami SWZ informacji spowoduje, iż Zamawiający nie weźmie pod uwagę danej usługi, a punkty przyzna tylko za usługi, dla których podano wszystkie wymagane informacje. Jeśli Wykonawca w druku oferty nie poda imienia i nazwiska projektanta , Zamawiający  w kryterium przyzna 0 pkt, nawet mimo poprawnego podania pozostałych danych wymaganych przez Zamawiającego.

c)    w niniejszym kryterium Wykonawca może wykazać doświadczenie tylko jednej osoby, jeżeli w ofercie wskazano więcej niż jedną osobę - punkty przydzielone będą w oparciu o doświadczenie osoby o największym wskazanym doświadczeniu spełniającej warunek opisany wyżej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł ustalić takiej osoby oferta otrzyma w niniejszym kryterium 0 punktów.

d)    w przypadku wykazania więcej niż 6 usług, Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium.

e)    w przypadku braku możliwości ustalenia liczby wykonanych opracowań, przez osobę wskazaną w formularzu ofertowym w tym kryterium Zamawiający przyzna 0 pkt.

f)    osoba wskazana przez Wykonawcę w zakresie niniejszego kryterium ma uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad 3) „Termin wykonania” – „T”

- Rozpatrywanie oferty wobec powyższego kryterium będzie się odbywać na podstawie informacji zamieszczonej przez wykonawcę w druku oferty.

- Termin realizacji zaoferowany przez Wykonawcę w druku oferty, musi zawierać się w przedziale 160 – 200 dni.

- Liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca, przyporządkowana terminowi realizacji zadania w niniejszym kryterium, została określona w tabeli powyżej.

- W przypadku braku wpisania wartości terminu określonej dla niniejszego kryterium, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z treścią SWZ.

- W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje termin inny niż określony dla niniejszego kryterium jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z treścią SWZ.

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C  + DP + T

gdzie:

L – całkowita liczba punktów;

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena  brutto”;

DP - punkty uzyskane w kryterium  „Doświadczenie projektanta który projektował lub kierował pracami projektowymi obejmującymi obiekty ochrony zdrowia o powierzchni powyżej 2.000 m2  w ciągu ostatnich 5 lat”

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania”

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 18.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia (art. 59 Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania (art. 252 ust. 2-3 Pzp).

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 Pzp).

Rozdział XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

  - Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.

  - Odwołanie przysługuje na:

1) 	niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) 	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja  została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

  - Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  - Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

  - Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo  w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

  - Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Zgodnie z art. 579 ust. 1 Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Rozdział XXII. Zmiana zawartej umowy oraz warunki tej zmiany

Zamawiający przewiduje, poza okolicznościami wymienionymi w art. 455 Pzp, możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

Rozdział XXIII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

## A. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

## administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,  z siedzibą przy ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: spzoz@e-szpital.eu, tel. 77/40-62-500;

## sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5, adres e-mail: iod@e-szpital.eu, tel. 77/40-62-559;

## Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

## odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

## Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

## obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

## w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

## posiada Pani/Pan:

## na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

## w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

## na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

## na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

## wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

## prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

## B. Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu:

## w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

## prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

## na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

## Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp.

## W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

## W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział XXIV.  Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/

Rozdział XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp i 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Zamawiający po podpisaniu umowy wymaga złożenia oświadczenia własnego  przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności projektowe.

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP

Rozdział XXVI.  Załączniki do SWZ

Załącznikami do SWZ są:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie – przesłanki wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 7 – Dokumentacja stanu istniejącego.

Załącznik do SWZ nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalny

do celów projektowych nadbudowy dwóch kondygnacji skrzydła A1

I Cel:

- Przeniesienie  do projektowanej powierzchni, oddziałów:

1.Geriatrii           - 26 łóżek, 	 15 pielęgniarek, 3 lekarzy

2.Pulmonologii - 17 łóżek,	 10 pielęgniarek, 4 lekarzy

3.Pediatrii          - 22 łóżek, 	 15 pielęgniarek, 6 lekarzy

4. Patologii Noworodka    -   14 stanowisk  - 3 – intensywna terapia noworodka,  3 – opieka ciągła,

4 – opieka pośrednia, 4 – inkubatory,  – 3 pielęgniarki , 2 lekarzy

Ponadto:

- Należy przyjąć jako podstawę opracowania zatwierdzoną przez Zamawiającego Koncepcję Funkcjonalno – Przestrzenną (KFP) wraz z ekspertyzą konstrukcji.

II. Usytuowanie:

Nadbudowa istniejących trzech kondygnacji istniejącego skrzydła A1

- Należy przewidzieć zaprojektowanie dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem funkcji na  Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, usytuowany na poziomie i w sąsiedztwie obecnego Oddziału Neurologii

- Należy przewidzieć zaprojektowanie dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem na wentylatorownię, ew. kotłownię dla zasilania c.o. oraz magazyn techniczny

- Należy przewidzieć zaprojektowanie dodatkowego zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego umożliwiającego dostęp z poziomu terenu do poszczególnych kondygnacji oraz do zaprojektowanej dodatkowej powierzchni. Usytuowanie szybu na jednym ze szczytów skrzydła A1 w zależności o usytuowania dodatkowej powierzchni

- Oddziały umieszczone na piątej kondygnacji powinny posiadać schładzanie pomieszczeń (np. miejscowe jednostki klimatyzacyjne z agregatami na dachu), natomiast pomieszczenia gospodarcze wentylację mechaniczną oraz zgodną z przepisami ewakuację.

II. Usytuowanie:

Nadbudowa dwóch kondygnacji skrzydła A1 na cele szpitalne, powierzchnia gospodarcza może być usytuowana na dodatkowej 3 kondygnacji z uwzględnieniem dostępności do klatki schodowej i / lub windy oraz po przeliczeniu nośności konstrukcji ( dopuszcza się wykonanie zabudowy cz. socjalnej w technologii lekkiej ).

III. Uwarunkowania:

- Zgodnie z przyjętą Koncepcją funkcjonalno-przestrzenną oraz ekspertyzą konstrukcji budynku nadbudowywanego konieczne jest zachowanie istniejącej konstrukcji i technologii w jakiej wykonana oraz obrysu kondygnacji  istniejącego budynku z uwzględnieniem powierzchni łącznika na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, ekspertyzy konstrukcji, rzutów istniejących kondygnacji oraz rzutu i przekroju fundamentów

- Uwzględnienie możliwości adaptacji zakresu użytkowania powierzchni będącej przedmiotem opracowania do celów działalności pozostałych specjalności medycznych.

- Należy przewidzieć rozwiązania konstrukcyjne/technologiczne , które umożliwią mobilność zabudowy w celu przyszłej zmiany aranżacji i funkcjonalności pomieszczeń w miarę potrzeb użytkownika, w szczególności wyburzeń/modyfikacji celem zmian jego funkcjonalności.

- Dostosowanie projektu do możliwości finansowych inwestora w realizacji inwestycji poprzez rozdzielenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego  w etapach: stan surowy zamknięty, instalacje (odrębnie według rodzajów), wykończenia wewnętrzne, wyposażenie i technologia.

- Na dzień oddania projektu, Zamawiający nie ma możliwości określenia jakich zmian będzie wymagał na etapie użytkowania wykonanego projektu.

- Doprowadzenie instalacji i zasilenie w wodę lodową istniejących central wentylacyjnych Centralnej Sterylizacji usytuowanej na poziomie niskiego Parteru nadbudowywanego skrzydła A1.

- Doprowadzenie instalacji wody zmiękczonej do projektowanych pomieszczeń, w których montowane będą urządzenia wymagające wody zmiękczonej, ewentualna rozbudowa istniejącej stacji  uzdatniania wody

- Podłączenie się do istniejących sieci i instalacji: wod - kan., c.o., c.w.u., gazów medycznych, i innych instalacji,

- Zaprojektowanie połaci dachowej jako jednospadowej w kierunku południowym

- Modernizację istniejących central wentylacyjnych Centralnej Sterylizacji usytuowanej na poziomie niskiego Parteru nadbudowywanego skrzydła A1, w celu sklimatyzowania pomieszczeń strony brudnej i czystej,

- Przeliczenie wydolności istniejących zewnętrznych sieci w związku z powiększeniem powierzchni. Należy zapewnić ciepło do instalacji c.o. dla nadbudowanych kondygnacji np. poprzez dodatkowy, gazowy kocioł grzewczy w istniejącej lub nowej kotłowni (dokumentacja kotłowni dostępna na stronie zamawiającego) .

- Przystosowanie nadbudowy do możliwości podłączenia alternatywnych źródeł energii odnawialnej w zakresie energii elektrycznej, c.w. użytkowej, ogrzewania i klimatyzacji.

- Zaprojektowanie klatki schodowej w technologii lekkiej usytuowanej w sąsiedztwie wind łącznika, od poziomu niskiego Parteru do poziomu ostatniej projektowanej kondygnacji.

- Zaprojektowanie przynajmniej jednego pomieszczenia porządkowego przystosowanego do mycia i dezynfekcji środków transportu wewnętrznego.

- Pokoje ordynatorów, sekretariaty oraz pokoje lekarzy należy przewidzieć na czwartej i piątej kondygnacji Łącznika.

- Dopuszcza się uwzględnienie założeń funkcjonalnych przyjętych przez SP ZOZ, zawartych w Studium programowo – przestrzennym, obejmującym stworzenie  przestrzeni dla przeniesienia usług medycznych z pozostałych obiektów SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle na ul. Roosevelta 2 wraz z dostosowaniem do wymogów Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 595 z późn. zmianami).

- Dokumentacja w wersji papierowej w 6 egzemplarzach + wersja elektroniczna na nośniku CD w plikach PDF, DWG, kosztorysy ATH + PDF, pozostałe w wersji PDF. oraz pliki edytowalne

- Isniejąca ekspertyza pożarowa oraz Postanowienie Wojewódzkiego Komendanta PSP nie obejmują nadbudowy budynku A1.

- Oferta musi uwzględniać koszt nadzoru autorskiego w okresie trwania inwestycji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

IV. Dokumentacja  powinna zawierać:

- projekty branżowe ( PB  i   PW ):

- Architektura z projektem wnętrz oraz wizualizacją.

- Technologia z kartami wyposażenia pomieszczeń.

- Konstrukcja z przygotowaniem dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych.

- Instalacje sanitarne (c.w., c.o., wod. – kan., wentylacja i klimatyzacja z zasilaniem).

- Instalacje elektryczne ( oświetlenia podstawowego i awaryjnego, nocnego, gniazd wtyczkowych 230 V, siły, zasilania wentylacji i klimatyzacji, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwprzepięciowej, odgromowa, ochrony od porażeń prądem) z zabezpieczeniem rezerwy na okablowanie z paneli fotowoltaicznych.

- Instalacje słaboprądowe ( sygnalizacji ppoż., teleinformatyczne, kontroli  dostępu, monitoringu medycznego, instalacji telewizji użytkowej CCTV,  Instalacji przyzywowej).

- Instalacje gazów medycznych ( tlen, podtlenek azotu, próżnia, sprężone powietrze).

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary  robót  oraz  kosztorysy  inwestorskie dla wszystkich branż.

- Wszelkie uzgodnienia i pozwolenia  na budowę w  zakresie: budowlano – konstrukcyjnym , Sanepid, Ppoż. , BHP  i  Ergonomii.

- W opracowanej dokumentacji zakazuje się używania znaków towarowych, patentowych do opisu materiałów i urządzeń. W przypadku uzasadnionej konieczności użycia takich nazw, należy wskazać na możliwość stosowania produktów równoważnych z jednoczesnym wskazaniem parametrów równoważności.

- Opracowanie musi zaspokajać uregulowania prawne w zakresie praw autorskich w odniesieniu do istniejącego budynku. (Prawa autorskie do wykupienia od projektanta  za kwotę 100 000,00 zł netto)

- Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401 z późn. zmianami),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129, z późn. zmianami),

- Charakterystykę energetyczną obiektu w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008 Nr 201, poz. 1240 z późn. zmianami)

- Kosztorysy inwestorskie - sporządzone na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami) z uwzględnieniem zapisu w części „Uwarunkowania” w zakresie rozdzielenia branżowego opracowania w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego  w etapach: stan surowy zamknięty, instalacje (odrębnie według rodzajów), wykończenia wewnętrzne, wyposażenie i technologia

- Przedmiary robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t. z późn. zmianami) z uwzględnieniem zapisu w części „Uwarunkowania” w zakresie rozdzielenia branżowego opracowania w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego  w etapach: stan surowy zamknięty, instalacje (odrębnie według rodzajów), wykończenia wewnętrzne, wyposażenie i technologia.

Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska decyzję pozwolenia na budowę.

VI. Szczegółowe wytyczne do projektowania

- Nazwa  inwestycji

„Nadbudowa dwóch pięter skrzydła A1 budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 2, w celu realizacji zadania inwestycyjnego Przeniesienie usług medycznych SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu do jednej lokalizacji wraz z podniesieniem efektywności energetycznej obiektów”

- Adres  inwestycji

Samodzielny   Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Kędzierzynie  -  Koźlu przy  ulicy  25  Kwietnia  5.

- Nazwy  i  kody  wg  CPV

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. |
| --- | --- |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę. |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe. |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. |
| 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków. |
| 45215130-7 | Roboty budowlane w zakresie klinik. |
| 45215140-0 | Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach. |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne. |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. |
| 45312100-8 | Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. |
| 45314200-3 | Instalowanie linii telefonicznych. |
| 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania. |
| 45314310-7 | Układanie kabli. |
| 45314320-0 | Instalacja okablowania komputerowego. |
| 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne. |
| 45315600-4 | Instalacja niskiego napięcia. |
| 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne. |
| 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania. |
| 45331200-8 | Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. |
| 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. |
| 45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe. |
| 45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. |
| 45343200-5 | Instalowanie sprzętu gaśniczego. |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
| 45410000-4 | Tynkowanie. |
| 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. |
| 45421111-5 | Instalowanie framug drzwiowych. |
| 45421112-2 | Instalowanie ram okiennych. |
| 45421131-1 | Instalowanie drzwi. |
| 45421132-8 | Instalowanie okien. |
| 45421146-9 | Instalowanie sufitów podwieszonych. |
| 45421151-7 | Instalowanie kuchni na wymiar. |
| 45421152-4 | Instalowanie ścianek działowych. |
| 45421153-1 | Instalowanie zabudowanych mebli. |
| 45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian. |
| 45431200-9 | Kładzenie glazury. |
| 45432111-5 | Kładzenie wykładzin elastycznych. |
| 45432121-8 | Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych. |
| 45432200-6 | Wykładanie i tapetowanie ścian. |
| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie. |
| 45442100-8 | Roboty malarskie. |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne. |

4. Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia.

Zamówienie  obejmuje  opracowanie  dokumentacji  projektowej (Projekt Architektoniczno-Budowlany  i Projekt Techniczny zgodnie Ustawą z dnia 13 lutego 2020 DZ.U.2020poz 1609) wraz  z  uzyskaniem   pozwolenia na budowę.

4.1. Planowany efekt inwestycji.

Celem  planowanych  działań inwestycyjnych jest przeniesienie usług medycznych z pozostałych obiektów SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu do jednego adresu ul. Roosevelta 2 wraz z podniesieniem efektywności energetycznej obiektów oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, a  w  szczególności:

- Ustawą z dnia 13 ltego 2020 Prawo Budowlane (Dz.U.z 2020 poz. 1609)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 poz.1608)

- Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 51)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – Użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Rozporządzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 z późn.zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 595)

5.   Wymagania  dotyczace  wykonania dokumentacji  projektowej

5.1.  Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t. z późn. zmianami),

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, poz. 739 z późn. zmianami) oraz zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia, w tym:

5.2.  Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z późn. zmianami) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę.

5.3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

5.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129),

5.5. Charakterystykę energetyczną obiektu w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008 Nr 201, poz. 1240 ze zm.)

5.6. Kosztorysy inwestorskie - sporządzone na podstawie przedmiaru robót zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389).

5.7. Przedmiary robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t.).

Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowę.

Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji na Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do wykonania Projektu Architektoniczno-Budowlanego projektant musi  przedstawić Szpitalowi do akceptacji ostateczną koncepcję funkcjonalną wraz z rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi.

Dopiero po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji ostatecznej koncepcji Projektant może przystąpić do realizacji Projektu Architektoniczno - Budowlanego

6. Kompletna  dokumentacja  powinna  składać  się  z następujących projektów branżowych:

- Architektury.

- Konstrukcji.

- Technologii  z  kartami  wyposażenia  pomieszczeń.

- Instalacji  sanitarnych  ( c.o.,  c.w.,  cyrkulacja,  wodno – kanalizacyjna, woda zdemineralizowana i zmiękczona, wentylacja  mechaniczna  nawiewno -  wywiewna  i  klimatyzacja ).

- Instalacji  elektrycznych.

- Instalacji  słaboprądowych (sygnalizacja ppoż., teleinformatyczna,  kontroli    dostępu  
i  monitoringu  medycznego, instalacja przyzywowa, telewizja użytkowa CCTV

- Instalacje  gazów  medycznych (tlen, podtlenek  azotu,  próżnia,  sprężone  powietrze, odciągi ).

- Przedmiary  robót  na  wszystkie  branże  w  wersji  Norma.

- Kosztorysy  inwestorskie  w  wersji  Norma.

- Projekt  musi  posiadać  wszystkie  uzgodnienia  rzeczoznawców  ds.   Sanepid, ppoż.,  BHP.

- Dokumentacja  powinna  składać  się  z  6  wydrukowanych egzemplarzy,  na  płycie  CD:

cześć graficzna w formatach PDF i DWG,  kosztorysy i przedmiary Ath + PDF, pozostałe w formacie PDF. oraz format edytowalny.

- Pozwolenia  na  budowę .

7. Opis istniejącego układu funkcjonalnego.

Budynek „A1” trzykondygnacyjny z dwiema klatkami schodowymi usytuowanymi na obydwu końcach budynku oraz Łącznik pięciokondygnacyjny z dwoma dźwigami, połączony jest na poziomie kondygnacji 1 z Budynkiem „A”.

Budynek „A” i „A1” tworzą całość funkcjonalną.

Do głównego budynku szpitala dobudowany jest od strony zachodniej i  połączony z nim na poziomie parteru budynek Rezonansu Magnetycznego. Od strony południowej przylega Pawilon Kardiologii Inwazyjnej,  od strony wschodniej - kryty podjazd dla karetek połączony na poziomie niskiego parteru z Izbą Przyjęć i SOR.

7.1.  Opis konstrukcji Budynku A 1.

Fundamenty – Ławy żelbetowe

Ściany konstrukcyjne – murowane z cegły Porotherm gr. 51 i 38 cm.

Stropy – gęstożebrowe ceramiczne

Schody – żelbetowe, monolityczne.

Stropodach – blacha trapezowa ocieplona wełną mineralną

Dach – dwuspadowy pokryty papą.

7.2.  Opis konstrukcji Łącznika.

Fundamenty – żelbetowe ławy fundamentowe.

Ściany konstrukcyjne – słupy i rygle żelbetowe.

Stropy – gęstożebrowe ceramiczne

Schody – żelbetowe, monolityczne.

Stropodach – blacha trapezowa ocieplona wełną mineralną

Dach – dwuspadowy pokryty papą.

7.3. Budynki są wyposażone w następujące instalacje:

- instalacja wodno – kanalizacyjna ;

- instalacja elektryczna, oświetlenia i siły ;

- instalacja gazów medycznych;

- instalacja sygnalizacji pożarowej;

- instalacja telefoniczna ;

- instalacja odgromowa ;

- instalacja przyzywowa na oddziałach

- instalacja komputerowa;

- instalacja c.o. c.w.u. z cyrkulacją;

- instalacja wody zdemineralizowanej

- kotłownia gazowa.

7.4. W Szpitalu mieszczą się następujące oddziały:

- oddział Internistyczny - bud A1 I p. ;

- oddział Chirurgiczny - bud A IIp.;

- oddział Urazowo – Ortopedyczny - bud A1 IIp.;

- oddział Okulistyczny - bud A parter;

- oddział Ginekologiczno – Położniczy - bud A Ip.;

- oddział Neurologiczny bud – A/A1 IIIp.;

- oddział Laryngologiczny - bud A parter;

- oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii - bud A parter.;

- oddział Neonatologii i Patologii Noworodka - bud A parter;

- Szpitalny Oddział Ratunkowy - bud. A niski parter/bud. A1 parter.

7.5.  W Szpitalu mieszczą się następujące działy:

- Centralna Sterylizacja – bud A1 parter;

- Izba Przyjęć – bud A niski parter/bud. A1 parter. ;

- Dział Diagnostyki Obrazowej – bud A parter;

- Blok Operacyjny  7 salowy – bud. A Ip. ;

- Blok Porodowy - bud. A Ip;

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – bud A1 parter;

- Pracownia Endoskopii - bud A parter;

8. Wymagania  w  zakresie  Funkcji, Konstrukcji oraz Instalacji

W założeniach do projektowania należy przyjąć:

- istniejący układ konstrukcyjny po jego przeliczeniu pod względem nośności dla zadanego obciążenia użytkowego z uwzględnieniem planowanych obciążeń dla źródeł fotowoltaicznych oraz instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (rozwiązania OZE wg oddzielnego opracowania)

- Istniejący obrys bryły budynku A1

- Układ funkcjonalny dostosować do wielkości oddziałów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie norm powierzchni, ilości pomieszczeń, wykończenia i wyposażenia.

- Uwzględnić zaprojektowane w łączniku rozwiązania pozostałych części oddziałów szpitalnych (Blok Operacyjny, Oddział Chirurgii, Oddział Neurologii)

- Uwzględnić niezbędne rozwiązania do podłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii.

- Przystosować rozwiązania do spełnienia kryteriów jak dla budynku w klasie energetycznej A1

- Nadbudowę należy projektowo przygotować zarówno do podłączenia do istniejących mediów, jak również musi być przygotowana do współpracy z odnawialnymi źródłami energii (np. ogniwami fotowoltaicznymi, pompami ciepła) . Podłączenie do odnawialnych źródeł energii nie może powodować konieczności wykonania istotnych zmian budowlanych (np. zwiększenia izolacyjności przegród budowlanych) oraz istotnych zmian w zakresie instalacji sanitarnych (włącznie z ogrzewaniem i klimatyzacją) oraz elektrycznych

8.1. wymagania ogólne w zakresie pomieszczeń

8.1.1. sale  chorych

Stanowiska łóżkowe wyposażone w panele nad łóżkowe z gniazdami: logicznym podwójnym, elektr., przywoławczymi, oświetleniem miejscowym i nocnym, gazami medycznymi. Oświetlenie nocne dodatkowo włączane oddzielnie dla każdego stanowiska przez personel pielęgniarski przy wejściu do Sali chorych.

Należy przewidzieć osłony przeciwsłoneczne w oknach biorąc pod uwagę zorientowanie okien sal chorych na stronę południową.

Sale chorych z indywidualnym dostępem do węzłów sanitarnych. Posadzki jednobarwne, wykończone wykładziną typu „Tarket” lub o podobnych cechach , ściany malowane przy użyciu farb antybakteryjnych, zmywalnych odpornych na ścieranie i posiadających wymagane atesty higieniczne, odboje na wysokości uniemożliwiającej uszkodzenia powierzchni ścian i otworów drzwiowych przez wprowadzane łóżka chorych oraz sprzęt diagnostyczny. (w opcji do uzgodnienia z inwestorem zastosowanie wykładzin ściennych do zadanej wysokości)

8.1.2.  węzły sanitarne

Wyposażone w miskę ustępową ze spłuczką typu compact, umywalkę, lustro nad umywalką, oświetlenie nad umywalką, antypoślizgową nieckę prysznicową z odwodnieniem liniowym oraz kurtyną z tkaniny antybakteryjnej wielorazowego użytku.

Wykończenie posadzek i ścian glazurą do pełnej wysokości.

Wyposażenie w pochwyty ze stali nierdzewnej w miejscu natrysku oraz miski ustępowej (dopuszcza się pochwyty wykonane w technologii Cu +).

Doprowadzona instalacja przyzywowa

8.1.3. sale pooperacyjne (R)

Stanowiska łóżkowe wyposażone w panele nad łóżkowe z gniazdami: logicznym podwójnym, 4 elektrycznymi., przywoławczymi, oświetleniem miejscowym i nocnym, gazami medycznymi. Przystosowane do montażu kardiomonitorów oraz pomp strzykawkowych - infuzyjnych.

Ściany pokryte wykładziną ścienną do wysokości 2 m. powyżej - malowane przy użyciu farb antybakteryjnych, zmywalnych odpornych na ścieranie i posiadających wymagane atesty higieniczne

8.1.4. gabinety diagnostyczno - zabiegowe

Posadzki jednobarwne, wykończone wykładziną typu „Tarket” lub o podobnych cechach. Ściany pokryte wykładziną ścienną do wysokości 2 m powyżej - malowane przy użyciu farb antybakteryjnych, zmywalnych odpornych na ścieranie i posiadających wymagane atesty higieniczne.

8.1.5. pomieszczenia pomocnicze

8.1.5.1 pomieszczenia porządkowe

Posadzki jednobarwne, wykończone wykładziną typu „Tarket” lub o podobnych cechach. Ściany pokryte wykładziną ścienną do wysokości 2 m powyżej - malowane przy użyciu farb antybakteryjnych, zmywalnych odpornych na ścieranie i posiadających wymagane atesty higieniczne. Powierzchnia pomieszczenia minimum 4 m2

8.1.5.2. Brudowniki

Posadzki jednobarwne, wykończone wykładziną typu „Tarket” lub o podobnych cechach. Ściany pokryte wykładziną ścienną do wysokości 2 m powyżej - malowane przy użyciu farb antybakteryjnych, zmywalnych odpornych na ścieranie i posiadających wymagane atesty higieniczne. Doprowadzona instalacja el. siłowa.

8.1.5.3. Łazienki dla osób niepełnosprawnych

Na każdym z projektowanych oddziałów ogólnodostępna łazienka w wydaniu dla osób niepełnosprawnych wyposażona w miskę ustępową ze spłuczką typu compact , umywalkę, lustro nad umywalką dostosowane również dla osób na wózkach inwalidzkich, oświetlenie nad umywalką, antypoślizgową nieckę prysznicową o wielkości umożliwiającej mycie pacjenta w pozycji lezącej z odwodnieniem liniowym oraz kurtyną z tkaniny antybakteryjnej wielorazowego użytku.

Wykończenie posadzek i ścian glazurą do pełnej wysokości.

Wyposażenie w pochwyty ze stali nierdzewnej według obowiązujących przepisów (dopuszcza się pochwyty wykonane w technologii Cu +)

Doprowadzona instalacja przyzywowa

8.1.6. Komunikacja

Korytarze oddziałów, hole itp. - Posadzki jednobarwne, wykończone wykładziną typu „Tarket” lub o podobnych cechach. Ściany pokryte wykładziną ścienną do wysokości 2 m powyżej - malowane przy użyciu farb antybakteryjnych, zmywalnych odpornych na ścieranie i posiadających wymagane atesty higieniczne.

Na całej długości  zamontowane poręcze (dopuszcza się poręcze wyposażone w elementy oświetlenia nocnego zasilanego instalacją 24 V)

8.2 pomieszczenia wszystkich oddziałów

Według obowiązujących przepisów

9. Szczegółowe  wymagania  w  zakresie  instalacji  sanitarnych.

9.1. Instalacja wody u użytkowej.

9.1.1. Przewody: instalację wody zimnej oraz ciepłej zaprojektować z rur miedzianych Cu+. Przewody wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji w budynku należy poprowadzić w posadzkach lub pod stropem pomieszczeń, podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody będą mocowane na wspornikach instalacyjnych poprzez uchwyty montażowe przy uwzględnieniu montażu podpór stałych i przesuwnych dla systemu rur Cu+. Na podejściach zamontować zawory odcinające naścienne. Trasy prowadzenia przewodów pokazać na rzutach.

9.1.2. Armatura: przed każdym przyborem należy zamontować zawór odcinający, kulowy, naścienny. Przed każdą miską ustępową należy zamontować zawór odcinający naścienny. Przed każdą złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy typu HA.

9.1.3. Izolacja termiczna: w celu zmniejszenia strat ciepła przewody wody ciepłej należy zaizolować otuliną z pianki PE min. 0,035W/mK. Przewody wody zimnej należy zaizolować w celu zabezpieczenia przewodów przed wykropleniem wilgoci izolacją z pianki PE min. 0,035W/mK. Poszczególne grubości izolacji należy określić w projekcie technicznym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem. Przewody układane w bruzdach należy prowadzić w rurach  ochronnych.

9.1.4. Próby i odbiory: po zamontowaniu przewodów i armatury, instalacje należy poddać płukaniu, próbie szczelności, próbie ciśnieniowej i dezynfekcji zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Instalacje wodociągową zaprojektowano w oparciu o normę PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu”.

9.1.5.Przygotowanie ciepłej wody: ciepła woda przygotowana będzie w istniejącej kotłowni.

9.1.6. Doprowadzenie wody do budynku: budynek położony jest na uzbrojonym terenie, źródłem wody jest istniejące przyłącze wody. Przebudowywana część budynku będzie zasilana z istniejącego źródła wody, odpowiadającego obowiązującym  przepisom.

9.2. Instalacja wody na cele p.poż.

Zastosować hydranty szafkowe z wężem gumowym półsztywnym na zwijadle (o długości węża 30m i zasięgu 33m). Hydranty rozmieścić w sposób zapewniający dostęp do wszystkich pomieszczeń, lokalizując je na korytarzach. Wymagane parametry dla każdego hydrantu to wydajność 1,5 dm3/s, przy ciśnieniu 0,2 MPa.

9.2.1. Przewody: instalację wody do celów przeciwpożarowych należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem PN -74/H-74200 łączonych przy użyciu typowych łączników gwintowanych lub z rur stalowych ze stali nierdzewnej, cienkościennych typu Inox, łączonych za pomocą kształtek zaciskowych typu ”press”, posiadających dopuszczenie do stosowania w instalacjach ppoż.

Aby zapobiec zastojowi wody instalacji hydrantowej, zaleca się wykonać zawór spustowy wody do najbliżej położonego punktu poboru wody.

9.2.2. Izolacja: przewody rozprowadzające poziome ppoż., prowadzone pod stropem zaizolować pianką polietylenową o grubości 10mm. Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych i zaizolować otuliną z pianki polietylenowej o grubości 10mm. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w płaszczu ochronnym.

9.2.3. Zapotrzebowanie wody: wymagane parametry to wydajność 1,5 dm3/s, przy ciśnieniu 0,2 MPa.

9.2.4. Hydranty: hydranty wraz z wyposażeniem umieszczone będą w szafkach z miejscem na gaśnicę proszkową. Hydranty należy montować na wysokości 1,35 m nad powierzchnią podłogi licząc do zaworu hydrantowego.

9.2.5. Próby i odbiory: instalację należy poddać 3-stopniowej próbie ciśnieniowej - wstępnej, głównej i końcowej. Ciśnienie próbne wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. Instalację należy przepłukać.

# 9.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejący przykanalik do studni.

9.3.1. Przewody: przewiduje się wykonanie pionów sanitarnych i podejść do przyborów z rur i kształtek typu PVC rura HT popielata. Poziomy pod posadzką parteru, jeżeli będzie to konieczne, należy wykonać z rur i kształtek PVC-U z uszczelką, klasa S, rury do kanalizacji zewnętrznej SDR34, SN8.

Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić na wysokość 0,5 m ponad dach i zakończyć kominkiem wentylacyjnym.  Półpiony zaleca się zakończyć zaworem napowietrzającym np. MaxiWent. W dolnej części pionów zamontować rewizje. Czyszczaki zlokalizowane pod posadzką umieścić w obudowie z uszczelnioną pokrywą. Zawory i czyszczaki zabudować w dostępnych miejscach. Piony kanalizacyjne montować w narożach pomieszczeń - jako obudowane - lub w bruzdach ścian.  Piony mocować do ścian za pomocą typowych obejm z wkładką izolacyjną. Każdy odcinek rury pionowej musi posiadać przynajmniej jedno zamocowanie stałe nieruchome przy podstawie kielicha rury lub kształtki w odległości dla pionu l2,0m, a dla podejścia l10d. W przypadku obudowy zaworów należy zapewnić do nich dostęp powietrza (obudowa ażurowa). Stosować zawory napowietrzające zgodne z PN-EN 12380 w klasie A1, możliwe do montażu poniżej poziomu zalewania przyborów. Poziome przewody odpływowe prowadzić ze spadkiem określonym na rysunkach. Minimalny spadek podejść do przyborów 2%. Podejścia do przyborów w sanitariatach montować w przestrzeniach montażowych stelaży instalacyjnych lub bruzdach ściennych. Miskę WC Wpusty podłogowe w myjni powinny być dostosowane do obciążenia posadzki w pomieszczeniu.  Wszystkie urządzenia wyposażyć w syfony odpływowe.

9.3.2. Próby i odbiory: badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

9.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Czynnik grzewczy do budynku jest rozprowadzony z istniejącej kotłowni.  Instalację zaprojektować jako dwuprzewodową, grzejnikową. Instalację podzielono na dwa obiegi, pierwszy obieg zasilania ogrzewania oraz drugi zasilania nagrzewnic wodnych na potrzeby wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Instalacja centralnego ogrzewania powinna być zaprojektowana na bazie grzejników płytowych stalowych w wykonaniu higienicznym oraz grzejników łazienkowych, drabinkowych. Wymagane temperatury dla poszczególnych pomieszczeń podać na rzutach instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostateczne temperatury dla pomieszczeń należy określić w projekcie wykonawczym zgodnie z wytycznymi technologa.

9.4.1.Przewody: przewody centralnego ogrzewania poprowadzone zostaną do poszczególnych grzejników w ścianach, wykorzystując istniejące piony c.o Podejścia pod grzejniki wykonać z rur miedzianych  prowadząc je w bruzdach ściennych. Resztę wykonać z rur i kształtek z polietylenu sieciowanego, warstwowego z przekładką aluminiową łączonych zaciskowo. Zastosowane przewody z polietylenu sieciowanego z przekładką aluminiową nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Do połączeń z grzejnikami stosować typowe kształtki systemu. Przewody należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych. Całość instalacji mocować za pomocą obejm z tworzywa. Podejścia do grzejników wykonać jako kątowe, - w bruzdach ścian. W miejscach przejść przewodów przez ściany osadzić tuleje osłonowe. Przejścia przez przegrody stanowiące granice podstref pożarowych wykonać stosując zabezpieczenia p. poż. o wymaganej odporności ogniowej.

9.4.2. Grzejniki: w budynku należy przyjąć grzejniki wodne centralnego ogrzewania stalowe. W pomieszczeniach założyć grzejniki w wykonaniu higienicznym. Grzejniki zaprojektować jako bocznozasilane,, zintegrowane z zaworem termostatycznym oraz automatycznym odpowietrzeniem.

9.4.3. Armatura: przy  grzejnikach  zaprojektować  głowice  termostatyczne. Do każdego grzejnika przewidzieć zestaw przyłączeniowy, umożliwiający odcięcie grzejnika bez  konieczności  spuszczania  wody  z całego układu. Instalację należy odpowietrzyć w najwyższym punkcie. Regulację instalacji obiegu grzejnikowego wykonać za pomocą wstępnych nastaw na zaworach termostatycznych. Regulację obiegu central wentylacyjnych należy wykonać za pomocą regulacyjnych zaworów równoważących. Nagrzewnice powietrza wentylacyjnego wyposażone zostaną w układy pomiarowo-regulacyjne z pompą krótkiego obiegu.

9.4.4. Źródło ciepła: zasilanie instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie z istniejącej kotłowni. Szpital wyposażony jest także w alternatywne źródło zasilania– kotły dwufunkcyjne na gaz/ paliwo olejowe. Nagrzewnice central klimatyzacyjno-wentylacyjnych zasilić z istniejącego węzła cieplnego, mieszczącego się w Bud. A1, na niskim parterze, gdzie dochodzi czynnik grzewczy o parametrach 90/700C z Nowej Kotłowni, ponieważ istniejąca instalacja c.o. w tej części Szpitala posiada już parametry dostosowane do pogody ( zmniejszone) po regulatorze temperatury ze Starej Kotłowni. W przypadku niewydolności układu należy przeprojektować istniejący lub zaprojektować odrębny układ zasilania.

9.4.5. Izolacja termiczna: przewody centralnego ogrzewania należy zaizolować termicznie otuliną z pianki PE 0,035W/mK. Poszczególne grubości izolacji zostaną podane w projekcie wykonawczym. Grubość izolacji musi być określona zgodnie z obowiązującymi w dniu projektowania normami.

9.4.6. Próby i odbiory: całość instalacji przed zakryciem należy poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie wynoszące: najwyższe ciśnienie robocze +2,0 bar (nie mniej niż 4 bar) oraz próbie działania i szczelności instalacji na gorąco. Próby wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych " COBRTI Instal” Zeszyt 6.

9.5. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

W budynku przewiduje się głównie klimatyzację. Instalację wentylacji należy podzielić na kilka różnych układów, w zależności od rodzaju klimatyzowanych pomieszczeń. Należy zaprojektować centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne wyposażyć w pulpit sterowniczy z możliwością jednoczesnego - zdalnego diagnozowania awarii, nastaw eksploatacyjnych, programowania dobowego i tygodniowego. Podłączyć system sterowania do  serwerowni Szpitala w celu umożliwienia zdalnego sterowania centralą, monitorowania stanu w czasie rzeczywistym i jej nastawami z wielu miejsc za pomocą dedykowanej aplikacji.

9.5.1.Ilość powietrza wentylacyjnego:

Ilość powietrza wentylacyjnego  należy obliczyć na podstawie :

1.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z późniejszymi zmianami.

2. PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

UWAGA! Ilości powietrza i parametry powietrza nawiewanego do pomieszczeń ujęte Projekcie Budowlanym należy zweryfikować w Projekcie Wykonawczym.

9.5.2. Przewody wentylacyjne: przewody wentylacyjne oraz kształtki wykonane będą ze stali ocynkowanej, o profilach kołowych typu Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A. Przy podłączeniach przewodów w pomieszczeniach sanitarnych do anemostatów wywiewnych stosowane będą przewody elastyczne z aluminium typu Flex. Połączenia pomiędzy przewodami stałymi i elastycznymi wykonać za pomocą obejm do przewodów okrągłych i opasek zaciskowych dla przewodów elastycznych, uszczelnionych taśmą aluminiową samoprzylepną.

Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie szczelności A. Łączenie poszczególnych elementów wykonać poprzez ramki montażowe P20. W celu zrównoważenia instalacji wentylacyjnej zastosować przepustnice regulacyjne zarówno przy rozgałęzieniach instalacji jak i bezpośrednich podejściach do elementów nawiewnych i wyciągowych. Rozprowadzenia przewodów wentylacyjnych wykonać pod stropami pomieszczeń. Przy montażu instalacji należy prowadzić przewody wentylacyjne pod stropami tak, aby były one łatwe do zabudowy i zajmowały jak najmniej przestrzeni roboczej. Na przewodach wentylacyjnych przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego należy zamontować klapy ppoż.

9.5.3. Izolacja termiczna:

Przewody instalacji wentylacji należy zaizolować termicznie izolacją z materiału o współczynniku min. 0,035W/m K.

Grubości izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Przewody wentylacyjne wyciągowe do wentylatorów zaleca się zaizolować z uwagi na wytłumienie hałasu oraz kondensację pary wodnej izolacją o grubości 20mm.

Wszystkie przewody prowadzone po dachu należy prowadzić w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

9.5.5.Parametry instalacji wewnętrznych w budynku:

instalacje sanitarne dla budynku zaprojektować tak aby osiągnąć maksymalne oszczędności energii podczas eksploatacji.

W projekcie należy przewidzieć:

- Odzysk ciepła w centralach wentylacyjnych o wydajności powyżej 500m3/h

- Maksymalną moc właściwą wentylatora nawiewnego przy zał. instalacji prostej: 1,0kW/m3/s

- Maksymalną moc właściwą wentylatorów wyciągowych przy zał. instalacji złożonej: 0,80kW/m3/s

- Izolację przewodów instalacji ciepłej wody zaprojektować tak aby maksymalnie zminimalizować straty ciepła, izolacja o współczynniku 0,035W/mxK.

# 9.6. Uwagi końcowe.

9.6.1.Bezpieczeństwo pożarowe:

- zastosowane materiały powinny być wykonane z materiałów niepalnych;

- wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania ich w budownictwie

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1);

-przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w §234 ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)

- na przewodach wentylacyjnych przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego należy zamontować klapy ppoż. z wyzwalaczem termicznym

9.6.2. Wytyczne BHP:

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

- załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP,

- wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP.

9.6.3. Instalacja wody i kanalizacji:

- Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Zastosowane materiały układać i montować zgodnie z instrukcjami montażowymi i wytycznymi producentów.

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w niżej podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. COBRTI INSTAL zeszyt 7.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 12.

9.6.4. Instalacja centralnego ogrzewania:

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w niżej podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

9.6.5. Instalacja wentylacji:

- Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  PN  i  BN, wytycznymi  producenta  urządzeń  oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  Tom II  -  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Rozdział 13  -  „Instalacje  wentylacji  i  klimatyzacji”.

- Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Instalację wentylacji mechanicznej wykonać zgodnie z PN73-B/03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część II, rozdział 12.

- wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z wytycznymi producentów.

- Do montażu należy stosować elementy łączące (śruby, nakrętki i pręty gwintowane, nity, podkładki) oraz elementy montażowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowanej. Alternatywnie można zastosować podparcia i podwieszenia przewodów w systemie WALRAVEN, HILTI lub SMAY.

- Podwieszenie kanałów można wykonać zgodnie z BN-67/8865-26.

- Do uszczelnień pomiędzy przewodami wentylacyjnymi stosować uszczelkę gumową samoprzylepną oraz silikon.

- Instalacja wentylacji mechanicznej podlega rozruchowi oraz regulacji hydraulicznej.

- Elementy stalowe ocynkowane po naruszeniu powłoki antykorozyjnej - ocynkowanej należy przed zamontowaniem zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Zamontowany układ wentylacji oraz wszystkie urządzenia wchodzące w ich skład nie stwarzają zagrożenia, jeżeli będą obsługiwane i konserwowane zgodnie z DTR urządzeń oraz Instrukcją Obsługi i Eksploatacji dostarczoną przez Wykonawcę instalacji.

10.1. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

10.1.1 Opis systemu rozdziału energii elektrycznej

Budynek A1 jest zasilany podstawowo za pomocą linii kablowych z rozdz. n.n. stacji transformatorowej, zlokalizowanej na terenie szpitala oraz rezerwowo z agregatu prądotwórczego.

Podstawowa oraz rezerwowa główna linia zasilająca jest wprowadzona do rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w wydzielonym pożarowo od reszty budynku pomieszczeniu technicznym.

W ramach niniejszej przebudowy należy ułożyć odcinki wewnętrznych linii zasilających tablice TR prowadzone kablem od rozdzielnicy głównej RG do zaprojektowanych wnęk elektrycznych. Wewnętrzne linie zasilające tablice TR należy prowadzić w korytkach kablowych.

W celu zasilenia urządzeń wentylacyjnych zaprojektować w pomieszczeniach wentylatorowni dwie tablice wentylacyjne TW1 i TW2. Zasilane z nich będą centrale i urządzenia wentylacyjne

Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni teletechnicznej przewidziano tablicę ERS dla zasilania urządzeń teletechnicznych  a we wnękach teletechnicznych tablice ERT1 i ERT2.

10.1.2. Tablice rozdzielcze obwodowe

We wnękach zamykanych drzwiami, projektuje się tablice rozdzielcze w wykonaniu natynkowym. Projektuje się następujące tablice:

- TR dla zasilania obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły technologicznej – zasilanie rezerwowane,

- TK dla zasilania obwodów urządzeń informatycznych  – zasilane gwarantowane,

## - TOS dla zasilania obwodów separowanych  – zasilane gwarantowane,

## Ponadto zaprojektowano tablice w wykonaniu natynkowym z drzwiczkami:

## - ERT dla zasilania obwodów urządzeń informatycznych,

## - TW1 dla zasilania urządzeń wentylacyjnych,

## - TW2 dla zasilania urządzeń wentylacyjnych.

10.2.  Instalacje elektryczne.

10.2.1 Oświetlenie podstawowe i miejscowe

Oprawy należy zabudować jako nasufitowe lub wpuszczone w strop podwieszony (w/g projektu wyposażenia wnętrz). Oświetlenie pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą opraw i źródeł światła LED.

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą łączników oświetlenia lub przycisków światło”, zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, korytarzy wejść do Oddziałów. W przypadku pomieszczeń przechodnich zastosować oprawy LED załączane przy pomocy czujników ruchu.

Łączniki oświetlenia zabudować na wysokości 1,2m od poz. posadzki. W pom. przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wys. 1.0m.

Wydzielone oprawy będą pełniły funkcję oświetlenia nocnego i załączane centralnie przy pomocy zegara astronomicznego funkcję oświetlenia nocnego na korytarzach mogą stanowić elementy LED usytuowane w poręczach ścian i zasilane napięciem 24V

10.2.2 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

W pomieszczeniach zabiegowych oraz ciągach komunikacyjnych zaprojektować oprawy kierunkowe oświetlenia ewakuacyjnego (praca „na ciemno”) i awaryjne posiadające świadectwo CNBOP. Wszystkie oprawy kierunkowe powinny być wyposażone w piktogramy wskazujące drogę ewakuacji.

W pomieszczeniach zabiegowych oprawy oświetlenia podstawowego to oprawy wyposażone w „moduł awaryjny” i posiadające świadectwo CNBOP.

Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego oznaczone na planach instalacji jako wyposażone w moduły zasilania awaryjnego przystosowane do pracy w układzie „Centraltest”. Przy zaniku napięcia przemiennego, powinny załączać się samoczynnie w czasie do 2 sekund z gwarantowanym czasem działania min. 1h.

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych należy wpasować w elementy sufitu modułowego i uwzględnić rozmieszczenie elementów układu wentylacyjnego. Wszystkie modyfikacje i przesunięcia opraw oświetleniowych w stosunku do projektowanego układu powinny być potwierdzone odpowiednimi obliczeniami, zapewniającymi doświetlenie powierzchni użytkowych w stopniu normatywnym.

Instalacje elektryczne oświetlenia wykonać jako  podtynkowe z zastosowaniem osprzętu melaminowego podtynkowego, w pomieszczeniach wykończonych glazurą przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprzętu instalacyjnego bryzgoszczelnego.

Przewody elektryczne w głównych ciągach na korytarzu prowadzić nad stropem podwieszonym w korytkach metalowych. Typy i przekroje przewodów zostaną określone  projekcie wykonawczym.

10.2.3. Instalacje gniazd wtyczkowych i siły technologicznej

W skład instalacji wchodzą:

- gniazdka ogólnego przeznaczenia, zabudowane w korytarzach, pomieszczeniach socjalnych i innych pom. użytkowych oraz przy umywalkach i w pomieszczeniach technicznych– zasilanie z obwodów gniazdkowych tablicy obwodowej TR

- gniazdka zasilania urządzeń medycznych w/g. projektu technologii – zasilane z wydzielonych obwodów elektrycznych tablic obwodowych TR.	
- gniazdka zasilania urządzeń medycznych w/g. projektu technologii dla urządzeń bezpośrednio podtrzymujących życie – mające zapewnione zasilanie gwarantowane z tablicy obwodów separowanych TOS. Gniazdka te powinny być wyróżnione innym kolorem od pozostałych.

Dla urządzeń wyspecyfikowanych w projekcie wyposażenia technologicznego, zaprojektować dedykowane dla nich obwody elektryczne, zakończone wypustami z zapasem kabla dł. 5m lub gniazdami wtyczkowymi.

Przewidziano wypusty kablowe m.in. dla zasilania tablicy sterowania dźwigu, elektrycznie zasilanych drzwi i urządzeń wentylacyjnych.

Przed podłączeniem urządzeń należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją techniczno-rozruchową i wytycznymi podłączenia od Producenta.

W projekcie należy ująć również zasilanie zestawów gniazdowych, które zostały wydane w projekcie branży teletechnicznej.

Zestawy gniazdowe wyposażone w gniazdka typu „data” będą zasilane z tablicy rozdz. TK, rezerwowanej przez zasilacz bezprzerwowy UPS.

Instalacje elektryczne gniazdek wtyczkowych wykonać jako  podtynkowe z zastosowaniem osprzętu melaminowego podtynkowego, w pomieszczeniach wykończonych glazurą przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprzętu instalacyjnego bryzgoszczelnego.

Przewody elektryczne w głównych ciągach na korytarzu prowadzić nad stropem podwieszonym w korytkach metalowych.

10.2.4. Instalacje zasilania urządzeń gazów medycznych

Należy przewidzieć zasilanie szafek kontrolno-alarmowych zespołów gazów medycznych poprzez zasilacze stabilizowane 230/24V DC.

Instalacje elektryczną należy wykonać jako podtynkową, przewodami miedzianymi: 230V – przewody 3-żyłowe, 400V – przewody 5-żyłowe.

10.2.5. Instalacje zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przewidziano zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji opisanych w wytycznych branży instalacyjnej.

Instalacje elektryczne wentylacji zasilane będą z tablic rozdzielczych obwodowych TW1 i TW2.

Urządzenia zasilane z tablicy TW1 zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych do wentylatorowni  powinny obejmować zasilanie:

- szafki SZS1 układu nawiewającego powietrze kondygnacji IV

- szafki SZS2 układu nawiewającego powietrze kondygnacji V

Z tablicy tej zasilane będą również nawilżacze, nagrzewnice central wentylacyjnych wraz z pompami obiegowymi.

Urządzenia zasilane z tablicy TW2 zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych do wentylatorowni powinny obejmować zasilanie:

- szafki SZS4 układu nawiewającego powietrze do pomieszczeń korytarzy IV kondygnacji

- szafki SZS5 układu nawiewającego powietrze do pomieszczeń korytarzy V kondygnacji

Z tablicy tej zasilane będą również nawilżacze, nagrzewnie central wentylacyjnych wraz z pompami obiegowymi.

Dla zasilania wszystkich urządzeń wentylacji i klimatyzacji należy pozostawić odpowiednie zapasy długości przewodów – ok. 5m.. Dostawca central, dostarcza tablice zasilająco-sterownicze oraz aparaturę sterowniczą i pomiarową wraz z oprzewodowaniem sterowniczym urządzeń wentylacyjnych.

## 10.3. Instalacje ochronne.

## 10.3.1. Ochrona przeciwporażeniowa.

## Dla instalacji odbiorczej należy zaprojektować sieć w układzie TN-S.

## Obwody elektryczne wykonać: 1-faz, przewodami 3-żyłowymi, a 3-faz. przewodami  5-cio żyłowymi.

Jako podstawową ochronę przyjąć samoczynne wyłączenia zasilania za pomocą bezpieczników i wyłączników nadmiarowo – prądowych. Jako dodatkowy system ochrony zaprojektować wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 0,03A, zabudowane w tablicach rozdzielczych.

## 10.3.2. Ochrona przeciwpożarowa.

## Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej obiektu, w celu zabezpieczenia budynku przed powstaniem pożaru na ścianie przy wyjściu głównym, zostaną zamontowane cztery przeciwpożarowe punkty zdalnego sterowania WP1, WP2, WP3 i WP4 wyłączników prądu.

## Punkt sterowania:

## - WP1 sprzężony będzie z wyzwalaczem wzrostowym przeciwpożarowego wyłącznika prądu rozdzielni głównej RG,

## - WP2 odpowiadał będzie za wyłączenie pożarowe agregatu prądotwórczego,

## - WP3 odpowiadał będzie za wyłączenie pożarowe bezprzerwowego zasilacza UPSM dla urządzeń medycznych

## - WP4 odpowiadał będzie za wyłączenie pożarowe bezprzerwowego zasilacza UPSK dla urządzeń komputerowych i informatycznych

## Pomieszczenie rozdzielni głównej jest  wydzielone pożarowo.

## Punkty zdalnego sterowania zaprojektować w skrzynkach GW 42201 i zastosowano przewody typu HDGs o odporności ogniowej 3h.  Wyłączenie przeciwpożarowe odcina całkowicie budynek od źródeł zasilania w energię elektryczną.

## Przejścia instalacyjne przez granice stref pożarowych należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przejścia instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy EI60.

## Wykonawca powinien się zapoznać z opinią strażacką opracowaną dla potrzeb projektowych i wykonawczych budynku.

10.3.3. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Zgodnie z wymogami ochrony przepięciowej obiektów budowlanych  wykonać system ochrony przy zastosowaniu ochronników, w rozdzielni głównej RG kat. B+C a w pozostałych tablicach rozdzielczych obwodowych zastosować ochronnik kat. C. Do szyn EC należy podłączyć oddzielnymi przewodami DY 4mm2 wszystkie elementy metalowe przynależne do danego pomieszczenia w tym obudowy urządzeń sieci IT oraz ewentualnie wykładzinę podłogową antyelektrostatyczną. Szczegółowy plan przebiegu połączeń należy pokazać w projekcie wykonawczym.

10.4. Uwagi końcowe.

Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji – należy wykonać wszystkie obowiązujące pomiary, przedstawić certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na wszystkie materiały (aparaturę) zastosowaną w wykonaniu robót.  Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Szczegółowe wymagania w zakresie instalacji słaboprądowych.

11.1. Okablowanie strukturalne.

W celu ujednolicenia struktury i ułatwienia obsługi wnęk teleinformatycznych, jak również na potrzeby obniżenia temperatur w nich panujących konieczne jest rozdzielenie urządzeń i przeniesienie infrastruktury z wnęki znajdującej się obecnie na oddziale wewnętrznym poziom 0 do wnęk na poziomach -1 oraz 1.  W nowych pomieszczeniach przewiduje się montaż okablowania klasy 7A (class FA) na potrzeby systemów teleinformatycznego i telefonicznego. 
Nowe piętra powinny zostać również wyposażone w sieć bezprzewodową o wysokiej wydajności z urządzeniami rozgłaszającymi 2 SSID jednocześnie (np. gość i personel). Koniecznie musi posiadać system zarządzania i autoryzacji dostępu dla pacjentów i gości korzystających z udostępnionej sieci z możliwością zapisu logów zdarzeń.  Istniejąca obecnie sieć Wi-Fi powinna zostać wpięta to tego systemu i posiadać pełną funkcjonalność. Przyjmuje się, że otoczenie, w jakim będzie instalowany osprzęt jest środowiskiem biurowym sklasyfikowanym jako łagodne (M1I1C1E1 wg PN-EN 50173-1:2007).

W specyfikacji technicznej załączonej do projektu wykonawczego zawarty będzie wymóg udzielenia przez producenta systemu okablowania 25-letniej gwarancji systemowej (obejmującej wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego), gwarancji na parametry łącza/kanału (producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normy dla klasy E) oraz gwarancji aplikacji (producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracować dowolne aplikacje, współczesne i stworzone w przyszłości dla systemów okablowania klasy E). Szpital oczekuje zastosowania systemu renomowanego producenta i dostawcy (referencje). Producent musi zagwarantować, że wszystkie elementy systemu są przetestowane i zweryfikowane przez niezależne laboratorium.

Okablowanie „poziome” realizowane zostanie w topologii gwiazdy, z wykorzystaniem ekranowanych miedzianych kabli-skrętek 4-parowych AWG-23, w powłokach LS0H. Kable te od przyłączy abonenckich (punktów elektryczno-logicznych – PEL) doprowadzone zostaną do punktu dystrybucyjnego BD-BO zlokalizowanego w pomieszczeniu teletechnicznym na każdej projektowanej kondygnacji projektowanego budynku. Punkt BD-BO połączony zostanie kablem światłowodowym (wielomodowym - MM, 12-włóknowym, klasy OM3) z istniejącym punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni w budynku głównym. Panel telefoniczny z każdego punktu BD-BO połączony zostanie z przełącznicą główną centrali szpitalnej z użyciem wieloparowego kabla miedzianego.

Podstawą opracowania projektu i wykonania instalacji powinny być normy europejskie i międzynarodowe.

11.2. System telefoniczny.

Na potrzeby łączności telefonicznej przewiduje się wykorzystanie okablowania strukturalnego, o którym mowa w punkcie 1, w tym ww. wieloparowego kabla miedzianego. Za jego pośrednictwem i PEL aparaty abonenckie podłączone zostaną do centrali telefonicznej zlokalizowanej w budynku głównym.  Należy przeanalizować pojemność i wydajność istniejącej centrali w kierunku konieczności jej wymiany na właściwą pod kątem potrzeb szpitala. Z uwagi na brak możliwości rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej o dodatkowe porty należy przewidzieć jej wymianę na model o odpowiedniej pojemności który umożliwi jej pracę w trybie sieciowym z innymi centralami zainstalowanymi w pozostałych naszych obiektach. Centrale telefoniczne w pozostałych obiektach należy doposażyć w odpowiednie licencje do pracy sieciowej.

11.3. Instalacje bramofonowe.

Bramofony zlokalizowane będą przed wejściami do (objętych kontrolą dostępu) zespołów pomieszczeń. Przeznaczone będą do użytku osób niebędących członkami personelu danych oddziałów. Umożliwią tym osobom nawiązanie łączności głosowej z personelem, a personelowi zdalne zwolnienie zaczepu elektromagnetycznego w drzwiach wejściowych. Przewiduje się zastosowanie bramofonów wyposażonych w interfejsy służące do połączenia ich z portami analogowymi centrali telefonicznej. Przywołania z bramofonów kierowane będą na dowolne (zaprogramowane) aparaty telefoniczne.

W zakresie sterowania drzwiami objętych systemem kontroli dostępu bramofony współpracować będą z kontrolerami, o których mowa w pkt. 4.

11.4. Instalacja systemu kontroli dostępu (SKD).

System kontroli dostępu (SKD) należy zaprojektować jako kompatybilny z istniejącym, który powinien zapewnić:

- Przydzielanie poszczególnym osobom (głównie pracownikom Szpitala, gościom) prawa wejścia do określonego pomieszczenia lub grupy pomieszczeń. Prawa te mogą być ograniczone np. do określonych dni i godzin w ramach doby.

- Zdalne sterowanie z systemu sygnalizacji pożarowej (dotyczy zwalniania zaczepów na drogach ewakuacyjnych).

- Pracę pod kontrolą programu zainstalowanego na serwerze Zamawiającego, z możliwością przydzielania i kasowania uprawnień użytkownikom, określania zakresu uprawnień, gromadzenia informacji o wszelkich zdarzeniach w systemie (czasach wejść przez uprawnioną osobę w dany obszar, czasach otwarcia drzwi, alarmach, itd.) Program w posiadaniu Zamawiającego ma możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł. Należy zakupić stosowne aktualizacje.

- Przywołanie pracownika obsługi bloku do drzwi wejściowych za pomocą domofonu

Instalacje SKD zaprojektowane zostaną w oparciu niżej wymienione wytyczne Szpitala:

- Stopień zabezpieczenia wg poziomu ryzyka (wg EN 60839-11): nr 1 (podstawowy).

- Rodzaj przejść: 1-stronnie kontrolowane.

- Rodzaj czytników kart zbliżeniowych: z klawiaturami (możliwość realizacji przejść autonomicznych, z użyciem kart zbliżeniowych które są stosowane u Zamawiającego).

- Kontrolery: w postaci modułów oddzielonych od czytników, zlokalizowanych po stronach bezpiecznych).

- Zakres stosowania instalacji zostanie szczegółowo ustalony na podstawie projektu technologicznego. Wstępnie zakłada się ich usytuowanie przed wejściami do wyznaczonych pomieszczeń i przed wejściami do oddziałów, szatni i pomieszczeń technicznych.

11.5. Instalacja systemu telewizji użytkowej (CCTV) – dozorowej.

Instalacja przeznaczona będzie do rejestracji obrazów z kamer w celu ewentualnego odtworzenia przebiegu zdarzeń, wizerunków osób, wykrycia wandali, sprawców przestępstw lub przewinień oraz bieżącej obserwacji przez operatora systemu wytypowanych obszarów na zewnątrz i wewnątrz obiektu (w razie konieczności powiadomienie służb władnych do podjęcia interwencji: ochrona obiektu, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna). Instalacje CCTV zaprojektowane zostaną w oparciu niżej wymienione wytyczne Inwestora:

- Technologia projektowanego systemu: IP.

- Rejestrator cyfrowy sieciowy NVR 32-kanałowy (o parametrach nie gorszych niż urządzenia typu BCS NVR16045ME-P) zainstalowany w pomieszczeniu CPD z możliwością podłączenia 4 dysków twardych. Zainstalowane dyski 4 szt. o maksymalnej pojemności, jaką przyjmie rejestrator

- Stacje operatorskie:

- Podstawowa: w pomieszczeniu ochrony/rejestracji w budynku A.

- Pomocnicza: w pomieszczeniach dyżurek pielęgniarskich oraz dyżurek nadzoru pooperacyjnego

- Inne nie będą projektowane. Przy wykorzystaniu ww. technologii istnieje możliwość ich montażu w dowolnej chwili i lokalizacji w ramach okablowania strukturalnego systemu IT Szpitala.

- Zakres stosowania kamer zostanie szczegółowo ustalony na podstawie projektu technologicznego. Wstępnie zakłada się, że kamery obserwować będą następujące obszary:

- Kamery wewnętrzne: hole windowe i wyjścia z klatek schodowych, korytarz „tranzytowy”, wejścia na oddziały.

- Kamery wewnętrzne w salach chorych oddziału dziecięcego (widok ogólny)

- Rozdzielczość przestrzenna: ogólny obraz sytuacji.

- Parametry kamer: kolorowe, stałe, przetworniki min. 4Mpx, promienniki podczerwieni, obiektywy o zmiennej ogniskowej (motozoom), zasilanie PoE, (o parametrach urządzenia typu BCS Point BCS-P-244R3WLSA 4Mpx IR 30m lub lepszych)  oraz – w odniesieniu do kamer zewnętrznych (opcja) - obudowy IP66 z grzałkami umożliwiającymi pracę w temperaturach ujemnych (przynajmniej do minus 20ºC). Kamery i rejestrator tego samego producenta.

- Rejestracja dźwięku towarzyszącego wizji (mikrofony wbudowane w kamery): nie jest wymagana.

- Na potrzeby CCTV należy przewidzieć oddzielne Switche z zasilaniem PoE (o parametrach urządzenia typu Cisco Catalyst WS-2960L-48PQ-LL) + Moduł SFP-10G-SR-C (4 Szt.) + kabel krosowy optyczny  wielomodowy 1m (4 szt.)

Instalacje CCTV zaprojektowane zostaną w oparciu niżej wymienione wytyczne Inwestora:

- Technologia: IP.

- Okablowanie na potrzeby danego systemu CCTV: wydzielone (niezależne od okablowania strukturalnego doprowadzone do odpowiednich punktów BO-BD na każdej projektowanej kondygnacji).

- Lokalizacje kamer – sufity nad łóżkami pacjentów i ewentualnie w narożnikach pomieszczeń sal nadzoru pooperacyjnego (R)  (widoki ogólne).

- Lokalizacje stacji roboczych i monitorów podglądowych:

- Podstawowe: stanowiska nadzoru pielęgniarskiego.

- Pomocnicze: stanowisko ochrony, izba przyjęć

- Inne nie będą projektowane. Przy wykorzystaniu ww. technologii istnieje możliwość ich montażu w dowolnej chwili i lokalizacji w ramach okablowania strukturalnego systemu IT Szpitala.

- Rejestrator cyfrowy sieciowy NVR 32-kanałowy (o parametrach urządzenia typu BCS Point BCS-P-244R3WLSA 4Mpx IR 30m) zainstalowany w pomieszczeniu CPD z możliwością podłączenia 4 dysków twardych. Zainstalowane dyski  o maksymalnej pojemności, jaką przyjmie rejestrator

- Na potrzeby CCTV należy przewidzieć oddzielny Switch z zasilaniem POE (Na potrzeby CCTV należy przewidzieć oddzielny Switch z zasilaniem PoE (o parametrach urządzenia typu Cisco Catalyst WS-2960L-48PQ-LL) + Moduł SFP-10G-SR-C (4 Szt.) + kabel krosowy optyczny  wielomodowy 1m (4 szt.)

11.7. Instalacje przywoławcze (systemy sygnalizacji szpitalnej) w salach chorych łazienkach i salach nadzoru pooperacyjnego (R).

Urządzenia systemu przywoławczego będą spełniać podstawowe wymagania w zakresie:

- Sygnalizacji wezwań realizowanych przez pacjentów, a kierowanych do stanowisk nadzoru pielęgniarskiego  i – tylko na wyraźne życzenie Inwestora - do nawiązywania połączeń głosowych.

- Sygnalizacji (optycznej i akustycznej) ww. wezwań w centralkach oraz z użyciem specjalnych lamp zainstalowanych nad drzwiami pomieszczeń pobytu pacjentów.

- Sygnalizacji alarmowej w dyżurkach lekarskich wywoływanych przez pielęgniarki z pomieszczeń pobytu pacjentów.

11.8. Instalacje monitoringu medycznego (kardiomonitoring).

Na potrzeby monitoringu medycznego planuje się wykonanie okablowania strukturalnego kategorii 7E. Dodatkowe przyłącza (PEL) tej sieci zlokalizowane zostaną przy łóżkach pacjentów i przy stanowiskach dyżurnych pielęgniarek w Salach nadzoru pooperacyjnego (R).

Kable od PEL zostaną doprowadzone do punktu dystrybucyjnego i zakończone na odrębnych panelach krosowych (również z odpowiednimi etykietami). Kable krosowe - z powłokami w jaskrawym kolorze (fioletowy) - wyposażone będą w zamki lub blokady zapobiegające przypadkowemu odłączeniu. Dodatkowo do punktów obserwacji oraz dyżurek lekarskich należy doprowadzić wydzielone kable z tej samej sieci w celu możliwości obserwacji parametrów życiowych.

11.9. Instalacja sygnalizacji pożarowej (ISP).

Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) system sygnalizacji pożarowej (SSP) jest wymagany w […] szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, a zatem obowiązek ten nie dotyczy danego obiektu. Jednakże rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) wraz ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi rozporządzeniem MTBiGM z dnia 5 lipca 2013r. stanowi:

- W § 236. 5. W wyjściu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych spełniających wymagania określone w § 240 ust. 4.

- W § 240. 4. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia […] samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone […].

Drugi z wymienionych przypadków wystąpi w projektowanym obiekcie. W przypadku zagrożenia pożarem ISP jest również niezbędna do odblokowania drzwi objętych systemem kontroli dostępu, zwłaszcza, gdy znajdują się one na drogach ewakuacyjnych, ale również by udostępnić pomieszczenia techniczne, w których pożar wykryto. Ponadto umożliwi automatyczne zamknięcie klap ppoż. i wyłączenie urządzeń wentylacyjnych, co uniemożliwi lub ograniczy i opóźni rozprzestrzenianie się pożaru. Ułatwi również ewakuację poprzez klatkę schodową dzięki wysterowaniu (z dużym wyprzedzeniem) urządzeń oddymiających, spowoduje alarmowy zjazd kabiny windy na kondygnację nieobjętą pożarem itd.

Należy wykonać ISP na obszarze przebudowy włączając się do funkcjonującego systemu (central ppoż).

Projekt powinien zostać opracowany w oparciu o „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej – SITP WP-02-2010”, z uwzględnieniem ogółu arkuszy normy PN-EN54 „Systemy sygnalizacji pożarowej” i specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systemów sygnalizacji pożarowej)” oraz inne normy i przepisy zacytowane poniżej. W projekcie wykonawczym wydane zostaną materiały i urządzenia posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz deklaracje zgodności. Zakłada się, że obiekt objęty zostanie “ochroną pełną”, czyli czujki zostaną zainstalowane we wszystkich obszarach z wyjątkiem tych, w których niebezpieczeństwo powstania pożaru jest znikome (np. węzły sanitarne, śluzy bez wyposażenia, małe przestrzenie nad sufitami podwieszanymi, przez które nie przebiegają główne ciągi instalacji związanych z bezpieczeństwem pożarowym).

Wobec braku obowiązku stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), co wynika z cytowanego powyżej rozporządzenia MSWiA, oraz ekspertyzy pożarowej w budynku przewiduje się zastosowanie liniowych alarmowych sygnalizatorów akustycznych, które powiadomią o zaistniałym zagrożeniu przyśpieszając reakcję personelu przeszkolonego w prowadzeniu elementarnych działań gaśniczych i ratowniczych (np. ewakuacja pacjentów do sąsiedniej, nieobjętej pożarem, strefy).

Sposób działania układów sterowania ppoż. i sygnalizacji alarmowej określi „Matryca sterowań ppoż.” opracowana w oparciu o „Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru” sporządzony przez rzeczoznawcę specjalnie dla danego obiektu. Dobór elementów systemu ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi.

Z uwagi na ograniczenia techniczne zainstalowanych central pożarowych ( brak możliwości rozbudowy ) należy przewidzieć ich wymianę.

Nowa centrala pożarowa powinna zapewnić przejęcie istniejących pętli dozorowych z centrali POLON 4900 oraz pętli dozorowych centrali SAGITTA ( w pętlach dozorowych centrali SAGITTA jest konieczność wymiany czujek ).

Projektowany system powinien zapewnić pełne sterowanie istniejącymi urządzeniami. System może pracować w wersji jedno centralowej lub w wersji central rozproszonych.

12. Szczegółowe wymagania w zakresie gazów medycznych.

12.1. Podstawowe wymagania.

Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia, instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym.

W związku z powyższym zespoły takie jak:

- strefowe zespoły kontrolno- alarmowe,

- punkty poboru,

- kulowe zawory odcinające

- tablice redukcyjne,

- medyczne jednostki zasilające,

- kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne itd.

muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta, być oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pozostałe elementy takie jak sprężarki, zbiorniki wyrównawcze, filtry oraz zespoły uzdatniania sprężonego powietrza powinny spełniać wymagania zawarte w normach zharmonizowanych z w/w Dyrektywą. Dowód na spełnienie wymagań powinien dostarczyć producent. Biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez dyrektywę oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitalnego, instalacje powinny być wykonywane przez firmy z dużym doświadczeniem w branży.

12.2. Przewidywany układ zasilania instalacji.

12.2.1. Instalacje gazów medycznych.

Wewnętrzną instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 7396–1 oraz PN-EN ISO 7396–2.

12.2.2. Zapotrzebowanie gazów medycznych.

Przewiduje się zaprojektowanie nowych instalacji gazów medycznych wykorzystując częściowo istniejącą infrastrukturę dla tej części budynku. Wszystkie źródła musza spełniać wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i norm zharmonizowanych.

12.2.3. Wielkości zapotrzebowania.

Na podstawie wieloletnich obserwacji zużycia gazów medycznych w szpitalach oraz w oparciu o literaturę i wytyczne projektowania należy określić wartości zapotrzebowania dla poszczególnych gazów:

- instalacji tlenu,

- instalacji sprężonego powietrza medycznego,

- instalacji próżni.

Do określania wielkości zapotrzebowania w media przyjąć docelowe umiejscowienie  w salach chorych przy każdym projektowanym łóżku oraz w gabinetach zabiegowych. Należy przeanalizować bieżące zużycie gazów w istniejącym budynku, biorąc pod uwagę zarówno przewidywane zapotrzebowanie, jak i możliwość rozbudowy instalacji.

12.3. Źródła zasilania instalacji gazów medycznych.

Zgodnie z PN-EN ISO 7396–1 wymaga się, aby każde źródło zasilania instalacji gazów medycznych składało się ze źródła głównego, pomocniczego i rezerwowego. Ich schematy zostały zamieszczone w załączniku „A” do normy.

Wyposażenie stacji sprężarek stanowić będą:

- sprężarki o wyd. min 56 Nm3/h z silnikami elektrycznymi o mocy 7,5 kW,

- zbiorniki wyrównawcze V=1,0 m3,

- stacje uzdatniania sprężonego powietrza do celów medycznych,

- układ redukcyjno- czujnikowego,

- sterownik nadrzędny sprężarek,

Dodatkowo przewiduje się zainstalowanie zewnętrznego czujnika punktu rosy.

Sprężone powietrze medyczne powinno spełniać następujące wymagania (zgodnie 
z Pharmakopea):

punkt rosy 			-40°C

max zawartość oleju 	< 0,1 mg/m3

poziom CO2		 	<500 ppm

poziom CO 			< 5 ppm

poziom NO, NO2 		<2 ppm

poziom SO2 			<1 ppm

Agregat sprężarkowy AIRPOL 7

ciśnienie max:	1,0 MPa

moc: 			7,5 kW,

wydajność:		56 m3/h,

głośność:		70dB (A),

masa:			320 kg,

Osuszacz absorpcyjny BA-DME 012 z układem kontroli punktu rosy DDS ( dla powietrza medycznego):

wydajność:			12 l/s

ciśnieniowy punkt rosy	-40 °C

max zawartość oleju		< 0,1mg/m3

poziom CO2			poniżej 500 ppm

poziom CO           		poniżej 5 ppm

poziom NO,NO2		poniżej 2 ppm

poziom SO2			poniżej 1 ppm

masa:				38 kg

Zbiornik sprężonego powietrza V= 1m3, 1,0 MPa.

- stojący,

- ocynkowany,

- wyposażony w zawór bezpieczeństwa oraz manometr.

Instalację rurową w sprężarkowi wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym LS45. Sprężarki podłączyć do instalacji za pomocą węży gumowych zbrojonych. W maszynowni zainstalować czujnik ciśnienia dla sygnalizatora stanu źródeł zasilania (SSZZ AIR). Ciśnienie wyjściowe z sieciowych stabilizatorów ciśnienia dla powietrza medycznego to 0,5 MPa; ciśnienie otwarcia sieciowych zaworów nadmiarowych 0,63 MPa. Zbiorniki i zawory bezpieczeństwa podlegają odbiorowi okręgowemu UDT.

Powyższe urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

12.4. Instalacje wewnętrzne.

12.4.1 Rurociągi.

Instalacje gazów medycznych muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN ISO 7396–1 oraz

PN-EN ISO 7396–2.

Należy je wykonać z rur miedzianych zgodnych z PN-EN 13348:2009 ”Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”. W normie tej stawiane są szczególne wymagania odnośnie jakości wewnętrznych powierzchni rur. W przypadku instalacji gazów medycznych bardzo istotną sprawą jest zachowanie odpowiedniej czystości powierzchni wewnętrznych przewodów i urządzeń. Jest to spowodowane faktem, iż tlen pod ciśnieniem może powodować samoistne spalanie się substancji oleistych. W związku z tym istnieje kilka podstawowych zasad przy wykonywaniu takich instalacji. Stosować rury z miedzi, odtłuszczone o zawartości węgla w postaci smarów na powierzchni wewnętrznych max. 0,2 mg/dm2 (rury zgodne z PN-EN 13348). Zakupione rury muszą posiadać zaślepki na końcach, które usuwa się dopiero przed montażem.

Planuje się zaprojektowanie dwóch rurociągów instalacyjnych zasilających poszczególne kondygnacje budynku. Zawory odcinające poszczególne piętra (tlen, sprężone powietrze i próżnię) będą zainstalowane bezpośrednio na rurociągach.

Rurociągi gazów medycznych w obrębie stropów podwieszanych należy układać nad tynkiem w przestrzeni „międzystropowej”. W przypadku braku stropów podwieszanych instalację położyć pod tynkiem. Podejście rur do Strefowych Zespołów Kontrolnych ułożyć pod tynkiem. Odległość rurociągów gazów medycznych od instalacji elektrycznych w przypadku równoległego prowadzenia nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną z zastosowaniem tulei ochronnych z PCV w przypadku braku min. odległości 10 mm. Odległość rurociągów gazów medycznych od rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie może być mniejsza niż 25 cm.

Rurociągi powinny być podparte uchwytami odizolowanymi i odpornymi na korozję w odstępach w zależności od średnicy od 1,0 do 1,5 m (zgodnie z PN-EN ISO 7396-1). Nie można wykorzystywać rurociągów do uziemiania wyposażenia elektrycznego.

Bezpośrednie podłączenia do urządzeń końcowych (kolumn, paneli nadłóżkowych, punktów poboru gazów itd.) należy wykonać w oparciu o D.T.R. urządzeń

12.4.2. Łączenie rurociągów.

Połączenie rurociągów wykonać lutem twardym LS-45 przy pomocy odpowiednich złączek. 
W czasie lutowania wnętrze rurociągu musi być wypełnione gazem ochronnym  (np. argon lub azot).

12.4.3. Złączki i kształtki.

Zaleca się łączenie rurociągów o średnicach mniejszych niż ( 22x1 mm poprzez zastosowanie roztłaczania końcówek rur (kielichowanie), trójników, a wykonywanie łuków przez gięcie. Dopuszcza się łączenie rurociągów przez zastosowanie typowych złączek (prostych, trójników, kolanek). Rurociągi o średnicach równych lub większych od ( 22x1 mm łączyć przy użyciu odpowiednich złączek.

12.4.4. Punkty poboru.

Punkty poboru gazów medycznych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN ISO 9170-1:2009. Zainstalować punkty poboru w systemie AGA.

Jako punkty poboru odciągu gazów anestetycznych zastosować urządzenia z napędem inżektorowym Typ 1 spełniające wymagania normy PN-EN ISO 7396-2.

Zużyte powietrze wyprowadzić rurą na zewnątrz budynku i zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

Punkty poboru muszą posiadać ważne certyfikaty i dopuszczenia, zgodnie aktualnymi przepisami (Ustawa o Wyrobach Medycznych). Urządzenia zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta pod rygorem utraty gwarancji.

12.4.5. Strefowy Zespół Kontrolno - Alarmowy.

Instalacja gazów medycznych zostanie wyposażona w awaryjne zawory odcinające. Zawory te będą zamontowane są w Strefowych Zespołach Kontrolnych (SZK).

Zespół taki posiada:

- zamykanie i otwieranie przepływu gazów i próżni,

- pomiar i wskazanie ciśnienia i podciśnienia gazów,

- generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych dokładnością wskazań ± 4%,

- fizyczne oddzielenie instalacji „po skrzynce” od instalacji „przed skrzynką”,

- możliwość awaryjnego zasilania oddziału,

- możliwość podłączenia dodatkowych – zewnętrznych sygnalizatorów,

- awaryjne otwarcie bez klucza.

Zawory zamontowane w w/w zespołach umożliwiają szybkie i pewne zamknięcie dopływu gazów. Skrzynka ma konstrukcję pozwalającą oznakowanie każdego zaworu numerem i nazwą i/lub symbolem gazu. Ponadto posiada tabliczkę umożliwiającą zapisanie numerów pomieszczeń oraz ilości punktów poboru odcinanych przez dany zawór. Lokalizacja zespołu musi zapewniać dostęp i dobrą widoczność. Dla zapewnienia możliwości obserwowania stanu ciśnień w instalacji gazów medycznych należy zamontować zewnętrzne sygnalizatory (SA/SG).

Powyższe urządzenia i armatura muszą posiadać ważne certyfikaty i dopuszczenia, zgodnie z aktualnymi przepisami (Ustawa o Wyrobach Medycznych).

Urządzenia zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta pod rygorem utraty gwarancji.

2.4.6. Ciśnienia pracy instalacji.

Wymagania dotyczące wartości ciśnień pracy opierają się na zaleceniach:

PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2.

12.4.7. Instalacje sygnalizacji alarmowej

Należy stosować się do poniższych wytycznych wykonania sygnalizacji alarmowej stanu źródeł zasilania.

Do sygnalizatorów stanu źródeł zasilania (SSZZ) należy doprowadzić następujące sygnały 
o stanie źródeł zasilania:

stacji zgazowania i rozprężania tlenu:

a) stan zbiornika tlenu – stan rezerwowy

b) rezerwowa  bateria pusta - spadek ciśnienia poniżej 1,5 MPa

c)  niskie ciśnienie z czujnika ciśnienia - spadek ciśnienia poniżej 0,4 MPa

d) wysokie ciśnienie z czujnika ciśnienia - wzrost ciśnienie powyżej 0,6 MPa

stacji sprężarek powietrza medycznego:

a) awaria sprężarki z układu automatyki

b) niskie ciśnienie z czujnika ciśnienia - spadek ciśnienia poniżej 0,4 MPa

c) wysokie ciśnienie z czujnika ciśnienia - wzrost ciśnienie powyżej 0,6 MPa

d) czujnika punktu rosy o wilgotności sprężonego powietrza powyżej  – 40 °C

stacji pomp próżni medycznej:

a) awaria pompy z układu automatyki

b) niskie podciśnienie - wzrost ciśnienia powyżej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs).

12.4.8. Warunki wykonania i odbioru.

Instalacje gazów medycznych jako wyrób medyczny podlegają klasyfikacji i zgodnie z regułami załącznika IX Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG zakwalifikowane są do klasy II b, co wiąże się ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru, określonymi w PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2.

Biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez dyrektywę oraz bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu szpitalnego, instalacje powinny być wykonywane przez firmy z dużym doświadczeniem w branży.

12.8.1. Warunki wykonania.

Instalacje gazów medycznych wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w:

- PN-EN ISO 7396-1 „ Systemy rurociągowe do gazów medycznych – część 1

- PN-EN ISO 7396-2 „ Systemy rurociągowe do gazów medycznych – część 2

- „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II wydanymi w 1988 roku.

Wykonawca przeprowadzi badania, odbiór końcowy i atestację zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2.

Wszystkie piony, zawory, manometry muszą być oznaczone w sposób trwały i czytelny. Również rurociągi prowadzone w kanałach oraz nad sufitami podwieszanymi muszą posiadać oznakowanie barwne. Kierunek przepływu gazu medycznego oznaczyć strzałką wzdłuż osi rurociągu.

12.8.2. Badanie i odbiór końcowy, atestacja.

Zgodnie z  PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 instalacje gazów medycznych w trakcie montażu jak również po zakończeniu montażu oraz przed przekazaniem użytkownikowi, muszą być poddane odpowiednim badaniom i atestacji. Celem badania instalacji jest sprawdzenie czy spełniają one wszystkie wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji. Ponadto Użytkownik powinien opracować „Instrukcję Eksploatacji” instalacji gazów medycznych. Instrukcja musi zawierać niezbędne schematy instalacji oraz określać podstawowe czynności konserwacyjne i obsługowe, a także tryb postępowania obsługi w trakcie normalnej pracy instalacji, w sytuacjach awaryjnych, w czasie pożaru itp.

13. Szczegółowe wymagania w zakresie innowacyjności.

13.1. Innowacyjny system monitorowania pacjenta.

Innowacyjność systemu monitorowania IACS z bazodanowym systemem komputerowej karty chorobowej pacjenta Innovian uwidacznia się w porównaniu z funkcjonalnością typowych systemów, spotykanych w Polsce. Podstawowym zadaniem systemu monitorowania jest prezentacja i zapisywanie parametrów życiowych pacjenta w celu podejmowania decyzji dotyczących leczenia, a zadaniem komputerowej karty chorobowej - automatyczne zapisywanie tych parametrów w komputerowym systemie bazodanowym do celów dokumentacyjnych.

To, co wyróżnia system IACS + Innovian w tym zakresie, można ująć w następujących punktach:

1. optymalizacja procesów, ograniczająca konieczność odrywania personelu od pacjenta,

2. automatyzacja dokumentacji, ograniczająca liczbę błędów,

3. sprowadzenie do stanowiska pacjenta wszystkich możliwych informacji dotyczących pacjenta,

4. udostępnienie informacji o pacjencie wirtualnie w dowolnym miejscu.

13.1.1. Optymalizacja procesów.

Innowacyjność w tym zakresie jest najlepiej widoczna podczas zadań związanych transportem pacjenta pooperacyjnego lub przedoperacyjnego „do” i „z” sali (R).  W typowym systemie monitorowania występują duże monitory pacjenta, zamocowane na stałe na stanowisku, spełniające określone wymagania,. W przypadku konieczności transportu pacjenta,  jest on odłączany od monitora stacjonarnego i podłączany do oddzielnego monitora transportowego, który pozwala obserwować parametry pacjenta, ale z reguły nic ponadto. Pacjenta trzeba usunąć z monitora na poprzednim stanowisku i przyjąć na nowym. Dane zgromadzone w poprzednim monitorze wymagają ręcznego ich przeniesienia na nowe stanowisko. Skutkiem tego są przerwy w zapisach związane 
z transportem, które mogą być przyczyną błędnych decyzji dotyczących leczenia, konieczność ręcznego przyjęcia pacjenta do elektronicznej karty chorobowej w nowym miejscu oraz przerwy w dokumentacji, które muszą być uzupełniane ręcznie. W odróżnieniu, IACS jest wyposażony w moduł, który po odłączeniu staje się samodzielnym monitorem transportowym. Przewody pacjenta są zawsze podłączone do tego modułu, co zapewnia pełną ciągłość monitorowania. Moduł ten może pracować w szpitalu i w karetce, a w zasięgu działania szpitalnej sieci Wi-Fi umożliwia kontynuację centralnego monitorowania. 
Po przeniesieniu na nowe stanowisko pacjent jest automatycznie usunięty ze poprzedniego i przyjęty do nowego monitora, w którym pojawiają się trendy wszystkich parametrów z poprzedniego stanowiska, uzupełnione o trendy z czasu transportu, oraz wszystkie zdarzenia alarmowe z poprzedniego stanowiska i z czasu transportu, z zachowaniem ich chronologii. Ponadto system potrafi automatycznie uzupełniać zaległe wpisy w elektronicznej karcie chorobowej pacjenta ( Innovian ) oraz przełączać sposób prowadzenia dokumentacji odpowiednio do stanowiska, na którym znajduje się pacjent – przyjąć go do nowego oddziału.

13.1.2. Automatyzacja dokumentacji.

Systemów automatycznie zapisujących dane z urządzeń medycznych do komputerowych systemów bazodanowych w tej chwili w Polsce praktycznie jeszcze nie ma – zainstalowane są tylko w kilku szpitalach, a zgodnie z wymaganiami prawnymi i dążeniem do odciążania personelu od czynności administracyjnych powinny znaleźć się w każdym szpitalu. Innovian jest ściśle zintegrowany z systemem IACS, co daje szereg dodatkowych korzyści, takich jak np. auto-uzupełnianie danych po okresie braku kontaktu z systemem, czy automatyczne przyjmowanie pacjenta do nowego oddziału.

13.1.3.  Dostęp do danych przy pacjencie.

W odróżnieniu od tradycyjnych systemów monitorowania, duży ekran IACS umożliwia wyświetlanie nie tylko monitorowanych danych, ale także interaktywny dostęp do systemu informatycznego szpitala, elektronicznej karty chorobowej pacjenta, diagnostyki obrazowej, różnych aplikacji medycznych i innych danych udostępnionych w sieci szpitala. Lekarz ma dostęp bezpośrednio przy pacjencie do wszystkich informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i może na bieżąco wykonywać różne czynności związane z dokumentacją. Dostęp przy pacjencie do elektronicznej karty chorobowej ułatwia również pielęgniarce przeglądanie  zleceń i dokumentowanie wykonanych czynności.

13.1.4.  Zdalny dostęp do danych.

Personel medyczny może mieć dostęp do danych z systemu IACS i Innovian w każdym miejscu, w którym można podłączyć komputer do sieci szpitala, przewodowo i bezprzewodowo. Bezpieczny dostęp z uwierzytelnieniem uzyskuje się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możliwy jest również zdalny, uwierzytelniony dostęp przez internet za pośrednictwem bezpiecznego łącza VPN.

Załącznik do SWZ nr 1a

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5

47-200 Kędzierzyn-Koźle

| „FORMULARZ OFERTOWY” Na: „Wykonanie projektu nadbudowy kondygnacji skrzydła A1 Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2” nr: AZ-P.2021.21 |
| --- |
| Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TAK/NIE |  |
| nazwa pełnomocnika – dotyczy wykonawców składających ofertą wspólną Nazwa Wykonawcy /Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |
| Adres: |  |
| NIP: |  | REGON: |  | KRS: |
| e-mail: |  | nr tel.: |  |

Osoba upoważniona do kontaktów: ……………………………………………..…….…tel. ……….……………….………..

Oświadczam, iż prowadzę działalność jako mikro/małe/średnie/duże* przedsiębiorstwo *informacja do celów statystycznych, należy niepotrzebne skreślić. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):: przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

- Oferuję wykonanie zamówienia, za cenę:

| …………………………………. zł netto |
| --- |
| …………………………………. zł brutto |
| (słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………..) |
| Oświadczam, że n/w projektant w ciągu ostatnich 5 lat - projektował lub kierował pracami projektowymi obejmującymi obiekty ochrony zdrowia o powierzchni powyżej 2.000 m2 |
| Imię i nazwisko projektanta | Nazwa inwestycji | Termin wykonania |
| Termin wykonania zamówienia: …………………………… (160 - 200 dni) |

3. Oświadczenia

|  | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ; W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Oświadczam, że zawarte w SWZ istotne postanowienia umowy zostały przez mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ (Rozdział XIII pkt. 13.1), to jest stosownie do art. 307 ust. 1 Pzp. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności; Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na platformie zakupowej pismach zamawiającego; Informuję, że zaświadczenia dot. Krs*/ceidg* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.: https://prod.ceidg.gov.pl*/ https://ems.ms.gov.pl/* Wykonawca ………….. (nazwa) / podwykonawca (nazwa): …………………….¹ oświadcza, że osoba/-y wykonująca w jego imieniu usługi objęte przedmiotem zamówienia, w szczególności dokonująca, załadunku i transportu odpadów będzie wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu Pracy. oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ................................................................................................................. Na podstawie art. 225 Pzp, oświadczamy, że*: wybór oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość netto towarów podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT Stawka podatku VAT % Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .................................................................................................................................. Ponadto załączam do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenie o podwykonawcy/ach Oświadczamy, że zamówienie realizujemy*: ( Samodzielnie bez udziału podwykonawców ( Przy udziale podwykonawców w zakresie …………………………………………………………………………………… Zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. *zaznaczyć właściwe |
| --- | --- |
| Miejscowość i data: ……………………………. 2021r |  | ……………………………………………………………………………………… podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika |

Załącznik nr 2 do SWZ

Oznaczenie Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektu nadbudowy kondygnacji skrzydła A1 Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2 sygn. AZ-P.2021.21, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 Pzp.

…………….…….(miejscowość), dnia………………….r.                                                                                     …….…….................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany

lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy / pełnomocnika

UWAGA:

poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. …….  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym  pt. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla Rezerwowego Ujęcia Wody dla Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2, sygn. AZ-P.2021.21, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….…….(miejscowość), dnia………………….r.                                                                                     …….…….................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany

lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy / pełnomocnika

| AZ-P.2021.21 | Załącznik nr 3 do SWZ |
| --- | --- |
| WYKAZ WYKONANYCH USŁUG |
| w celu spełnienia warunku, o którym mowa w SWZ, na „Wykonanie projektu nadbudowy kondygnacji skrzydła A1 Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2.” AZ-P.2021.21. |
| Zakres zrealizowanych USŁUG (należy wymienić usługi, które swoim rodzajem odpowiadają prz. zam.) | Data wykonania | Wartość brutto | Nazwa i adres inwestora | *Wpisać Wykonawcę, który zrealizował usługę |
| Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. * Jeżeli wykonawcą, wyszczególnionej w wykazie usług, jest podmiot inny niż składający ofertę, a ta dostawa wykazywana jest na potwierdzenie spełnienia warunku w nin. postępowaniu, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. |
| Miejscowość, dnia |  | Podpis osoby upoważnionej |
| AZ-P.2020.22 Załącznik nr 4 do SWZ WYKAZ OSÓB w celu spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają wymagane uprawnienia budowlane w postępowaniu na: Wykonanie projektu nadbudowy kondygnacji skrzydła A1 Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2. AZ-P.2020.21. Imię i nazwisko osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane Zakres rzeczowy wykonywanych czynności Posiadane kwalifikacje, tj. numer i data wydania uprawnień (zaleca się załączenie kopii uprawnień)) Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot * 1. 2 3 4 1. Głównym projektantem/kierownik prac projektowych - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej. .................................................. Dysponowanie bezpośrednie* Dysponowanie pośrednie* 2. Projektant posiadający uprawnia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania. .................................................. Dysponowanie bezpośrednie* Dysponowanie pośrednie* 3. Projektant posiadający uprawnia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania. .................................................. Dysponowanie bezpośrednie* Dysponowanie pośrednie* 4 Projektant posiadający uprawnia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania. .................................................. Dysponowanie bezpośrednie* Dysponowanie pośrednie* 5 Projektant posiadający uprawnia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania. ................................................... Dysponowanie bezpośrednie* Dysponowanie pośrednie* Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wynikających z uprawnień w ramach jednej osoby. * - niepotrzebne skreślić Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższe zobowiązanie musi określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (patrz Rozdział VIII ust. 6 SWZ) Przedmiotowe zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego), wykonawca składa w oryginale, razem z ofertą. Miejscowość, dnia Podpis osoby upoważnionej |

Załącznik nr 5 do SWZ

| Oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby. |  |
| --- | --- |
| ZOBOWIĄZANIE innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie projektu nadbudowy kondygnacji skrzydła A1 Szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2. AZ-P.2020.22, |

Ja/My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………..……......………………, reprezentując

(Imię i Nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………………………………………………………, z siedzibą …………...…………………………………..………

(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)                                                                   (adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

…………………………………………………………………………………….................…………………………………….……….………

(określenie zasobu – zdolność techniczna/ zdolność zawodowa)

Wykonawcy: .....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….................………………………….…………….….…………

(nazwa Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą ...............................................................................................

...........................................................................................................................................................

Oświadczam, że stosunek łączący podmiot udostępniający zasoby z Wykonawcę gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, na potwierdzeni czego przedkładam następujące informacje:

| 1) | zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; |
| --- | --- |
| 2) | sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; |
| 3) | czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą |
| Miejscowość, dnia |  | podpis osoby upoważnionej |

Załącznik nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR …./ …. /AZ-P.2021.22

zawarta w dniu  ………………. roku w Kędzierzynie - Koźlu  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym nr NIP 749-179-03-04, Regon 000314661

reprezentowanym przez: ………………………...

zwanym dalej „Zamawiającym”

a,

………………………………………………………………. ………………………………………... z siedzibą w,

wpisaną  do  rejestru  ..................................................(NIP	),

reprezentowaną przez: ………………………………………………

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm., dalej Pzp) została zawarta umowa o następującej treści:

# § 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej  wraz z niezbędnymi, uzgodnieniami i pozwoleniami, w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Nadbudowa pięter skrzydła A1 budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 2, w celu przeniesienia usług medycznych SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu do jednej lokalizacji wraz z podniesieniem efektywności energetycznej  w budynku głównym Szpitala  na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Roosevelta 2 (dz. ewid. nr 2225/5.)” (zwanej dalej „Zadaniem Inwestycyjnym”), a także podjęcie innych czynności na potrzeby uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, celem przyszłej realizacji zadania Inwestycyjnego.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, został szczegółowo określony w specyfikacji warunków zamówienia i Programie Funkcjonalnym stanowiącym – załącznik nr 1 do SWZ, Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i Ekspertyzie technicznej budynku A1 wchodzących w skład załącznika nr 7 do SWZ .

- W ramach ww. zadania Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Opracowania dokumentacji koncepcyjnej zagospodarowania każdego z pięter i lekkiej nadbudowy, na którą składa się:

    - część opisowa - do 3 stron formatu A4 jako krótki opis rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz proponowanych rozwiązań techniczno-materiałowych - 2 egz. + płyta CD,

    - część graficzna: w postaci rzutów kondygnacji w skali 1:200, przekrojów poprzecznych w skali 1:200  - 4 egz. + płyta CD.

  - opracowania projektu budowlanego wielobranżowego - 6 egz. (w tym 2 oryginały będące załącznikami do decyzji) + wersja elektroniczna (wymagany format pliku pdf).

  - opracowanie projektu wykonawczego - 6 egz. + wersja elektroniczna (wymagany format pliku pdf).

  - wykonanie kosztorysów inwestorskich (wymagany format pliku ath i pdf).

  - wykonanie przedmiarów robót (wymagany format pliku ath i pdf).

  - wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (wymagany format pliku pdf).

  - złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji.

  - uzyskania pozwolenia na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji,

  - udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień Zamawiający na etapie wyboru wykonawcy zaprojektowanego Zadania Inwestycyjnego (odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości do wykonanej dokumentacji projektowej)

  - pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

- Przedmiot Umowy obejmuje ponadto:

- uzyskanie uzgodnień, opinii oraz odstępstw od obowiązujących przepisów, niezbędnych do uzyskania  pozwolenia na budowę właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;

- dokonanie niezbędnych uzgodnień z innymi projektantami branżowymi w celu opracowania kompletnej i pozbawionej kolizji dokumentacji projektowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie Zadania Inwestycyjnego.

- uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie projektowanych materiałów, urządzeń                    i wyposażenia z Zamawiającym w celu maksymalnej optymalizacji kosztowej Dokumentacji Projektowej pod kątem ceny ryczałtowej za wykonanie robót wchodzących w zakres Zadania Inwestycyjnego.

- Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane, przepisom techniczno-budowlanym                        i warunkom technicznym wynikającym z funkcji, dla jakich Zadanie inwestycyjne będzie realizowane.

- Dokumentacja Projektowa musi obejmować wszystkie niezbędne opracowania branżowe                   (w zakresie wykonywanego zakresu prac projektowych) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania  pozwolenia na budowę, koniecznymi do przyszłej realizacji zadania i przekazania go do użytkowania.

- Opracowana Dokumentacja Projektowa budowlana musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz musi zawierać rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Spójność projektu we wszystkich branżach dotyczy również spójności ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz kosztorysami inwestorskimi. Spójność dokumentacji projektowej w powyższym zakresie musi zostać potwierdzona pisemnymi oświadczeniami wszystkich projektantów branżowych uczestniczących   w jej opracowaniu, a także pisemnym oświadczeniem Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wewnętrzną spójność dokumentacji projektowej.

# § 2

Obowiązki stron

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,

- udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji oraz posiadanych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy,

- przygotowania, na pisemny wniosek Wykonawcy, pełnomocnictwa dla wskazanej osoby, celem uzyskania pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego,

- zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,                    na warunkach i w terminach określonych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem należytej staranności wymaganej od wyspecjalizowanej jednostki projektowania, a w szczególności zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z:

- zleceniem Zamawiającego,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

- wymaganiami ustaw,

- wymagań aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowie,

- postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Programu Funkcjonalnego wraz z opisem przedmiotu zamówienia,

- ustawą Pzp i obowiązującymi aktami wykonawczymi ze szczególnym uwzględnieniem art. 99 ust. 1 do 6 ustawy Pzp w brzmieniu:

„1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą ostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 
4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- uzyskania, staraniem i na własny koszt wszystkich wymaganych danych wyjściowych, map, warunków technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji umożliwiających wykonanie prac projektowych,

- wykonania projektu koncepcyjnego inwestycji uwzględniającego wszystkie elementy niezbędne do jej realizacji,

- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.),

- przygotowania i złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji                     o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych ww. pozwoleń,

- czynnego uczestnictwa w postępowaniach w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych postępowań administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego asortymentu robót, oraz wykonania przedmiarów robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), dla każdego asortymentu robót występującego w przedmiotowym zadaniu,

- wykonania kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Wykonawca wykona kosztorysy inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez zamawiającego podziałem na poszczególne elementy, zaopatrzenia dokumentacji projektowej, stanowiącej umowny przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- udzielania Zamawiającemu wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania i inne kwestie dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej, w trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację wykonawczą zaprojektowanego Zadania Inwestycyjnego, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu wniosku/pytań do Wykonawcy,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań  w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu pytania do Wykonawcy,

- współpracy z wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu,

- zawarcia na czas trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Wykonawcy za wady w projektach i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- pełnienie czynności nadzoru autorskiego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie realizacji umowy Zamawiający może wprowadzić uzasadnione zmiany w zatwierdzonym projekcie koncepcyjnym.

- Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

- Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno-technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności.

- Wszystkie dokumenty w toku postępowania o uzgodnienia prowadzone przez Wykonawcę powinny być przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie do wiadomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach społecznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu. Liczbę i terminy spotkań oraz wymaganą obecność poszczególnych osób zespołu projektowego będzie ustalał Zamawiający stosownie do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji projektowej.

- W trakcie pozyskiwania przez Zamawiającego decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udzielać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wszelkich informacji, wyjaśnień i uzupełnień do opracowanych materiałów.

- W okresie rękojmi na prace projektowe, na etapie realizacji robót budowlanych, Wykonawca uwzględni w projekcie wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętą dokumentacją.

- Czynności nadzoru autorskiego opisane są w §13 niniejszej umowy.

# § 3

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego koncepcję do zatwierdzenia w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy w postaci:

  - części opisowej - do 3 stron formatu A4 jako krótki opis rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz proponowanych rozwiązań techniczno-materiałowych, rozbieżności w odniesieniu do Programu Funkcjonalnego przedstawionego przez Zamawiającego,

  - części graficznej: w postaci rzutów kondygnacji w skali 1:200, przekrojów poprzecznych                     w skali 1:200.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego przedstawionej koncepcji poprzez złożenie podpisu na koncepcji przez osobę reprezentującą Zamawiającego w umowie.

- Dokumentacja koncepcyjna i projektowa będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni od jej przedłożenia chyba, że w tym czasie przedstawiciel Zamawiającego poinformuje, że z przyczyn technicznie uzasadnionych i wynikających z przedłożonej Dokumentacji Projektowej wymagane jest więcej czasu na jej zatwierdzenie, podając jednocześnie nowy termin. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż złożenie niekompletnej Dokumentacji projektowej, a w szczególności bez podpisów projektantów, z pominięciem niektórych opracowań projektowych, bez oświadczenia Projektanta o jej kompletności i spójności jest bezskuteczne i nie powoduje początku biegu terminu na jej zatwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- W przypadku braku akceptacji dokumentacji, o której mowa w ust. 3, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej poprawienia/uzupełnienia zgodnie z oczekawaniami Zamawijącego w terminie 10 dni.

Wykonawca nie może przystąpić do realizacji prac projektowych bez akceptacji koncepcji

- Dokumentacja Projektowa będzie przedkładana Zamawiającemu wraz z pismem przewodnim stwierdzającym, że jest ona zgodna z Umową, gotowa, spójna, kompletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia jak i użycia w celu realizacji Zadania Inwestycyjnego.

- W przypadku Dokumentacji Projektowej, która została przedłożona Zamawiającemu  do zatwierdzenia:

    - Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że przedłożona część Dokumentacji Projektowej została zatwierdzona z uwagami lub bez, lub że jest wadliwa, podając  zakres w jakim ma to miejsce,

    - Będzie się uważało, że Zamawiający zatwierdził Dokumentację Projektową z upływem terminu,              o którym mowa w ust. 3, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie zgodnie  z pkt 1, lub poinformował o przedłużeniu czasu akceptacji.

- W celu sprawdzenia prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych, wyeliminowania kolizji poszczególnych branż, itp. Zamawiający może poddać złożoną dokumentację audytowi zewnętrznemu, realizowanemu przez uprawnione do tego celu osoby lub instytucje.

- W odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej Dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi zgodnie z zapisami §7, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do Dokumentacji Projektowej w technicznie uzasadnionym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

- Przy projektowaniu wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia                       i uzgodnienia, od właściwych podmiotów na swój własny koszt. Wraz z projektem budowlanym Projektant powinien przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń i uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót budowlanych oraz decyzje pozwolenia na budowę.

- Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.

- Dokonane przez Zamawiającego na podstawie Umowy zatwierdzenia, uzgodnienia, kontrole lub odbiory nie zwalniają Projektanta z żadnego jego zobowiązania wynikającego z Umowy, przepisów prawa lub jakiejkolwiek odpowiedzialności.

- Dokumentacja Projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Zastosowanie urządzeń, materiałów lub wyposażenia wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w Dokumentacji Projektowej po  uzyskaniu akceptacji Zamawiającego .

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,               że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w Umowie i jest spójna wewnętrznie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej.

# § 4

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin  wykonania przedmiotu umowy od ………………………………………. do ……………………………….. .

- Projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania kompletny uzgodniony projekt architektoniczno-budowlany wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami wraz  z pozwoleniem na budowę  w terminie określonym powyżej.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzupełnienia i dokonywania koniecznych zmian                     w dokumentacji technicznej.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej części Dokumentacji Projektowej będzie protokół odbioru podpisany przez obie Strony umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków wskazanych w protokole odbioru                      w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba że strony ustalą inny termin.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

# § 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę:

………………. zł netto

powiększoną o podatek VAT w wysokości ………………zł co daje kwotę w wysokości:

…………………zł brutto

(słownie:	zł)

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie nałożone na niego  w umowie obowiązki, w szczególności:

    - wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej,

    - opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii i zezwoleń dotyczących projektu budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

    - koszty ekspertyz wykonanych w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej,

    - koszt współpracy z Zamawiającym na etapie postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Zamierzenia Inwestycyjnego w zakresie udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania,

    - koszty usunięcia ujawnionych wad dokumentacji projektowej,

    - koszt nadzoru autorskiego w okresie trwania inwestycji, aż do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

    - przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego w zakresie opisanym w umowie.

- Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

# § 6

# Tryb fakturowania i forma zapłaty

- Rozliczenie dotyczące wynagrodzenia za przedmiot umowy o którym mowa w § 5 ust. 1 nastąpi                  po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-9.

- Faktura będzie płatna w terminie do 60 dni od dnia jej dostarczenia kompletu dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Fakturę należy wystawiać na Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych       (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

# § 7

Wady w dokumentacji

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. Akceptacja Zamawiającego wymaga formy pisemnej lub potwierdzenia e-mail.

- Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji wynikające z usuwania wad, o których mowa w ust. 6 w   projekcie budowlanym lub wykonawczym będą wprowadzane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany w pozostałych opracowaniach będą wprowadzane przez Wykonawcę tylko w formie suplementu, sporządzonego w formie i ilościach wskazanych w § 3 ust. 3. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach wprowadzanych w dokumentacji.

- Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany wydanych decyzji, o których mowa w § 1              ust. 3 pkt 8 niniejszej umowy lub koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego złożenia lub uzupełnienia dokumentów w organie prowadzącym sprawę zgodnie z wymaganiami powyższego organu, a jeżeli urząd nie zakreślił terminu w terminie  7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Stwierdzenie przez organy wydające decyzje administracyjne i inne akty administracyjne wskazane w § 1 ust. 3 pkt 8 niniejszej umowy braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków lub błędów zgodnie należy traktować jako złożenie niekompletnego wniosku przez Wykonawcę. Jakiekolwiek zmiany należy wprowadzać zgodnie z ust. 3.

- Przez wadę rozumie się w szczególności:

- niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych (w szczególności z art. 99 ust. 1 do 6 Pzp),

- niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem zamówienia wskazanym w § 1,

- braki w przedmiocie odbioru,

- błędy w dokumentacji projektowej,

- niekompletność dokumentacji, rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe,	w	tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i  elektroniczną dokumentacji projektowej,

- powoływanie się w opracowaniu projektowym na nieobowiązujące akty prawne,

- brak zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów projektowych będących skutkiem niewłaściwego rozpoznania terenu, w tym oddziaływania prowadzenia robót budowlanych na sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Wykonawcy.

# § 8

Kary umowne

- Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu objętgo niniejszą umową określonego w § 1 ust. 3 pkt 1-8 w terminie określonym w § 4 ust. 1  – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych przy odbiorze i w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z podpisaną umową, Zamawiający poinformuje               o tym Wykonawcę, wzywając  go do prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej przez Zamawiającego do 1% wartości wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie, a ponadto Zamawiający może rozwiązać Umowę lub odstąpić od całości lub części Umowy z winy Wykonawcy;

- za zwłokę w złożeniu koncepcji o której mowa w §3 ust. 3 pkt 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie 21 dni,

- za wykonywanie umowy przez głównego projektanta lub kierownika prac projektowych, który posiada mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana przez Wykonawcę w druku oferty, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 7 ust. 6, stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-8 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu 7 dni lub terminu ustalonego przez Zamawiającego,

- za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia, informacji odnośnie wykonanej dokumentacji projektowej (obowiązek określony w § 1 ust. 3 pkt 9) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie 3 dni roboczych,

- za wady w opracowaniu projektowym ujawnione na etapie realizacji robót, skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami,  w szczególności w postaci:

      - konieczności wstrzymania robót,

      - konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe ukończenie robót, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa                  w § 5 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w przystąpieniu do czynności pełnienia nadzoru autorskiego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do sprawowania nadzoru autorskiego,

- za brak obecności na spotkaniach, o których mowa w § 2 ust. 10 umowy, przedstawicieli Wykonawcy, w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdą nieobecność;

- za każde przypadek naruszenia przez Wykonawcę zasad określonych w § 13 (nadzór autorski) umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

- w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 9 ust. 6 lub 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1;

- w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia się Wykonawca zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 14  w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

- za skierowanie przez Wykonawcę do wykonywania czynności określonych w § 15 ust. 1 osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz za brak lub nie dostarczenie w wyznaczonym w § 15 ust. 3 terminie dokumentów - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy ujawniony przypadek;

- za nie dostarczenie dokumentów o których mowa w § 15 ust. 3 i 6 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każde wezwanie;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,                    o którym mowa w § 5 ust. 1;

- za skierowanie przez Wykonawcę do wykonywania czynności określonych w § 15 ust. 1 osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz za brak lub nie dostarczenie w wyznaczonym w § 15 ust. 3 terminie dokumentów - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- za przedłożenie dokumentacji niezakceptowanej przez Zamwiającego, o której mowa w § 3 ust. 3 i 4 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur  wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za prace, do których Wykonawca nie przystąpił.

- W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie strony oceny zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania tych prac.

- Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 3 nie pokrywają jego szkód.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

# § 9

Prawa autorskie

- Z chwilą przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji:

- prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

- prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;

- prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

- prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

- prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;

- prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych;

- prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy;

- prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu);

- prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

- prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu),

- prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania go jednostkom organizacyjnym Powiatu Kędzierzyn – Koźle.

- prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.

- Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego.

- Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jemu praw autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa o treści jak w ust. 3.

# § 10

Rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 4 lata licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt – po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Zmawiający nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Wykonawcę z tytułu rękojmi. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę na usunięcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

# § 11

Przedstawiciele Stron i adresy do doręczeń

- Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 upoważni odrębnym pismem nw. Przedstawiciela Wykonawcy do występowania w imieniu SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu w sprawach formalnoprawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej  dla nadbudowy dwóch pięter skrzydła A1 budynku przy ul. Roosevelta 2, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu.”

- Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół projektowy:

- główny projektant/kierownik prac projektowych …………………………..

- projektanta w branży architektonicznej w osobie: ………………………..

- projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej w osobie: ………………………

- projektanta w branży ……………………

- projektanta w branży ……………………

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów wymaganych specyfiką zamówienia.

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: mgr inż. Mariusz Pawlików - Kierownik Działu Eksploatacyjno – Technicznego.

- Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z zamawiającym jest: ……………………

# § 12

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy

- wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,

- zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,

- gdy Wykonawca nie rozpoczęła w umówionym terminie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo wezwania Zamawiającego – po wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu do podjęcia prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

- gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonanie dzieła i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

- gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia wad zgodnie z § 7 – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

- gdy Wykonawca nieuzyska akcpetacji dokumentacji zgodni z § 3 ust. 4 i 5.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 7 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem                      o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których mowa                  w § 9 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną w porozumieniu z Wykonawcą. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 9 ust. 3.

# § 13

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 Umowy.

- W przypadku wykonywania nadzoru autorskiego przez pełnomocnika, Wykonawca:

- zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu stosownych pełnomocnictw,

- ponosi odpowiedzialność za działania pełnomocników jak za działania własne.

- Nadzór autorski wykonywany będzie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Terminem rozpoczęcia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzień rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę.

- Termin sprawowania nadzoru autorskiego ustala się do dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynków i budowli wykonanych w ramach inwestycji, o której mowa  w § 1 ust. 1.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania w sposób ciągły i nieprzerwany czynności nadzoru.

- Każdy pobyt na budowie winien być odnotowany wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z niniejszą umową, przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W szczególności sprawowany nadzór autorski obejmuje:

    - stwierdzanie w toku wykonywanych robót ich zgodności z opracowaną dokumentacją projektową, o której mowa w § 1,

    - uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

    - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego nie mniej niż 2 razy w miesiącu,.

    - udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na nieuczestniczenie Wykonawcy w odbiorach zanikających,

    - czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonych projektów budowlano-wykonawczych, powodującej potrzebę uzyskania nowych pozwoleń na budowę,

    - udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków, obiektów i budowli zrealizowanych w ramach inwestycji, o której mowa w § 1,

    - współpraca z pełnomocnikiem Zamawiającego w przypadku sporu z Wykonawcą robót budowlanych, w tym udzielanie niezbędnych pisemnych informacji, sporządzanie zestawień i kosztorysów, na żądanie pełnomocnika Zamawiającego – do dnia prawomocnego zakończenia wszystkich sporów sądowych dotyczących realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

- Nieistotne zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej;

- rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem;

- wpisy do Dziennika budowy;

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do Dziennika budowy.

- Nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku dojścia do skutku wykonania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

# § 14

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w postępowaniu na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

- konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

- działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności:

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u stron umowy,

- nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- przedłużających się terminów uzyskania decyzji, uzgodnień organów administracji i innych podmiotów, które to terminy wynikają z powodu zwłoki powyższych organów i podmiotów,

- wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonym projekcie koncepcyjnym,

- wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. konieczność wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie,

- wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowanej spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym,

- rezygnacja z wykonania części usługi – ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje;

- zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: zmiany przedstawiciela Wykonawcy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej  dla nadbudowy dwóch pięter skrzydła A1 budynku przy ul. Roosevelta 2, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu” oraz przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, - zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,

- zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6) zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT  mającej wpływ na całkowitą wartość umowy.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca powinien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§ 15
WYMOGI DOT. PRACOWNIKA/-ÓW

- Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga, przez cały okres trwania umowy, zatrudnienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę osoby/osób bezpośrednio wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. projektantów i kosztorysantów wykonujących przedmiot zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z p. zm.).pod groźbą zapłaty kary umownej lub – w przypadku powtarzających się naruszeń w tym zakresie – odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne na dzień składania oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy / Podwykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej wskazane w ust. 1. czynności.

- W przypadku zmiany Pracownika, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy. Zmiana ta nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

- W przypadku wątpliwości w zakresie zatrudniania pracowników na umowę o pracę Zamawiający może wezwać wykonawcę/podwykonawcę do przedłożenie w terminie nie krótszym niż 5 dni w szczególności:  dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek, np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia, nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

# 16

Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że:

- osoby, które będą wykonywać umowę w jej imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie;

- nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej  dla nadbudowy dwóch pięter skrzydła A1 budynku przy ul. Roosevelta 2, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu” oraz wszystkimi jej załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami.

- Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu wraz ze wszystkimi jej załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów.

# § 17

Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

# § 18

Integralną część umowy stanowią załączniki:

    - Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz opisem przedmiotu zamówienia.

    - Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:	                   WYKONAWCA:

……………………………………	………………………………………

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy