# Załącznik nr 1 do ZO

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z napełnieniem   
   i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne wraz z ich dzierżawą dla SP ZOZ MSWiA w Opolu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3. Sprzedaż i dostawę gazów medycznych;
4. Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu zbiornika na tlen ciekły o pojemności 3000l z telemetrią bezprzewodową wraz z dostawą, montażem, napełnieniem zbiornika z kompletnym osprzętem oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie;
5. Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym;
6. Transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
7. Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionych butli i zbiornika na gaz:
8. Butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego;
9. Butle na gazy muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10. Butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela;
11. Butle na gazy powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający;
12. Butle na gazy muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3:2011 „Butle do gazów”;
13. Butle na gazy muszą być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory;
14. Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny:
15. Zbiornik na tlen medyczny powinien być dopuszczony do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego;
16. Zbiornik na tlen medyczny powinien być oznakowany czytelnie i prawidłowo, zgodnie   
    z obowiązującymi przepisami;
17. Dostawy wszystkich gazów odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
18. Wielkość oraz asortyment dostaw butli gazowych będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia;
19. Dostawy tlenu medycznego ciekłego do zbiornika odbywać się będą na podstawie wskazań telemetrycznych lub dyspozycji wydanej przez upoważnioną osobę Zamawiającego.
20. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów) uzależnionej od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
21. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż min. ¾ pierwotnego terminu ważności.
22. Pozostałe wymagania:
23. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować gazy medyczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie RP;
24. Czystość oferowane tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5% zgodnie   
    z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Farmakopea Polska;
25. Dostarczany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym;