Zał. nr 1

Wykaz urządzeń systemu detekcji CO2 i wodoru GAZEX zainstalowanych w budynkach  KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1.

Budynek garażowy

1. szafa sterująca POWER BOX EXH-3xW    lokalizacja III p

2. parter      detektor tlenek węgla WG-22.EG  20 szt.

3. I piętro    detektor tlenek węgla WG-22.EG  22 szt.

4. II piętro   detektor tlenek węgla WG-22.EG  23 szt.

5. III piętro  detektor tlenek węgla WG-22.EG  18 szt.

Budynek stacji obsługi pojazdów

- akumulatorownia   detektor wodoru gazex MS-72/N-X  1 szt.