Wykaz oświetlenia ulicznego i parkowego należącego do Gminy Miasta Czarnków:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Moc/zab**  **kW/A** | **Nr licznika/PPE** | **Taryfa** | **Typ drogi** | **Miejsce** | **Słupy szt.** | **Oprawy szt.** | **Uwagi** |
| **1** | **5,0/13** | **9912608 / 590310600000475206** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul. Zamkowa** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Zamkowa | 23 | 25 | Słupy Art-Metal D6a i ST3, oprawy 05 „Dawid” , źródło światła SON-T Plus 100W |
|  |  |  |  | G | - ul.Thiela | 15 | 15 | Słupy Art-Metal D6a i ST3, oprawy 05 „Dawid” , źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Koscielna | 6 | 6 | Słupy Art-Metal D6a, oprawy 05 „Dawid” , źródło światła SON-T Plus 70W |
| 2 | **11,0/25** | **8657454 / 590310600000475190** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Pocztowa** |  |  |  |
|  |  |  |  | W | - ul.Pocztowa | 13 | 13 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 15103 40L 90W |
| 3 | **5,0/13** | **91828830 / 590310600000475053** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul. Ogrodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  | W | - ul.Ogrodowa | 10 | 12 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m - 8 szt., oprawy Schreder TECEO 15103 40L 90W, słupy aluminiowe ROSA - 2szt., oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - ul.Ogrodowa | 3 | 3 | Słupy 4m, oprawy parkowe kule, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | W | - Rondo | 1 | 4 | Słup 12 metrowy, 5 opraw Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - ul.Kościuszki | 21 | 21 | słupy aluminiowe ROSA, 17 szt. oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W, 4 szt. oprawy Schreder TECEO1 ZEBRA 5145 48L107W\_WW |
|  |  |  |  | G | - ul.Gimnazjalna | 2 | 2 | słupy aluminiowe ROSA, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - ul.Markiewicza | 2 | 2 | słupy aluminiowe ROSA, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - ul.Pocztowa | 2 | 2 | słupy aluminiowe ROSA, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
| 4 | **9,0/20** | **91802796 / 590310600000475183** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa Pl.Wolności** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - Oświetlenie architektoniczne kościoła (projektory) | 6 | 10 | 6 szt. projektorów na słupach wokół kościoła i 4 szt. na budynku Pl.Wolności 1 |
|  |  |  |  | G | - Pl.Wolności + ul.Kosciuszki (deptak) słupy | 60 | 86 | źródło światła metalohalogenkowe (białe): PHILIPS Master City White CDO-TT 100W/828 E40 |
|  |  |  |  | G | - Pl.Wolności + ul.Kosciuszki (deptak) oprawy w ławkach, murku i schodach | 0 | 47 | źródło światła: PHILIPS Master PL-S 2P5W/840 |
|  |  |  |  | G | - Pl.Wolności + ul.Kosciuszki (deptak) oprawy LED | 0 | 30 | oprawy LED w chodniku |
|  |  |  |  | G | - ul.Geista | 0 | 2 | Oprawa na ścianie budynku |
|  |  |  |  | G | - ul.Piaskowa | 0 | 2 | Oprawa na ścianie budynku |
| 5 | **5,0/13** | **89134864 / 590310600000475169** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul. Rolna** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Rolna (przy cmentarzu) | 11 | 11 | Słupy parkowe, oprawy LED Schreder ALBANY 24LED |
|  |  |  |  | G | - ul.Rolna | 14 | 14 | Słupy 8 metrowe, oprawy Philips SGS 203/150, źródło światła SON-T Plus 150W |
|  |  |  |  | G | - ul.Orzechowa | 5 | 5 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Lawendowa | 6 | 6 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
| 6 | **11,0/25** | **91821240 / 590310600000475152** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Chodzieska** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Chodzieska | 19 | 19 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  |  | G | - ul.Nojego | 12 | 12 | Słup oświetleniowy aluminiowy SAL8, oprawa LED VOLTANA 2 / 5136 |
| 7 | **7,0/16** | **87304081 / 590310600000475145** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Jasna** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Jasna | 15 | 15 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Jasna | 4 | 4 | Słupy parkowe 5m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
|  |  |  |  | G | - ul.Jasna | 1 | 1 | Słup parkowy 5m, oprawy LED Lena Lighting |
|  |  |  |  | G | - ul.Okrężna | 3 | 3 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Poznańska | 13 | 14 | Słupy 9 metrowe, oprawy Philips SGS 203/150, źródło światła SON-T Plus 150W |
|  |  |  |  | **G** | **- ul. Poznańska** | **14**  **13** | **14**  **13** | **Słup 8 metrowy, oprawy LED o mocy 70W**  **Słup 6 metrowy, oprawy LED o mocy 78W – przejścia dla pieszych** |
|  |  |  |  | G | - Łącznik Poznańska-Pogodna | 3 | 3 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Myśliwska | 3 | 3 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - łącznik pieszy Okrężna-Działkowa | 2 | 2 | Słupy parkowe 5m, oprawy LED Lena Lighting |
| 8 | **4,0/10** | **46676066 / 590310600000475077** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Widokowa** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Widokowa | 11 | 11 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - przejście piesze Bednarska-Widokowa | 3 | 3 | Słupy parkowe 5m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
| 9 | **7,0/16** | **6359934 / 590310600000474827** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Orłowskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Orłowskiego i ul.Kwaska | 15 | 15 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
| 10 | **3,0/20** | **83003767 / 590310600000474810** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa Sikorskiego-Krzyżowa** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - Łącznik Sikorskiego-Krzyżowa | 2 | 1  1 | Latarnia Art-Metal A1a/01A, oprawa 01A , WLS 70  Latarnia A1a/01A, oprawa **01A/38W LED 4000K kolor RAL9005** |
|  |  |  |  | G | - ul. Sikorskiego | 29  16 | 29  16 | Słup 9 metrowy, oprawy LEDOLUX LUXA DOB 0-10V 70W  Słup 6 metrowy, oprawy LEDOLUX LUXA DOB ZEBRA 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Sikorskiego /osiedle/ | 2 | 2 | Słupy parkowe 3m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
| 11 | **5,0/13** | **63693826 / 590310600000474803** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa Os.Słoneczne** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - Os.Słoneczne | 6  5 | 6  5 | Słupy betonowe 6 szt. , oprawy sodowe  słupy parkowe 5 szt. AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
|  |  |  |  | G | - Os.Ogrodnicze | 5 | 5 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Zielona | 16 | 16 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70 (Rosa OP) , źródło światła SON-T Plus 70W |
| 12 | **11,0/25** | **89124888 / 590310600000475138** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa os.Parkowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Park Miejski | 7 | 7 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  |  | - Park Miejski | 1 | 1 | Słup parkowy 5m, oprawy LED Lena Lighting |
|  |  |  |  |  | - Park Miejski | 35 | 35 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Spacerowa | 8 | 8 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Pod Grzybkiem | 15 | 15 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  |  | - teren przed Przedszkolem miejskim nr 2 | 6 | 6 | Słupy parkowe 6m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
| 13 | **5,0/13** | **10107286 / 590310600000601254** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa os.Parkowe (droga do kotłowni)** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - Os.Parkowe (od drogi do kotłowni) | 11 | 3  8 | Słupy parkowe, oprawy 4 szt.Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W,  8 szt. oprawy CAPRI E27, ledowe źródło światła LOTUS 30W |
| 14 | **11,0/25** | **10067960 / 590310600000475121** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Leśna** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Leśna | 30 | 30 | Słupy parkowe, oprawy kula mleczna k1S 70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Gajowa | 5 | 5 | Słupy parkowe, oprawy kula mleczna k1S 70, źródło światła SON-T Plus 70W |
| 15 | **11,0/25** | **9390696 / 590310600000474780** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Wroniecka** |  |  |  |
|  |  |  |  | P | - ul.Wroniecka | 23 | 21  2 | Słupy Art-Metal D6a, oprawy 05 „Dawid” WLS-150  Słupy Art-Metal D6a, oprawy 05 „Dawid” LED |
|  |  |  |  | G | - ul.Staroszkolna | 2 | 2 | Oprawa Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - ul.Rzemieślnicza | 9 | 9 | Latarnia A1a/01A, oprawa **01A/38W LED 4000K kolor RAL9005** |
|  |  |  |  | G | - ul.Krzyżowa | 10 | 10 | Latarnia A1a/01A, oprawa **01A/38W LED 4000K kolor RAL9005** |
|  |  |  |  | G | - Pl.Powstańców Wlkp. | 5 | 6 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  |  | G | - Pl.Powstańców Wlkp. | 1 | 2 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - ul.Strumykowa | 6 | 3 | Słupy Art-Metal ST3/103, oprawy 05 „Dawid” , źródło światła SON-T Plus 70W szt. 3, |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Słupy Art-Metal ST3/103, oprawy LED Schreder ALBANY 24LED |
|  |  |  |  | G | - ul.Lipowa | 4 | 4 | Słupy 8 metrowe, oprawy Philips SGS 203/100, źródło światła SON-T Plus 100W |
|  |  |  |  | G | - ul.Geista | 0 | 3 | Oprawa na ścianie budynku |
|  |  |  |  | G | - ul.Piaskowa | 0 | 2 | Oprawa na ścianie budynku |
|  |  |  |  | G | - droga do „ domków nauczycielskich” | 2 | 2 | Słupy parkowe 5m, oprawy LED Lena Lighting |
| 16 | **4,0/10** | **91830034 / 590310600000475114** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Wroniecka/Spokojna** |  |  |  |
|  |  |  |  | P | - ul.Wroniecka | 23 | 27  1 | Słupy ROSA SAL-8, oprawy Philips SGS 203/150, źródło światła SON-T Plus 150W – 28 szt.  Słupy Art-Metal D6a, oprawy 05 „Dawid” WLS-150 - 1szt. |
|  |  |  |  | G | - ul.Fabryczna + schody terenowe pomiędzy szpitalem a gazownią | 5 | 5 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
| 17 | **11,0/25** | **7676462 / 590310600000475107** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Harcerska** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Harcerska + Góra Krzyżowa | 26 | 27 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Siedmiogóra | 16 | 16 | Słupy parkowe, 5 opraw Urbana ze źródłem CDO-TT Plus 70W, 4 oprawy parkowe ze źródłem światła sodowym |
| 18 | **7,0/16** | **91838392 / 590310600000475091** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul. Nowa** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Notecka | 8 | 8 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ul.Nowa | 16 | 18 | Słupy 8 metrowe, 16 szt. oprawy Philips SGS 203/100, źródło światła SON-T Plus 100W, 2szt. oprawy Philips SGS 203/150, źródło światła SON-T Plus 150W |
|  |  |  |  | G | - ul.Naramowskiego, Kolejowa | 7 | 7 | Słupy SPK-4, oprawy OCP-70 KD PC SON-T Plus 70W |
|  |  |  |  | G | - ścieżka pieszo-rowerowa nad Notecią | 48 | 48 | Słupy aluminiowe 4m Rosa, oprawy Schreder Pilzeo LED ~30W, |
| 19 | **14,0/32** | **10159914 / 590310600000475084** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa Os. Przemysłowe** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Przemysłowa /osiedle/ | 32 | 32 | Słupy parkowe |
|  |  |  |  | G | - ul.Przemysłowa parking przy VOX | 6 | 12 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
| 20 | **11,0/25** | **9465075 / 590310600000474773** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Przemysłowa/Wieleńska** |  |  |  |
|  |  |  |  | W | - ul.Wieleńska | 28 | 28 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe 100/150 W |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 12 | Słupy 8 metrowe, źródła światła LED Urbino 100 W |
| 21 | **15,0/35** | **91801506 / 590310600000474797** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Parkowa (CPN ORLEN)** |  |  |  |
|  |  |  |  | W | - ul.Kościuszki | 40 | 77 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  |  | G | - ul.Parkowa | 7 | 7 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  |  | G | - ul.Cmentarna | 6 | 11  3 | Słupy parkowe 6 szt., oprawy LED 11 szt., oraz oświetlenie architektoniczne czołgu 3 oprawy LED |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2  2 | Słup aluminiowy 3,0m, oprawa ELBA LED 38W  Reflektor żarówka LED 6,9 W |
| 22 | **5,0/13** | **11689539 / 590310600001229365** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Gdańska** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - ul.Gdańska (oprawy LED) | 9 | 9 | Słupy parkowe, oprawy LED 30W |
| 23 | **9,0/20** | **90922649 / 590310600028271811** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Łąkowa** |  |  |  |
|  |  |  |  | G | - Łakowa | 6 | 6 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - Wodna | 16 | 19 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - parking miejski przy starostwie | 4 | 4 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - ul.Rybaki | 13 | 13 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  |  | G | - ul.Wąska | 5 | 5 | Słupy stalowe oświetleniowe 5m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
|  |  |  |  | G | - Pl.Karskiego | 5 | 8 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
| 24 | **14/32** | **91806736 / 590310600000472403** | **C11o** |  | **Szafka oświetleniowa ul.Kościuszki ( od Mleczarni)** |  |  |  |
|  |  |  |  | W | - ul.Kościuszki | 12 | 25 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  |  | G | - droga do Czarnej Hanki | 4 | 4 | Słupy parkowe |
| 25 | **4,0/10** | **12028983 / 590310600019433280** | **C11o** | **W** | **Szafka oświetleniowa ul.Chodzieska (na końcu)** | 9  6  0 | 9  6  8 | Słupy staolowy oświetleniowe 8m, oprawa SGS203/150W  Słupy staolowy oświetleniowe 5m, oprawa SGS203/100W  Oprawy typu FWG231/18W w przejściu pod obwodnicą |
| 26 | **11,0/25** | **12028973 / 590310600022575410** | **C11o** | **W** | **Szafka oświetleniowa ul.Chodzieska (AGA)** | 52 | 52  2 | Słupy staolowy oświetleniowe 8m, oprawa SGS203/150W  Oprawa oświetleniowa typu TEMPO2/150W |
| 27 | **5,0/13** | **12072410 / 590310600019221368** | **C11o** | **W** | **Szafka oświetleniowa ul.Gdańska** | 30 | 30  2 | Słupy staolowy oświetleniowe 8m, oprawa SGS203/150W  Oprawa oświetleniowa typu TEMPO2/150W |
|  |  |  |  |  | Inne |  |  |  |
|  | \*) | **590310600000465382** | **C12b** |  | **-"Łazienki" nad Notecią** | 6 | 6 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  | \*\*) | **590310600002237314** | **G11** | **G** | **- ul.Krótka** | 0 | 1 | Oprawa na ścianie budynku |
|  | \*\*\*) | **590310600000486837** | **C21** | **G** | **- ul.Młyńska (przy MCK)** | 1 | 1 | Słupy Art-Metal ST3/103, oprawy 05 „Dawid”, źródło światła SON-T Plus 70W |

**RAZEM: 1.049 1.271**

Rodzaj drogi:

G – gminna

P – powiatowa

W – wojewódzka

\*) – szafka w której znajdują się gniazda elektryczne używane do imprez plenerowych oraz oświetlenie terenu sterowane czujnikiem zmierzchu.

\*\*) – jedna oprawa na ścianie budynku komunalnego oświetlająca ul. Krótką, zasilanie z licznika „potrzeby administracyjne budynku”.

\*\*\*) – jeden słup wraz z oprawą oświetlający ul. Młyńską, zasilanie z budynku Sali widowiskowo-kinowej, sterowane zegarem astronomicznym.

**Kolorem czerwonym zaznaczono słupy i oprawy oświetleniowe objęte gwarancją wykonawcy robót. Konserwacja polegać będzie wyłącznie na interwencjach doraźnych oraz wymianie materiałów eksploatacyjnych, nie uwzględnianych w warunkach gwarancji.**

**Kolorem niebieskim zaznaczono słupy i oprawy oświetleniowe, które będą podlegały przebudowie: ul. Kościuszki w roku 2024-2025, park miejski   
w roku 2024. Konserwacja tego zakresu odbywać się będzie do momentu przekazania placu budowy wykonawcy robót.**