

UE-01/35/KPO/24 Balice, 14.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup wytwornicy lodu płatkowego ze zbiornikiem dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wytwornicę lodu o wydajności produkcji 100 kg na dobę?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania takiej ilości lodu płatkowego na dobę, w związku z tym nie dopuszcza wytwornicy o wydajności produkcji 100 kg.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB