**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU**

**ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Ułożenie wykładzin i okładzin rulonowych.**

**Szpitala Uniwersyteckiego nr 2**

**im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Szpital Uniwersytecki nr 2**

**im. dr J. Biziela**

**85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75**

**LOKALIZACJA ZADANIA:**

**Pomieszczenia szpitalne.**

**JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA SPECYFIKACJĘ:**

**Dział Techniczny**

**Szpital Uniwersytecki nr 2**

**im. dr J. Biziela**

**85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75**

**Autor STWiOR: Antoni. Cieśla**

**Bydgoszcz, 12 luty 2024r.**

**I. Część ogólna:**

**I. 1. Nazwa zamówienia:**

**Wymiana posadzek z wykładzin rulonowych**

**w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy**

**I. 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia roboty budowlane opisane odrębnie opisem przedmiotem

zamówienia.

**I. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:**

Według opisu przedmiotu zamówienia.

**I. 4. Informacje o terenie budowy:**

Wykonywanie robót budowlanych będzie się odbywało przy ograniczonym udostępnieniu pomieszczeń, na czynnym obiekcie.

Prace będą się odbywały w trakcie normalnego funkcjonowania Szpitala.

**I. 4. 1. Zabezpieczenie interesu Zmawiającego i osób trzecich:**

1. Materiały z rozbiórek należy wynieść poza budynek i wywieźć na wysypisko śmieci.
2. Należy wbudowywać jedynie materiały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie szkody powstałe w trakcie robót z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest naprawić/usunąć na własny koszt.

**I. 4. 2. Warunki bezpieczeństwa pracy:**

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom należy wyłącznie do obowiązków Wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych procedur:

Wszystkie prace remontowe prowadzić z zachowaniem ogólnych warunków BHP.

**I. 4. 3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:**

Zamawiający nie udostępni pomieszczenia dla potrzeb socjalno-higienicznych brygady

roboczej Wykonawcy remontu.

**I. 4. 4. Informacja dotycząca ochrony środowiska:**

Planowane roboty budowlane nie mają wpływu na środowisko.

**I. 4. 5. Informacja dotycząca organizacji robót:**

Organizacja robót musi zapewnić kolejność robót nie powodującą zniszczenia, zabrudzenia

robót wykonywanych w kolejności wynikającej z technologii i zleconego zakresu robót.

**I. 4. 6. Informacja dotycząca ogrodzenia terenu robót budowlanych:**

Planowane roboty budowlane nie wymagają ogrodzenia terenu robót budowlanych.

**I. 4. 7. Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni:**

Planowane roboty budowlane nie wymagają zabezpieczenia chodników i jezdni.

**I. 4. 8. Nazwy i kody robót.**

Kody CPV:

45431000-7 – Układanie wykładzin z PCV.

**I. 5. Określenia podstawowe i definicje robót**

Planowane do wykonania roboty budowlane są zdefiniowane opisem przedmiotu zamówienia.

**II. 1. Wymagania dotyczące właściwości wybranych wyrobów budowlanych:**

Właściwości wyrobów budowlany są jednoznacznie określone przedmiotu zamówienia.

**II. 2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**II. 3. Wymagania dotyczące środków transportu.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**II. 4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.**

Wymagania dotyczące określają normy branżowe

**II. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.**

Roboty budowlane muszą być wykonane w sposób kompleksowy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia.

**II. 5. Kontrola wykonania robót budowlanych.**

Kontrolę wykonania robót budowlanych należy prowadzić w następujących etapach:

1. Dopuszczenie wyrobu, materiału do zastosowania w robotach remontowych.

Na minimum **trzy** dni robocze **przed rozpoczęciem prac** przedstawienie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zgodność z opisem technicznym.

1. Wyroby niezgodne z opisem i pisemnie nie zaaprobowane przez Zamawiającego nie będą dopuszczone do wbudowania.
2. Odbiór robót ulegających zakryciu.

**II. 6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.**

Wycenę oferowanych robót budowlanych należy wykonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, Przedmiar Robót, oraz niniejszą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W ofercie należy uwzględniać koszty wywozu i utylizacji wszystkich materiałów z rozbiórki.

Przy kalkulowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady niezbędne dla zgodnego z technologią i warunkami zrealizowania robót.

Złożona oferta musi mieć charakter ostateczny a wykonanie robót kompleksowy.

Żadne uwagi co do zakresu, ilości robót po złożeniu oferty lub w trakcie wykonywania robót budowlanych nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

**II. 7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.**

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w okresie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia wykonawcy o zakończeniu robót.

Potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonania robót jest protokół odbioru robót.

**II. 8. Dokumenty odniesienia.**

1. Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. Wniosek Materiałowy – wzór.

Antoni Cieśla

|  |  |
| --- | --- |
| **Ułożenie wykładzin i okładzin rulonowych**  **Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy** | |
| Wykonawca: | |
| Zamawiający**: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela**  **85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75** | |
| **WNIOSEK MATERIAŁOWY NR:** | |
| Materiał:  Producent:  Miejsce zastosowania:` | |
| Załączniki: | |
| Opinia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:  Data i podpis: | |
| Zgłoszenie Wykonawcy:  Data i podpis: | Przyjęcie do Zamawiającego:  Data i podpis: |
| ZAMAWIAJĄCY:  Data i podpis: | DECYZJA: |
| Data i podpis otrzymania – Wykonawca | |
| Kopia dla:  ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: | |