Łódź, 19 czerwca  2023 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki „ numer sprawy: 26/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 - dot. załącznika nr 2A - parametry techniczne - pakiet 5 pkt 1.7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 5 opaski uciskowe na tętnicę promieniową dostępne w dwóch długościach, tj. 27 cm i 29 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 - dot. rozdział VII SWZ – Termin i miejsce realizacji zamówenia, pkt. 3.

„3. Termin ważności oferowanego sprzętu wynosić będzie min. 24 miesiące od daty dostarczenia sprzętu Zamawiającemu.”

Prosimy o zmniejszenie wymaganego terminu ważności w zakresie pakietu nr 5 do 12 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wymaganego terminu ważności w zakresie pakietu nr 5 do 12 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 5  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §5 ust. 1)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §5 ust. 1)

Odpowiedź: Tak, w § 8 ust. 1 wzoru umowy przechowania już znajduje się taki zapis.

Pytanie 6

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 5 ust. 1)

Odpowiedź: W/w zapisy znajdują się w § 8 ust. 2 wzoru umowy przechowania.

Pytanie 7

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Pytanie 8

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 3:

1. Strony ustalają, iż w przypadku:

a) Zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy lub uzupełnieniu banku o którym mowa w § 4 ust. 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad , jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy objętej wadami

c) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy,

d) zwłoki w dostarczeniu faktury, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie, naliczoną  za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej propozycje zmiany w paragrafie 6 ust. 3.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA