8/AMB/2022 część nr 11						Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY   (strona nr 2)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry kamizelka KED | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2022 |  |
| - 1 | Przenikliwa dla promieni X |  |
| - 2 | Wykonana z tworzywa zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące i nie absorbującego wydzielin i płynów |  |
| - 3 | Unieruchamiająca głowę, szyję, kręgosłup na całej długości przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej dla potrzeb monitorowania |  |
| - 4 | Poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała |  |
| - 5 | Regulowane pasy mocujące : piersiowe 3 szt różnokolorowe., biodrowe 2 szt. czarne. Umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych, barkowe 2 szt. |  |
| - 6 | Pasy stabilizujące głowę 2 szt. |  |
| - 7 | Dopuszczalne obciążenie min.200kg-(parametr oceniany) 200 kg – 0 pkt. powyżej 200 – 220 kg włącznie – 10 pkt. powyżej 220 kg – 20 pkt. |  |
| - 8 | Torba, pokrowiec |  |
| - 9 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące |  |
| - 10 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG – dołączyć do oferty |  |
| - 11 | Folder z opisem parametrów sprzętu dołączyć do oferty |  |
| - 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączyć do dostawy |  |
| 13 | Karta gwarancyjna- dołączyć do dostawy |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy

8/AMB/2022 część nr 11						Załącznik nr  1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY   (strona nr 3)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry deski ortopedycznej dla dorosłych | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2022 |  |
| - 1 | Wykonana z tworzywa sztucznego przeziernego dla promieni X |  |
| - 2 | Szerokość min. 40 cm , max 46 cm |  |
| - 3 | Długość- min.180 cmm, a max 183 cm |  |
| - 4 | Grubość nie więcej niż 4,8 cm |  |
| - 5 | Pasy zabezpieczające zakończone karabińczykami – 4 szt. |  |
| - 6 | System unieruchomienia głowy składający się z dwóch klocków z otworami na uszy i dwóch pasków mocujących głowę, całość łatwo mocowalna do deski |  |
| - 7 | Nośność min 150 kg - (opcja punktowana) : 150 kg – 0 pkt. powyżej 150 – 160 kg włącznie – 5 pkt. powyżej 160 do 170 włącznie – 10 pkt. powyżej 160kg – 20 pkt. |  |
| - 8 | Uchwyty do przenoszenia min. 6, po 3 z każdej dłuższej strony i po 2 uchwyty od strony głowy i stóp. |  |
| - 9 | Okres gwarancji min 24 miesiące . |  |
| 10 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG dołączyć do oferty |  |
| - 11 | Folder z opisem parametrów sprzętu - dołączyć do oferty |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dołączyć do dostawy |  |
| - 13 | Karta gwarancyjna - dołączyć do dostawy |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy

8/AMB/2022 – część 11					Załącznik nr 1  do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY   (strona nr 4)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry deski ortopedycznej dla dzieci | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2022 |  |
| - 1 | Wykonana z tworzywa sztucznego przeziernego dla promieni X |  |
| - 2 | Długość: 120-140cm |  |
| - 3 | Szerokość: 22-28cm , |  |
| - 4 | Grubość: 3 -5 cm |  |
| - 5 | System pasów zabezpieczających pacjenta , różnokolorowe min. szt.4. |  |
| - 6 | Unieruchomienie głowy: zestaw klocków-poduszek zapewnia stabilną pozycję głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa |  |
| - 7 | Możliwość zamontowania na standardowej desce ortopedycznej dla dorosłych lub noszach karetkowych |  |
| - 8 | Posiadająca na powierzchni deski skalę metryczną, służącą do określenia wzrostu dziecka - ( parametr oceniany) posiada - 20 pkt. nie posiada – 0 pkt. | . |
| - 9 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |
| - 10 | Uchwyty do przenoszenia min. 4, po 2 z każdej dłuższej strony |  |
| 11 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG – dołączyć do oferty |  |
| - 12 | Folder z opisem parametrów sprzętu – dołączyć do oferty |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączyć do dostawy |  |
| - 14 | Karta gwarancyjna- dołączyć do dostawy |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy

8/AMB/2022 – część nr 11	                                                                  Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY  (strona nr 5)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry materac podciśnieniowy | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2022 |  |
| - 1 | Przenikliwy dla promieni X |  |
| - 2 | Poszycie zewnętrzne wykonane z tworzywa zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące i nie absorbującego wydzielin i płynów |  |
| - 3 | Wypełnienie w systemie pikowanych komór, uniemożliwiających przesuwanie się granulatu wypełniającego pod ciężarem pacjenta |  |
| - 4 | Bez dodatkowo dopinanej podłogi ochronnej |  |
| - 5 | Pasy zabezpieczające pacjenta min. 3 szt. |  |
| - 6 | Min. 4 uchwyty umożliwiające przenoszenie |  |
| - 7 | Pompka do odciągania powietrza |  |
| - 8 | Torba transportowa na całość |  |
| - 9 | Wymiary w przedziale 200-210 cm x 80-90 cm |  |
| - 10 | Nośność nie mniejsza niż 150 kg |  |
| - 11 | Waga materaca max. 8 kg - (parametr punktowany) 8 kg – 0 pkt. poniżej 8 do 7,5 kg włącznie - 5 pkt. poniżej 7,5 do 6 ,6 kg włącznie – 10 pkt. poniżej 6,5 kg – 20 pkt. |  |
| - 12 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące |  |
| - 13 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG – dołączyć do oferty |  |
| - 14 | Folder sprzętu z opisem parametrów– dołączyć do umowy |  |
| - 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączyć do dostawy |  |
| 16 | Karta gwarancyjna- dołączyć do dostawy |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy

8/AMB/2022 – część nr 11	                                                                  Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY (strona nr 6)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry nosze płachta | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2022 |  |
| - 1 | Część do leżenia wykonana z materiału zmywalnego odpornego na środki dezynfekujące i nie absorbującego wydzielin i płynów |  |
| - 2 | Nośność min. 150 kg. - ( parametr punktowany): 150 kg – 0 pkt. powyżej 150 – 170 kg włącznie – 5 pkt. powyżej 170 kg do 200 włącznie – 10 pkt. powyżej 200 kg – 20 pkt. |  |
| - 3. | Wymiary min. 1900- 2000mm x700-750 mm |  |
| - 4. | Kieszeń ( na stopy) zapobiegająca przesuwaniu się poszkodowanej osoby |  |
| - 5. | Min. po 3 uchwyty do przenoszenia umieszczone na każdym z wzdłużnych boków | . |
| - 6. | Okres gwarancji – min. 24 miesiące |  |
| - 7. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG – dołączyć do oferty |  |
| - 8. | Folder z opisem parametrów – dołączyć do oferty |  |
| - 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączyć do dostawy |  |
| 10. | Karta gwarancyjna- dołączyć do dostawy |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy

8/AMB/2022 część nr 11						Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ – OFERTOWY    (strona nr 7)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry nosze podbierające | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2022 |  |
| - 1 | Konstrukcja wykonana ze stopów aluminium |  |
| - 2 | Budowa umożliwiająca regulację długości do min. 2000 mm, pozwalająca na dobór do pacjentów o różnym wzroście |  |
| - 3 | Zabezpieczenie-blokada przed samoistnym rozpięciem |  |
| - 4 | Pasy zabezpieczające – 2 szt. |  |
| - 5 | Możliwość złożenia do połowy długości |  |
| - 6 | Nośność min. 150 kg - (parametr punktowany): 150 kg – 0 pkt. powyżej 150 – 160 kg włącznie – 5 pkt. powyżej 160 do 170 włącznie – 10 pkt. powyżej 160kg – 20 pkt. |  |
| - 7 | Min. 8 uchwytów do przenoszenia, na obwodzie noszy |  |
| - 8 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| - 8 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG – dołączyć do oferty |  |
| - 9 | Folder z opisem parametrów – dołączyć do oferty |  |
| - 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączyć do dostawy |  |
| 11 | Karta gwarancyjna- dołączyć do dostawy |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy