**Stolik na narzędzia - 1 szt**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania**  | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
| 1 | Wymiary: 750mm x 500 mm x 850mm - 1300mm ± 50 mm |  |
| 2 | Wysokość regulowana ręcznie 850 -1300 mm ± 50 mm |   |
| 3 | Powierzchnia użytkowa blatu: min. 750 x 500 mm ± 50 mm |  |
| 4 | Blat z brzegami wywiniętymi do góry lub z pogłębieniem |  |
| 5 | Średnica kół jezdnych 75 mm |  |
| 6 | Cztery kółka jezdne, antystatyczne, w tym min. dwa z blokadą |  |
| 7 | Wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
| 8 | Stelaż: stal kwasoodporna |  |
|  | **Inne** |  |
| 13 |  Karta gwarancyjna  |  |
| 14 |  Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 15 |  Deklaracja zgodności CE, wyrób medyczny |  |