Zielonka, dnia 10.07.2024 r.

### Nr sprawy ZP/19/24/D8/B2/16/002/05

Wykonawcy

Dotyczy dostawy: „Zestawu analizatorów rentgenowskich”

Zamawiający - Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1605 z poźn. zm) udziela wyjaśnień:

Wniosek Nr 1

Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do pytań złożonych 8 lipca 2024 r. oraz Państwa odpowiedzi z dnia 9 lipca 2024 r. dotyczącego postępowania zakupowego pn. ZP/19/24/D8/B2/16/002/05 Zestaw analizatorów rentgenowskich ogłoszonym przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi na poniższe pytanie:

2. Wymiary urządzenia nieprzekraczające (szerokość 900 x głębokość 700 x wysokość 700)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie większych wymiarach tj: głębokość 740 mm oraz wysokość 800mm?

Uzasadnienie: Nieznacznie większe wymiary urządzenia nie będą miały wpływu na jego funkcjonalność ani nie zaburzą ergonomii użytkowania.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o nieznacznie większej głębokości tj nie przekraczającej 740 mm.

Czy Zamawiający udzielając odpowiedzi twierdzącej wyraża zgodę na nieznacznie większe wymiary zarówno głębokości jak i wysokości urządzenia?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach nie przekraczających 740 mm głębokości i 800 mm wysokości.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

A. B.

Dnia 10.07.2024 r.