## Pakiety
Załącznik nr 1
4/24 Dostawa stymulatorów rdzeniowych dla SPZZOZ w Gryficach
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 Stymulatory rdzeniowe
I. | Stymulator rdzeniowy chirurgiczny
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
1. | Stymulator SCS, nieładowalny, stałonatężeniowy, z minimum 16 kontaktami, z niezależną kontrolą każdego z kontaktów w zakresie od 0 do 100% stopniowo co 1%, dopuszczony do wykonywania badania rezonansem magnetycznym 1.5T; |  |  |  | szt. |  | 2 | 0
2. | Bezprzewodowy pilot pacjenta w cenie zestawu |  |  |  | szt. |  | 2
3. | Elektroda chirurgiczna z 16 niezależnymi kontaktami |  |  |  | szt. |  | 2 | 0
4. | Tunelizator w cenie zestawu |  |  |  | szt. |  | 2
5. | Użyczenie programatora zewnętrznego - 1 kpl.; Serwis przedmiotu użyczenia w okresie oddania do użytkowania
6. | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia ; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby technicznej ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów | [5 empty] | 1
[7 empty] | Razem: | 0
II. | Stymulator rdzeniowy przezskórny
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
1. | Stymulator SCS, nieładowalny, stałonatężeniowy, z minimum 16 kontaktami, z niezależną kontrolą każdego z kontaktów w zakresie od 0 do 100% stopniowo co 1%, dopuszczony do wykonywania badania rezonansem magnetycznym 1.5T; |  |  |  | szt. |  | 9 | 0
2. | Bezprzewodowy pilot pacjenta w cenie zestawu |  |  |  | szt. |  | 9
3. | Elektroda przezskórna z 8 niezależnymi kontaktami, rozstaw elektrod do wyboru, długość elektrody do wyboru |  |  |  | szt. |  | 18 | 0
4. | Łącznik elektordy ze stymulatorem 55cm |  |  |  | szt. |  | 18 | 0
5. | Kabel do testowania zewnętrznego |  |  |  | szt. |  | 9 | 0
6. | Tunelizator w cenie zestawu |  |  |  | szt. |  | 9
7. | Zestaw akcesoriów próbnych pacjenta w cenie zestawu |  |  |  | szt. |  | 9
8. | Mechaniczna kotwica elektrody w cenie zestawu |  |  |  | szt. |  | 9
9. | Użyczenie stymulatora zewnętrznego - 2 szt. .; Serwis przedmiotu użyczenia w okresie oddania do użytkowania
10. | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia ; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby technicznej ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów | [5 empty] | 1
[7 empty] | Razem: | 0
III. | Stymulator rdzeniowy ładowalny wraz z adapterami
L.p. | Rodzaj asortymentu | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Ilość/12 miesięcy | Wartość brutto
1. | Stymulator SCS, ładowalny, stałonatężeniowy, z minimum 16 kontaktami, z niezależną kontrolą każdego z kontaktów w zakresie od 0 do 100% stopniowo co 1%, dopuszczony do wykonywania badania rezonansem magnetycznym 1.5T; |  |  |  | szt. |  | 2 | 0
2. | Bezprzewodowy pilot pacjenta w cenie zestawu |  |  |  | szt. |  | 2
3. | Adaptery kompatybilne z wcześniej wszczepianymi stymulatorami firm pw. Medtronic, Abbott - do wyboru zgodnie z zapotrzebowaniem w cenie zestawu. |  |  |  | szt. |  | 4
4. | Zestaw ładowarki pacjenta |  |  |  | szt. |  | 2 | 0
5. | Akcesoria do ładowania w cenie zastawu |  |  |  | szt. |  | 2
6. | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia ; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby technicznej ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów | [5 empty] | 1
[7 empty] | Razem: | 0
Χ | PODSUMOWANIE PAKIET 1 : STYMULATORY RDZENIOWE CHIRURGICZNE, PRZEZSKÓRNE I ŁADOWALNE Z ADAPTERAMI | [5 empty] | Razem I,II,III: | 0
……………………………………………………............................................................... (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)