# Białystok, 13.07.2023 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń z podziałem na 9 części

# Nr sprawy: AZP.25.1.43.2023

# WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający modyfikuje wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.07.2023 r., opublikowane na stronie postępowania w dniu 11.07.2023 r., poprzez rozszerzenie podstawy prawnej udzielanych wyjaśnień o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp.

- Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły kolejne zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytania do Części nr 3, 4, 5 i 9

Pytanie nr 1: Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?

Odpowiedź: Urządzenia będą umieszczone na piętrze pierwszym.

Pytanie nr 2: Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku? Prosimy o podanie wymiarów windy po podłodze, szerokości i wysokości.

Odpowiedź: W budynku jest winda osobowa o wymiarach:

- Winda (szer. / dł. / wys.) 115 cm / 190 cm / 210 cm

- Drzwi do windy (szer. / wys.) 90 cm / 200 cm

Pytanie nr 3: Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzeń po schodach?

Odpowiedź: W zależności od wymiarów zaoferowanych urządzeń. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami i ustaleniu szczegółów technicznych nie podanych w specyfikacji.

Pytanie nr 4: Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odpowiedź:

- Drzwi na klatkach: (szer. / wys.) 120 cm / 204 cm.

- Drzwi do laboratoriów: (szer. / wys.) 90-100 cm / 200 cm

- Szerokość korytarzy ≥ 125 cm

Pytanie nr 5: Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Odpowiedź: Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami i ustalenia szczegółów technicznych niepodanych w specyfikacji.

Część nr 3: Chłodziarka laboratoryjna jednodrzwiowa - 2 szt.

Pytanie nr 1: Prosimy o zgodę na wymiary zew. w zakresie szerokości 740mm, pozostałe wymiary zgodne z  opz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na ograniczoną przestrzeń. Użytkownik dopuszcza urządzenie o szerokości zewnętrznej nie większej niż 700 mm.

Pytanie nr 2: Prosimy o zgodę na półki w formie rusztu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na półki w formie rusztu, ze względu na przechowywanie różnych odczynników.

Pytanie nr 3: Prosimy o zgodę na klasę klimatyczną N (umiarkowana): sprzęt jest przystosowany do pracy w temperaturze +16 °C - +32 °C. Klasa klimatyczna do 40 0C, przeznaczona jest do urządzeń gastronomicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Możliwość pracy urządzenia w wyższej temperaturze otoczenia (przy której urządzenie pracuje stabilnie) daje Użytkownikowi bufor bezpieczeństwa w przypadku awarii instalacji chłodzącej pomieszczenie laboratoryjne.

Pytanie nr 4: Prosimy o zgodę na powierzchnię zewnętrzną wykonaną ze stali galwanizowanej lakierowanej bez powłoki antykorozyjnej i folii PCV.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Powłoka w postaci folii PCV dodatkowo zabezpiecza przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pytanie nr 5: Prosimy o zgodę na system monoblok charakteryzujący się mniejszym zużyciem energii pkt. 19 opz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zastosowanie systemu monobloku generuje wyższe koszty w przypadku ewentualnego serwisu po okresie gwarancji.

Pytanie nr 6: Prosimy o zgodę na panel sterowniczy bez opcji: pokazywania daty i godziny, możliwości odczytywania co najmniej 10 ostatnich alarmów, możliwości eksportu danych o zaistniałych alarmach oraz podtrzymanie bateryjne pracy sterownika.

W zamian prosimy o zgodę na dostarczenie systemu Efento  2 opcje do wyboru. Opis poniżej:

Zestaw do monitorowania temperatury Efento (z kartą SIM)

Opis systemu: https://efento.pl/product/zestaw-do-monitorowania-temperatury-efento-2/

W skład zestawu wchodzi: rejestrator temperatury Efento wyposażony w kartę SIM – NB-IoT opłaconą na 2 lata, opłata licencyjna – rejestracja sensora w platformie cloud na okres 2 lat (możliwość przedłużenia), 100 SMS do bezterminowego wykorzystania oraz świadectwo wzorcowania rejestratora.

System umożliwia zdefiniowanie dolnego i górnego progu temperatury i wysyła SMS lub e-maile w przypadku jej przekroczenia, powiadamia także w przypadku utraty kontaktu z czujnikiem (utrata sygnału) oraz pozwala na automatyczne i ręczne generowanie raportów.

Z „Zestawu do monitorowania temp. Efento (z kartą SIM)” można korzystać na dwa sposoby:

– za pomocą dowolnego komputera (po otrzymaniu uprawnień) – po zalogowaniu się na witrynę: cloud.efento.io, otrzymujemy dostęp do danych i konfiguracji. Powiadomienia alarmowe przychodzą na dowolny smartfon.

– za pomocą smartfona – po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji Efento ze sklepu Google Play otrzymujemy dostęp do danych i konfiguracji oraz powiadomień alarmowych.

Lub

Zestaw Efento z gatewayem

Gateway współpracuje z bezprzewodowymi rejestratorami Efento. Aby podpiąć czujnik do chmury, potrzebna jest licencja. Standardowa licencja jest aktywowana na 5 lat (jest możliwość przedłużenia).

Rejestratory mogą być wzorcowane (opcja dodatkowo płatna). Standardowe wzorcowanie czujnika temperatury to 5 st C, a temperatury i wilgotności -20 st C i 40%Rh.

W skład systemu Efento Cloud wchodzi rejestrator Efento, Efento Gateway gromadzący i przesyłający dane pomiarowe oraz platforma serwerowa Efento Cloud przetwarzająca dane z rejestratorów.
Gateway musi zostać podłączony przewodem ethernetowym rj45 do switcha lub routera z dostępem do Internetu.
 Efento Gateway odbiera pomiary ze wszystkich sensorów znajdujących się w jego zasięgu (25m), a następnie za pośrednictwem Internetu przesyła je do konta w platformie Efento Cloud. Platforma ta działa jak zwykła strona internetowa (dostęp do pomiarów z sensorów i konfiguracja systemu z dowolnego miejsca, przez stronę internetową lub aplikację mobilną).
W platformie Efento Cloud można skonfigurować kilka różnych rodzajów reguł w zależności od bodźca inicjującego alarm. Są to:
● przekroczenie ustalonego progu (w zależności od mierzonej przez sensor wielkości fizycznej, np. temperatury, wilgotności lub ciśnienia);
● niski poziom zasilania - jeżeli bateria sensora jest bliska rozładowania platforma powiadomi Cię o tym. Po wystąpieniu alarmu o niskim stanie baterii sensor będzie pracował jeszcze przez około 30 dni;
● zgubienie połączenia z sensorem - jeżeli sensor nie wysyła danych do platformy przez 15 minut (np. utrata połączenia z Internetem, brak prądu).  
Aby podpiąć czujnik do platformy Efento Cloud wymagana jest opłata licencyjna. 
Maile z platformy wysyłane są bezpłatnie, pakiet sms (opcjonalnie). 
Film o systemie: https://youtu.be/p-tWNhZkV5k
Przegląd funkcji platformy: https://www.youtube.com/watch?v=40PhcxOlg6s&t=
Konfiguracja Gatewaya: https://www.youtube.com/watch?v=FxVmYjmKcJQ
Instrukcja Efento Cloud: https://efento.pl/wp-content/uploads/2019/10/Efento-Cloud-Instrukcja-wersja-1.6.pdf.pdf
Konfiguracja platformy: https://www.youtube.com/watch?v=9Hu5dSMKIYw&list=PLS4cAjBetvA2NOg0ePtYXCZKiH78FrdJ6

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z preferencjami Użytkownika urządzenie powinno być wyposażone w panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący co najmniej: wew. temp., zadaną temp., datę i godzinę; z możliwością odczytywania co najmniej 10 ostatnich alarmów.

Pytanie nr 7: Prosimy o zgodę na drzwi pełne i dodatkowe oświetlenie LED.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Użytkownik wymaga drzwi wykonanych ze szkła termoizolacyjnego z systemem automatycznego domykania (uszczelka magnetyczna). 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga dodatkowego oświetlenie LED, natomiast zgodnie z SWZ zamawiający wymaga oświetlenia wewnętrznego LED włączanego automatycznie i z panelu sterowania.

Część nr 4: Chłodziarka laboratoryjna dwudrzwiowa - 2 szt.

Pytanie nr 1: Prosimy o zgodę na pojemność użytkową 1260L.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej pojemności ze względu na niezbędną pojemność użytkową pozwalającą na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej użytkowo. Pojemność urządzenia jest dla Użytkownika jedną z kluczowych kwestii, pozwalającą na zoptymalizowanie przechowywania wszystkich odczynników.

Pytanie nr 2: Prosimy o zgodę na wymiary zew. w zakresie szerokości 1480mm pozostałe wymiary zgodne z   opz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na ograniczoną przestrzeń. Zgodnie z SWZ Użytkownik dopuszcza urządzenie o szerokości zewnętrznej nie większej niż 1400 mm.

Pytanie nr 3: Prosimy o informację czy drzwi mają być pełne czy przeszklone (pkt 2 i pkt 13 opz.)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia z drzwiami przeszklonymi, zgodnie z pkt 13) wymagań technicznych, użytkowych i funkcjonalnych.

Pytanie nr 4: Prosimy o zgodę na półki wykonane ze metalu plastyfikowanego w formie rusztu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na półki z metalu plastyfikowanego w formie rusztu. Zgodnie z OPZ zamawiający wymaga półek pełnych ze stali nierdzewnej, ze względu na przechowywanie różnych odczynników.

Pytanie nr 5: Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie po pojęciem 2 niezależne czujniki?

Odpowiedź: Dwa czujniki umieszczone w komorze chłodzącej urządzenia, niezależnie badające temperaturę.

Pytanie nr 6: Prosimy o zgodę na wyświetlacz typu EVCO, szer. 59 mm, wys. 33mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowany typ wyświetlacza nie daje możliwości wyświetlenia wszystkich informacji wymaganych przez Użytkownika.

Pytanie nr 7: Prosimy o zgodę na panel sterowniczy bez opcji: pokazywania daty i godziny, zapełniania pamięci, zapisu zaistniałych alarmów, podtrzymanie bateryjne pracy sterownika co najmniej do 48 godzin, możliwość eksportowania zapisanych alarmów.

W zamian prosimy o zgodę na dostarczenie systemu Efento  2 opcje do wyboru. Opis poniżej:

Zestaw do monitorowania temperatury Efento (z kartą SIM)

Opis systemu: https://efento.pl/product/zestaw-do-monitorowania-temperatury-efento-2/

W skład zestawu wchodzi: rejestrator temperatury Efento wyposażony w kartę SIM – NB-IoT opłaconą na 2 lata, opłata licencyjna – rejestracja sensora w platformie cloud na okres 2 lat (możliwość przedłużenia), 100 SMS do bezterminowego wykorzystania oraz świadectwo wzorcowania rejestratora.

System umożliwia zdefiniowanie dolnego i górnego progu temperatury i wysyła SMS lub e-maile w przypadku jej przekroczenia, powiadamia także w przypadku utraty kontaktu z czujnikiem (utrata sygnału) oraz pozwala na automatyczne i ręczne generowanie raportów.

Z „Zestawu do monitorowania temp. Efento (z kartą SIM)” można korzystać na dwa sposoby:

– za pomocą dowolnego komputera (po otrzymaniu uprawnień) – po zalogowaniu się na witrynę: cloud.efento.io, otrzymujemy dostęp do danych i konfiguracji. Powiadomienia alarmowe przychodzą na dowolny smartfon.

– za pomocą smartfona – po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji Efento ze sklepu Google Play otrzymujemy dostęp do danych i konfiguracji oraz powiadomień alarmowych.

Lub

Zestaw Efento z gatewayem

Gateway współpracuje z bezprzewodowymi rejestratorami Efento. Aby podpiąć czujnik do chmury, potrzebna jest licencja. Standardowa licencja jest aktywowana na 5 lat (jest możliwość przedłużenia).

Rejestratory mogą być wzorcowane (opcja dodatkowo płatna). Standardowe wzorcowanie czujnika temperatury to 5 st C, a temperatury i wilgotności -20 st C i 40%Rh.

W skład systemu Efento Cloud wchodzi rejestrator Efento, Efento Gateway gromadzący i przesyłający dane pomiarowe oraz platforma serwerowa Efento Cloud przetwarzająca dane z rejestratorów.

Gateway musi zostać podłączony przewodem ethernetowym rj45 do switcha lub routera z dostępem do Internetu.

Efento Gateway odbiera pomiary ze wszystkich sensorów znajdujących się w jego zasięgu (25m), a następnie za pośrednictwem Internetu przesyła je do konta w platformie Efento Cloud. Platforma ta działa jak zwykła strona internetowa (dostęp do pomiarów z sensorów i konfiguracja systemu z dowolnego miejsca, przez stronę internetową lub aplikację mobilną).

W platformie Efento Cloud można skonfigurować kilka różnych rodzajów reguł w zależności od bodźca inicjującego alarm. Są to:

● przekroczenie ustalonego progu (w zależności od mierzonej przez sensor wielkości fizycznej, np. temperatury, wilgotności lub ciśnienia);

● niski poziom zasilania - jeżeli bateria sensora jest bliska rozładowania platforma powiadomi Cię o tym. Po wystąpieniu alarmu o niskim stanie baterii sensor będzie pracował jeszcze przez około 30 dni;

● zgubienie połączenia z sensorem - jeżeli sensor nie wysyła danych do platformy przez 15 minut (np. utrata połączenia z Internetem, brak prądu).

Aby podpiąć czujnik do platformy Efento Cloud wymagana jest opłata licencyjna.

Maile z platformy wysyłane są bezpłatnie, pakiet sms (opcjonalnie).

Film o systemie: https://youtu.be/p-tWNhZkV5k

Przegląd funkcji platformy: https://www.youtube.com/watch?v=40PhcxOlg6s&t=

Konfiguracja Gatewaya: https://www.youtube.com/watch?v=FxVmYjmKcJQ

Instrukcja Efento Cloud: https://efento.pl/wp-content/uploads/2019/10/Efento-Cloud-Instrukcja-wersja-1.6.pdf.pdf

Konfiguracja platformy: https://www.youtube.com/watch?v=9Hu5dSMKIYw&list=PLS4cAjBetvA2NOg0ePtYXCZKiH78FrdJ6

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z preferencjami użytkownika urządzenie powinno być wyposażone w elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem min 4”, pokazującym co najmniej: temperaturę zadaną, temperaturę wewnętrzną, datę, godzinę oraz z możliwością zapisywania zaistniałych alarmów, a także ich eksportowania.

Pytanie nr 8: Prosimy o zgodę na chłodziarkę z wyświetlaczem LCD 7 ( Panel HMI TOUCH 7 – panel dotykowy 7 calowy).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wyświetlacza: LCD 7 (Panel HMI TOUCH 7 – panel dotykowy 7 calowy).

Pytanie nr 9: Prosimy o zgodę na powierzchnię zewnętrzną wykonaną ze stali galwanizowanej lakierowanej bez powłoki antykorozyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Powłoka w postaci folii PCV dodatkowo zabezpiecza przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

Część nr 5: Chłodziarka laboratoryjna niska - 1 szt.

Pytanie nr 1: Prosimy o zgodę na  chłodziarkę o parametrach

# pojemność użytkowa 130 L

- wym. zewn. ( SxGxW) 650x625x810 mm

- drzwi prawe

- drzwi przeszklone

Odpowiedź:

Ad. a.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej pojemności ze względu na niezbędną pojemność użytkową pozwalającą na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej użytkowo. Pojemność urządzenia jest dla Użytkownika jedną z kluczowych kwestii, pozwalającą na zoptymalizowanie przechowywania wszystkich odczynników.

Ad. b.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o wymienionych parametrach ze względu na brak kompatybilności wymiarów chłodziarki z przeznaczonym na nią miejscem w zabudowie laboratoryjnej.

Ad. c, d.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2: Prosimy o informację, co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 8 dodatkowy czujnik temperatury z możliwością umieszczenia w dowolnym miejscu w urządzeniu.

Czy Zamawiający oczekuje zewnętrznego systemu monitorowania temperatury.

Opis pkt. 8 jest nieprecyzyjny.

Odpowiedź: Użytkownik będzie mógł umieścić dodatkowy czujnik temperatury w dowolnym miejscu we wnętrzu urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu monitorować można obszary, w których umieszczone są szczególnie wrażliwe na działanie temperatury odczynniki.

Czujnik powinien być podłączony do sterownika chłodziarki z możliwością wyświetlenia temperatury na panelu chłodziarki.

Część nr 8: System uzdatniania wody (dejonizator) - 4 szt.

Pytanie nr 1: Czy jeśli producent urządzenia nie wymaga przeglądów w celu utrzymania gwarancji to czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności ich przeprowadzania albo chociaż ograniczenia do jednego przeglądu w całym okresie gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W celu prawidłowego funkcjonowania urządzenia i uniknięcia ewentualnych usterek użytkownik wymaga w okresie gwarancji przeglądów konserwacyjnych / serwisowych w ilości co najmniej 1 przegląd rocznie, zakończony wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy i testy urządzenia oraz naprawy urządzenia będą wykonane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - leżą po stronie Wykonawcy.

Część nr 9:  Zamrażarka laboratoryjna dwudrzwiowa – 3 szt.

Pytanie nr 1: Prosimy o zgodę na pojemność użytkową 1260L.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej pojemności ze względu na niezbędną pojemność użytkową pozwalającą na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej użytkowo. Pojemność urządzenia jest dla Użytkownika jedną z kluczowych kwestii, pozwalającą na zoptymalizowanie przechowywania wszystkich odczynników.

Pytanie nr 2: Prosimy o zgodę na wymiary zew. w zakresie szerokości 1480mm pozostałe wymiary zgodne z   opz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o wymienionych parametrach ze względu na brak kompatybilności wymiarów chłodziarki z przeznaczonym na nią miejscem w zabudowie laboratoryjnej.

Pytanie nr 3: Prosimy o zgodę na powierzchnię zewnętrzną wykonaną ze stali galwanizowanej lakierowanej bez powłoki antykorozyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Powłoka w postaci folii PCV dodatkowo zabezpiecza przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pytanie nr 4: Prosimy o zgodę na półki metalowe plastyfikowane w formie rusztu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na półki z metalu plastyfikowanego w formie rusztu, ze względu na przechowywanie różnych odczynników zgodnie z OPZ zamawiający wymaga półek pełnych ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 5: Prosimy o zgodę na chłodziarkę z wyświetlaczem LCD 7 ( Panel HMI TOUCH 7 – panel dotykowy 7 calowy).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wyświetlacza: LCD 7 (Panel HMI TOUCH 7 – panel dotykowy 7 calowy).

Pytanie nr 6: Prosimy o zgodę na panel sterowniczy bez opcji: pokazywania daty i godziny, braku zasilania, zapełnienia pamięci, zapis zaistniałych alarmów ostatnich alarmów, możliwości eksportu danych o zaistniałych alarmach oraz podtrzymanie bateryjne pracy sterownika co najmniej do 48 godzin.

W zamian prosimy o zgodę na dostarczenie systemu Efento  2 opcje do wyboru. Opis poniżej:

Zestaw do monitorowania temperatury Efento (z kartą SIM)

Opis systemu: https://efento.pl/product/zestaw-do-monitorowania-temperatury-efento-2/

W skład zestawu wchodzi: rejestrator temperatury Efento wyposażony w kartę SIM – NB-IoT opłaconą na 2 lata, opłata licencyjna – rejestracja sensora w platformie cloud na okres 2 lat (możliwość przedłużenia), 100 SMS do bezterminowego wykorzystania oraz świadectwo wzorcowania rejestratora.

System umożliwia zdefiniowanie dolnego i górnego progu temperatury i wysyła SMS lub e-maile w przypadku jej przekroczenia, powiadamia także w przypadku utraty kontaktu z czujnikiem (utrata sygnału) oraz pozwala na automatyczne i ręczne generowanie raportów.

Z „Zestawu do monitorowania temp. Efento (z kartą SIM)” można korzystać na dwa sposoby:

– za pomocą dowolnego komputera (po otrzymaniu uprawnień) – po zalogowaniu się na witrynę: cloud.efento.io, otrzymujemy dostęp do danych i konfiguracji. Powiadomienia alarmowe przychodzą na dowolny smartfon.

– za pomocą smartfona – po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji Efento ze sklepu Google Play otrzymujemy dostęp do danych i konfiguracji oraz powiadomień alarmowych.

Lub

Zestaw Efento z gatewayem

Gateway współpracuje z bezprzewodowymi rejestratorami Efento. Aby podpiąć czujnik do chmury, potrzebna jest licencja. Standardowa licencja jest aktywowana na 5 lat (jest możliwość przedłużenia).

Rejestratory mogą być wzorcowane (opcja dodatkowo płatna). Standardowe wzorcowanie czujnika temperatury to 5 st C, a temperatury i wilgotności -20 st C i 40%Rh.

W skład systemu Efento Cloud wchodzi rejestrator Efento, Efento Gateway gromadzący i przesyłający dane pomiarowe oraz platforma serwerowa Efento Cloud przetwarzająca dane z rejestratorów.
Gateway musi zostać podłączony przewodem ethernetowym rj45 do switcha lub routera z dostępem do Internetu.
Efento Gateway odbiera pomiary ze wszystkich sensorów znajdujących się w jego zasięgu (25m), a następnie za pośrednictwem Internetu przesyła je do konta w platformie Efento Cloud. Platforma ta działa jak zwykła strona internetowa (dostęp do pomiarów z sensorów i konfiguracja systemu z dowolnego miejsca, przez stronę internetową lub aplikację mobilną).
W platformie Efento Cloud można skonfigurować kilka różnych rodzajów reguł w zależności od bodźca inicjującego alarm. Są to:
● przekroczenie ustalonego progu (w zależności od mierzonej przez sensor wielkości fizycznej, np. temperatury, wilgotności lub ciśnienia);
● niski poziom zasilania - jeżeli bateria sensora jest bliska rozładowania platforma powiadomi Cię o tym. Po wystąpieniu alarmu o niskim stanie baterii sensor będzie pracował jeszcze przez około 30 dni;
● zgubienie połączenia z sensorem - jeżeli sensor nie wysyła danych do platformy przez 15 minut (np. utrata połączenia z Internetem, brak prądu).  
Aby podpiąć czujnik do platformy Efento Cloud wymagana jest opłata licencyjna. 
Maile z platformy wysyłane są bezpłatnie, pakiet sms (opcjonalnie). 
Film o systemie: https://youtu.be/p-tWNhZkV5k
Przegląd funkcji platformy: https://www.youtube.com/watch?v=40PhcxOlg6s&t=
Konfiguracja Gatewaya: https://www.youtube.com/watch?v=FxVmYjmKcJQ
Instrukcja Efento Cloud: https://efento.pl/wp-content/uploads/2019/10/Efento-Cloud-Instrukcja-wersja-1.6.pdf.pdf
Konfiguracja platformy: https://www.youtube.com/watch?v=9Hu5dSMKIYw&list=PLS4cAjBetvA2NOg0ePtYXCZKiH78FrdJ6

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający oprócz funkcji określonych w Załączniku nr 2 do SWZ, ust. 1, pkt 19) i 20) wymaga systemu monitorowania temperatury i powiadamiania o stanach alarmowych, umożliwiającego podłączenie co najmniej 2 zamrażarek (pkt 31), pracującego przez min 36 m-cy bez dodatkowych opłat.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- W zakresie Części nr 4, w załączniku nr 2 do SWZ, w ust. 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE i FUNKCJONALNE zmienia się treść pkt 16)

- w załączeniu Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 4 (modyfikacja nr 2),

- W zakresie Części nr 9, w załączniku nr 2 do SWZ, w ust. 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE i FUNKCJONALNE zmienia się treść pkt 16)

- w załączeniu Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 9 (modyfikacja nr 2).

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

#### …………............................

#### mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 4 (modyfikacja nr 2)

- Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 9 (modyfikacja nr 2)