Znak sprawy: EZ-ZR-40-2024

**Formularz ofertowy**

Dostawa z usługą

(nazwa rodzaju zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

**Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.**

**ul. Stefana Okrzei 6, 73-110 Stargard, NIP 854-001-15-20, tel. 91 5771274**

II. Opis przedmiotu zamówienia: **dostawa wraz z montażem**

Zakres dostawy będzie obejmował: **klimatyzator o mocy 15,8 kW firmy ROTENSO lub**

**równoważny wraz z montażem na obiekcie oczyszczalni ścieków – 2 szt.**

Klimatyzatory o następujących parametrach:

1. max wydajność chłodnicza - 16705W

2. SEER 6,1

3. klasa energetyczna chłodzenie A++

4. automatyczne oczyszczanie iCLEAN

5. chłodzenie do -150C

6. grzanie do - 200C

7. autorestart

8. antykorozyjne pozłacane lamele

9. filtr elektrostatyczny HD AIR

10. poziom mocy akustycznej jedn zew 73dB

**a) data dostarczenia: do 28.06.2024r.**

**b) warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury**

**c) transport: dostawcy**

III.Forma złożenia oferty:

**Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2024r. godz. 10:00**

IV. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………….... telefon kontaktowy: …………………….email:………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł |
| 1. | Klimatyzator o mocy 15,8 kW firmy ROTENSO lub równoważny wraz z usługą montażu. |  |  |  |

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: **Wartość wykonania dostawy z usługą montażu ogółem zł netto ……………………….**  
+ podatek **VAT** ………………..….  
**Wartość ogółem zł. brutto**…………………………………..…… słownie:…………………………..………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

………………………….., dnia …………………. …………………...……………….

Podpis osoby upoważnionej

\* nie potrzebne skreślić