**Załącznik nr 9 do SWZ**

**Nr sprawy:44/U/22**

Lista części eksploatacyjnych , które należy wymienić według instrukcji obsługi producenta w przypadku pakietu nr 9.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabius Tiro ARZL-0150 | | |
| MX08153 | Zestaw 3-letni Fabius GS | 1 szt |
| MX08834 | Filtr 37 mm | 1 szt |
| MX08235 | 2-year Vapor kit | 1szt |
| 6871276 | Filter MAT MGD | 1szt |
| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 1 szt |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 1 szt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabius Tiro ARZL-0151 | | |
| MX08153 | Zestaw 3-letni Fabius GS | 1 szt |
| MX08834 | Filtr 37 mm | 1 szt |
| MX08235 | 2-year Vapor kit | 1szt |
| 6871276 | Filter MAT MGD | 1szt |
| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 1 szt |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 1 szt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabius Tiro ASBD-0052 | | |
| MX08152 | Zestaw 1-roczny Fabius GS | 1 szt |
| MX08834 | Filtr 37 mm | 1 szt |
| 6871276 | Filter MAT MGD | 1szt |
| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 1 szt |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 1 szt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabius Tiro ASBD-0053 | | |
| MX08152 | Zestaw 1-roczny Fabius GS | 1 szt |
| MX08834 | Filtr 37 mm | 1 szt |
| 6871276 | Filter MAT MGD | 1szt |
| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 1 szt |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 1 szt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabius Tiro ASBD-0054 | | |
| MX08152 | Zestaw 1-roczny Fabius GS | 1 szt |
| MX08834 | Filtr 37 mm | 1 szt |
| 6871276 | Filter MAT MGD | 1szt |
| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 1 szt |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 1 szt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabius Tiro ASBD-0055 | | |
| MX08152 | Zestaw 1-roczny Fabius GS | 1 szt |
| MX08834 | Filtr 37 mm | 1 szt |
| 6871276 | Filter MAT MGD | 1szt |
| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 1 szt |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 1 szt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabius Tiro ARYK-0144 | | |
| MX08152 | Zestaw 1-roczny Fabius GS | 1 szt |
| MX08834 | Filtr 37 mm | 1 szt |
| 6870846 | Filter | 1szt |
| 8402868 | Bacteria Filter | 1 szt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabius Tiro ARYK-0145 | | |
| MX08152 | Zestaw 1-roczny Fabius GS | 1 szt |
| MX08834 | Filtr 37 mm | 1 szt |
| 6870846 | Filter | 1szt |
| 8402868 | Bacteria Filter | 1 szt |