Białystok, 31.01.2023 r.

Nr sprawy: **AZP.25.1.3.2023**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych,   
   z podziałem na 8 części, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
   (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy części 5**

Dot. części 5, poz. 1

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania jednostkowego zawierającego 125 pasków po 8 szt ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody**.

Dot. części 5, poz. 2

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opakowania zawierającego:1000szt. probówek w paskach (125x8) czy 1000 szt. pasków po 8 szt.:

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania opakowania zawierającego 1000 szt. probówek w paskach (125x8).**

**Pytanie 3**

Bardzo proszę o podanie poglądowych numerów referencyjnych dla części 5 dla pozycji 1 oraz 2, ponieważ opis nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na dobranie odpowiednich produktów.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Podanie numerów referencyjnych mogłoby ograniczyć konkurencyjność dostawców.**

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do treści SWZ, zgodnie z art. 137   
   ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

* w załączniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy - w części 5 poz. 1   
  i poz. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
* w pozycji 1, wielkość opakowania jest określona jako 120 pasków/1 op., zamiast 120 szt./1 op.
* w pozycji 2, wielkość opakowania jest określona jako 125 pasków/1 op., zamiast 1000 szt./1 op.

1. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. W załączeniu zmieniony dokument - załącznik nr 2 do SWZ - dla części 5.
2. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
3. Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ  **nie prowadzą** do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego**

**Kanclerz UMB - mgr Konrad Raczkowski -** *podpis na oryginale dokumentu*