Tczew, dnia 11.10.2021 r.

BZP.271.3.17.2021.4

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowę oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie – etap II”.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a SWZ, prosimy 
o sprecyzowanie z jakiej grubości trylinki ma być wykonana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w SWZ do wykonania nawierzchni drogi należy zastosować niefazowaną, wibroprasowaną trylinkę betonową o grubości 120 mm.

Pytanie nr 2:

Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Wykonawca nie ma obowiązku uwzględniania w wycenie swojej oferty zapewnienia nadzoru archeologicznego (nadzór archeologiczny zostanie zapewniony przez nadzór inwestorski).

W związku z powyższym, zmianie ulegają n.w. terminy:

- termin związania ofertą, określony w pkt 10.1 SWZ – z „do dnia 12.11.2021 r.” 
na „do dnia 13.11.2021 r.”;

- termin składania ofert, określony w pkt. 12.1 SWZ – z „dnia 14.10.2021 r. o godz. 09:00” na „dnia 15.10.2021 r. o godz. 09:30”

- termin otwarcia ofert, określony w pkt 12.7 SWZ – z „14.10.2021 r. o godz. 09:10”  
na  „15.10.2021 r. o godz. 09:40”.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podpisał:

z up. Prezydenta Miasta

Adam Burczyk

Z-ca Prezydenta

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania;

- A/a.