- Pakiet nr 1                                                                                      Załącznik Nr 1 do SWZ

GAZY   MEDYCZNE

- Lokalizacja  Konstancin-Jeziorna ,, Stocer  ‘’

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kg | Cena netto 1 kg | Stawka VAT % | Cena brutto 1kg | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny ciekły |  | 60000kg |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość 12 miesięcy | Cena netto 1miesiąc | Stawka VAT % | Cena brutto 1miesiąc | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły pojemności 5.7m³ wraz z parownicą atmosferyczną umieszczoną na płaszczu zbiornika i kompletną armaturą . |  | 1 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b | Koszty transportu tlenu medycznego ciekłego |  | 12 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość sztuk | Cena netto 1 szt | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1c | Koszty przyłączenia zbiornika poj. 5,7m³ do rozdzielni gazów oraz projekt. (jeśli dotyczy - W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu strony uznają za spełniony.) |  | 1 |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i wydzierżawienia  Zamawiającemu   zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego o pojemności 5.7m³  wraz z parownicą i kompletną armaturą .

Współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż  0.5%  na  24 godziny.

Zamawiający wymaga aby dostawy tlenu med. odbywały się cysterną wyłącznie ,,solową’’ o nie więcej niż 3 osiach i gabarytach do 15 ton masy całkowitej i małym promieniu skrętu z uwagi na sposób zabudowy oraz układ  dróg  wewnętrznych na terenie  Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji .

Zamawiający wymaga  okresowego mycia zbiornika  co najmniej  4 razy  w roku .

Zamawiający wymaga w przypadku awarii zbiornika, osprzętu , niezwłocznego przybycia zespołu serwisowego(max 6 godzin po powiadomieniu tel.)

Zamawiający dopuszcza  zainstalowanie  bezprzewodowej   telemetrii w celu monitorowania  ilości  tlenu  w  zbiorniku.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B40 ( 40l ) Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 6.5m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 187 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B02 ( 2 l ) Ciśnienie rob.150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 0.3-0,43 m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B10(10l) aluminiowych Ciśnienie rob 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 1.5m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 38 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a | Dzierżawa butli typu B40(40 L) na tlen medyczny 28 szt |  | 10220 |  |  |  |  |  |
| 3a | Dzierżawa butli typu B02 (2L ) na tlen medyczny 3 szt. |  | 1095 |  |  |  |  |  |
| 4a | Dzierżawa butli typu B10(10L ) aluminiowych na tlen medyczny 3 szt. |  | 1095 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3,4b | Koszty transportu butli typu B40 ,B10, B02 z tlenem medycznym |  | 24 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Podtlenek Azotu Medyczny -N20 Butle Typu B10 zaw. 7kg. Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 300 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5a | Koszt dzierżawy butli typu B10 (10 L ) na podtlenek azotu med. 15 szt. |  | 5475 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5b | Koszt Transportu butli typu B10 (10 L ) z podtlenkiem azotu med. |  | 12 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii Butle Typu B10, zaw.ok. 7,5kg. Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 24 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6a | Koszt dzierżawy butli typu B10 (10 L ) na dwutlenek węgla szt. 6 |  | 2190 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6b | Koszt Transportu butli typu B10 (10 L ) z dwutlenkiem węgla |  | 6 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga  dostawy butli w przypadkach awaryjnych  (na ratunek ) w czasie nie dłuższym niż  8 godziny.

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji do oferty należy dołączyć:

- 1)  Decyzję i zezwolenie na produkcję i

dystrybucję tlenu medycznego spełniającego

wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej lub

aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Polskiej (Ph.Eur.O4l7 ,Polska 8).

2) Dokument potwierdzający. że czystość oferowanego tlenu medycznego jest nie

mniejsza niż 99,5.%

- Wartość części A  netto: ……………….. zł

Wartość części A brutto: ………………. zł

GAZY   MEDYCZNE

B)   Lokalizacja  Pruszków

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B40 ( 40l ) Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 6.5m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B02 ( 2 l ) Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 0.3-0,43 m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B10(10l) aluminiowych Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 1.5m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dwutlenek Węgla medyczny do laparoskopii stan gazowy w butlach Typu B40(40l) aluminiowych lub stalowych Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 7,5kg Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 30 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Dzierżawa butli typu B40(40 L) na tlen medyczny 30 szt |  | 10950 |  |  |  |  |  |
| 2a | Dzierżawa butli typu B02 (2L ) na tlen medyczny 50 szt. |  | 18250 |  |  |  |  |  |
| 3a | Dzierżawa butli typu B10(10L ) aluminiowych lub stalowych na tlen medyczny 6 szt. |  | 2190 |  |  |  |  |  |
| 4a | Dzierżawa butli typu B40(40L ) aluminiowych na dwutlenek węgla medyczny 4szt. |  | 1460 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3,4b | Koszty transportu butli typu B40 ,B10, B02 z tlenem medycznym ,dwutlenkiem węgla |  | 100 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Podtlenek Azotu Medyczny -N20 Butle Typu B40 Ilość gazu w butli ok. 28kg Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 20 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a | Koszt dzierżawy butli typu B40 (40 L ) na podtlenek azotu med. 3 szt. |  | 1095 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4b | Koszt Transportu butli typu B40 (40 L ) z podtlenkiem azotu med. |  | 12 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga  dostawy butli w przypadkach awaryjnych  (na ratunek ) w czasie nie dłuższym niż  8 godziny.

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji do oferty należy dołączyć:

- 1)  Decyzję i zezwolenie na produkcję i

dystrybucję tlenu medycznego spełniającego

wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej lub

aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Polskiej (Ph.Eur.O4l7 ,Polska 8).

- 2) Dokument potwierdzający. że czystość oferowanego tlenu medycznego jest nie

mniejsza niż 99,5.%

Wartość części B netto……………..zł               Wartość części B brutto ……………….. zł

GAZY   MEDYCZNE

C) Lokalizacja W-wa   ul. Barska

| p | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B40 ( 40l ) Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 6.5m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 2250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B02 ( 2 l ) Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 0.3-0,43m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 1095 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tlen medyczny stan gazowy w butlach Typu B10(10l) aluminiowych Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 1.5m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 6 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Dzierżawa butli typu B40(40 L) na tlen medyczny 120 szt |  | 43800 |  |  |  |  |  |
| 2a | Dzierżawa butli typu B02 (2L ) na tlen medyczny 50 szt. |  | 18250 |  |  |  |  |  |
| 3a | Dzierżawa butli typu B10(10L ) aluminiowych na tlen medyczny 6 szt. |  | 2190 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3, b | Koszty transportu butli typu B40 ,B10, B02 z tlenem medycznym |  | 50 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Podtlenek Azotu Medyczny -N20 Butle Typu B10 zaw. 7kg. Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 60 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a | Koszt dzierżawy butli typu B10 (10 L ) na podtlenek azotu med. 25 szt. |  | 9125 |  |  |  |  |  |

.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4b | Koszt Transportu butli typu B10 (10 L ) z podtlenkiem azotu med. |  | 12 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Powietrze syntetyczne o czystości 4,8 Butle Typu B50 (50 l) Ciśnienie rob150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 10,2m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 6 | Powietrze syntetyczne o czystości 4,8 Butle Typu B10 (10 l) Ciśnienie rob. 150 -200 Bar Ilość gazu w butli ok. 1,5m ³ Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 6 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5a | Koszt dzierżawy butli typu B50 (50 L ) na powietrze syntetyczne 6 szt. |  | 2190 |  |  |  |  |  |
| 6a | Koszt dzierżawy butli typu B10 (10 L ) na powietrze syntetyczne 2 szt. |  | 730 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5b 6 b | Koszt Transportu butli typu B10 B50 z powietrzem syntetycznym |  | 6 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii Butle Typu B10, zaw.ok. 7,5kg. Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3 |  | 24 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6a | Koszt dzierżawy butli typu B10 (10 L ) na dwutlenek węgla szt. 6 |  | 2190 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6b | Koszt Transportu butli typu B10 (10 L ) z dwutlenkiem węgla |  | 6 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga  dostawy butli w przypadkach awaryjnych  (na ratunek ) w czasie nie dłuższym niż  8 godziny.

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji do oferty należy dołączyć:

- 1)  Decyzję i zezwolenie na produkcję i

dystrybucję tlenu medycznego spełniającego

wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej lub

aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Polskiej (Ph.Eur.O4l7 ,Polska 8).

- 2) Dokument potwierdzający. że czystość oferowanego tlenu medycznego jest nie

mniejsza niż 99,5.%

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość butli | Cena netto 1 butli | Stawka VAT % | Cena brutto 1 butli | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Argon o czystości 5.2 - butle o poj. 10 L |  | 6 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość na 12m-c | Cena netto 1szt. | Stawka VAT % | Cena brutto 1szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7a | Koszt dzierżawy butli o poj.10 L na argon szt. 2 |  | 730 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nazwa własna | Ilość kursów | Cena netto 1 kursu | Stawka VAT % | Cena brutto 1 kursu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7b | Koszt Transportu butli o poj. 10 L z argonem |  | 6 |  |  |  |  |  |

Wartość części C netto    …………. zł                        Wartość części C brutto  ………………. zł

Całkowita wartość Pakietu nr 1 (A+B+C):

Całkowita wartość pakietu netto  …………              Całkowita wartość pakietu brutto …………..

- Podpis i pieczęć oferenta