## ZADANIA
Zadanie nr 1 |  | FILTRY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią okrągły z portem do podawania tlenu, oraz możliwością odsysania i pobierania próbek bez odłączania wymiennika , objętość ściśliwa max 17 ml, waga do 9 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2, sterylny |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, sterylny, masa max 21g, objętość ściśliwa max. 28 ml, powierzchnia filtrująca do 20 cm2, skuteczność nawilżania przy VT 250ml min. 31 mg/l (po 2 godz.) , objętość ściśliwa max 27 ml, z portem kapno |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Filtr elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 20 g , objętość ściśliwa do 35 ml do użytku 24h |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania przy VT 500 ml min. 30,5 mg H2O/l , sterylny waga do 30 g powierzchnia filtracji min 22 cm2, opór przy przepływie 60 l/min max 2,5 cm H2O, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% objętość ściśliwa do 45ml |  |  |  | 4500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 2 |  | SMOCZKI JEDNORAZOWE DO KARMIENIA NIEMOWLĄT
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Smoczek jednorazowy: - lateksowy z odpowietrzaczem do butelki - średni otwór przepływowy - rozmiar nr 1, - gotowy do użytku, - kompatybilny z Butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80 ml, |  |  |  | 8000 | szt |  | 0 | 5% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 3 |  | TESTY NA OBECNOŚĆ HELICOBACTER PYLORI (DO GASTROSKOPII)
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Helicobacter pylori / test ureazowy |  |  |  | 24 | OP 1OP=50 TESTÓ |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 4 |  | ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Etykiety białe, przylepne, kompatybilne z drukarką Brother QL-1100, szerokość taśmy 102mm x długość 30,48m. |  |  |  | 48 | rol |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 5 |  | FARTUCH WIZYTACYJNY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Fartuchy jednorazowe z fizeliny w kolorze zielonym lub niebieskim o dużej wytrzymałości na zrywanie i podstawowej ochronie przed czynnikami biologicznymi, niejałowe z mankietami. Gramatura min. 20 gr/m2 . Rozmiar do wyboru L, XL. |  |  |  | 48000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 6 |  | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW Z WYCIĘCIEM U
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do operacji żylaków z wycięciem U Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie): 1 taśma przylepna min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 przylepna serweta 70-75 x 90-95 cm 1 serweta 230-240 x 260-270 cm z wycięciem „U” 20-25 x 100 cm z padem chłonnym min. 75 x 140 cm i organizatorami przewodów 1 przylepna serweta 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym min. 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), |  |  |  | 120 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 7 |  | ZESTAW DO OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do operacji ginekologicznych, jałowy wykonany z min. dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepylącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura w części podstawowej min.60g/m2, Skład zestawu: 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm chłonna, nieprzemakalna , chłonna na powierzchni 75-80-185-190 cm 1 osłona na do instrumentarium 75-80-145-150 cm, wzmocniona w części roboczej -78-80 x 145-147cm, piaskowana , składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, - organizator na przewody 2,5-30 cm 1 serweta ginekologiczna 60x120 z otworem 9x12 i torebką na płyny 1 serweta ginekologiczna 270/230x260 cm z otworem 24x21 cm zintegrowana z nogawicami min.2 ręczniki do rąk min. 30-40 x 30-40 Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). |  |  |  | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 8 |  | POKROWIEC DO LAMPY DO FOTOTERAPII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy pokrowiec na materacyk do lampy do fototerapii łóżeczkowej NEOBLUE COZY umożliwiający prowadzenie fototerapii oraz ochranę materaca bąbelkowego Neopad |  |  |  | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 9 |  | OSŁONA NA KOŃCZYNĘ
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Osłona na kończynę sterylna wykonana 30-35cmx120-130 cm + 2 taśmy 9-10x50cm Zgodna z normą PN-EN 13795. Na opakowaniu repozycjonowalne min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. |  |  |  | 180 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 10 |  | OSŁONY ,POKROWCE, KIESZENIE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Osłona na ramię c składająca się z dwóch części w postaci rękawów, z jednej strony wykończonych gumką, z drugiej zamknięty na ślepo, dołączone taśmy przylepne do mocowania. Przezroczysty, sterylny. Rozmiary: 1 część: 95-105 cm x 155-165 cm 2 część: 75-85 cm x 145-155 cm Taśmy: 2,5-3,5 cm x 90-100 cm. Opakowanie rękaw papierowo-foliowy z etykietą zawierającą minimum 2 naklejki do umieszczenia w dokumentacji z numerem katalogowym, seryjnym, nazwą producenta, datą ważności sterylności. |  |  |  | 576 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sterylna osłona na przewody z przezroczystej folii PE o grubości min. 50µm, z perforowaną końcówką i 2 taśmami przylepnymi, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych rozmiar 13-15 x 235-250cm. Opakowanie rękaw papierowo-foliowy z etykietą zawierającą minimum 2 naklejki do umieszczenia w dokumentacji z numerem katalogowym, seryjnym, nazwą producenta, datą ważności sterylności. |  |  |  | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sterylna kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna, rozmiar 30-40 x 40-50 cm , Opakowanie rękaw papierowo-foliowy z etykietą zawierającą minimum 2 naklejki do umieszczenia w dokumentacji z numerem katalogowym, seryjnym, nazwą producenta, datą ważności sterylności. |  |  |  | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Sterylna kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna, rozmiar 30-40 x 40-50 cm , Opakowanie rękaw papierowo-foliowy z etykietą zawierającą minimum 2 naklejki do umieszczenia w dokumentacji z numerem katalogowym, seryjnym, nazwą producenta, datą ważności sterylności. |  |  |  | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Serweta na stolik MAYO wykonana z folii polietylenowej wzmocnionej warstwą chłonną, rozmiar 78-90 x 140-155 cm, gramatura min 65 g/m2. Opakowanie zestawu typu papier-folia, zawierające etykietę z nazwą zestawu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów zestawu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji |  |  |  | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 11 |  | ODZIEŻ JEDNORAZOWA DLA PACJENTA
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Piżama dwuczęściowa dla pacjenta jednorazowego użytku, składająca się z bluzy i spodni, z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2, Dekolt typu V, 1 duża kieszeń na bluzie na dole, spodnie w gumkę, materiał nieprześwitujący, Kolor niebieski, granatowi lub zielony. Rozmiary do wyboru S, M, L, XL, XXL, XXXL. Pakowana pojedynczo, sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. |  |  |  | 4000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu typu Y,niebieska, nieprześwitująca, z włókniny SMS, minimalna gramatura: min. 35 g/m2. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód 140 cm, długość. min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V . |  |  |  | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Koszula dla pacjenta wiązana z tyłu na troki w rozmiarze M, L, XL, XXL. Koszula z krótkim rękawem, niebieska lub zielona, wykonana z włókniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca. Wymiary koszuli szer. 70-80 x dł. 110-130 cm. |  |  |  | 3600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Koszula ginekologiczna,z włókniny, jednorazowa, niejałowa, z rozcięciem z przodu na klatce piersiowej, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie, nieprześwitująca, z krótkim rękawem, długość min. 114 cm zielona lub niebieska . Rozmiar do wyboru L, XL, XXL, gramatura min. 35 g/m2, |  |  |  | 1200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Spodenki diagnostyczne jednorazowego użytku do kolonoskopii z rozcięciem w tylnej części, dostępne w dwóch rozmiarach; wykonane z miękkiej, nieprześwitującej, włókniny, typu SMS, o gramaturze co najmniej 28 g/m2, w pasie mocowane na gumkę. Ze względu na charakter zabiegu polipropylen wykluczony - brak komfortu dla badanego. Rozmiar L – szer min .110 cm, XL/XXL – szer. min 130 cm. |  |  |  | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Majtki jednorazowe dla pacjenta, wykonane z włókniny polipropylenowej, nieprześwitujące, gramataura min.40 g/m2. Rozmiar M/L: Wysokość majtek na linii biodra—min.10 cm. Obwód w pachwinie udowej: min 74 cm . Całkowita wysokość majtek: min. 30 cm. Rozmiar XL/XXL Wysokość majtek na linii biodra min.15 cm. Obwód w pachwinie udowej: min. 90 cm Całkowita wysokość majtek: min 40cm Obwód w pasie min 130 cm . |  |  |  | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 12 |  | ZESTAW OBŁOŻEŃ UNIWERSALNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw uniwersalny 1 Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie): 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x 145-146 cm, ze wzmocnieniem 4 ręczniki do osuszania rąk 30-40 x 30-40 cm 2 serwety przylepne 70-75 x -90 100 cm z taśma przylepną 1 serweta przylepna 180-190 x 180-190 cm z taśmą przylepną 1 serweta przylepna 150-160 x 240-250 cm z taśma przylepną 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, 1 taśma przylepna 9-10 x 50cm Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, gramatura 65g/m2, serwety wzmocnione dodatkowo padem chłonnym. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Opakowanie typu foia-papier . Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). |  |  |  | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw uniwersalny wzmocniony Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie): 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x 145-146 cm, ze wzmocnieniem 4 ręczniki do osuszania rąk 30-40 x 30-40 cm 2 serwety przylepne 70-75 x -90-100 cm z 2 organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180-190 x 180-190 cm z padem chłonnym 15-30 x 60 cm i organizatorem przewodów 1 serweta przylepna 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym 15-30 x 60 cm i organizatorem przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, gramatura 65g/m2, serwety wzmocnione dodatkowo padem chłonnym. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Opakowanie typu foia-papier . Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), |  |  |  | 1300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 13 |  | ZESTAW OBŁOŻEŃ DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO, ARTROSKOPII KOLANA, CYSTOSKOPII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do operacji stawu biodrowego Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie): min. 2 taśmy przylepne 9-10 x 50 cm 1 osłona na stolik Mayo 78-80 x 145-146 cm, ze wzmocnieniem (PE+PP o gramaturze 55g/m2 + 85g/m2 -łączna gramatura 140g/m2) 4 ręczniki do osuszania rąk 30-40 x 30-40 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 30-35 x 120-125 cm 2 x przylepna serweta 75-80 x 90-100 cm z padem chłonnym min. 25x50 cm i 2 organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180-190 x 180-190 cm z padem chłonnym min. 25x50cm i organizatorami przewodów 1 serweta 150-160 x 240-250cm z padem chłonnym min. 25x50 cm i 2 organizatorami przewodów 1 serweta 200-240 x 260-300 cm z wycięciem „U” 10-20x 85-100 cm z padem chłonnym min. 70 x 130 cm, organizatorami przewodów i taśmą przylepną wokół wycięcia 1 serweta do nakrycia stolika instrumentacyjnego, wzmocniona, stanowiąca opakowanie zestawu. Rozmiar serwety 140-150 x 190-200 [cm], gramatura min. 80 gr/m2 dodatkowo - 1 bandaż elastyczny 12-15cm x 5-6m Serwety z materiału trzywarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przeciekanie. Gramatura serwet min. 65g/m2 + pad chłonny min. 70g/m2 Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Opakowanie typu folia -papier. Na opakowaniu min. 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. Numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). |  |  |  | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do artroskopii kolana z torbą na płyny Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie): 2 taśmy przylepne 9-10 x 50cm 1 osłona na stolik Mayo 78-80 x 145-146 cm, ze wzmocnieniem (PE+PP o gramaturze 55g/m2 + 85g/m2 -łączna gramatura 140g/m2) 4 ręczniki do osuszania rąk 30-40 x 30- 40 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 22-30 x 75- 90 cm 1 serweta do nakrycia stolika instrumentacyjnego, wzmocniona, stanowiąca opakowanie zestawu. Rozmiar serwety 140-150 x 190-200 [cm], gramatura min. 80 gr/m2 1 serweta główna 200-230 x 300 -320 cm ,ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikom do przechowywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę –sztywnik, samouszczelniający otwór o średnicy 5-7cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia ssaka, Serwety z materiału trzywarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, min. 70g/m2 Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), |  |  |  | 240 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do cystoskopii Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie): 2 legginsy (osłony na kończyny) 75-80 x 120-125 cm 1 serweta do cystoskopii 80-110 x 120-175 cm z otworem przylepnym 9-10 x 15 cm 1 serweta do nakrycia stolika instrumentacyjnego, wzmocniona, stanowiąca opakowanie zestawu. Rozmiar serwety 100-110 x 150-160 [cm], gramatura min. 80 gr/m2 Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, gramatura min. 60g/m2, Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), |  |  |  | 960 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 14 |  | FARTUCHY CHIRURGICZNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Fartuch chirurgiczny bez wzmocnień sterylny, pakowany pojedynczo. Pełno-barierowy, wykonany z włókniny niepylącej typu SMMS lub SMMMS, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rękawy proste lub typu reglan ze ściągaczem, brzegi fartucha zachodzące na siebie z systemem sterylnego zawiązywania, gramatura min. 35 gr/m2. Zgodny z norą EN-13795-1 Opakowanie produktu typu papier-folia, zawierające etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego Rozmiar M , min. dł. 115 cm, Rozmiar L , min. dł. 125 cm Rozmiar XL , min. dł. 138 cm Rozmiar XXL , min. dł. 150 cm |  |  |  | 3600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony, sterylny, pakowany pojedynczo,, pełno-barierowy, wykonany z włókniny niepylącej typu SMMS lub SMMMS, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rękawy proste lub typu raglan ze ściągaczem, brzegi fartucha zachodzące na siebie z systemem sterylnego zawiązywania. gramatura min. 35 gr/m2. Zgodny z norą EN-13795-1Opakowanie produktu typu papier-folia, zawierające etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego Rozmiar M , min. dł. 115 cm, Rozmiar L , min. dł. 125 cm Rozmiar XL , min. dł. 138 cm Rozmiar XXL , min. dł. 150 cm |  |  |  | 3600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 15 |  | PIELUCHOMAJTKI, PIELUCHY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych roz. L bezlateksowe dla dorosłych osób o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu zawierające dwie pary elastycznych przylepco-rzepów, podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm i chłonności minimum 2700g |  |  |  | 72000 | szt. |  | 0 | 5% | 0 | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych roz. XL bezlateksowe dla dorosłych osób o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu zawierające dwie pary elastycznych przylepco-rzepów, podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, w rozmiarze XL o zakresie obwodu 110 - 170cm i chłonności minimum 2750g |  |  |  | 14400 | szt. |  | 0 | 5% | 0 | 0
3 | Pieluchy jednorazowe dla noworodka o wadze 2 do 5 kg. Pieluchy wykonane z włókniny, z wycięciem na pępek, antyalergiczne, absorbujące płyny, szerokie elastyczne i dopasowujące się paski klejące do wielokrotnego zaklejania. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. |  |  |  | 2520 | szt. |  | 0 | 5% | 0 | 0
4 | Pieluchy jednorazowe dla niemowląt o wadze 5 do 9 kg. Pieluchy wykonane z włókniny, antyalergiczne, absorbujące płyny, szerokie elastyczne i dopasowujące się paski klejące do wielokrotnego zaklejania. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub oświadczenie dotyczące jakości produktów dla dzieci, wystawione przez producenta. |  |  |  | 520 | szt. |  | 0 | 5% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0