Szczecin, 30.10.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/117/23                            
Dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie

Wyjaśnienie nr 2
 
Wykonawca nr 2

Pakiet 1, poz. 1:Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak o wymiarach części roboczej45x75 mm, dł. 255,
pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak o wymiarach 120x50mm, dł. 260mm pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 300 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.
• Pakiet 1, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak o wymiarach 30x10mm, 26x10mm, 30x13 mm,
34x13mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podważkę szer. 63 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, niezgodne z opisem narzędzia
• Pakiet 1, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę
• Pakiet 1, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę
• Pakiet 1, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Gross Maier dł. 270 mm,
pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:  nie, Zamawiający nie wyraża zgody, nazwa niezgodnie z opisem
• Pakiet 1, poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 200 mm, pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1 poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 150 mm, pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1 poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 240 mm, pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę
• Pakiet 1 poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Crile Rankin, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, nazwa niezgodnie z opisem
• Pakiet 1, poz. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę n kleszczyki nazwa własna Micro Mosquito, pozostałe
parametry bez zmian
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, nazwa niezgodnie z opisem
• Pakiet 1, poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Halsted Mosquito, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę
• Pakiet 1, poz. 31: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ

• Pakiet 1, poz. 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Crile Rankin, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, nazwa niezgodnie z opisem
• Pakiet 1, poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 44: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 45: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki 260 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę
• Pakiet 1, poz. 47: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kubek o pojemności 1,5 L z uchwytem, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 49: Czy Zamawiający wyraża zgodę na na kulociąg dł. 240 mm, pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 50: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę nazwa własna Novak dł. 230 mm, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, nazwa niezgodnie z opisem
• Pakiet 1, poz. 52: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżeczkę szer 8 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę
• Pakiet 1, poz. 58: Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikronożyczki 125 mm, pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 62: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dl. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 63: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ

• Pakiet 1, poz. 64: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 115, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 65: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 115, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 65: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna Wertheim, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, nazwa niezgodnie z opisem
• Pakiet 1, poz. 69, Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna De Bakey dł. 230, odgięte pod
katem 25 stopni, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ i opisem
• Pakiet 1, poz. 72: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 73: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna Metzenbaum, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, nazwa niezgodnie z opisem
• Pakiet 1, poz. 77: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 82: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 123: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sondę sztywna dł. 320, pozostałe parametry bez
zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
 • Pakiet 1, poz. 124: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sondę dł. 145 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 125: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 127: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 132: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1,poz. 134: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik o wymiarach 70x40 mm, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ

• Pakiet 1, poz. 135: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik o wymiarach 90x40, pozostałe parametry
bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ
• Pakiet 1, poz. 137: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik o wymiarach 80x30 mm, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ

• Pakiet 2, poz. 19- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - Zad. 2 poz. 19 – ramka do sterylizacji narzędzi typ blunt dł 100mm – prosimy o zdjęcie/rysunek poglądowy lub numer katalogowy produktu.
Odpowiedź: numer katalogowy produktu : BF491R
Zamawiający pragnie zaznaczyć, że w każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia odnosi się do nazw handlowych dopuszczalne jest zaoferowanie produktu równoważnego. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkt spełniający wymogi wskazane w Formularzu cen jednostkowych oraz Wymaganych warunkach technicznych.

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 poz. 19, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ramka do sterylizacji narzędzi typ blunt długość 100-105 mm”

W ZAŁACZENIU:
- Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2

                                                                                                   Z poważaniem 
PODPIS W ORYGINALE
DYREKTOR SPSK-2