**Gdynia, dnia 31.01.2024 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

***„Sukcesywne dostawy formaliny i jednorazowego asortymentu medycznego”***

***Nr sprawy - D25M/252/N/2-4rj/24***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1, załącznik nr 2 do SWZ, zadanie nr 1, pozycja nr 3. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego niż opisane w SWZ – tj. pojemników
o pojemności 20 ml, wypełnionych formaliną w ilości 13 ml. Wyrażając zgodę na przedstawioną propozycję, Zamawiający otrzyma produkt zapewniający optymalne warunki transportu materiału tkankowego
i zapewniający lepszą ochronę materiału przed przesuszeniem, a tym samym uszkodzeniem.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 2, załącznik nr 2 do SWZ, zadanie nr 1, pozycja nr 4. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego niż opisane w SWZ – tj. pojemników
o pojemności 60 ml, wypełnionych formaliną w ilości 40 ml. Wyrażając zgodę na przedstawioną propozycję, Zamawiający otrzyma produkt zapewniający optymalne warunki transportu materiału tkankowego
i zapewniający lepszą ochronę materiału przed przesuszeniem, a tym samym uszkodzeniem.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 3, załącznik nr 2 do SWZ, zadanie nr 1, pozycja nr 5. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego niż opisane w SWZ – tj. pojemników
o pojemności 120 ml, wypełnionych formaliną w ilości 90 ml. Wyrażając zgodę na przedstawioną propozycję, Zamawiający otrzyma produkt zapewniający optymalne warunki transportu materiału tkankowego
i zapewniający lepszą ochronę materiału przed przesuszeniem, a tym samym uszkodzeniem.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem,

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec