Tarnów, 13 kwietnia 2023 r.

WIM.271.5.2023

**Wyjaśnienia na zapytania**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„Wymiana stolarki okiennej fasady zachodniej budynku hali sportowej w ramach zadania inwestycyjnego *Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Tarnowie*”.**

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni od podpisania umowy. Z uwagi na sam czas oczekiwania na materiały do produkcji stolarki wskazany w SWZ termin 69 dni od podpisania umowy nie jest terminem wystarczającym do realizacji przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w **rozdziale IV SWZ** „Termin wykonania zamówienia” jak poniżej:

*,,Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 69 dni od daty przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi nie wcześniej niż w dniu 01.06.2023 r., lecz nie później niż w dniu 07.06.2023 r.”*

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo uszczelki systemowe w profilach w kolorze jasno-szarym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza uszczelki systemowe w profilach w kolorze jasnoszarym.

**Pytanie nr 3:**

Czy w zakres prac wchodzi wymiana parapetów zewnętrznych?

**Odpowiedź:**

W zakres prac nie wchodzi wymiana parapetów zewnętrznych. Parapety zewnętrzne istniejące z blachy powlekanej pozostają bez zmian. Należy je zabezpieczyć podczas wykonywania prac.

**Pytanie nr 4:**

Czy w zakres prac wchodzą zewnętrzne obróbki tynkarskie? Czy tylko obróbki od środka?

**Odpowiedź:**

Należy dokonać naprawy szpalet zewnętrznych w postaci uzupełnień tynku i odtworzenia malowania w kolorach istniejących. Powyższe prace wchodzą w zakres zamówienia i zostały ujęte w przedmiarze robót pkt 1.2 Roboty zewnętrzne.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o wyjaśnienie, jaką szybę bezpieczną należy zastosować od wewnątrz - klasy O2 czy P2?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować od wnętrza hali sportowej szklenie szkłem bezpiecznym klasy P2.

**Pytanie nr 6:**

Co należy rozumieć przez sformułowanie „szkło absorpcyjne”? Czy ma to być szkło przeciwsłoneczne np. COMBI NEUTRAL? Czy wystarczy zwykłe szkło niskoemisyjne THERMOFLOAT? Prosimy o określenie parametru LT (przepuszczalność światła) i g (przepuszczalność energii słonecznej) dla szyb.

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna fasady zachodniej budynku hali sportowej powinna posiadać od strony zewnętrznej szkło absorpcyjne - szkło klejone absorbujące promienie UV z barwionego w masie na szaro szkła float. Ponadto Zamawiający informuje, iż przepuszczalność światła powinna być zmniejszona o nie więcej niż 30%.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o podanie, jaki kolor mają mieć szyby refleksyjne? Brąz, zielony czy grafit? A może ma być to szkło nie refleksyjne, a biały mat?

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna fasady zachodniej budynku hali sportowej powinna posiadać od strony zewnętrznej szybę absorpcyjną (nie refleksyjną). Ponadto Zamawiający informuje, iż w dolnych kwaterach okna w pierwszym rzędzie należy zastosować folię refleksyjną w kolorze grafitowym.

**Pytanie nr 8:**

Rozliczenie za roboty będzie miało charakter ryczałtowy, do oferty Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu, w związku z tym prosimy o wykreślenie z § 5 umowy zapisu o konieczności jego przedłożenia nie później niż w dniu przekazania placu budowy. Jeśli jednak Zamawiający podtrzyma obowiązek przedłożenia kosztorysu, prosimy o możliwość przedstawienia wersji uproszczonej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis § 5 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza przedłożenie kosztorysu w wersji kalkulacji uproszczonej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.