**FOTEL OPERATORA Z ELEKTRYCZNIE REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany |
|  | **Fotel operatora do wykonywania zabiegów chirurgicznych z zakresu okulistyki i neurochirurgii – 1 szt. urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych; rok produkcji 2023/2024** |
| 1 | Średnica podstawy 600mm (+/-50mm); kółka o średnicy nie mniejszej niż 50 mm |
| 2 | Zakres regulacji wysokości siedziska od nie więcej niż 550 mm przy minimalnym opuszczeniu do nie mniej niż 700mm przy maksymalnym uniesieniu siedziska |
| 3 | Rozmiar siedziska 450mm (+/- 10%) x 450mm (+/- 10%) |
| 4 | Ergonomiczne i wygodne siedzisko o grubości minimum 80mm |
| 5 | Maksymalna waga operatora nie mniejsza niż 130kg |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe |
| 7 | Akumulator umieszczony w sposób umożliwiający swobodne użytkowania w tym przetaczanie |
| 8 | Czas pełnego ładowania akumulatora nie dłużej niż 4h |
| 9 | Zapasowy akumulator w komplecie |
| 10 | Nożna blokada oraz zwolnienie blokady kółek fotela |
| 11 | Nożna regulacja wysokości siedziska góra-dół |
| 12 | Dodatkowe pochylenie siedziska o minimum 12° lub więcej w dół zwiększające komfort operatora podczas pracy |
| 13 | Możliwość przesuwania siedziska wraz z oparciem tył-przód minimum 120mm |
| 14 | Podpora lędźwiowa regulowana |
| 15 | Wieloprzegubowe podłokietniki uchylne umożliwiające ustawienie skośne, we wszystkich płaszczyznach oraz z dodatkową swobodą ruchu przód-tył oraz na boki umożliwiające pełne spoczywanie przedramion operatora podczas zabiegu |
| 16 | Wieloprzegubowe podłokietniki uchylne umożliwiające ułożenie przedramion operatora na wysokości barków |
| 17 | Podłokietniki oraz siedzisko wykonane z materiału nie przemakalnego, zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |
| 18 | Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy o wyrobach medycznych |
| 19 | Zgłoszenie wyrobu do rejestru wyrobów medycznych lub pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję, bądź Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |