## Załącznik Nr 2 do SWZ
Załącznik Nr 2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-124/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia na dostawę materiałów zużywalnych do chromatografów: GC-2010, GC 2014/HS, GCMS 2030, do spektrofotometru UV 6000 Shimadzu, do chromatografu HP 6890 Agilent, odczynników i wzorców do analiz metodą chromatografii gazowej oraz płytek do chromatografii cienkowarstwowej
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy i jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./op.* | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
I. Materiały zużywalne do chromatografów: GC-2010, GC 2014/HS, GCMS 2030, do spektrofotometru UV 6000 Shimadzu
1 | Mikrostrzykawka do autosamplera AOC-20i Shimadzu, z tłokiem z PTFE, dł. igły 42 mm, końcówka igły – stożek, poj. 10 µL |  | 4 szt.
2 | O-ringi do chromatografu Shimadzu GC-2014, GC-2030, o-ring 4D P5 (5 szt. w opakowaniu) |  | 10 op.
3 | Linery do chromatografu Shimadzu GC-2014, GC-2030, dezaktywowany liner z watą szklaną do Splitu 3,4 mm ID x 95mm L x 5 mm OD (5 szt. w opakowaniu) |  | 10 op.
4 | Linery do chromatografu Shimadzu GC-2014, GC-2030, dezaktywowany liner z watą szklaną do Splitless 3,4 mm ID x 95mm L x 5 mm OD (5 szt. w opakowaniu) |  | 10 op.
5 | Septa do chromatografu Shimadzu GC-2014, GC-2030. Przydatne do analizy śladów i innych zastosowań, w których wysoka czułość ma kluczowe znaczenie. Niski wyciek, wysoka wytrzymałość (maks. temp. użytkowa 350°C). Wysoka trwałość, właściwe uszczelnienie i dobra odporność na większość rozpuszczalników chemicznych. (50 szt. w opakowaniu) |  | 100 szt.
6 | Grafitowe ferrule dla kolumny kapilarnej ID 0,32 mm (10 szt. w opakowaniu) |  | 20 op.
7 | Grafitowe ferrule dla kolumny kapilarnej ID 0,25 mm (10 szt. w opakowaniu) |  | 20 op.
8 | Grafitowe ferrule dla kolumny kapilarnej ID 0,53 mm (10 szt. w opakowaniu) |  | 20 op.
9 | Kolumna kapilarna o parametrach identycznych jak ZB-WAX plus Phenomenex, do chromatografu GC 2010 Shimadzu, celowana do oznaczania glikolu etylenowego dla celów klinicznych, parametry: wypełnienie - 100% glikol polietylenowy, długość 30m, śr. wew. 0,25mm ID, grubość filmu 0,25µm, temperatura pracy 20-250°C w warunkach izokratycznych, 260(°C) - w warunkach gradientu, odporna na pracę w 100% fazie wodnej |  | 1 szt.
10 | Koluma kapilarna typu BAC1 do chromatografu GC 2014 Shimadzu, celowana do oznaczania alkoholu etylowego, parametry: 30 m x 0.32 mm x 1,8 µm, temperatura pracy -20-260(°C) w warunkach izokratycznych, 280°C w warunkach gradientu, dająca możliwość rozdziału t-butanolu i i n-propanolu, pozwalająca na określenia zawartości alkoholu we krwi dla celów klinicznych jak również w próbkach post mortem. |  | 1 szt.
11 | Koluma kapilarna typu BAC2 do chromatografu GC 2014 Shimadzu, celowana do oznaczania alkoholu etylowego, parametry: 30 m x 0.32 mm x 1.2 µm, temperatura pracy -20-260(°C) w warunkach izokratycznych, 280°C w warunkach gradientu, dająca możliwość rozdziału t-butanolu i n-propanolu, pozwalająca na określenia zawartości alkoholu we krwi dla celów klinicznych jak również w próbkach post mortem. |  | 1 szt.
12 | Kolumna chromatograficzna do chromatografu GCMS - 5MS. Kolumna kapilarna 5ms z wypełnieniem 5% (fenylometylo)polisiloksanem. Charakteryzująca się niską polarnością złoża. Bardzo dobrze sprawdzająca się przy technice GC/MS. Kolumna kapilarna wysoce intertna wobec związków wykazujących aktywność biologiczną, zarówno kwasowych, jak i zasadowych |  | 1 szt.
13 | MXT „Y”- Union Connector Kits 1x0,53 mm, 2x0,32 mm + ferrule komplet, do połączenia dwóch kolumn kapilarnych z dozownikiem |  | 1 szt.
14 | Igła do przystawki HS-20 |  | 1 szt.
15 | Zestaw fiolki/nakrętki/uszczelki 1,8 mL fiolki, wielkość: 12x32mm, szkło borokrzemowe, do autosamplera AOC-20i, zakręcane, z miejscem na opis + zakrętki + uszczelki do fiolek |  | 1500 zestaw (1 fiolka+ 1 nakrętka+ 1 uszczelka)
16 | Wkładki z podstawkami do fiolek Wkładki szklane, kompatybilne z zakręcanymi fiolkami do autosamplera, redukcja objętości do 200 µL (500 szt./op.) + podstawki centrujące z PE pod wkładkę |  | 1500 szt.
17 | Fiolki 10 ml headspace crimp top, 10 ml fiolki do headspace (125 szt./op.) |  | 40 op.
18 | Kapsle aluminiowe crimp cap/seal, standardowe kapsle 20 mm do fiolek 10 ml do headspace, z uszczelką chlorobutyl/PTFE (500 szt./op) |  | 10 op.
19 | Septa 17 mm Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 1,5 mm, septa do fiolek zakręcanych do GCHS |  | 100 szt.
20 | D2 LAMP, lampa deuterowa do spektrofotometru Shimadzu UV-2600. |  | 1 szt.
21 | W-LAMP HALOGEN, lampa halogenowa 12v/50w do spektrofotometru Shimadzu UV-2600 |  | 4 szt.
22 | SERVICE PACK do GENERATORA WODORU -PEAK. Zestaw okresowej wymiany |  | 5 op.
23 | Kapslownica 11 mm do aluminiowych kapsli ND11 |  | 1 szt.
24 | Dekapslownica 11 mm do aluminiowych kapsli ND11 |  | 1 szt.
25 | Crimp Neck ND11 1,5 ml Crimp Neck Vial, 32 x 11.6mm, clear glass,1st hydrol. class, wide opening, label + filling lines. Fiolka z karbowaną szyjką z etykietami i liniami napełniania. |  | 2000 szt.
26 | Crimp Neck ND11 1,1ml Microliter-Vial, 32 x 11.6mm, clear glass, 1st hydrol. class Fiolka z karbowaną szyjką z dnem w kształcie lejka |  | 500 szt.
27 | Crimp Neck ND11 1,1ml Microliter-Vial, 32 x 11.6mm, clear glass, 1st hydrol. Class SILANIZED Fiolka z karbowaną szyjką silanizowana |  | 200 szt.
28 | Kapsle, aluminum Crimp Seals ND11 Silicone white/PTFE Red ultra clean białe |  | 1000 szt.
29 | Kapsle, aluminum Crimp Seals ND11 Silicone white/PTFE Red ultra clean zielone |  | 500 szt.
30 | Kapsle, aluminum Crimp Seals ND11 Silicone white/PTFE Red ultra clean czerwone |  | 500 szt.
31 | Kapsle, aluminum Crimp Seals ND11 Silicone white/PTFE Red ultra clean niebieskie |  | 500 szt.
32 | Kapsle, aluminum Crimp Seals ND11 Silicone white/PTFE Red ultra clean złote |  | 500 szt.
33 | SPME fiber assembly Divinylbenzene/ Carboxen/ Polydimethylsiloxane DVB/CAR/PDMS |  | 3 op.
34 | Mininert Valve, screw thread |  | 2 szt.
35 | SPME Fiber C-WR-95/PDMS/10, d. blue 3/pk |  | 3 op.
36 | SPME fiber Manual Injection Kit |  | 1 op.
37 | ISOLUTE SLE+ 1 mL Sample Volume (Tabless), SPE |  | 150 op.
38 | EVOLUTE EXPRESS ABN 10 mg/1 mL (Tabless), SPE |  | 200 op.
39 | EVOLUTE EXPRESS CX 10 mg/1 mL (Tabless), SPE |  | 200 op.
40 | Mieszadło magnetyczne z regulacją temperatury i obrotów |  | 1 szt.
41 | Mieszadełka do mieszadła magnetycznego |  | 2 op.
42 | Multivap 6 Manual concentrator - 6 postitions Zatężarka do próbek 6-cio pozycyjna z grzaniem i nadmuchem gazu |  | 1 szt.
43 | Wkład termiczny do fiolek na 2 ml. Aluminium block - Tube sizes 2ml (12mm OD) & 16x100mm. |  | 6 szt.
44 | Wkład termiczny do fiolek na 10 ml. Spacer M/F - M4 - 40mm lenght |  | 6 szt.
II. Materiały zużywalne do chromatografu HP 6890 Agilent
1 | Kolumna do GC HP5. Kolumna kapilarna z fazą- (5% Phenyl) - (95%) dimethylpolysiloxane, parametry: długość 30 m, śr.wew. 0,32 mm ID, grubość filmu 0,25 µm, temperatura pracy -60 do 330 w warunkach izokratycznych/ 350 (°C) w warunkach gradientu |  | 1 szt.
2 | Septa 11 mm (7/16 in) uniwersalna, do chromatografu gazowego HP-model 6890 (50 szt./op.) |  | 1 op.
3 | Linery przeznaczone do chromatografu gazowego HP 6890 Agilent, dozownika typu split, z watą szklaną unieszczoną pomiędzy dwoma przewężeniami na przeciwległym końcu |  | 5 op.
4 | O-ringi do chromatografu HP6890, uszczelka gumowa przeznaczona do linera GC HP, do pracy w wysokich temperaturach |  | 2 op.
III. Odczynniki i wzorce do analiz metodą chromatografii gazowej
1 | Wzorce do GCHS Aceton, metanol,1-butanol, 2-butanol, 2-butanon, 2-methyl-1-propanol, 2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, 1-propanol, 2-propanol, ethanol. |  | 1 op.
2 | Tert-Butanol standard analityczny |  | 8 ml
3 | 1-Butanol Zawartość ≥ 99,9%, op. = 100 ml |  | 100 ml
4 | BSTFA + 1%TMCS |  | 25 ml
5 | β-Glucuronidase from Helix pomatia |  | 50 ml
6 | MSTFA, op. = 10 x 1 ml |  | 2 op.
IV. Płytki do chromatografii cienkowarstwowej
1 | Płytki do TLC szklane TLC Silica gel 60, F254 10x20 (op. 50 szt) |  | 4 op.
Wartość zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy