Nowa Wieś Wielka, 22.06.2023 r.

Znak: IZ.260.4.2023

Dotyczy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów wodno-kanalizacyjnych.

1. Kształtki żeliwne kołnierzowe i zasuwy - żeliwo szare czy sfero ?

Sfero

1. Poz.13-14 - nawiertki samonawiercające NCS ?

Tak

1. Poz.19 - czy wycenić opasko-zasuwę czyli NWZ na rurę PE225 ale wtedy DN   
   zasuwy to maksymalnie DN50, czy raczej obejma z odejściem kołnierzowym   
   DN80. Kierując się podaną średnicą 225 z pewnością mówimy o rurze PE.

Prosimy o wycenę obejmy z odejściem kołnierzowym DN 80

1. Skrzynki do armatury żeliwne czy PE ?

Skrzynki PE HD