Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 12.01.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: ZP/N/22/22

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 05-09.01.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt 69 p/pkt a)

- Dotyczy punktu 69. a) Czy Zamawiający dopuści głowicę Convexową spełniającą wszystkie pozostałe parametry, o minimalnej częstotliwości pracy: 1,3 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza głowicę Convexową spełniającą wszystkie pozostałe parametry, o minimalnej częstotliwości pracy: 1,3 MHz.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść  dodatku nr 3 do SWZ – część nr 2 pkt. 69 p/pkt. a) w następujący sposób:

| a) | Minimalna częstotliwość pracy 1,2–1,3 MHz | TAK – podać |
| --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt. 70 p/pkt. a)

- Dotyczy punktu 70. a) Czy Zamawiający dopuści głowicę Liniową spełniającą wszystkie pozostałe parametry, o minimalnej częstotliwości pracy: 4,4 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza głowicę liniową spełniającą wszystkie pozostałe parametry, o minimalnej częstotliwości pracy: 4,4 MHz.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść  dodatku nr 3 do SWZ – część nr 2 pkt. 70 p/pkt. a) w następujący sposób:

| a) | Minimalna częstotliwość pracy 3–4,4 MHz | TAK – podać |
| --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt 71 p/pkt a)

- Dotyczy punktu 71. a) Czy Zamawiający dopuści głowicę Liniową spełniającą wszystkie pozostałe parametry, o minimalnej częstotliwości pracy: 4,8 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza głowicę liniową spełniającą wszystkie pozostałe parametry, o minimalnej częstotliwości pracy: 4,8 MHz.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść  dodatku nr 3 do SWZ – część nr 2 pkt. 71 p/pkt. a) w następujący sposób:

| a) | Minimalna częstotliwość pracy 3,5–4,8 MHz | TAK – podać |
| --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Dotyczy: część nr 2 – aparat ultrasonograficzny/ pkt 72 p/pkt a)

- Dotyczy punktu 72. f) Czy Zamawiający dopuści głowicę Sektorową spełniającą wszystkie pozostałe parametry, o regulowanej głębokości obrazowania w zakresie 2 - 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 12.01.2023r.

Pytanie nr 5

Dotyczy: wzór umowy (dodatek nr 12 do SWZ)

- Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 1 wzoru Umowy.

- Zamawiający w § 7 ust. 1 wskazał:

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto, wskazanej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu niniejszej Umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1.

- W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednoczenie Zamawiający informuje, że w treści SWZ określił maksymalny termin realizacji zamówienia – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i oczekuje terminowej dostawy przedmiotu zamówienia, również z uwagi na fakt, iż zamówienie współfinansowane jest ze środków zewnętrznych (na Zamawiającym ciąży obowiązek wykorzystania otrzymanych środków w określonym czasie). Ponadto, termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert (oceniany w skali od 0 do 40 pkt.).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 12 stycznia 2023 r.