Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr post. ZP/04/2022

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora

| Analizator parametrów krytycznych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa aparatu |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |
| Model |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych używany, po renowacji/ przeglądzie, nie starszy niż 2013 rok | TAK, podać |  |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, wapń zjonizowany, potas, sód | TAK |  |  |
| 3 | Parametry wyliczane: tHb, pH(T), pO2(T), TCO2, HCO3-, BEb, BEefect, sO2c, SBC, ctO2, A-aDO2, RI, Ca++(7,4) | TAK |  |  |
| 4 | System pracujący na wielotestowych modułach, zawierających odczynniki i kalibratory oraz zbiornik na ścieki. System zamknięty. | TAK |  |  |
| 5 | Całkowicie bezobsługowe elektrody | TAK |  |  |
| 6 | Czas pomiaru próbki max. 2 minuty | TAK |  |  |
| 7 | Uzyskanie wyniku wszystkich parametrów z maksymalnej objętości próbki 120 ul | TAK |  |  |
| 8 | Flagowanie wyników będących poza zakresem normalnym i krytycznym | TAK |  |  |
| 9 | Detektor pęcherzyków powietrza | TAK |  |  |
| 10 | Pobieranie próbki bez adapterów | TAK |  |  |
| 11 | Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika | TAK |  |  |
| 12 | Automatyczne, selektywne wyłączanie nie skalibrowanych elektrod | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczne lub programowane przejście w Standby | TAK |  |  |
| 14 | Pamięć kilkudziesięciu wyników pacjentów i wyników QC dla przynajmniej 3 poziomów | TAK, podać |  |  |
| 15 | Program statystycznej kontroli jakości - wykresy Levy-Jeningsa | TAK |  |  |
| 16 | Waga aparatu gotowego do pracy do 10 kg | TAK, podać |  |  |
| 17 | Możliwość przemieszczania aparatu w zależności od potrzeb | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość wprowadzenia haseł dostępu w celu zabezpieczenia przed zmianą ustawień | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy aparatu o tryb dializacyjny | TAK |  |  |
| 20 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość pomiaru parametrów z próbek macierzystych w następujących typach materiałów: krew włośniczkowa, krew tętnicza, surowica krwi pełnej (Na, K, Ca 2++) | TAK |  |  |
| 22 | Termin ważności odczynników nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
| 23 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego | TAK |  |  |
| 24 | Gwarancja na całość systemu 24 miesiące | TAK |  |  |
| 25 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie analizatora (chyba, że Zamawiający wymagał złożenia instrukcji wraz z ofertą) | TAK |  |  |
| 26 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” i „podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź „NIE”.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji,

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Informacje dotyczące poz. Nr 14 Załącznika Nr 2 do SWZ (tabela Nr 1)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do pozycji Nr 14 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Wykonawca na podstawie ilości prognozowanych badań/oznaczeń oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych zużywalne (typu np.: wężyki pompki, końcówki wycierające igłę itp.), by możliwe było wykonanie wymienionych badań przez okres 24 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw. Zamawiający prognozuje, że 
w okresie 24 miesięcy wykona 12 000 oznaczeń.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do SWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdego materiału eksploatacyjnego, zużywalnego oraz jego ilość. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w poz. Nr 14 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Pozycję Nr 14 Załącznika Nr 2 do SWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić materiały eksploatacyjne, zużywalne przewidziane na 24 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego w Załączniku Nr 2 do SWZ cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.