***Nr postępowania*** RI.272.2.6.2021.SD

**Załącznik nr 1 c do formularza ofertowego**

1. ***Lampa zabiegowa statywowa***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | Cena jedn. netto PLN | VAT% | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto  PLN | Kwota podatku VAT PLN | Wartość brutto  PLN |
| 1. | ***Lampa zabiegowa statywowa*** | **4szt.** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry** | **Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry** |
| 1 | Natężenie światła:  - z odległości 1 m 35 000 lux  - z odległości 0,8 m 48 000 lux |  |
| 2 | Wielkość plamy świetlnej  - z odległości 1 m 180 mm  - z odległości 0,8 m 140 mm |  |
| 3 | Temperatura barwowa 4 500 ± 500 K |  |
| 4 | Wskaźnik oddawania barw Ra 93 |  |
| 5 | 7 żarówek LED |  |
| 6 | Lampa na statywie jezdnym |  |
| 7 | Producent: |  |
| 8 | Model/Typ: |  |

2. ***Lampa zabiegowa ścienna***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | Cena jedn. netto PLN | VAT% | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto  PLN | Kwota podatku VAT PLN | Wartość brutto  PLN |
| 1. | ***Lampa zabiegowa ścienna*** | **2szt.** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry** | **Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry** |
| 1 | Natężenie światła:  - z odległości 1 m 35 000 lux  - z odległości 0,8 m 48 000 lux |  |
| 2 | Wielkość plamy świetlnej  - z odległości 1 m 180 mm  - z odległości 0,8 m 140 mm |  |
| 3 | Temperatura barwowa 4 500 ± 500 K |  |
| 4 | Wskaźnik oddawania barw Ra 93 |  |
| 5 | 7 żarówek LED |  |
| 6 | Lampa mocowana do ściany |  |
| 7 | Producent: |  |
| 8 | Model/Typ: |  |