Reda, 10.03.2023 r.

**Dot. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie.**

**5.ZF.TP.BN.RB.2023**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1.**

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 18 (b. teletechniczna) wskazano że ilość studni jest taka jak w projekcie wykonawczym ( technicznym ), natomiast w projekcie mamy schemat przedstawiający 8 studni kablowych + projekt mówi o wymianie studni SK1 zakres Orange. Łącznie mamy 9 studni kablowych co potwierdza również zapis w zakresie opracowania. Lecz gdy dotrzemy do strony nr 11 projektu zestawienie materiałowe opisuję wykonanie 17 studni SKR-1.

Proszę o zweryfikowanie całej tabeli materiałowej ze strony 11(numer tabeli 3.6) i podanie właściwiej wartości.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że należy wybudować 9 studni teletechnicznych.

**Pytanie nr 2.**

Proszę o sprecyzowanie, podanie jakie maja być zastosowane znaki pionowe, udostępnienie projektu z uwidocznieniem tych znaków

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu zamówienia należy odtworzyć istniejące oznakowanie pionowe.

**Dodatkowo Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ustawienia tablicy informacyjnej o dofinansowaniu niezwłocznie po przekazaniu terenu. Tablica o wymiarach 100 x 80 cm, na pojedynczym słupku. Treść, która będzie umieszczona na tablicy informacyjnej, zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed montażem. Zamawiający załącza przykładową tablicę informacyjną – załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

**Ponadto Zamawiający udostępnia wzór umowy po zmianach poprzez nadanie brzmienia w § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ do zmianach.**

**W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 15.03.2023r. do godz. 9:00.**