## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 3a DO SIWZ Załącznik nr ……. do formularza oferty
FORMULARZ CENOWY (oferty)
ZADANIE Nr 1
Konserwacja i serwis nw. elementów systemu alarmowego w k-1039 w Warszawie (w tym koszty pogotowia technicznego, dojazdów, konfiguracji, up-grade itp.)
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | TYP | Jm. | Ilość elementów | Ilość przeglądów kons. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł za jedno półrocze | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł (za jedno półrocze)
[8 empty] | % | wartość w zł
KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
1 | Akumulator | ALARMTEC 12 V 65 Ah | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Akumulator | EUROPOWER12 V 65 Ah | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Akumulator | ALARMTEC 12 V 40 Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Akumulator | POWERMAX 12 V 65 Ah | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Akumulator | POWERMAX12 V 45 Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Akumulator | ALARMTEC 12 V 18 Ah | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ANDOWER CONTINUUM Net Controler IIModuł CPU |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Czujka magnetyczna | (kontaktrony) MC472 | szt. | 188 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Czujka magnetyczna | (kontaktrony)MC272 | szt. | 57 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Czujka mikrofalowa z efektem Doppler’a | ALFA | szt. | 10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Czujka pasywna podczerwieni | IS3016A | szt. | 46 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Czujka pasywna podczerwieni | PREMIER ELITEAM 360 dookólna | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Czujka ultradźwiękowa | CIAS ALFA | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Czujka wibracyjna Interlogix | VW 602 Plus | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Czujka wibracyjna VD 400 (Detektor Sejsmiczny - | ALARMTECH POLSKA | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Czytnik Kart Dostępu | COMPAS AS 985 | szt. | 55 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Drukarka igłowa | OKI MICROLINE 3320 ECO | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Elektrozaczep |  | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Elektrozaczep | 1411-12V | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Elektrozaczep | (SOLID) | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Elektrozaczep | (SOLID) | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Elektrozaczep (rygiel) | 311211 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Elektrozaczep rewersyjny rew | 410N-512 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Elektrozaczep rewersyjny rew | 611/12V | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Kamera | ING925IRNG-Introx(zewnętrzna) | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kamera | BCS-TQ7200IR (zewnętrzna) | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Kamera | EVOS EV-AHD-960P(wewnętrzna) | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Kamera | EVOS EV-423xxx(wewnętrzna) | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Kamera | HIKVISION DS.-2CE55A2P-IRM | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Kamera | IT-261INRVG-Introx(wewnętrzna) | szt. | 7 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Kamera dualna wewnętrzna z podśw. podczerwieni i obiektywem | SAMSUNG | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Kamera dualna zewnętrzna z podśw. podczerwieni i obiektywem | SAMSUNG SCO-2080R (opcjonalnie SAMSUNG SCO-2080RHP | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | KLAWIATURA KOMPUTEROWA |  | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | KLAWIATURA KOMPUTEROWA |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO | HP 5008 MT | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO | ACTINA SIERRA | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO) |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Kontroler sieciowy | CX9900 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | KONWEKTOR ENCODER | PELCO ENC 5 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Licencja na oprogramowanie „Continuum” LAN-SEC-U-0 |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Licencja na oprogramowanie „Continuum” LAN-SEC-U-0 |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Licencja na oprogramowanie „Continuum”LAN-SEC-U-P |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Moduł Continuum | UI-8-10 (8 wejściowy, 10 V) | szt. | 36 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Moduł Continuum | AO-4(wyjściowy analogowy) | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Moduł kontroli dostępu | AC 1A | szt. | 35 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Moduł wyjść Continuum | DO-4-R (4 wyjścia przekaźnikowe) | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Moduł wyjść Continuum | DO-4-R(4 wyjścia przekaźnikowe) | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Monitor | LCD 42´Pelco | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Monitor kolorowy | LCD 22"NEC EA223WM | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Monitor kolorowy | LCD 15"HYUNDAI X93W | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Oprogramowanie WINDOWS |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Pasywna czujka podczerwieni | PIR IR 918 AM | szt. | 10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | PATCH PANEL AS 21 |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Pilot napadowy |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury Schneider Electric SRT 500 |  | szt. | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | PROGRAMATOR MIFARE | DESFIRE COMPAS DES | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Przycisk awaryjny | FP2/GR/POL | szt. | 14 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Przycisk ewakuacji medycznej |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Przycisk ewakuacyjny | AS-8 | szt. | 17 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Przycisk napadowy | KBPN-08M | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Przycisk napadowy Przewodowy- | PASP1SS | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Przycisk napadowy Przewodowy - | PASP1SS | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Przycisk otwarcia + sygnalizacja | AS9 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Samozamykacz |  | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Samozamykacz | TS 72 DORMA | szt. | 22 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Serwer | DELL Power Edge T130 PET PET1302a | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Serwer | HP Proliant DL380 G7 X5650 2P | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Stacja zasilania | STZ -1495 PALKO. | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Sterownik | ACX 5720 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Sterownik | ACX 5740 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Swich 16 port/100Mb |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Switch 2960 | Cisco 8 port Catalist | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Sygnalizator opt.-akustyczny wewnętrzny | „Omega” | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Sygnalizator opt.-akustyczny zewnętrzny | „ProSound 200P” | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Sygnalizator wewnętrzny | LD95R | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Szafa aparatury | AS14 | szt. | 12 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Szafka stalowa zamykana (25cm x 25cm x 15 cm) |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Szafka stalowa zamykana EATON CS-55/250(50cm x 50cm x 25cm) |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Szafka stalowa zamykana COMPAS do Zasilacza AS1(27cm x 27cm x 8cm) |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Szafka stalowa zamykana COMPAS do Zasilacza POLWAT (27cm x 27cm x 17cm) |  | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Szafka stalowa zamykana do Zasilacza Buforowego Liniowego PULSAR AWZ300(25cm x 30cm x 10cm) |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Szafka stalowa zamykana do Zasilacza ImpulsowegoZI-3014/1 PALKO (25cm x 30cm x 15cm) |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Szafka stalowa zamykana EATON CS-44/150 (40cm x 40cm x 15cm) |  | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Szafka stalowa zamykana EATON CS-44/200(40cm x 40cm x 20cm) |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Szafka stalowa zamykana PRODUS(35cm x 30cm x 17cm) |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Szafka stalowa zamykana SCHRACK Technik IP66 (25cm x 25cm x 15 cm) |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Szafka stalowa zamykana(25cm x 25cm x 10 cm) |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Szafka stalowa zamykanado Zasilacza Impulsowego STZ -1495 PALKO (45cm x 22cm x 20cm) |  | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Szyfrator (klawiatura)LD-1 |  | szt. | 21 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Szyfrator(klawiatura LD-1 |  | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Transformator video | TR -4MET | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | UPS HP T1500 XP |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Wideodomofon | MIWI-URMET 1202/511Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/641 Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Wideodomofon | MIWI-URMET 1202/511 Tablica odbiorcza | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/642 Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/642 Tablica odbiorcza | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/641 Tablica odbiorcza | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Zasilacz | POLWAT PWS 120 12.10 R | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Zasilacz | POLWAT PWS 150 RB 12.10 P | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Zasilacz 12 V do wideodomofonu | URMET 789 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Zasilacz Buforowy Andover Continium | PS 120/240 AC 85 | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Zasilacz Buforowy Liniowy | PULSAR AWZ300 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Zasilacz Impulsowy | ZI-3014/1 PALKO. | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Zasilacz stabilizowany | COMPAS AS1 12VDC/3A | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Zwora elektromagnetyczna z osprzętem |  | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
ODDZIAŁ SPECJALNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ w WARSZAWIE
1 | Akumulator | 12V/38Ah | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Akumulator | 12V/45Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Akumulator | 12V/4Ah | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Akumulator | 12V/12Ah | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Akumulator | 12V/17Ah | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Akumulator | 12V/7Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Akumulator | ACUMAX AML 200-12 12V/200Ah | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Akumulator | 12V/65Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Akumulator | 12V/28Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Akumulator | 12V/45Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Akumulator | BPOWER BPL200-12 | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Akumulator | 12V/42Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Akumulator | EPS100-12 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Akumulator | 12V/42Ah | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Akumulator żelowy | 12V/65 Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Bramka obrotowa | BOW-01 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Centralka alarmowa | SATEL 1NTEGRA 32 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Czujka magnetyczna | klasy S (otwarcia obudowy) | szt. | 10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Czujka magnetyczna | MC | szt. | 32 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Czujka magnetyczna (kontraktronowa ) | SC 555 | szt. | 7 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Czujka mikrofalowa | ALFA | szt. | 13 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Czujka mikrofalowa | Cias Murena | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Czujka PIR | kurtyna | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Czujka PIR | QUAD | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Czujka PIR+MW | Honewell typ DT8016AF4 (funkcja mikrofala wewn.) | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Czujka podczerwieni | IR | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Czujka ruchu | IR 912 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Czujka ruchu | WatchOut Risco | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Czujka ruchu dualna ( PIR+MW) | Cobalt Plus | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Czujka sejsmiczna | VD 4 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Czujnik magnetyczny ( kontaktron) | SD 6021 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Czujnik magnetyczny (kontrakton) | SD 6023 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Czytnik kart dostępu |  | szt. | 12 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Czytnik kart dostępu | ASR-702 wz | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Czytnik kart dostępu zewnętrzny |  | szt. | 7 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Drukarka termiczna | MEFA KAFKA | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Elektromagnes | AST LOCK | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Elektrorygiel | JEB-220 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Elektrozaczep Rewersyjny | FE-1729 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Kabel krosowy PATCHCORD |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Kabel światłowodowy | ZW-NOTKtsd 6G/62,5 | szt. | 550 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Kamera HIKVISION | DS.-2CD1643G0-I | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Kamera kopułowa | CNB | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Kamera przemysłowa | PELCO IBP321-1R | szt. | 10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Kamera Przemysłowa | Samsung SCB 5003PH | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Kamera Przemysłowa | WBXCD106RPW | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Kamera przemysłowa | DS.-2CD2342WD-I/2,8 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Kamera przemysłowa | DS.-2CD2635FWD-IZS | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Kamera TVU zewnętrzna | Bullet Sarix Enh 3 Mpx | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Karta SNMP zewnętrzna | Net Agent II CK 503 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Kaseta dostępowa z klawiaturą |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Klawiatura systemu alarmowego | SATEL | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Kontraktron Alarmtech | MC270-S78T | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Kontroler | ANDOVER NET Controler II | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Kontroler | CX 9900 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Kontroler | ACX5720 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Konwerter 1 kanałowy nad/odb pasywny sygnału BNC/skrętka | URMET 1092/300A | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Konwerter 4 kanałowy odbiornik pasywny sygnału po skrętce, | NOVUS NVPT-414V | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Konwerter | NVPT 111 VTS | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Konwerter | 4 kanałowy po skrętce bez nazwy | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Konwerter | Planet FT-702S15 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Konwerter | RS232/RS485 (FO/RS 485) MOXA | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Konwerter | TP Link MC100 CM | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Konwerter 4 kanałowy odbiornik pasywny sygnału po skrętce, np. | OPTIVIA VOS PU4 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Konwerter | LTC-4942 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Konwenter | MC 200CM | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | LD-1/KBOS-11 |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Macierz dyskowa | QNAP 4-bay Turbo NAS typ TS-451 – 1 szt., QNAP Rail Kit typ RAIL – 1 szt. oraz Dysk HDD Seagate 2TB typ ST2000VX000-1ES164 CV 26 – 4 szt. | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Mediakonwerter |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Moduł interfejsu | DO-4-RI/0 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Moduł interfejsu | UI-8-10-I/0 | szt. | 10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Moduł interfejsu | UI-8-10-6 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Moduł kontroli i dostępu | terminal drzwiowy AC-1A | szt. | 18 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Monitor IIYAMA | GB2730QSU | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Monitor LCD BenQ | GW2765HT P27 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Multiplexer | XMUX2-16 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Obudowa | ANDOVER-NC II+ | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Obudowa | met. uniw. z szy. | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Obudowa do kamery NVH |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Obudowa klawiatury LD1 | KBOS-11 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Obudowa odb./nad. Sygn. |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Oświetlacz podczerwieni | YK-9041 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | PILLOW TFT LCD COLOR MONITOR |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Przełącznice światłowodowe naścienne |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Przełącznik sieciowy | MOXA TP-LINK T2500G-10TS | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Przycisk ewakuacyjny |  | szt. | 7 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Przycisk napadowy |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Przycisk napadowy | HB205 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Przycisk wyjścia | AS 9 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Przycisk wyjścia ewakuacyjnego | AS - 8 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Rejestrator cyfrowy | PELCO DSSRV2-160 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Rozdzielacz sygnału video | NV-102VDA | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Rura HDPE 32/2,9 (osłonowa) |  | szt. | 465 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Skrzynki zapasów kabla światłowodowego | SZ-1 | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Słupek metalowy do mont. czytnika |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Stacja robocza | Dell Precision Tower 3620 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Stacja zasilania | STZ-4 | szt. | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Switch | D-LINK DES-1016 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | SWITCH Cisco | WS-C2969X-24PS-L | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | SWITCH | Cisco SG 220-26-K9-EU | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Sygnalizator akustyczny (optyczny, wewnętrzny) |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | SPL 2010 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Sygnalizator wewnętrzny |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Sygnalizator zewnętrzny |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Szafa/MONT | N N S 19"/3 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Szafa/MONT MIRSAN | MR.WTN18U66.01_MK 19" | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Szafka elektroinstalacyjna |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Szafka elektroinstalacyjna |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | UnifonDP4VHP |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Urządzenie ochronne | NVS 001 CB (BNC) | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Urządzenie ochronne | NVS 003 UR (SKRĘTKA) | szt. | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Videomonitor | DPV 4BE | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Wyświetlacz | LD-1 ANDOVER | szt. | 7 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowy | MultiNET Protector 4 porty | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Zasilacz | UPS Est SINUS/LCD230 3000VA | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | ZASILACZ | PULSAR PSACH01244 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Zasilacz | TC220PSX-24 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Zasilacz (Zasilacz buforowy Dant.) | PS 120/240 AC 85-U | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Zasilacz awaryjny UPS | General Electric Match | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Zasilacz awaryjny UPS - Albrex | MS2000RT | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Zasilacz buforowy impulsowy | 20A/12V | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Zasilacz buforowy impulsowy | 2,5/13V | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Zasilacz UPS | EATON 5PX 3000i RT3U | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Zasilacz/UPS | IPS IPS1600-SIN 1600VA | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Zestaw komputerowy do zarządzania systemem |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Zestaw wideodomofonowy |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Zwora elektromagnetyczna |  | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Zwora elektromagnetyczna | AS3R | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
MAZOWIECKI ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
1 | Czujki | PIR/Mikrofalowa/Zbicia szyby/Sejsmiczne/Magnetyczne | szt. | 160 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Akumulatory | 12V | szt. | 40 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Centrala Galaxy | Galaxy | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czytnik kart | Compas | szt. | 26 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Elektrozaczep | REW.410N-512MAX | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Konwerter encoder | PELCO ENC5516 | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Intercom | nie określony przez producenta | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kamery | Przemysłowa NOVUS | szt. | 31 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Klawiatura | MK7 System | szt. | 10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Komputer | DELL Optiplex 9020 | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Koncentrator | RIO Boxed | szt. | 16 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Macierz dyskowa | PROMISE/PELCO | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Konwerter światłowodowy | PLANET FT-701B | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Multiplekser | nie określony przez producenta | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Monitory | DELL P2214H/NEC MultiSync EA224WM | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Moduł (szt.26/3/18) | Andover UI-8-10/Andover DO-4-R/AC1 | szt. | 47 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Ogranicznik przepięć | BREAK COP-1V+24 BOX | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Oprogramowanie Galaxy | Galaxy | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Oprogramowanie Windows 7 | Windows 7 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Oświetlacz IR | Podczerwieni | szt. | 17 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pilot napadowy | 8 | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Przycisk ewakuacyjny | AS-8 | szt. | 13 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Przycisk kasowania alarmu | dzwonkowy | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Przycisk napadowy | KBPN-08M | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Radiolinia | nie określony przez producenta | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Rejestrator | PELCO S.A. | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Rozdzielacz sygnału | nie określony przez producenta | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Separator elektroniczny | nie określony przez producenta | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Sterownik Andover | nie określony przez producenta | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | USB konwerter | USB-RS232 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Switch | D-link 10/100 DES-1024D / CISCO SG200-26/ TP LINK | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Sygnalizator | nie określony przez producenta | szt. | 20 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Videodomofon | Fermax | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Zasilacz | buforowy Andover Continuum PS120/240 AC85 | szt. | 18 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Drukarka termiczna Zebra | P330i | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Drukarka termiczna Zebra | ZXP SERIES 7 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
1 | Czujka podczerwieni | ARITECH VE735AM | szt. | 25 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujka podczerwieni | RISCO RK800Q0G3 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czujka zbicia szyby | AD 800AM | szt. | 20 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czujka mikrofalowa | Cias alfa kl. S | szt. | 54 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Czujka magnetyczna | MC 240-S45T | szt. | 40 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Czujka magnetyczna | MC 472 | szt. | 102 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Bariera podczerwieni | ATSUMI NR60TS | szt. | 32 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przycisk napadowy kl. S | PNK-1 | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sygnalizator zewnętrzny | SATEL SP 4004R | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Sygnalizator wewnętrzny | SATEL SP 6500R | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przycisk pomocy medycznej | ASSA ABLOY TKN-1 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Czujka sejsmiczna | SIEMENS GM730 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Sterownik | Net Controller NC2RS | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Moduł wejść | UI-8-10 | szt. | 60 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Moduł wyjść | DO-4-R | szt. | 10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Szyfrator(klawiatura) | LD-1 | szt. | 15 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Zasilacz modułowy | MERAWEX Cameleon B ZM-B 10A/12V DC | szt. | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Zasilacz modułowy | MERAWEX Cameleon B ZM-B 12A/12V DC | szt. | 7 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Akumulator | ALARMTEC 7Ah/12V | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Akumulator | ALARMTEC 18Ah/12V | szt. | 6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Akumulator | ALARMTEC 26Ah/12V | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Akumulator | ACUMAX 35Ah/12V | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Akumulator | ALARMTEC 40Ah/12V | szt. | 12 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Akumulator | TECHNOCELL 45Ah/12V | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Sygnalizator wewnętrzny | SPW 220R | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Inwerter | Cyber Power CPS1000E | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Sterownik | SCHNEIDER ACX 5720 | szt. | 11 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | oprogramowanie | Andover Continuum 1.94 USB | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Czytnik | ASR-702W | szt. | 47 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Przycisk ewakuacyjny jednostykowy | D108 | szt. | 21 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Zasilacz modułowy | MERAWEX Cameleon B ZM-B 16A/12V DC | szt. | 11 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Akumulator | EUROPOWER 100Ah/12V | szt. | 11 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Zwora Elektromagnetyczna | YALE | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Rejestrator cyfrowy | PELCO DS-SRV2-DVD | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | kamera wewnętrzna | PELCO IP-1 IMP 219-1 | szt. | 9 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | kamera zewnetrzna | PELCO IBP1110-ER | szt. | 15 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Switch | CISCO 2960-48-TC-S | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Konwerter | MOXA IMC101G | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Zestaw komputerowy | HP Z230 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Monitor LCD | PELCO 24' LED | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Szafa Rack | ZPAS 42U | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Wentylator do szafy Rack 19 | PWD/2W, ZPAS | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Przełącznica światłowodowa | NEXUS 8ST | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 24V8A-200B | szt. | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 24V12A-300B | szt. | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Zasilacz | MERAWEX ZM-B 32A/12V DC | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Akumulator | EUROPOWER 120Ah/12V | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Akumulator | ACUMAX 200Ah/12V | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Zasilacz na szynę DIN | PULSAR 12DC | szt. |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Akumulator | EUROPOWER 22Ah/12V | szt. | 16 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Listwa zasilająca | 9 gniazd, 230V ZPAS | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Kamera kolorowa | COMMAX DCR-4CANs p/t | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Monitor | COMMAX CDV-70A | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Wideodomofon | KW-S702C/W200 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Panel wideodomofonu | KW-S201C-1B-D | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Zasilacz do wideodomofonu | Kenwei DC-12V-1,5A | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Rejestrator cyfrowy | DS 24 TB typ DS-SRV2 - 240RD | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Akumulator | MW Power MWL 100-12h | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Akumulator | MW Power MWL 200-12h | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Zasilacz | 48V MDR-60-48 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Switch PoE | Ulitipower 124-4POE-20 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | kamera zewnętrzna | PELCO IBE229-1R | szt. | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Zasilacz buforowy | PULSAR AWZ 501 | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Zasilacz | POLWAT PWS 150RB 12.10P | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Akumulator | MWL POWER 40-12 12V/40 Ah | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Sygnalizator zewnętrzny | Pro Sound RS 200W | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Czujka podczerwieni | ELKRON IR 918AM | szt. | 28 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Czujka magnetyczna | MC 470 | szt. | 55 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Czujka zbicia szyby | AD 700AM | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Przycisk napadowy | KBPN-03M | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Pilot Napadowy | DWB 100HT ELMES | szt. | 12 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Radiolinia | ELMES CH4HS | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Zasilacz buforowy | PS 120/240 AC 85-U | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Akumulator | MWL POWER 45-12 12V/45 Ah | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Czujka magnetyczna | MC 270 | szt. | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Czujka podczerwieni | Honeywell IS3016A | szt. | 15 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | czujka dualna | Silver | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Mediakonwerter | EL900-A-B-1-A | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Zasilacz | Pulsar - PSBEN5012E | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Akumulator | MWL POWER 55-12 12V/55 Ah | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Sygnalizator zewnętrzny | Pro Sound 200P | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Rozdzielnia | argenta 400x400x200 GN404020 | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Moduł | AC-1A | szt. | 24 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Akumulator | MWL POWER 120-12 12V/120Ah | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Zasilacz buforowy | ZM12V16A-300A | szt. | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Rozdzielnica | Hermet.400x600x250 mm BW | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | kamera wewnętrzna | IBP221-1R | szt. | 10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | kamera zewnetrzna | IMP221-1RS | szt. | 7 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Switch | WS-C2960X-24PS-L | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Moduł | CISCO GLC-SX-MMD | szt. | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Szafa monażowa | NNS 19”/42U/600x1000 | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Zasilacz UPS | SMX 200RMHV2U | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Zasilacz bateryjny | SMX 120RMBPZV | szt. | 8 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Rejestrator cyfrowy | DSSRV2-200RD-EU | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Panel krosowy | 12xSC Duplex | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Zasilacz | Pulsar PSBOC 15512110 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Radiowy odbiornik napadowy | Gorke RSU-K0 | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | piccolo | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | kamera kopułkowa wewnetrzna | PELCO | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | kamera zewnetrzna | PELCO | szt. | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Akumulator | TECHNOCELL 65Ah/12V | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNIE ZA ZADANIE 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNIE KONSERWACJA za dwa półrocza | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Cena jednostkowa brutto nie może przekroczyć 10 000, 00 zł
Podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019, poz. 869 z późn.zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U.2016, poz.1864), Decyzja nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014, poz. 76), Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON 2016, poz. 112 z późn.zm.), Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2019, poz. 865 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014, poz. 1053 z późn.zm.).
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

## Arkusz2
nazwa
Akumulator | ALARMTEC 12 V 65 Ah | szt. | 2 | 2
Akumulator | EUROPOWER12 V 65 Ah | szt. | 2 | 2
Akumulator | ALARMTEC 12 V 40 Ah | szt. | 1 | 2
Akumulator | POWERMAX 12 V 65 Ah | szt. | 3 | 2
Akumulator | POWERMAX12 V 45 Ah | szt. | 1 | 2
Akumulator | ALARMTEC 12 V 18 Ah | szt. | 3 | 2
ANDOWER CONTINUUM Net Controler IIModuł CPU |  | szt. | 1 | 2
Czujka magnetyczna | (kontaktrony) MC472 | szt. | 188 | 2
Czujka magnetyczna | (kontaktrony)MC272 | szt. | 57 | 2
Czujka mikrofalowa z efektem Doppler’a | ALFA | szt. | 10 | 2
Czujka pasywna podczerwieni | IS3016A | szt. | 46 | 2
Czujka pasywna podczerwieni | PREMIER ELITEAM 360 dookólna | szt. | 4 | 2
Czujka ultradźwiękowa | CIAS ALFA | szt. | 6 | 2
Czujka wibracyjna Interlogix | VW 602 Plus | szt. | 4 | 2
Czujka wibracyjna VD 400 (Detektor Sejsmiczny - | ALARMTECH POLSKA | szt. | 6 | 2
Czytnik Kart Dostępu | COMPAS AS 985 | szt. | 55 | 2
Drukarka igłowa | OKI MICROLINE 3320 ECO | szt. | 1 | 2
Elektrozaczep |  | szt. | 6 | 2
Elektrozaczep | 1411-12V | szt. | 4 | 2
Elektrozaczep | (SOLID) | szt. | 5 | 2
Elektrozaczep | (SOLID) | szt. | 4 | 2
Elektrozaczep (rygiel) | 311211 | szt. | 2 | 2
Elektrozaczep rewersyjny rew | 410N-512 | szt. | 1 | 2
Elektrozaczep rewersyjny rew | 611/12V | szt. | 1 | 2
Kamera | ING925IRNG-Introx(zewnętrzna) | szt. | 1 | 2
Kamera | BCS-TQ7200IR (zewnętrzna) | szt. | 1 | 2
Kamera | EVOS EV-AHD-960P(wewnętrzna) | szt. | 1 | 2
Kamera | EVOS EV-423xxx(wewnętrzna) | szt. | 1 | 2
Kamera | HIKVISION DS.-2CE55A2P-IRM | szt. | 1 | 2
Kamera | IT-261INRVG-Introx(wewnętrzna) | szt. | 7 | 2
Kamera dualna wewnętrzna z podśw. podczerwieni i obiektywem | SAMSUNG | szt. | 9 | 2
Kamera dualna zewnętrzna z podśw. podczerwieni i obiektywem | SAMSUNG SCO-2080R (opcjonalnie SAMSUNG SCO-2080RHP | szt. | 5 | 2
KLAWIATURA KOMPUTEROWA |  | szt. | 3 | 2
KLAWIATURA KOMPUTEROWA |  | szt. | 1 | 2
KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO | HP 5008 MT | szt. | 1 | 2
KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO | ACTINA SIERRA | szt. | 1 | 2
KOMPUTER(STACJA ROBOCZA SYSTEMU ALARMOWEGO) |  | szt. | 2 | 2
Kontroler sieciowy | CX9900 | szt. | 3 | 2
KONWEKTOR ENCODER | PELCO ENC 5 | szt. | 2 | 2
Licencja na oprogramowanie „Continuum” LAN-SEC-U-0 |  | szt. | 1 | 2
Licencja na oprogramowanie „Continuum” LAN-SEC-U-0 |  | szt. | 1 | 2
Licencja na oprogramowanie „Continuum”LAN-SEC-U-P |  | szt. | 1 | 2
Moduł Continuum | UI-8-10 (8 wejściowy, 10 V) | szt. | 36 | 2
Moduł Continuum | AO-4(wyjściowy analogowy) | szt. | 1 | 2
Moduł kontroli dostępu | AC 1A | szt. | 35 | 2
Moduł wyjść Continuum | DO-4-R (4 wyjścia przekaźnikowe) | szt. | 3 | 2
Moduł wyjść Continuum | DO-4-R(4 wyjścia przekaźnikowe) | szt. | 1 | 2
Monitor | LCD 42´Pelco | szt. | 1 | 2
Monitor kolorowy | LCD 22"NEC EA223WM | szt. | 3 | 2
Monitor kolorowy | LCD 15"HYUNDAI X93W | szt. | 1 | 2
Oprogramowanie WINDOWS |  | szt. | 1 | 2
Pasywna czujka podczerwieni | PIR IR 918 AM | szt. | 10 | 2
PATCH PANEL AS 21 |  | szt. | 1 | 2
Pilot napadowy |  | szt. | 2 | 2
Pomieszczeniowy czujnik temperatury Schneider Electric SRT 500 |  | szt. | 8 | 2
PROGRAMATOR MIFARE | DESFIRE COMPAS DES | szt. | 1 | 2
Przycisk awaryjny | FP2/GR/POL | szt. | 14 | 2
Przycisk ewakuacji medycznej |  | szt. | 1 | 2
Przycisk ewakuacyjny | AS-8 | szt. | 17 | 2
Przycisk napadowy | KBPN-08M | szt. | 4 | 2
Przycisk napadowy Przewodowy- | PASP1SS | szt. | 5 | 2
Przycisk napadowy Przewodowy - | PASP1SS | szt. | 1 | 2
Przycisk otwarcia + sygnalizacja | AS9 | szt. | 1 | 2
Samozamykacz |  | szt. | 6 | 2
Samozamykacz | TS 72 DORMA | szt. | 22 | 2
Serwer | DELL Power Edge T130 PET PET1302a | szt. | 1 | 2
Serwer | HP Proliant DL380 G7 X5650 2P | szt. | 1 | 2
Stacja zasilania | STZ -1495 PALKO. | szt. | 9 | 2
Sterownik | ACX 5720 | szt. | 2 | 2
Sterownik | ACX 5740 | szt. | 3 | 2
Swich 16 port/100Mb |  | szt. | 1 | 2
Switch 2960 | Cisco 8 port Catalist | szt. | 1 | 2
Sygnalizator opt.-akustyczny wewnętrzny | „Omega” | szt. | 1 | 2
Sygnalizator opt.-akustyczny zewnętrzny | „ProSound 200P” | szt. | 1 | 2
Sygnalizator wewnętrzny | LD95R | szt. | 1 | 2
Szafa aparatury | AS14 | szt. | 12 | 2
Szafka stalowa zamykana (25cm x 25cm x 15 cm) |  | szt. | 1 | 2
Szafka stalowa zamykana EATON CS-55/250(50cm x 50cm x 25cm) |  | szt. | 1 | 2
Szafka stalowa zamykana COMPAS do Zasilacza AS1(27cm x 27cm x 8cm) |  | szt. | 1 | 2
Szafka stalowa zamykana COMPAS do Zasilacza POLWAT (27cm x 27cm x 17cm) |  | szt. | 5 | 2
Szafka stalowa zamykana do Zasilacza Buforowego Liniowego PULSAR AWZ300(25cm x 30cm x 10cm) |  | szt. | 2 | 2
Szafka stalowa zamykana do Zasilacza ImpulsowegoZI-3014/1 PALKO (25cm x 30cm x 15cm) |  | szt. | 1 | 2
Szafka stalowa zamykana EATON CS-44/150 (40cm x 40cm x 15cm) |  | szt. | 5 | 2
Szafka stalowa zamykana EATON CS-44/200(40cm x 40cm x 20cm) |  | szt. | 2 | 2
Szafka stalowa zamykana PRODUS(35cm x 30cm x 17cm) |  | szt. | 1 | 2
Szafka stalowa zamykana SCHRACK Technik IP66 (25cm x 25cm x 15 cm) |  | szt. | 1 | 2
Szafka stalowa zamykana(25cm x 25cm x 10 cm) |  | szt. | 2 | 2
Szafka stalowa zamykanado Zasilacza Impulsowego STZ -1495 PALKO (45cm x 22cm x 20cm) |  | szt. | 9 | 2
Szyfrator (klawiatura)LD-1 |  | szt. | 21 | 2
Szyfrator(klawiatura LD-1 |  | szt. | 3 | 2
Transformator video | TR -4MET | szt. | 6 | 2
UPS HP T1500 XP |  | szt. | 1 | 2
Wideodomofon | MIWI-URMET 1202/511Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 1 | 2
Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/641 Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 2 | 2
Wideodomofon | MIWI-URMET 1202/511 Tablica odbiorcza | szt. | 1 | 2
Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/642 Tablica przyzywowa z kamerą | szt. | 1 | 2
Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/642 Tablica odbiorcza | szt. | 2 | 2
Wideodomofon | MIWI-URMET 1855/641 Tablica odbiorcza | szt. | 2 | 2
Zasilacz | POLWAT PWS 120 12.10 R | szt. | 1 | 2
Zasilacz | POLWAT PWS 150 RB 12.10 P | szt. | 4 | 2
Zasilacz 12 V do wideodomofonu | URMET 789 | szt. | 3 | 2
Zasilacz Buforowy Andover Continium | PS 120/240 AC 85 | szt. | 5 | 2
Zasilacz Buforowy Liniowy | PULSAR AWZ300 | szt. | 2 | 2
Zasilacz Impulsowy | ZI-3014/1 PALKO. | szt. | 1 | 2
Zasilacz stabilizowany | COMPAS AS1 12VDC/3A | szt. | 1 | 2
Zwora elektromagnetyczna z osprzętem |  | szt. | 5 | 2