## Zadanie nr 1
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 1.1
Nr postępowania DZP-291-1753/2022
Zadanie nr 1 - Dostawa szaf laboratoryjnych wentylowanych na odczynniki
Uwaga:
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie nr 3 o nazwie „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, podając oferowane przez siebie parametry w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać oceny zgodności oferowanej dostawy w pełnym zakresie określonych wymagań
2. Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia spełniania określonych wymagań słowem TAK lub innym ogólnym stwierdzeniem
3. Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie odnieść się do wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów, wymogów jakościowych, użytkowych, technicznych, funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, poprzez podanie konkretnych rozwiązań, nazwy zastosowanego materiału
4. w przypadku, gdy Zamawiający określił w SWZ wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości, danych
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanych szaf laboratoryjnych na odczynniki z Producentem
6. *Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę producenta, nazwę produktu /model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.28 (WIPiE)
Pozycja nr 1: Szafa laboratoryjna wentylowana na odczynniki, dwudrzwiowa
1. | wymiary: 800x600x1900 mm, (tolerancja wymiarów ±10%)
2. | szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
3. | co najmniej 5 półek, w tym jedna półka stała obustronnie oklejona polipropylenem, pozostałe półki regulowane minimum w trzech poziomach
4. | wnętrze szafy wyklejone chemoodpornym polipropylenem o grubości nie mniej niż 2 mm
5. | na półkach kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu
6. | zawiasy powlekane o zwiększonej odporności na agresywne substancje
7. | szafa otwierana - otwarcie drzwi minimum 180 stopni
8. | nóżki regulowane z tworzywa sztucznego
9. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
10. | uchwyty winny być wykonane z pręta o średnicy 6-12mm w technologii giętej bez wystających krawędzi, malowane proszkowo farbą poliestrową lub epoksydową
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiana ilość: |  | 1 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.46 (WTŻ)
Pozycja nr 2: Szafa laboratoryjna wentylowana na odczynniki, dwudrzwiowa
1. | wymiary: 800x600x1900 mm, (tolerancja wymiarów ±10%)
2. | szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
3. | co najmniej 5 półek, w tym jedna półka stała obustronnie oklejona polipropylenem, pozostałe półki regulowane minimum w trzech poziomach
4. | wnętrze szafy wyklejone chemoodpornym polipropylenem o grubości nie mniej niż 2 mm
5. | na półkach kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu
6. | zawiasy powlekane o zwiększonej odporności na agresywne substancje
7. | szafa otwierana - otwarcie drzwi minimum 180 stopni
8. | nóżki regulowane z tworzywa sztucznego
9. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
10. | uchwyty winny być wykonane z pręta o średnicy 6-12mm w technologii giętej bez wystających krawędzi, malowane proszkowo farbą poliestrową lub epoksydową
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiana ilość: |  | 2 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.47 (WTŻ)
Pozycja nr 3: Szafa laboratoryjna wentylowana na odczynniki, dwudrzwiowa
1. | wymiary: 600x600x1900 mm, (tolerancja wymiarów ±10%)
2. | szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
3. | co najmniej 5 półek, w tym jedna półka stała obustronnie oklejona polipropylenem, pozostałe półki regulowane minimum w trzech poziomach
4. | wnętrze szafy wyklejone chemoodpornym polipropylenem o grubości nie mniej niż 2 mm
5. | na półkach kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu
6. | zawiasy powlekane o zwiększonej odporności na agresywne substancje
7. | szafa otwierana - otwarcie drzwi minimum 180 stopni
8. | nóżki regulowane z tworzywa sztucznego
9. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
10. | uchwyty winny być wykonane z pręta o średnicy 6-12mm w technologii giętej bez wystających krawędzi, malowane proszkowo farbą poliestrową lub epoksydową
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiana ilość: |  | 1 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.56 (WTŻ)
Pozycja nr 4: Szafa laboratoryjna wentylowana na odczynniki, dwudrzwiowa
1. | wymiary: 600x600x1900 mm, (tolerancja wymiarów ±10%)
2. | szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
3. | co najmniej 5 półek, w tym jedna półka stała obustronnie oklejona polipropylenem, pozostałe półki regulowane minimum w trzech poziomach
4. | wnętrze szafy wyklejone chemoodpornym polipropylenem o grubości nie mniej niż 2 mm
5. | na półkach kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu
6. | zawiasy powlekane o zwiększonej odporności na agresywne substancje
7. | szafa otwierana - otwarcie drzwi minimum 180 stopni
8. | nóżki regulowane z tworzywa sztucznego
9. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
10. | uchwyty winny być wykonane z pręta o średnicy 6-12mm w technologii giętej bez wystających krawędzi, malowane proszkowo farbą poliestrową lub epoksydową
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiana ilość: |  | 2 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.57 (WTŻ)
Pozycja nr 5: Szafa laboratoryjna wentylowana na odczynniki, dwudrzwiowa
1. | wymiary: 800x600x1900 mm, (tolerancja wymiarów ±10%)
2. | szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
3. | co najmniej 5 półek, w tym jedna półka stała obustronnie oklejona polipropylenem, pozostałe półki regulowane minimum w trzech poziomach
4. | wnętrze szafy wyklejone chemoodpornym polipropylenem o grubości nie mniej niż 2 mm
5. | na półkach kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu
6. | zawiasy powlekane o zwiększonej odporności na agresywne substancje
7. | szafa otwierana - otwarcie drzwi minimum 180 stopni
8. | nóżki regulowane z tworzywa sztucznego
9. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
10. | uchwyty winny być wykonane z pręta o średnicy 6-12mm w technologii giętej bez wystających krawędzi, malowane proszkowo farbą poliestrową lub epoksydową
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiana ilość: |  | 1 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.60B (WTŻ)
Pozycja nr 6: Szafa laboratoryjna wentylowana na odczynniki, dwudrzwiowa
1. | wymiary: 600x600x1900 mm, (tolerancja wymiarów ±10%)
2. | szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
3. | co najmniej 5 półek, w tym jedna półka stała obustronnie oklejona polipropylenem, pozostałe półki regulowane minimum w trzech poziomach
4. | wnętrze szafy wyklejone chemoodpornym polipropylenem o grubości nie mniej niż 2 mm
5. | na półkach kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu
6. | zawiasy powlekane o zwiększonej odporności na agresywne substancje
7. | szafa otwierana - otwarcie drzwi minimum 180 stopni
8. | nóżki regulowane z tworzywa sztucznego
9. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
10. | uchwyty winny być wykonane z pręta o średnicy 6-12mm w technologii giętej bez wystających krawędzi, malowane proszkowo farbą poliestrową lub epoksydową
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiana ilość: |  | 1 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.96 (WTŻ)
Pozycja nr 7: Szafa laboratoryjna wentylowana na odczynniki, dwudrzwiowa
1. | wymiary: 600x600x1900 mm, (tolerancja wymiarów ±10%)
2. | szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
3. | co najmniej 5 półek, w tym jedna półka stała obustronnie oklejona polipropylenem, pozostałe półki regulowane minimum w trzech poziomach
4. | wnętrze szafy wyklejone chemoodpornym polipropylenem o grubości nie mniej niż 2 mm
5. | na półkach kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu
6. | zawiasy powlekane o zwiększonej odporności na agresywne substancje
7. | szafa otwierana - otwarcie drzwi minimum 180 stopni
8. | nóżki regulowane z tworzywa sztucznego
9. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
10. | uchwyty winny być wykonane z pręta o średnicy 6-12mm w technologii giętej bez wystających krawędzi, malowane proszkowo farbą poliestrową lub epoksydową
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiana ilość: |  | 4 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.111 (WIPiE)
Pozycja nr 8: Szafa laboratoryjna wentylowana na odczynniki, dwudrzwiowa
1. | wymiary: 800x600x1900 mm, (tolerancja wymiarów ±10%)
2. | szafa wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm
3. | co najmniej 5 półek, w tym jedna półka stała obustronnie oklejona polipropylenem, pozostałe półki regulowane minimum w trzech poziomach
4. | wnętrze szafy wyklejone chemoodpornym polipropylenem o grubości nie mniej niż 2 mm
5. | na półkach kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu
6. | zawiasy powlekane o zwiększonej odporności na agresywne substancje
7. | szafa otwierana - otwarcie drzwi minimum 180 stopni
8. | nóżki regulowane z tworzywa sztucznego
9. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
10. | uchwyty winny być wykonane z pręta o średnicy 6-12mm w technologii giętej bez wystających krawędzi, malowane proszkowo farbą poliestrową lub epoksydową
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiana ilość: |  | 1 szt.